## EPS
Rekonstrukce a využití budovy čp. 57 v obci KUKS
pro potřeby Revitalizace KUKS, o.p.s. a cestovního ruchu
v rámci přípravy a realizace projektu s názvem Kuks - Braunůn kraj II.
DPS 09/2011
A.3.8 EL. POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
VÝKAZ VÝMĚR
1 | . | Analogová ústředna adresná - 1 kruhová linka min. 125 adresných prvků, hlídaný výstup pro sirény, výstup pro napájení ext. zařízení, výstup OPPO aKTPO, max 8x 8x program. bezpotenciál. rel. výstup max 30VDC/2A | 1 | kpl | 0 | 0
2 | . | Akumulátor 12V /24Ah | 2 | ks | 0 | 0
5 | . | Externí tablo obsluhy bez zdroje, napájení z ústředny | 1 | ks | 0 | 0
6 | . | Obslužné pole požární ochrany | 1 | ks | 0 | 0
7 | . | Klíčový trezor požární ochrany | 1 | ks | 0 | 0
8 | . | Zábleskový maják | 1 | ks | 0 | 0
9 | . | Automatický optickokouřový hlásič | 21 | ks | 0 | 0
10 | . | Automatický termodiferenciální hlásič | 3 | ks | 0 | 0
11 | . | Patice pro automatický hlásič | 24 | ks | 0 | 0
12 | . | Tlačítkový hlásič s izolátorem | 8 | ks | 0 | 0
13 | . | Piezosiréna EPS | 9 | ks | 0 | 0
14 | . | Přepěťová ochrana typu "D" na silové přívodní vedení | 1 | ks | 0 | 0
15 | . | SW ústředny, zákaznické texty | 1 | kpl | 0 | 0
16 | . | Provozní kniha EPS | 1 | ks | 0 | 0
17 | . | Kabel JYstY 2x0,8 - hlásící linka | 280 | m | 0 | 0
18 | . | Kabel PraFlaGuard 2x2x0,8 - signalizace, ET, KTPO | 350 | m | 0 | 0
19 | . | Kabel PraFlaGuard 15x2x0,5 - OPPO | 45 | m | 0 | 0
20 | . | Trubka instalační ohebná pod omítku průměr 25mm | 240 | m | 0 | 0
21 | . | Trubka instalační ohebná pod omítku průměr 40mm | 80 | m | 0 | 0
22 | . | Krabice odbočná pod omítku KO 68, KO 100 dle potřeby rozvodu | 20 | ks | 0 | 0
23 | . | Drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
24 | . | Prostupy, drážky pro trubky | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace | 1 | kpl |  | 0
|  | Revize, měření, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Funkční zkoušky, součinnost při zprovoznění ZDP a přenosu na PCO HZS | 1 | kpl | 0 | 0
25 | . | Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) | 1 | kpl | 0 | 0
26 | . | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | EPS celkem |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH a přirážek.