## List1
Rekonstrukce a využití budovy č.p.57 v obci Kuks pro potřeby Revitalizace KUKS o.p.s. a cestovního ruchu v rámci přípravy a realizace projektu s názvem Kuks - Braunův kraj II
aktualizace 13/03/2013
|  |  |  | List | 1
Pozice číslo | Zařízení - činnost | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena
Základní materiál pro vzduchotechniku:
1 | Diagonální ventilátor do potrubí Qv=1200m3/h.,vč. doběhu | kpl | 2
2 | El. přímotopný ohřívač 4kW vč. regulace | kpl | 2
3 | Rekuperační jednotka s teplovodním dohřevem Qv=3200m3/h | kpl | 1
vč. MaR, regulačního uzlu, ležatá
4 | Ohebná hadice se zvuklumícím efektem do D203 | bm | 50
5 | Výfuková hlavice D200 | ks | 1
6 | Pozink.potrubí čtyřhranné do obv. 1050/50 | bm | 46
7 | Pozink.potrubí čtyřhranné do obv. 1500/50 | bm | 16
8 | Hlukově izolovaný ventilátor Qv=1800m3/h, vč.příslušenství | kpl | 2
a 5.st. regulace otáček Ore-5
9 | Jednořadá výústka s R1:
| 325x125, R1 (na potrubí) | kpl | 2
| 625x225, R1 | kpl | 8
10 | Dvouřadá výústka 625X225, R1 | kpl | 10
11 | Talířový ventil D100-150 | kpl | 13
12 | Nasávací a výdechové žaluzie 400x400 | kpl | 4
13 | Vstupní pozin atyp potrubí vč.žaluzie 800x400(spol.přívod KU) | kpl | 1
14 | Diagonální ventilátor do potrubí Qv=450m3/h.,vč. doběhu | kpl | 2
15 | SPIRO potrubí do D315/50 | kpl | 60
16 | Ohebná hadice se zvuklumícím efektem D225 | bm | 30
17 | Odsavač par 2400x900x450, komfortní nerez, vč.odlučovačů | kpl | 1
osvětlení a 2x regulační klapky 250x250
18 | Požární izolace EI 30 | m2 | 60
19 | Tepelná izolace do tl.50mm s Al fólií | m2 | 60
20 | Kruhová požární klapka D315 PKTM 90.CZ.11(s konc.spín.) | kpl | 2
21 | Kovová konstrukce pod RJ | kpl | 1
22 | Montáž, zaregulování a výchozí zpráva | kpl | 1
Celkem bez DPH