## A35 silnoproud
Rekonstrukce a využití budovy č.p. 57 v obci Kuks pro potřeby Revitalizace KUKS o.p.s. a cestovního uchu v rámci přípravy a realizace projektu s názvem Kuks - Braunův kraj II.
Profese: A35 SILNOPROUDÉ ROZVODY A ZAŘÍZENÍ
| Vypracoval: Ing.Zdeněk Slavík |  |  | Datum: -9.2011
Pos.č. | popis výkonu | m.j. | množství | jedn. cena | Cena (Kč)
Rekapitulace nákladů
a | kabelový a nosný materiál |  |  |  | 0
B | přístroje celkem |  |  |  | 0
C | svítidla celkem |  |  |  | 0
D | dodávky rozvaděčů |  |  |  | 0
F | montážní práce |  |  |  | 0
J | VRN |  |  |  | 0
| silnoproudé rozvody celkem |  |  |  | 0
I | demontážní práce |  |  |  | 0
K | hromosvod |  |  |  | 0
PODMÍNKY NABÍDKY
Nabídková cena dodavatele zahrnuje zejména:
1 | V výpočty osvětlení jím dodané osvětlovací soustavy které vyhovují ČSN EN
2 | náklady na zhotovení měření osvětlenosti dodavatelem dodané osvětlovací soustavy.
3 | veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy.
4 | veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla.
5 | náklady na ochranu díla až do přejímky.
6 | náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod.
7 | náklady na vytyčení a zaměření stávajícího stavu demontované elektroinstalce,, ochranu a zajištění všech stávajících rozvodů elektro které jsou funkční v následujícíh etapách.
8 | náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností
9 | náklady na dodržení povolené hladiny hluku ze stavební činnosti.
10 | náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků a pomocných konstrukcí.
11 | náklady na stavební přípomoce potřebné pro provedení stavebních a montážních prací (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektové dokumentaci
12 | náklady na utěsnění prostupů potrubí a kabelů požárně dělícími konstrukcemi dle ustanovení ČSN 730802, čl.8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností kontrukce, kterou prostupují.
13 | náklady na lešeníí (práce budou prováděny v v tělocvičně a na schodištích)
14 | náklady na přesuny demontovaných hmot, případné zvětšené přesuny hmot a skládkovné.
15 | náklady na skladování, dovozné, balné, clo, zpětné odeslání obalů.
16 | náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.
17 | náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle příslušných předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla. Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
18 | náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla-zejména doložení výpočtů osvětlenosti
19 | náklady na kompletační činnost dodavatele
20 | náklady na požadované záruky a pojištění rizik při realizaci výstavby.
21 | V souladu se zadáním obsahuje uvedená specifikace i všechny obvyklé , ne výslovně uvedené , organizačně technické ,materiálové a montážně dodavatelské položky ,nezbytné pro kompletní standartní provedení instalace ve stanoveném rozsahu .Jedná se např . o náklady na průzkum stávajícího stavu ,prověření ,doplnění eventuelně modifikaci navrženého řešení,úpravy stávající instalace ,koordinaci instalace se stavebním a požárním řešením , montážní a revizní práce, podružný materiál ,zkušební provoz atd.
22 | Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresů půdorysů a specifikace materiálu).
A-KABELY A NOSNÝ MATERIÁL
1 | 1-CXKH-V 3C*1,5 | m | 45 | 0 | 0
2 | 1-CXKH-V 2A*1,5 | m | 10 | 0 | 0
3 | CYKY 5C*16 | m | 45 | 0 | 0
4 | CYA 6 Z/ŽL | m | 260 | 0 | 0
5 | CYA16 Z/ŽL | m | 58 | 0 | 0
6 | CYKY 5C*2,5 | m | 124 | 0 | 0
7 | CYKY 5C*1,5 | m | 262 | 0 | 0
8 | CYKY 3C*1,5 | m | 1450 | 0 | 0
9 | CYKY 3C*2,5 | m | 1860 | 0 | 0
10 | CYKY 2A*1,5 | m | 360 | 0 | 0
11 | CYKY 3A*1,5 | m | 150 | 0 | 0
12 | CYKY 4D*1,5 | m | 32 | 0 | 0
13 | CYKY 5C*10 | m | 86 | 0 | 0
14 | UTP cat 5e /sběrnice/ | m | 145 | 0 | 0
15 | CYKY 5C*6 | m | 38 | 0 | 0
16 | CYKY 3B*50+35 | m | 40 | 0 | 0
17 | TRUBKA PVC o29 vč.upev.materiálu | m | 240 | 0 | 0
18 | ROŠT DRÁTĚNÝ 50/50 KOMPLETNÍ VČ.ZÁVĚSŮ A SPOJEK | m | 60 | 0 | 0
19 | TRUBKA KOPOFLEX 50 | m | 50 | 0 | 0
20 | TRUBKA PVC o16 vč.upev.materiálu | m | 150 | 0 | 0
21 | TRUBKA PVC o21 vč.upev.materiálu | m | 160 | 0 | 0
22 | TRUBKA PVC o29 do podlahy | m | 368 | 0 | 0
23 | lišta Al ,povrch,úprava kartáčovaný hliník,atypická,15*10 | m | 60 | 0 | 0
24 | Protipožární utěsnění kabelových prostupů do velikosti 100*100mm EW30D1-komplet-jednotné provedení na celé stavbě | soubor | 1 | 0 | 0
25 | Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby)-hmoty C1,C2 | soubor | 1 | 0 | 0
26 | upevnovací materál/hmoždinky HS,příchytky ,NIEADAX lišty apod | soubor | 1 | 0 | 0
| kabely a nosný materiál celkem |  |  |  | 0
B-Přístroje design dle PD interieru-
1 | HOP svorkovnice hlavního pospojování | ks | 1 | 0 | 0
2 | EQ svorkovnice ekvipot. pospojování EPS3+KO100E | ks | 9 | 0 | 0
3 | Q1 přepínač řaz 1 IP 20 pod omítku -,kompletní | ks | 15 | 0 | 0
4 | Q1V přepínač řaz 1 IP 55 na povrch -,kompletní | ks | 2 | 0 | 0
5 | Q1G přepínač řaz 1 IP 66 na povrch -,kompletní,standart Granit | ks | 1 | 0 | 0
6 | Q2 přepínač řaz 1/0 IP 20pod omítku -kompletní | ks | 16 | 0 | 0
7 | Q5 přepínač řaz 5 IP20pod omítku ,kompletní | ks | 2 | 0 | 0
8 | Q6 přepínač řaz 6 IP 20 pod omítku ,kompletní | ks | 6 | 0 | 0
9 | Q6V přepínač řaz 6 IP 55 na povrch -kompletní | ks | 4 | 0 | 0
10 | Q6G přepínač řaz6 IP 66 na povrch -,kompletní,standart Granit | ks | 4 | 0 | 0
11 | QB blokační vypínač 25A/400V Ip55,kompletní | ks | 6 | 0 | 0
12 | Q7V přepínač řaz 7 IP 55 na povrch -kompletní | ks | 2 | 0 | 0
13 | QA blokační vypínač 20A/400V Ip55,kompletní | ks | 2 | 0 | 0
14 | QB blokační vypínač 25A/400V Ip55,kompletní | ks | 3 | 0 | 0
15 | QJ blokační vypínač 16A/230V Ip55,kompletní | ks | 6 | 0 | 0
16 | QPIR pohybové čidlo-360°dosah 10m, 1000W sv.senzor 10-2000lux, časování 30sec-30min | ks | 5 | 0 | 0
17 | QPIVR pohybové čidlo-360°dosah 10m, 1000W , časování 30sec-30min spínání VZT | ks | 6 | 0 | 0
18 | XT zásuvka 400V/16A IP55 5P | ks | 2 | 0 | 0
19 | XN nezáměnná zásuvka zásuvka 230V/16A IP20 pod povrch/mimo proud.chránič/ | ks | 24 | 0 | 0
20 | XD nezáměnná zásuvka zásuvka 230V/16A IP20 pod povrch/mimo proud.chránič/ + přep.ochrana tř.D | ks | 13 | 0 | 0
21 | X zásuvka 230V/16A IP20 vč.děts.clonek | ks | 56 | 0 | 0
22 | XG zásuvka 230V/16A IP66 na povrch ,standart Granit | ks | 7 | 0 | 0
23 | XV zásuvka 230V/16A IP55 na povrch | ks | 30 | 0 | 0
24 | XS zásuvka 230V/16A IP55 pod omítku | ks | 10 | 0 | 0
25 | qst soumrakové čidlo | ks | 1 | 0 | 0
26 | QST ovládání stmívání - ovladač žaluzii dvoucestný | ks | 5 | 0 | 0
27 | Qz detektor zaplavení kompletní včetně sondy a napájení | ks | 1 | 0 | 0
28 | Krabice přístrojová 68 do | ks | 215 | 18 | 0
29 | Krabice odbočná 68 do | ks | 236 | 0 | 0
30 | TLAČÍTKO CENTRAL STOP | ks | 1 | 0 | 0
31 | KV krabice odbočná IP55 | ks | 86 | 0 | 0
| přístroje celkem |  |  |  | 0
C-Svítidla vč,zdrojů
Následující svítidla jsou návrhem interieru ,standarty viz kniha svítidel,příloha PD interieru
1 | S1 NÁSTĚNNÉ /STROPNÍ DESIGNOVÉ SVÍTIDLO Z MASIVNÍHO SKLA 1*75W | ks | 22 | 0 | 0
2 | S2 STROPNÍ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ L=1400 ,DIM | ks | 7 | 0 | 0
3 | S3 STROPNÍ VANOVÉ SV.IP65 2*36W | ks | 16 | 0 | 0
4 | S4 NÁSTĚNNÉ/STROPNÍ D=442 S OPÁL KRYTEM EVG 2*18W | ks | 17 | 0 | 0
5 | S5 PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO S OCHRANNÝM KOŠEM 1*75W | ks | 1 | 0 | 0
6 | S6 STROPNÍ SVÍTIDLO S OPAL.KRYTEM D =530 2*36W | ks | 11 | 0 | 0
7 | S7 STROPNÍ SVÍTIDLO DESIGNOVÉ 2*26W STMÍVATELNÉ DALI | ks | 22 | 0 | 0
8 | S7 N STROPNÍ SVÍTIDLO DESIGNOVÉ 2*26W STMÍVATELNÉ DALI VČ,INVERTORU A NOUZ ZDROJE | ks | 2 | 0 | 0
9 | S8 STROPNÍ SVÍTIDLO LUSTR DESIGNOVÉ 12*60W | ks | 3 | 0 | 0
10 | S9 DESIGNOVÉ SVÍTIDLO OSV,ZRCADLA TCL 2G11 L=500 | ks | 8 | 0 | 0
11 | S10 VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO D=275, 1*26W,EVG, VČ,DIFUZORU | ks | 11 | 0 | 0
12 | S11 SVÍTIDLO LIŠTOVÉ S POLOHOVATELNÝMI HALOGEYNY,ZÁVĚSNÉ VČ,ZDROJE A REGULACE | ks | 12 | 0 | 0
13 | řídící jednotka s digitálními výstupy pro ovládání 3 B125skupin svítidel s předřadníky DALI | ks | 1 | 0 | 0
14 | VB NASVĚTLENÍ PULTU BARU A SKŘÍNĚK | ks | 2 | 0 | 0
15 | LOGO NASVĚTLENÍ LOGA OBČERSTVENÍ | ks | 1 | 0 | 0
16 | N NOUZOVÉ SVÍTIDLO 1x11W VČ,PIKTOGRAMU | ks | 33 | 0 | 0
17 | příspěvek na recyklaci zdrojů | soubor | 1 | 0 | 0
18 | pomocný upevnovací materiál pro svítidla | soubor | 1 | 0 | 0
| svítidla celkem |  |  |  | 0
D-Dodávky rozvaděčů
přístrojové náplně viz výkresy rozvaděčů,které jsou součástí specifikace
1 | RH hlavní rozvaděč ,nápln viz výkres rozvaděče, 560*1165*250 ,zapuštěný ,PO provedení EI S,EI 30 D1 S, | ks | 1 | 0 | 0
2 | RK rozvaděč kuchyně ,nápln viz výkres rozvaděče, 590*1100*200 ,zapuštěný ,IP52/20 , | ks | 1 | 0 | 0
3 | 1RS ,nápln viz výkres rozvaděče,250*610*100 ,zapuštěný ,IP42/20 , | ks | 1 | 0 | 0
4 | 2RS ,nápln viz výkres rozvaděče, 580*610 *250 ,zapuštěný ,PO provedení EI S,EI 30 D1 S, | ks | 1 | 0 | 0
5 | 2RT ,nápln viz výkres rozvaděče,400*566*150 ,na povrch,IP55/20 , | ks | 1 | 0 | 0
6 | 01RS ,nápln viz výkres rozvaděče,400P566*200 ,na povrch,IP66/20 , | ks | 1 | 0 | 0
7 | RE elektroměrný rozvaděč do výklenku,1* přímé měření 80A,provedení dle připojovacích podmínek RZ ,400*600*250mm | ks | 1 | 0 | 0
8 | jistič před elektroměr 80 A/3P/B | ks | 1 | 0 | 0
| rozvaděče celkem |  |  |  | 0
F-montážní práce
montáže kapitol A,B,C,D,E
1 | montáže celkem | soubor | 1 | 0 | 0
0
I-demontážní práce
demontáže stávající elektroinstalace vč ekologické likvidace a odvozu
1 | demontáže celkem | soubor | 1 | 0 | 0
0
K bleskosvod,uzemnění,výkopové práce
| JÍMAČ ALMGSI o 8 včetně podpěr pod šablony břidlice | m | 214 | 0 | 0
1 | svod AlMGSI o 8 včetně podpě | m | 68 | 0 | 0
2 | Drát FeZn 10 | m | 42 | 0 | 0
3 | pásek Fe Zn 30/4 | m | 140 | 0 | 0
4 | výkop krytí 60 cm,vč.záhozu a úpravy povrchu | m | 120 | 0 | 0
5 | výkop krytí 80 cm,vč.záhozu a úpravy povrchu a kabelového lože,krycí folie-kompletní | m | 20 | 0 | 0
6 | oddálený jimač 3 m v ráhna 80cm kompletní | ks | 1 | 0 | 0
7 | oddálený jimač 2 m v ráhna 60cm ,upevnění k ant.stožáru komletní | ks | 1 | 0 | 0
8 | SU svorka universální | ks | 46 | 0 | 0
9 | SP svorka -na falc a konstrukce | ks | 26 | 0 | 0
10 | SR svorka | ks | 26 | 0 | 0
11 | SZ svorka skrytá vč.temní šachty | ks | 6 | 0 | 0
12 | ozn.štítek | ks | 6 | 0 | 0
13 | OU ochran.úhelník | ks | 6 | 0 | 0
14 | pomocný materiál,nátěry,štítky,těsnící a atnokor.hmosty | soubor | 1 | 0 | 0
| celkem |  |  |  | 0
J VRN
1 | zaškolení obsluhy | hod | 8 | 0 | 0
2 | průzkum stávající instalace,doměření odpojovaných obvodů | hod | 4 | 0 | 0
3 | pronájem lešení do výšky 6m | ks | 1 | 0 | 0
4 | drobné průrazy do o 80 mm | soubor |  | 0 | 0
5 | drobné zednické přípomoce | soubor |  | 0 | 0
6 | výchozí revize | ks | 1 | 0 | 0
7 | přihláška k odběru | ks | 1 | 0 | 0
8 | dokumentace skutečného stavu | ks | 1 | 0 | 0
9 | realizační dokumentace dodavatele | ks | 1 | 0 | 0
| VRN celkem |  |  |  | 0
ceny jsou uvedeny bez DPH