## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {7a480db3-701b-4d62-a388-87cbf635b806}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2025/06 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | SO 02 - Revitalizace gastroprovozu | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Štefánikova 549/27 | [6 empty] | Datum: |  | 21. 3. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549 | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 17219787 | [14 empty] | False
|  |  | Proiectura Dana s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ17219787 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 17219787 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Proiectura Dana s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ17219787 | [14 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2025/06
| Stavba: | [6 empty] | SO 02 - Revitalizace gastroprovozu
| Místo: | [6 empty] | Štefánikova 549/27 |  |  |  |  | Datum: |  | 21. 3. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549 |  |  |  |  | Projektant: |  | Proiectura Dana s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Proiectura Dana s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7a480db3-701b-4d62-a388-87cbf635b806} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Technologie | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {38cd9ac6-0be6-4aec-ad8a-755c6d4e7d09} | {7a480db3-701b-4d62-a388-87cbf635b806} | 2

## 01 - Technologie
{38cd9ac6-0be6-4aec-ad8a-755c6d4e7d09}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO 02 - Revitalizace gastroprovozu
Objekt:
01 - Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Štefánikova 549/27 |  |  | Datum: | 21. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 17219787
|  | Proiectura Dana s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ17219787
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 17219787
|  | Proiectura Dana s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ17219787
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO 02 - Revitalizace gastroprovozu
Objekt:
01 - Technologie
Místo: |  |  | Štefánikova 549/27 |  |  | Datum: | 21. 3. 2025
Zadavatel: |  |  | VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549 |  |  | Projektant: | Proiectura Dana s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Proiectura Dana s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| D1 - Vybavení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO 02 - Revitalizace gastroprovozu
Objekt:
01 - Technologie
Místo: |  |  | Štefánikova 549/27 |  |  | Datum: | 21. 3. 2025
Zadavatel: |  |  | VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549 |  |  | Projektant: | Proiectura Dana s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Proiectura Dana s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Technologické vybavení | Vybavení je součástí zvláštního listu který je součástí tohoto rozpočtu - vyplňuje se po vyplnění cen na listu 01 - Technologie - specifikace | komplet | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4

## 01 - Technologie - specifikace
výběry | [5 empty] | termické vybavení | zadní lem, trnož |  | zakázková výroba |  |  |  | 230 |  |  | 16 |  |  | 16 | 16 | 32
[6 empty] | strojní vybavení | na odpad | [5 empty] | 400 |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 40
[6 empty] | sanita | [9 empty] | 25 |  |  | 25 | 25 | 50
[6 empty] | nerezové vybavení | [9 empty] | 32 |  |  | 32 | 32 | 75
[6 empty] | neutrální vybavení | [9 empty] | 40 |  |  | 40 | 40 | 110
[6 empty] | chladící vybavení | [9 empty] | 50 |  |  | 50 | 50 | 125
[16 empty] | 63 |  |  | 63 | 63 | 160
[16 empty] | 75 |  |  | 75 | 75
vzor | 5 | 0 | 5.0 | konvektomat | plynový | termické vybavení | 6 GN 1/1 | 2 |  | 1000 |  |  | 230 | 2 | 4 | 32 | 30 | 60 | 20 |  | 50 | 34 | 250000 | 500000
kategorie | pomocné formátování |  | obecný popis | [6 empty] | rozměry |  |  | připojení | [9 empty] | náklady
specifikace | místnost | číslo pozice technologie | označení | název | stručný popis | kategorie vybavení | podrobný popis | počet kusů | poznámka/typ | šířka | hloubka | výška | připojovací napětí | příkon/zařízení | příkon celkem | připojení plynu | příkon/zařízení | příkon celkem | studená voda | teplá voda | odpad | VZT | jednotková cena | cena celkem
jednotka | [-] | [-] |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [ks] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [V] | [kW el.] | [kW el.] | [DN] | [kW pl.] | [kW pl.] | [DN] | [DN] | [DN] | [tepelný výkon] | [kč] | [kč]
| 09 | 1 | 09.1 | žlab | nerez | nerezové vybavení | nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI | 0 | ZTI | 150 | 150 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 110 |  |  | 0
| 11 | 1 | 11.1 | umyvadlo na ruce | nerezové | nerezové vybavení | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. | 1 |  | 532 | 450 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 11 | 2 | 11.2 | stůl s dvojdřezem | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s dřezem a trnoží, 2x vevařený dřez 450x500x300 mm, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. | 1 | Gastro | 1200 | 700 | 850 |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 11 | 3 | 11.3 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 1 | Gastro | 1200 | 600 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 11 | 4 | 11.4 | škrabka zeleniny | elektrická | neutrální vybavení | Stroj je určen k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny. Ve stroji můžete kromě brambor zpracovávat také kořenovou zeleninu a cibuli. Modely s korundovým pokrytím bubnu a dna škrabky. Provedení: nerez Náplň: 6 kg Výkon: 100 kg/h. Včetně lapače slupek a škrobu. | 1 | Gastro | 945 | 700 |  | 400 | 0.75 | 0.75 | [8 empty] | 0
| 11 | 5 | 11.5 | baterie | nerez | nerezové vybavení | Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm). max. průtok (3 bar): 18 l/min. upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm. hmotnost 3,4 kg, tolerance ±10%. Ovládání: pákové | 1 | Gastro | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 11 | 6 | 11.6 | žlab | nerez | nerezové vybavení | nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI | 0 | ZTI | 150 | 150 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 110 |  |  | 0
| 12 | 1 | 12.1 | stůl |  |  | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Zabudované prvky výdejního pultu. Z čelní strany provedeno interiérové lamino opláštění a uchycení pojezdové dráhy na táci. Stůl je dodáván včetně pojezdové dráhy. | 1 | Gastro | 1150 | 700 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 12 | 2 | 12.2 | čajovar | nerez | nerezové vybavení | Nádoba na přípravu čaje, objem minimálně 25 litrů, nastavitelný termostat, kohoutek | 2 | Gastro | 1000 | 600 | 650 | 230 | 3 | 6 | [8 empty] | 0
| 12 | 3 | 12.3 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Zabudované prvky výdejního pultu. Z čelní strany provedeno interiérové lamino opláštění a uchycení pojezdové dráhy na táci. Vestavěný zásobník na koše na skleničky. Stůl je dodáván včetně pojezdové dráhy. | 1 | Gastro | 1000 | 700 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 12 | 4 | 12.4 | zásobník na příbory a tácy | nerez | nerezové vybavení | Vozík na zásobu a výdej příborů a jídelních podnosů, minimálně 4 záísobníky na příbory GN 1/3-150, spodní police pro umístění táců, jeklové provedení, čtyři kolečka. | 1 | Gastro | 750 | 520 | 1250 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 16 | 1 | 16.1 | regál | nerez | nerezové vybavení | Nerezový svařovaný masivní regál se čtyřmi policemi - vyztužené police - 4 výškově stavitelné nohy - kartáčovaný povrch Nerezová ocel 1.4301/7 Nosnost police: min. 100 kg , tolerance rozměrů ±10%. | 2 | Gastro | 1000 | 500 | 2000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 17 | 1 | 17.1 | žlab | nerez | nerezové vybavení | nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI | 0 | ZTI | 150 | 150 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 110 |  |  | 0
| 20 | 1 | 20.1 | regál | nerez | nerezové vybavení | Nerezový svařovaný masivní regál se čtyřmi policemi - vyztužené police - 4 výškově stavitelné nohy - kartáčovaný povrch Nerezová ocel 1.4301/7 Nosnost police: min. 100 kg , tolerance rozměrů ±10%. | 2 | Gastro | 1000 | 550 | 2000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 20 | 2 | 20.2 | regál | nerez | nerezové vybavení | Nerezový svařovaný masivní regál se čtyřmi policemi - vyztužené police - 4 výškově stavitelné nohy - kartáčovaný povrch Nerezová ocel 1.4301/7 Nosnost police: min. 100 kg , tolerance rozměrů ±10%. | 2 | Gastro | 1150 | 500 | 2000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 20 | 3 | 20.3 | chladící skříň | elektrická | chladící vybavení | Chladící skříň, dvoudvéřová, nerezové provedení, netto objem chladícího prostoru minimálně 950 litrů, izolace minimálně 80 mm, možnost otevření dveří přes úhel 120°, LED osvětlení, automatické odpařování, odnímatelné magentické těsnění, vhodné pro nádoby GN 2/1, nastavitelná teplota v rozsahu +0° až +8°C. Klimatická třída minimálně 4, energetická třída A, roční spotřeba energie maximálně 1500 kWh. Tolerance rozměrů ±10%. | 1 | Gastro | 1350 | 880 | 2120 | 230 | 0.337 | 0.337 | [8 empty] | 0
| 20 | 4 | 20.4 | mrazící skříň | elektrická | chladící vybavení | Mrazící skříň, nerezové provedení, netto objem (užitný objem) minimálně 480 litrů, klimatická třída minimálně 5, teplotní rozsah -9 až -26 °C, LED osvětlení, přenastavitelné police, nosnost police minimálně 60 kg, odtok roztáté vody, roční spotřeba energie maximálně 1190 kWh. Tolerance rozměrů ±10%. | 2 | Gastro | 700 | 860 | 2120 | 230 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0
| 20 | 5 | 20.5 | mrazící skříň | elektrická | chladící vybavení | Mrazící skříň, nerezové provedení, netto objem (užitný objem) minimálně 480 litrů, klimatická třída minimálně 5, teplotní rozsah -9 až -26 °C, LED osvětlení, přenastavitelné police, nosnost police minimálně 60 kg, odtok roztáté vody, roční spotřeba energie maximálně 1190 kWh. Tolerance rozměrů ±10%. | 2 | Gastro | 700 | 860 | 2120 | 230 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0
| 22 | 1 | 22.1 | regál | nerez | nerezové vybavení | Nerezový svařovaný masivní regál se čtyřmi policemi - vyztužené police - 4 výškově stavitelné nohy - kartáčovaný povrch Nerezová ocel 1.4301/7 Nosnost police: min. 100 kg , tolerance rozměrů ±10%. | 3 | Gastro | 1150 | 600 | 2000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 22 | 2 | 22.2 | regál | nerez | nerezové vybavení | Nerezový svařovaný masivní regál se čtyřmi policemi - vyztužené police - 4 výškově stavitelné nohy - kartáčovaný povrch Nerezová ocel 1.4301/7 Nosnost police: min. 100 kg , tolerance rozměrů ±10%. | 5 | Gastro | 1000 | 500 | 2000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 23 | 1 | 23.1 | špalek | nerez | neutrální vybavení | Špalek na maso. Nerezová konstrukce. Krájecí deska z polyethylenu tl.min. 50mm | 1 | Gastro | 780 | 700 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 23 | 2 | 23.2 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 1 | Gastro | 1400 | 700 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 23 | 3 | 23.3 | robot | elektrická | nerezové vybavení | Univerzální hnětací a šlehací stroj je používán především v profesionálních velkokapacitních kuchyních, ale také v cukrářských provozech. Dále tyto stroje používají také výrobny lahůdek, řezcnictví, hotelové kuchyně. Díky tomuto zařízení je možné zpracovat potraviny nejen hnětáním a šleháním, ale též mícháním, řezáním a krouháním, popř. mletím. Stroj e vhodný pro míchání bramborové kaše, sladkých i slaných krémů, šlehání smetany, bílků a vyšlehávání majonézy. Kromě předešlého lze stroj využít jako pohon pro přípojné strojky na mletí masa, máku popř. strouhání akrouhání brambor a jiné zeleniny. Celokovová konstrukce, jež je povrchově upravena vrchním lesklým lakem s nerezovými kryty zajišťuje moderní vzhled stroje. Zařízení je v základu dodáváno s příslušenstvím (mísa 60l), příplatkově také menší (mísa 30l) s příslušenstvím (skládá se z hnětacího háku, míchače, šlehací metly, transportního vozíku a podstavce pro kotlík, přičemž v případě malého příslušenství je dodávána také redukční nosič kotlíku). Je poháněn třírychlostním motorem, Spouštění a zvedání kotlíku se provádí na boční straně převodovky. Spustit stroj lze pomocí tří rychlostních tlačítek a vypnout stroj pak pomocí tlačítka STOP. Stroj v neposlední řadě také disponuje mechanickým spínačem ochranného krytu kotlíku. | 1 | Gastro | 570 | 1070 | 1140 | 400 | 2.8 | 2.8 | [8 empty] | 0
| 23 | 4 | 23.4 | lednice | elektrická | chladící vybavení | Chladící skříň, jednodvéřová, nerezové provedení (vnitřní i vnější), užitný objem minimálně 480 litrů, teplotní rozsah -2 až +15 °C, LED osvětlení, minimálně 3 nastavitelné rošty, lisované vsuvy pro umístění roštů (hygienické provedení), nosnost polic minimálně 60 kg, klimatická třída 5, energetická třída A, spotřeba energie za rok maximálně 310 kWh. Tolerance rozměrů ±10%. | 1 | Gastro | 700 | 870 | 2120 | 230 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0
| 23 | 5 | 23.5 | podstolová lednice | elektrická | chladící vybavení | Chladící skříň podstolová, nerez exterier AISI 430, interier ABS - bílý, plné dveře, zaměnitelné otvírání, nastavitelné police min. 505x415mm, eletronický termostat, klimatická třída min.4, energetická třída min.A, zámek, min.3 roštové police, chlazení pomocí ventilátoru, odtávání automatické, čistý objem min.119l. Elektronické nastavení a zobrazení teploty od max. +2 do min. +10stC, 4xstavitelné nohy, el.připojení přes 230V zásuvku. Minimální energetická třída A. Roční spotřeba energie maximálně 220 kWh. | 1 | Gastro | 600 | 630 | 600 | 230 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0
| 23 | 6 | 23.6 | stůl se dřezem | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s dřezem a trnoží, 1x vevařený dřez 500x600x300 mm, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. | 1 | Gastro | 2000 | 700 | 850 |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 23 | 7 | 23.7 | umyvadlo na ruce | nerez | nerezové vybavení | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. | 1 | Gastro | 532 | 450 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 23 | 8 | 23.8 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police nebo prostor na podstolové vybavení dle upřesnění dodavatele. | 1 | Gastro | 1400 | 600 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 23 | 9 | 23.9 | žlab | nerez | nerezové vybavení | nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI | 0 | ZTI | 150 | 150 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 110 |  |  | 0
| 23 | 10 | 23.10 | baterie | nerez | nerezové vybavení | Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm). max. průtok (3 bar): 18 l/min. upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm. hmotnost 3,4 kg, tolerance ±10%. Ovládání: pákové | 1 | Gastro | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 26 | 1 | 26.1 | umyvadlo na ruce | keramické | sanita | sanita | 1 | ZTI | 532 | 450 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 26 | 2 | 26.2 | baterie | nerez | nerezové vybavení | nerezová páková baterie | 0 | ZTI | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 27 | 1 | 27.1 | záchodová mísa | keramická | sanita | sanita | 0 | ZTI | 700 | 750 | 600 |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" |  | 110 |  |  | 0
| 28 | 1 | 28.1 | žlab | nerez | nerezové vybavení | nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI | 0 | ZTI | 150 | 100 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 110 |  |  | 0
| 29 | 1 | 29.1 | výlevka | nerez | nerezové vybavení | Nerezová výlevka, kombinovaná, s vevařeným lisovaným dřezem GN 1/2-150 a otvorem pro baterii, včetně baterie | 1 | Gastro | 500 | 600 | 850 |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 31 | 1 | 31.1 | umyvadlo na ruce | nerez | nerezové vybavení | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. | 1 | Gastro | 532 | 600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 31 | 2 | 31.2 | Vozík na ohřev talířů | nerez | nerezové vybavení | Tento profesionální ohřívač talířů je vyroben z nerezové oceli a je vhodný pro ohřev až 80 talířů o průměru 30 cm. Skvěle se hodí pro použití v různých podnicích spojených s jídlem, jako jsou jídelny a akce s obsluhou. Obsahuje praktický závěsný systém, který usnadňuje vyjmutí talířů podle potřeby. | 2 | Gastro |  |  |  | 230 | 2 | 4 | [8 empty] | 0
| 31 | 3 | 31.3 | Teplá lázeň 3 GN1/1 | nerez | termické vybavení | Zabudované ohřevné lázně do nerezového stolu. Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Zabudované prvky výdejního pultu. Z čelní strany provedeno interiérové lamino opláštění a uchycení pojezdové dráhy na táci. Dechová clona z čelní strany. Stůl je dodáván včetně pojezdové dráhy. | 2 | Gastro | 1200 | 700 | 850 | 230 | 2 | 4 | [8 empty] | 0
| 31 | 4 | 31.4 | dechová clona | sklo | neutrální vybavení | dechová clona s vodorovným a svislým sklem, provedená v rozměru adekvátním pro zakrytí ohřevných van | 2 | Gastro | 1300 | 350 | [12 empty] | 0
| 31 | 5 | 31.5 | chlazená vitrína | elektrická | chladící vybavení | Vestavná chladící vitrína, minimálně dvě police, regulace teploty od +4 °C, samoobslužné provedení, LED osvětlení. | 1 | Gastro | 1200 | 600 | 585 | 230 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 110 |  |  | 0
| 31 | 6 | 31.6 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Zabudované prvky výdejního pultu. Z čelní strany provedeno interiérové lamino opláštění a uchycení pojezdové dráhy na táci. Spodní police. Stůl je dodáván včetně pojezdové dráhy. | 1 | Gastro | 1700 | 700 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 31 | 7 | 31.7 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Zabudované prvky výdejního pultu. Z čelní strany provedeno interiérové lamino opláštění a uchycení pojezdové dráhy na táci. Spodní police. Stůl je dodáván včetně pojezdové dráhy. | 1 | Gastro | 1700 | 700 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 31 | 8 | 31.8 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 1 | Gastro | 1900 | 600 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 31 | 9 | 31.9 | umyvadlo na ruce | nerez | nerezové vybavení | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. | 1 | Gastro | 532 | 450 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 32 | 1a | 32.1a | Konvektomat 10 GN 1/1 | plynový | termické vybavení | Konvektomat min. 10GN 1/1. Výroba páry bojlerem s automatickým plněním vodou. Rozteč zásuvů pro GN min. 68mm. Referenční spotřeba energie při kombinovaném modu dle DIN 18873-1:2012-12: max. 3,4kWh. Referenční spotřeba energie při parním modu dle DIN 18873-1:2012-12: max. 3,17kWh. Referenční spotřeba vody při parním modu dle DIN 18873-1:2012-12: max. 3l. Referenční spotřeba vody při kombinovaném modu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 2l. Referenční rovnoměrná tepelná úprava v každém plně obsazeném zásuvu z deseti - referenční produkt smažení kuřecích prsních řízků. Automatické rozlišení vloženého množství připravované potraviny s průběžnou automatickou korekcí varného procesu v průběhu nastavené teplené úpravy pokrmu. Automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potraviny. Režim konvektomatu s min. třemi provozními režimy: pára max.30°C – min.130°C; horký vzduch max.30°C – min.300°C; kombinace páry a horkého vzduchu max.30°C – min.300°C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na 1 procento s rozsahem od max. 1% do min. 100%. Režim Delta-T. Funkce min.: vaření, smažení, fritování, vaření v páře, pečení, nízkoteplotní úpravy přes noc. Ovládání - Barevný dotykový display/obrazovka (kapacitní nebo rezistivní). Systém automatického čištění - mytí varné komory za pomocí tablet bez fosfátů - suchý detergent v blocích. Tukový filtr ve varné komoře. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením. Funkce zajišťující zchlazení varného prostoru. Sonda teploty jádra s min. pětibodovým měřením. Min. 350 libovolně nastavitelných programů min. s 12 kroky. Min. 5 rychlosti proudění vzduchu, nastavitelné. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot na displeji. Detekce vodního kamene a zavápnění. Zásuvy vhodné pro gastronádoby GN 1/1,1/2,1/3. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru. Připojení WIFI vzdálený přístup s aktivním prvkem ovládání zařízení. Odvápnění bojleru a všech vodovodních cest automaticky bez nutnosti servisního zásahu. Elektrická energie 230V. Min. IPX5. Bezobslužný provoz dle EN. Včetně podstavce. Uchazeč doloží certifikátem splňění požadovaných spotřeb energie. | 1 | Gastro |  |  |  | 230 | 0.9 | 0.9 | 3/4" | 22 | 22 | 3/8" |  | 50 |  |  | 0
| 32 | 1b | 32.1b | Konvektomat 6 GN 1/1 | plynový | termické vybavení | Konvektomat min. 6GN 1/1. Výroba páry bojlerem s automatickým plněním vodou. Rozteč zásuvů pro GN min. 68mm. Referenční spotřeba energie při kombinovaném modu dle DIN 18873-1:2012-12: max. 2,1kWh. Referenční spotřeba energie při parním modu dle DIN 18873-1:2012-12: max. 2,3kWh. Referenční spotřeba vody při parním modu dle DIN 18873-1:2012-12: max. 3l. Referenční spotřeba vody při kombinovaném modu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 2l. Referenční rovnoměrná tepelná úprava v každém plně obsazeném zásuvu z deseti - referenční produkt smažení kuřecích prsních řízků. Automatické rozlišení vloženého množství připravované potraviny s průběžnou automatickou korekcí varného procesu v průběhu nastavené teplené úpravy pokrmu. Automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potraviny. Režim konvektomatu s min. třemi provozními režimy: pára max.30°C – min.130°C; horký vzduch max.30°C – min.300°C; kombinace páry a horkého vzduchu max.30°C – min.300°C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na 1 procento s rozsahem od max. 1% do min. 100%. Režim Delta-T. Funkce min.: vaření, smažení, fritování, vaření v páře, pečení, nízkoteplotní úpravy přes noc. Ovládání - Barevný dotykový display/obrazovka (kapacitní nebo rezistivní). Systém automatického čištění - mytí varné komory za pomocí tablet bez fosfátů - suchý detergent v blocích. Tukový filtr ve varné komoře. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením. Funkce zajišťující zchlazení varného prostoru. Sonda teploty jádra s min. pětibodovým měřením. Min. 350 libovolně nastavitelných programů min. s 12 kroky. Min. 5 rychlosti proudění vzduchu, nastavitelné. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot na displeji. Detekce vodního kamene a zavápnění. Zásuvy vhodné pro gastronádoby GN 1/1,1/2,1/3. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru. Připojení WIFI vzdálený přístup s aktivním prvkem ovládání zařízení. Odvápnění bojleru a všech vodovodních cest automaticky bez nutnosti servisního zásahu. Elektrická energie 230V. Min. IPX5. Bezobslužný provoz dle EN, Včetně podstavce. Uchazeč doloží certifikátem splňění požadovaných spotřeb energie. | 1 | Gastro |  |  |  | 230 | 0.3 | 0.3 | 3/4" | 13 | 13 | 3/8" |  | 50 |  |  | 0
| 32 | 2 | 32.2 | umyvadlo na ruce | nerez | nerezové vybavení | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. | 1 | Gastro | 532 | 450 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 32 | 3 | 32.3 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 2 | Gastro | 1100 | 600 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 32 | 4 | 32.4 | multifunkční pánev 150L | elektrická | termické vybavení | Instalace: jednostranná bez stavební příčky, se zadním lemem při kontaktu s gastro zařízením na opačné straně ostrova Rozměry: Maximální půdorysný rozměr varného systému, dxh: 3000x1070mm Výška pracovních ploch: 720-920mm Výška hrany varné nádoby: 720-920mm Skladba varného systému: Min. 2x varná nádoba Min. 1x pracovní plocha na uzavřené skříňové podestavbě Varné nádoby: Funkce min. 2 varných nádob: - Teplotní rozsah od max: 50°C do min.250°C po max. 1°C - Vaření pomocí vpichové pokrmové teplotní sondy - Plocha dna dvou nádob celkem min. 95 dm2. Vaření min. v 7 GN1/1 200 najednou ve dvou nádobách - 1x integrovaná zásuvka 230V ke každé vaně - USB port pro aktializaci software pro ovládání každé vany - Smažení ,vaření , restovaní , fritovaní ,udržovaní na nastavené teplotě, delta T vaření, vaření v páře, vaření při zcela uzavřené varné nádobě víkem s těsněním - Ovládací dotykový displej v českém jazyce ve výšce min. 850 mm pro každou varnou vanu samostatně - Možnost ukládaní receptu v českém jazyce - Ukládaní HACCP dat .Historie min. 50 zápisu - Automatické napouštění vody s přesností na litr - Vzdálený přístup přes LAN , nebo Wi-Fi pro kontrolu pokrmu a korekci varných procesů Konstrukce varného systému: - Celonerezové provedení min. AISI 304 s rámovou konstrukci - Jednotlivé části (viz. skladba varného systému) jsou modulární zařízení spojené do celkového bloku systémovými spoji pro zabezpečení bezespárého provedení varného bloku min. v horizontální rovině. - Minimálně dvě zařízení s výpustným nerezovým ventilem min. ASISI 316, umístěný tak, aby nebránil obsluze v přístupu v příčné ose vany. - Izolované víko pro úplné uzavření varné nádoby s obvodovým těsněním u každé varné nádoby - všechny varné vany vybaveny měrkou v litrech Energie : - Celkový instalovaný příkon elektrické energie celého varného systému max. : 400V/64kW (pro každou varnou nádobu je přiveden samostatný kabel 400V) - Spotřeba elektrické energie (varné vany 150l) při uvedení vody do varu dle DIN 18873-5:2016-02:max.0,09 kWh/kg - Uvedení min.150l (varné vany 150l) vody do varu dle DIN 18873-5:2016-02: max .35 min. - Spotřeba elektrické energie(varné vany 100l) při uvedení vody do varu dle DIN 18873-5:2016-02:max.0,09kWh/kg - Uvedení min.100l (varné vany 100l) vody do varu dle DIN 18873-5:2016-02: max .40min. Pracovní plocha na uzavřené skříňové podestavbě -rozměry pracovní plochy min.400x700 mm . min. 1x pracovní plocha umístěna mezi varnými nádobami spojení se sousedícími varnými vanami systémovým hygienickým spojem Certifikace: každá varná vana CE Krytí: min IP55 - všechna zařízení všechna zařízení uzpůsobena pro bezobslužný provoz dle EN všechna elektrická zařízení musí být připraveny výrobcem pro napojení inteligentního energetického optimalizačního zařízení na redukci výkonových špiček dle DIN 18875 Příslušenství pro varný systém: minimálně 1 x vozík pro každou varnou vanu pro vyprazdňování každé varné vany včetně GN1/1 200 se sklopnými držadly, minimálně 6 varných vložek (košů) o minimálním rozměru 500x300x150mm, rošty na dno varných van zakrývající celou varnou plochu všech van, 2x plná lopatka pro vyprazdňování varných van, 2x perforovaná lopatka pro vyprazdňování varných van, scezovací síta minimálně 1ks pro každou vanu, min. 2x čistící houba, 2x nerezové kopisto, 1x nerezová špachtle, 2x kartáč na šištění vypouštěcích ventilů, 2x fritovací koš o rozměrech min. 500x300x150mm, min. 1x síto na noky, min. 1x síto na játrovou rýži. Tolerance rozměrů ±10%. Uchazeč doloží certifikátem splňění požadovaných spotřeb energie. | 1 | Gastro | 1365 | 865 | 850 | 400 | 36.5 | 36.5 |  |  |  | 3/4" |  | 50 |  |  | 0
| 32 | 5 | 32.5 | multifunkční pánev 100L | elektrická | termické vybavení |  | 1 | Gastro | 1030 | 500 | 2000 | 400 | 27.5 | 27.5 |  |  |  | 3/4" |  | 50 |  |  | 0
| 32 | 6 | 32.6 | kotel | plynový | termické vybavení | Nepřímý ohřev s nízkotlakou párou (0,5 bar) generovanou v meziplášti trubkovým hořákem z nerezové oceli s optimalizovaným spalováním, Pracovní plocha a opláštění z nerez oceli AISI 304. Varné kotle jsou dodávány ve verzi s přímým ohřevem (pouze plynové modely) pro vaření tekutých potravin, které nepotřebujístálé míchání, a dále modely s šetrným nepřímým ohřevem(plynové i elektrické) určené pro tepelnou přípravu (např. krémya omáčky). Nádoba z oceli AISI 316 je vysoce odolná vůči agresivnímu prostředí. Do kotlů mohou být použity perforované koše pro vařenívětšího množství zeleniny. Snadná údržba a čistění díky zaobleným hranám a vypouštěcímukohoutu, kterým jsou nečistoty odstraněny. Dvouplášťové kotle mohou být vybaveny automatickým dopouštěním vody do pláště kotle. Minimální objem 150 litrů, , tolerance rozměrů ±10%. | 1 | Gastro | 800 | 900 | 850 |  |  | 0 |  | 27 | 54 | [5 empty] | 0
| 32 | 7 | 32.7 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. Integrovaná napouštěcí ramínková baterie. | 1 | Gastro | 800 | 900 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 32 | 8 | 32.8 | sporák | plynový | termické vybavení | Plynový sporák, minimálně 4 hořáky, možnost napuštění vody kolem hořáků. Hořáky s bezpečnostním termočlánkem, zapalovány věčným plamínkem. Kompaktní provedení s otevřeným podstavcem. 4 x 7 kW 4 hořáky Tolerance rozměrů ±10%. | 1 | Gastro | 820 | 900 | 850 |  |  | 0 |  | 21.5 | 21.5 | [5 empty] | 0
| 32 | 9 | 32.9 | digestoř | elektrická | nerezové vybavení | součástí vybavení VZT | 2 | VZT | 2800 | 1100 | 450 | 230 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0
| 32 | 10 | 32.10 | digestoř | elektrická | nerezové vybavení | součástí vybavení VZT | 1 | VZT | 1200 | 900 | 450 | 230 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0
| 32 | 11 | 32.11 | žlab | nerez | nerezové vybavení | nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI | 0 | ZTI | 1800 | 300 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 110 |  |  | 0
| 32 | 12 | 32.12 | žlab | nerez | nerezové vybavení | nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI | 0 | ZTI | 2430 | 400 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 110 |  |  | 0
| 32 | 13 | 32.13 | žlab | nerez | nerezové vybavení | nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI | 0 | ZTI | 2430 | 400 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 110 |  |  | 0
| 32 | 15 | 32.15 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 1 | Gastro | 1550 | 600 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 32 | 16 | 32.16 | regál | nerez | nerezové vybavení | Nerezový svařovaný masivní regál se čtyřmi policemi - vyztužené police - 4 výškově stavitelné nohy - kartáčovaný povrch Nerezová ocel 1.4301/7 Nosnost police: min. 100 kg , tolerance rozměrů ±10%. | 1 | Gastro | 1000 | 600 | 2000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 32 | 17 | 32.17 | teplá lázeň 4 GN1/1 |  |  | Servírovací nerezový vozík s vodní lázní 4 GN 1/1 se zpevněnou konstrukcí, 2 police, materiály AISI304, svařovaný, 4 otočná kola o průměru min.125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost 120kg (tolerance ±10%), nárazníky v rozích, 2x madlo. Tolerance rozměrů, hmotnosti a objemu ±10%. | 1 | Gastro | 1540 | 700 | 850 | 230 | 2.25 | 2.25 | [8 empty] | 0
| 32 | 18 | 32.18 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 2 | Gastro | 1700 | 700 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 32 | 19 | 32.19 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 2 | Gastro | 1600 | 700 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 33 | 1 | 33.1 | umyvadlo na ruce | nerez | nerezové vybavení | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. | 1 | Gastro | 532 | 450 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 33 | 2 | 33.2 | stůl se dřezem | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl, 1x police roštová, vevařený dřez 450x600x300, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním lemem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. | 1 | Gastro | 1900 | 750 | 850 |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 33 | 3 | 33.3 | nářezový stroj | nerez | nerezové vybavení | Kompaktní kovový el. kráječ, Skládací celokovový kráječ s extrémně bezpečným provozem. Rychle připravený k použití a skladný – není nutná montáž komponent. Výkyvný navíječ kabelu se zásuvkou pro Euro zástrčku a individuálním nastavením délky kabelu. Přesné nastavení tloušťky řezu 0-15 mm, automatická dětská pojistka (uzavírací a skládací pojistka), Zámek vozíku pro stabilní stojan v rozložené poloze. Momentový a nepřetržitý spínač: Kotouč se točí trvale, nebo pouze při krájení. Vysoce účinný 45 W energeticky úsporný motor se špičkovým řezným výkonem 170 W a nízkou provozní hlučností. Všestranný vroubkovaný nůž z nerezové oceli o Ø 170 mm. Vysoce kvalitní, robustní součásti pouzdra pro přesné výsledky krájení. Snadné čištění díky vysoce kvalitním povrchům. Rozměry rozloženého kráječe: (ŠxVxH): 234x182x340 mm, rozměry složeného kráječe: (ŠxVxH): 230x80x340 mm, výška řezu: 150 mm, délka řezu: 277 mm, s příslušenstvím: chráničem na prsty a plastovým tácem | 1 | Gastro | 234 | 345 | 182 | 230 | 0.045 | 0.045 | [8 empty] | 0
| 33 | 4 | 33.4 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 1 | Gastro | 2000 | 700 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 33 | 5 | 33.5 | chladící stůl | elektrická | chladící vybavení | Chlazený stůl, 3 sekce, 2x dvířko, 2x zásuvka, agregát vpravo, energetická třída A, roční spotřeba energie maximálně 650 kWh. Minimálně 60 mm tloušťka izolace. Tolerance rozměrů ±10%. Bez pracovní desky. | 1 | Gastro | 1550 | 600 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 33 | 6 | 33.6 | hnětač | elektrický | nerezové vybavení | Objem 40 litrů, minimálně 3 rychlosti, mechanické ovládání, časovač | 1 | Gastro | 638 | 738 | 1316 | 400 | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 0
| 33 | 7 | 33.7 | lednice | elektrická | chladící vybavení | Chladící skříň, jednodvéřová, nerezové provedení (vnitřní i vnější), užitný objem minimálně 480 litrů, teplotní rozsah -2 až +15 °C, LED osvětlení, minimálně 3 nastavitelné rošty, lisované vsuvy pro umístění roštů (hygienické provedení), nosnost polic minimálně 60 kg, klimatická třída 5, energetická třída A, spotřeba energie za rok maximálně 310 kWh. Tolerance rozměrů ±10%. | 1 | Gastro | 700 | 870 | 2120 | 230 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0
| 33 | 8 | 33.8 | baterie | nerez | nerezové vybavení | Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm). max. průtok (3 bar): 18 l/min. upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm. hmotnost 3,4 kg, tolerance ±10%. Ovládání: pákové | 1 | Gastro | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 33 | 9 | 33.9 | žlab | nerez | nerezové vybavení | nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI | 0 | ZTI | 150 | 150 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 110 |  |  | 0
| 34 | 1 | 34.1 | lednice | elektrická | chladící vybavení | Chladící skříň, jednodvéřová, nerezové provedení (vnitřní i vnější), užitný objem minimálně 480 litrů, teplotní rozsah -2 až +15 °C, LED osvětlení, minimálně 3 nastavitelné rošty, lisované vsuvy pro umístění roštů (hygienické provedení), nosnost polic minimálně 60 kg, klimatická třída 5, energetická třída A, spotřeba energie za rok maximálně 310 kWh. Tolerance rozměrů ±10%. | 1 | Gastro | 700 | 870 | 2120 | 230 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0
| 34 | 2 | 34.2 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 1 | Gastro | 1700 | 800 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 34 | 3 | 34.3 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 1 | Gastro | 1200 | 500 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 34 | 4 | 34.4 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 1 | Gastro | 1250 | 500 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 34 | 5 | 34.5 | stůl se dřezem | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s dřezem a trnoží, 1x vevařený dřez 450x600x300 mm, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. | 1 | Gastro | 1900 | 750 | 850 |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 34 | 6 | 34.6 | krouhač zeleniny | nerez | nerezové vybavení | Velký kulatý plnící otvor (průměr 170) umožňuje krájení velkých a malých produktů ve větším množství najednou. Vybaven ergonomickou přítlačnou pákou (kovovou) s koncovým spínačem (bezpečné plnění, krouhání) a je určen pro přesné a rovné krájení dlouhých produktů. Vyhazování suroviny dopředu pro snadné odebírání a minimální požadavbky na pracovní prostor. Snadné čištění vyklopením víka do strany. Základní sada 5 kotoučů: kotouč plátkovací E-2 (řez 2mm) kotouč plátkovací E-4 (řez 4mm) kotouč plátkovací Z-3 (řez 3mm) kotouč strouhací Z-5 (řez 5mm) kotouč strouhací Z-7 (řez 7mm) Výkon: 180 kg/h plnící otvor I. : Ø 170 mm plnící otvor II. : Ø 55 mm Včetně sady 5-ti kotoučů | 1 | Gastro |  |  |  | 230 | 1 | 1 | [8 empty] | 0
| 34 | 7 | 34.7 | umyvadlo na ruce | nerez | nerezové vybavení | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. | 1 | Gastro | 532 | 450 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 34 | 8 | 34.8 | baterie | nerez | nerezové vybavení | Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm). max. průtok (3 bar): 18 l/min. upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm. hmotnost 3,4 kg, tolerance ±10%. Ovládání: pákové | 1 | Gastro | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 34 | 9 | 34.9 | žlab | nerez | nerezové vybavení | nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI | 0 | ZTI | 150 | 150 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 110 |  |  | 0
| 35 | 1 | 35.1 | stůl se dřezem | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s dřezem a trnoží, 1x vevařený dřez 400x500x300 mm, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. | 1 | Gastro | 1800 | 700 | 850 |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 35 | 2 | 35.2 | podstolová lednice | elektrická | chladící vybavení | Chladící skříň podstolová, nerez exterier AISI 430, interier ABS - bílý, plné dveře, zaměnitelné otvírání, nastavitelné police min. 505x415mm, eletronický termostat, klimatická třída min.4, energetická třída min.A, zámek, min.3 roštové police, chlazení pomocí ventilátoru, odtávání automatické, čistý objem min.119l. Elektronické nastavení a zobrazení teploty od max. +2 do min. +10stC, 4xstavitelné nohy, el.připojení přes 230V zásuvku | 1 | Gastro | 600 | 630 | 600 | 230 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0
| 35 | 3 | 35.3 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 1 | Gastro | 1250 | 500 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 35 | 4 | 35.4 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 1 | Gastro | 1200 | 500 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 35 | 5 | 35.5 | hnětač | elektrický | nerezové vybavení | Objem 60 litrů, minimálně 3 rychlosti, autmatické zvedání kotlíku, digitílní ovládání, časovač | 1 | Gastro | 788 | 1088 | 1559 | 400 | 3.75 | 3.75 | [8 empty] | 0
| 35 | 6 | 35.6 | baterie | nerez | nerezové vybavení | Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm). max. průtok (3 bar): 18 l/min. upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm. hmotnost 3,4 kg, tolerance ±10%. Ovládání: pákové | 1 | Gastro | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 35 | 7 | 35.7 | žlab | nerez | nerezové vybavení | nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI | 0 | ZTI | 150 | 150 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 110 |  |  | 0
| 37 | 1 | 37.1 | regál | nerez | nerezové vybavení | Nerezový svařovaný masivní regál se čtyřmi policemi - vyztužené police - 4 výškově stavitelné nohy - kartáčovaný povrch Nerezová ocel 1.4301/7 Nosnost police: min. 100 kg , tolerance rozměrů ±10%. | 1 | Gastro | 1200 | 400 | 2000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 37 | 2 | 37.2 | stůl se dřezem | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s dřezem a trnoží, 1x vevařený dřez 850x500x300 mm, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. | 1 | Gastro | 1000 | 600 | 850 |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 37 | 3 | 37.3 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 1 | Gastro | 1050 | 600 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 37 | 4 | 37.4 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 2 | Gastro | 1400 | 700 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 37 | 5 | 37.5 | stůl se dřezem | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s dřezem a trnoží, 1x vevařený dřez 400x500x300 mm, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. | 1 | Gastro | 1000 | 600 | 850 |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 37 | 6 | 37.6 | myčka | elektrická | mycí vybavení | Opláštění a konstrukce AISI 304, jednoplášťový zákryt AISI 304, snadný a intuitivní LED ovládací panel, se čtyřmi mycí cykly (50/80/120/180 sec.). Funkce start/stop pro ovládaní zákrytem, Hluboko tažená a spádovaná nádrž pro dokonalé/úplné vypuštění, Dvojitá filtrace pro vanu a filtr čerpadla, Vestavěný dávkovač mycího a oplachového prostředku DDE, Systém Thermostop (oplach se spustí pouze tehdy, když voda v bojleru dosáhne 85°C). Zobrazení teploty vany a bojleru dle HACCP, Účinné nerezové povrchové filtry vany, Samočistící cyklus a integrovaný systém přepadových a odpadních trubek pro trojitou ochranu mycí čerpadla. Nezávislá rotační nerezová mycí ramena. Model s vestavěným odpadovým čerpadlem PS. Myčka vybavena rekuperací páry. Maximální spotřeba vody na cyklus 2,6 litru. | 1 | Gastro | 720 | 735 | 1445 | 400 | 10.12 | 10.12 |  |  |  | 3/4" |  | 50 |  |  | 0
| 37 | 7 | 37.7 | digestoř | elektrická | termické vybavení | součástí vybavení VZT | 0 | VZT | 1200 | 1100 | 450 | 230 | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0
| 37 | 8 | 37.8 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 1 | Gastro | 1000 | 700 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 37 | 9 | 37.9 | baterie | nerez | nerezové vybavení | Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm). max. průtok (3 bar): 18 l/min. upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm. hmotnost 3,4 kg, tolerance ±10%. Ovládání: pákové | 1 | Gastro | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 37 | 10 | 37.10 | žlab | nerez | nerezové vybavení | nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI | 0 | ZTI | 150 | 150 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 110 |  |  | 0
| 38 | 1 | 38.1 | žlab | nerez | nerezové vybavení | nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI | 0 | ZTI | 150 | 150 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 110 |  |  | 0
| 38 | 2 | 38.2 | umyvadlo na ruce | keramické | sanita | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. | 1 |  | 532 | 450 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 38 | 3 | 38.3 | záchodová mísa | keramická | sanita |  | 0 | ZTI | 700 | 750 | 600 |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" |  | 110 |  |  | 0
| 40 | 1 | 40.1 | stůl s dvojdřezem | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s dřezem a trnoží, 2x vevařený dřez 500x500x300 mm, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. | 1 | Gastro | 1200 | 700 | 850 |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 40 | 2 | 40.2 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 1 | Gastro | 1350 | 700 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 40 | 3 | 40.3 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 1 | Gastro | 1750 | 500 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 40 | 4 | 40.4 | stůl | nerez | nerezové vybavení | Nerezový stůl s trnoží, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení se zadním soklem výšky 50 mm. Tolerance rozměrů ±10%. Nohy z jeklového profilu 40x40x3. Nerezová ocel 1.4301/7. Spodní police. | 2 | Gastro | 1400 | 700 | 850 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 40 | 5 | 40.5 | výlevka | nerez | nerezové vybavení | Nerezová výlevka, kombinovaná, s vevařeným lisovaným dřezem GN 1/2-150 a otvorem pro baterii, včetně baterie | 1 | Gastro | 500 | 600 | 850 |  |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 3/8" | 50 |  |  | 0
| 40 | 6 | 40.6 | žlab | nerez | nerezové vybavení | nerezová podlahová gula, součástí dodávky ZTI | 0 | ZTI | 150 | 150 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 110 |  |  | 0
| 40 | 7 | 40.7 | baterie | nerez | nerezové vybavení | Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm). max. průtok (3 bar): 18 l/min. upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm. hmotnost 3,4 kg, tolerance ±10%. Ovládání: pákové | 2 | Gastro | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | x | systém sledování výkonových špiček |  |  | Zařízení pro optimalizaci elektrické energie na redukci výkonových špiček u tepelných spotřebičů poz. 32.1a / 32.1b / 32.4/ 32.5 / 37.6/, bez omezení provozu a délky teplelné přípravy. Komunikace mezi spotřebiči a řídícím systemém dle norny DIN 18875. Systém umožňuje dosahnout koeficient souběhu technologie min. 0,4. Regulace skládající se z centrální jednotky a vstupních/výstupních modulů a řídícího PC. Automatické dodržování naprogramovaných minimálních a maximálních spínacích časů. Strategie řízení zapojují do optimalizace všechny spotřebiče a ty fungují zcela bez priority. Systém umožňuje zaznamenávat spotřeby jednotlivých zařízení a umí zaznamenavat i spotřebu celého celku kuchyně. Měření spotřeby el. energie u každého spotřebiče samsotatně aktivní metodou tj. přímým měřením. Databáze uložení spotřeb min. 2 měsíce. Systém je schopen vyhodnotit, které spotřebiče jsou momentálně v porvozu a dále umí vyhodnotit nutnost daného spotřebiče odebírat elektrickou energii. Fungování je u každého jednotlivého spotřebiče zjištěno pomocí měřící techniky a zahrnuto do celkové strategie optimalizace. Redukuje odběrové špičky minimálně o 60% bez omezení provozu. Vyloučení překročení mezní hodnoty odběru elektrické energie. Každému spotřebiči je přiřazen ruční/automatický spínač, pomocí kterého může být tento spotřebič v případě poruchy nebo nutnosti servisního zásahu cíleně vyřazen ze systému řízení. Při výpadku některé komponenty přejdou spotřebiče do definovaného stavu (většinou nouzového vypnutí) a mohou být až do odstranění poruchy dále ovládány pomocí ručního/automatického spínače - zabránění překročení odběrového maxima. Možnost změny priorit přes webové rozhraní zaškolenou obsluhou kuchyně. Vzádelný přístup přes LAN. Monitorovaní spotřeby el. energie celé kuchyně přes webové rozhraní v počítačí provozovatele. Ovladací software v českém jazyce. Součástí dodávky: dotyková obrazovka o min.uhlopříčce 10 palcu. Vstupní výstupní moduly jsou propojeny s centrální jednotkou datovým kabelem BUS po sběrnici. Spotřebbiče musí být připraveny výrobcem pro napojení inteligentního energetického optimalizačního zařízení na redukci výkonových špiček dle DIN 18875. Propojení mezi spotřebičem a regulačním členem Kabelem CYKY 7x1,5. Kabeláž, včetně montáže je součástí dodávky systému a je nezbytné ji koordinovat s dodávkou silnoproudých rozvodů. UCHAZEČ DOLOŽÍ POTVRZENÍ VÝROBCE NEBO DODAVATELE, ŽE ZAŘÍZENÍ UMOŽŇUJE DOSÁHNOUT KOEFICIENT SOUBĚHU TECHNOLOGIE MINIMÁLNĚ 0,4. | 1 | Gastro |  |  |  | 230 | 1 | 1 | [8 empty] | 0
|  |  | . | montáž technologie | Montáž, spojovací materiál, včetně kontrol stavební připravenosti a případné úpravy dokumentace. |  | Součástí dodávky technologie je účast na kontrolních dnech a koordinace navržené a dodávané technologie. Zodpovědností dodavatele je provést zápis do stavebního deníku o kontrole přípojných bodů pro zařízení a případné úpravy dokumentace a koordinace s ostatními profesemi. V rámci provádění je v položce obsažen spojovací materiál. Rozhraním dodávky technologkého vybavení je vývod ZTI, koncový prvek elektro a stavební připravenost. Dodavatel je zodpovědný za kompletní montáž technologie. | 1 | Technologie | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[13 empty] | celkový příkon el.: |  |  | 86.087 | kW | celkový příkon plynu: |  |  | 83.5 | kW
| ;; | [11 empty] | průměrná soudobost: |  |  | 0.6 | [-] | průměrná soudobost: |  |  | 0.8 | [-]
[13 empty] | požadovaný příkon: |  |  | 51.6522 | kW | požadovaný příkon: |  |  | 66.8 | kW
[13 empty] | výpočtový proud: |  |  | 78.4797 | A | požadovaný hodinový odběr: |  |  | 6.3318 | m3/h
0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST