## VÝKAZ VÝMĚR
Zařazení | Vzorec | Hodnoty | Věta | Pozice | Název zelený domek | Mj | Počet | Cena | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | Format
1-A-1 |  |  |  |  | 721 - Vnitřní kanalizace | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  |  | 2500-1062 |  | POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) KG SYSTÉM vč. tvarovek | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-1063 |  | VČ. ZEM. PRACÍ A OBSYPU PÍSKEM | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-1064 |  | LEŽATÉ HRDLOVÉ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=456,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=DN 100¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=7,720000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-1069 |  | DN 100 - KG | m | 1
* |  |  | 2004-7 |  | PP ODPADNÍ POTRUBÍ TŘÍVRSTVÉ odhlučněné NG svislé včetně zvukově izolujícího upevnění a tvarovek | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=800,0¦uNAME=¦uTYPE=75 x 2,6¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=1,060000¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2004-8 |  | 75 x 2,6 | m | 3
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=1050,00¦uNAME=¦uTYPE=110 x 3,4¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=1,680000¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2004-9 |  | 110 x 3,4 | m | 3
* |  |  | 2004-1 |  | PP POTRUBÍ TŘÍVRSTVÉ odhlučněné NG připojovací | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=380,00¦uNAME=¦uTYPE=40 x 1,8¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,410000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2004-3 |  | 40 x 1,8 POLO-KAL NG | m | 1
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=390,0¦uNAME=¦uTYPE=50 x 2,0¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,510000¦P1=8,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2004-4 |  | 50 x 2,0 POLO-KAL NG | m | 8
* |  |  | 2500-73 |  | ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-74 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-75 |  | ODPADNÍCH VÝPUSTEK | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=52,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=D 40x1.8¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-77 |  | D 40x1.8 | ks | 2
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=58,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=D 50x1.8¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-78 |  | D 50x1.8 | ks | 2
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=86,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=D 110x2.3¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-81 |  | D 110x2.3 | ks | 2
* |  |  | 2000-335 |  | PODLAHOVÁ VPUST | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2000-336 |  | SVISLÝ ODTOK | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,15¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=1500,45¦uNAME=DN 50/75/110, mřížka 115x115mm, Primus¦uTYPE=HL 310NPr¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,750000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2000-339 |  | DN 50/75/110 nerez mřížka 115x115mm, Primus+montáž | ks | 1
* |  |  | 2502-101 |  | OPRAVY ODPADNÍHO POTRUBÍ PVC | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2502-102 | [9 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2502-103 |  | VSAZENÍ ODBOČKY DO POTRUBÍ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=870,00¦uNAME=¦uTYPE=D 110, D 114¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,90¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2502-108 |  | 150/100 -45 | ks | 1
* |  |  | 2500-89 |  | DVÍŘKA KOVOVÁ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-90 |  | LAKOVANÁ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=200,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=T 1435¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,790000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-91 |  | 30/30 | ks | 1
* |  |  | 2500-160 |  | ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-161 |  | V OBJEKTECH PODLE ČSN 75 6760 | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-162 |  | KOUŘEM | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=19,80¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=DO DN 300¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=16,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-163 |  | DO DN 300 | m | 16
* |  |  | 3005-19 |  | PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3005-20 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-11,00¦uTIME=0,00¦*uPRICE=382,00¦uNAME=¦uTYPE=přes 6 do 12 m¦uUNIT=t¦P12=15¦uWEIGHT=0,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=15 | 3005-22 |  | přes 6 do 12 m | t | 0.02
1-Z-1 |  |  |  |  | 721 - Vnitřní kanalizace - celkem | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
2-A-2 |  |  |  |  | 722 - Vnitřní vodovod | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  |  | 2500-234 |  | POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-235 |  | ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-236 |  | běžných - jakost 11 353.0 | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=393,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=5/4"¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=14,500000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-240 |  | 1" | m | 1
* |  |  | 2102-24 |  | TRUBKA PN 20 - PPR | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2102-25 |  | POLYPROPYLÉN VČ. TVAROVEK, UCHYCENÍ A MONTÁŽE | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,2¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=240,40¦uNAME=¦uTYPE=20x3,4¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,170000¦P1=13,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2102-27 |  | 20x3,4 | m | 13
|  | uPMONT=0,2¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=300,80¦uNAME=¦uTYPE=25x4,2¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,270000¦P1=10,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2102-28 |  | 25x4,2 | m | 10
|  | uPMONT=0,2¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=325,80¦uNAME=¦uTYPE=32x5,4¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,430000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2102-29 |  | 32x5,4 | m | 1
* |  |  | 2500-331 |  | PŘÍPOJKY KE STROJŮM A ZAŘÍZENÍ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-332 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=142,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=DN 15¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=10,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-333 |  | DN 15 | ks | 10
* |  |  | 2500-425 |  | ARMATURY ZÁVITOVÉ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-426 |  | S JEDNÍM ZÁVITEM | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-427 |  | NÁSTĚNKY K 247 | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-428 |  | pro baterii | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=277,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=1/2"¦uUNIT=pár¦P12=21¦uWEIGHT=1,960000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2500-429 |  | 1/2" | pár | 1
* |  |  | 1154-165 |  | KULOVÝ KOHOUT PŘÍMÝ S KOULÍ DADO CHROM | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 1154-167 |  | OVLÁDÁNÍ PÁČKOU, PLNOPRŮTOKOVÝ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 1154-168 |  | NIKLOVANÝ PN 42 DO 185C+ MTZ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=¦uTIME=21,00¦uHMAT=95,00¦*uPRICE=375,25¦uNAME=¦uTYPE=1"¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,500000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 1154-173 |  | 1" | ks | 1
* |  |  | 2500-417 |  | VENTIL ROHOVÝ TRUB | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=169,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=ostatních typů¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=6,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-418 |  | RV 1315-G 1/2 | ks | 6
* |  |  | 2500-648 |  | ARMATURY ZAVITOVE | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-649 |  | SE DVĚMA ZÁVITY | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-650 |  | FILTR MOS. "1" | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-651 |  | max. teploty 40 C, PŘIPOJENÍ ŠROUBENÍM PN 16 1 1/4" | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=2969,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=1/2"¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=4,000000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2500-653 |  | SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM NA STUD VODU FF06 | ks | 1
* |  |  | 2500-609 |  | ARMATURY ZAVITOVÉ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-610 |  | SE DVĚMA ZÁVITY | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-611 |  | VENTILY ZPĚTNÉ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-612 |  | VE 3030 | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=394,00¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=3/4"¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=1,000000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2500-614 |  | 1 " | ks | 1
* |  |  | 2502-317 |  | OPRAVY VODOVODNÍHO POTRUBÍ PPR | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2502-318 |  | PROPOJENÍ DOSAVADNÍHO POTRUBÍ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=350,00¦uNAME=¦uTYPE=DN 20¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,860000¦P1=4,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2502-320 |  | DO DN 25 | ks | 4
* |  |  | 2500-802 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2500-803 |  | POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=34,50¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=do DN 50¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,180000¦P1=25,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-804 |  | do DN 50 | m | 25
* |  |  | 2500-806 |  | PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=28,30¦uNAME=¦uIZOL=¦uTYPE=do DN 80¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,01¦P1=25,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2500-807 |  | do DN 80 | m | 25
* |  |  | 3005-37 |  | PŘESUN HMOT PRO | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3005-38 |  | VNITŘNÍ VODOVOD | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3005-39 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-11,00¦uTIME=0,00¦*uPRICE=347,00¦uNAME=¦uTYPE=přes 6 do 12 m¦uUNIT=t¦P12=15¦uWEIGHT=0,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=15 | 3005-41 |  | přes 6 do 12 m | t | 0.04
2-Z-2 |  |  |  |  | 722 - Vnitřní vodovod - celkem | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
5-A-3 |  |  |  |  | 725 - Zařizovací předměty | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  |  | 2400-61 |  | UMYVADLO ZDRAVOTNÍ SE ZÁP. UZ. DN 40, VČ. MTZ MIO | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-2,00¦uTIME=150,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=1100,00¦uNAME=55 cm s 1 otvorem na bat. bílé¦P3=200¦uTYPE=1433.1¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=13,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2400-63 |  | š. 64 cm, bílé s otvorem pro baterii + montáž | ks | 2
|  | uPMONT=0,100¦uTIME=150,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=483,00¦uNAME=55 cm s 1 otvorem na bat. bílé¦uTYPE=1433.1¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=13,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21¦P4=1¦P3=200 | 2400-63 |  | MÍSTO ŠETŘÍCÍ SIFON | ks | 2
* |  |  | 2400-315 |  | ZÁVĚSNÝ KLOZET INVALIDNÍ barva bílá | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=3900,00¦uNAME=s armaturou Dual Flush, boční napouštění¦uTYPE=mísa¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=10,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2400-316 |  | HLUB. SPLACHOVÁNÍ dl. 70cm + MTZ | ks | 2
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=550,00¦uNAME=s armaturou Dual Flush, boční napouštění¦uTYPE=mísa¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=10,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2400-316 |  | DUROPLAST. SEDÁTKO BEZ POKLOPU | ks | 2
* |  |  | 2400-19 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ - WC MODUL PRO PŘEDEZDĚNÍ, | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2400-19 |  | PRO NAPOJENÍ ODDÁLENÉHO SPLACHOVÁNÍ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=5250,00¦uNAME=kombifix pro WC¦uTYPE=9959.9¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=5,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2400-21 |  | UNIVERZÁL. S OVLÁDÁNÍM ZE PŘEDU VČ. ZVUKOIZOLACE | ks | 2
* |  |  | 2400-19 |  | OVLÁDACÍ TLAČÍTKO | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=1000,00¦uNAME=kombifix pro WC¦uTYPE=9959.9¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,300000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2400-21 |  | DUAL - ČELNÍ OVLÁDÁNÍ | ks | 2
* |  |  | 2400-19 |  | ODDÁL. PNEUMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2400-19 |  | ZABUDOVÁNÍ DO ZDI | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=1455,00¦uNAME=kombifix pro WC¦uTYPE=9959.9¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,300000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2400-21 |  | DUAL - ČELNÍ OVLÁDÁNÍ | ks | 2
* |  |  | 2503-31 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ K DŘEZU | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=525,00¦uNAME=¦uTYPE=dvojitých¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=3,520000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 2503-33 |  | JEDNODUCHÝCH | ks | 1
* |  |  | 2401-191 |  | SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PRO UMYVADLO chromová | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=1610,00¦uNAME=¦uTYPE=C 126¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=1,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2401-194 |  | OTÁČ. ÚSTÍ 150mm S PRODL. RUČKOU + MTZ | ks | 2
* |  |  | 2401-231 |  | SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE RAF VČ. MONTÁŽE | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 2401-232 |  | PROSTÁ S DRŽÁKEM, HADICÍ 150cm A SPRCH. RŮŽICÍ CHROMOVÁ NÁSTĚNNÁ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=2290,00¦uNAME=rozteč 150 mm¦uTYPE=C 180¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2401-235 |  | rozteč 150 mm | ks | 2
* |  |  | 2401-300 |  | SMĚŠOVACÍ BATERIE PRO DŘEZ S JEDNÍM OTVOREM S OTÁČIVÝM ÚSTÍM STOJÁNKOVÁ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0,1¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=2880,00¦uNAME=¦uTYPE=C 105¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=1,000000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 2401-304 |  | S VÝSUVNOU SPRCHOU + montáž | ks | 1
* |  |  | 3005-94 |  | PŘESUN HMOT PRO | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3005-95 |  | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3005-96 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-11,00¦uTIME=0,00¦*uPRICE=397,00¦uNAME=¦uTYPE=přes 6 do 12 m¦uUNIT=t¦P12=15¦uWEIGHT=0,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=15 | 3005-98 |  | přes 6 do 12 m | t | 0.11
5-Z-3 |  |  |  |  | 725 - Zařizovací předměty - celkem | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
11-A-4 |  |  |  |  | 713 - Izolace tepelné | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  |  | 1301-257 |  | MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 1301-258 |  | NÁVLEKOVOU IZOLACÍ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 1301-259 |  | Z PENĚNÉHO PE | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 1301-15 |  | LEPENÉ(SPOJE SPONY) | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uTIME=¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=19,00¦uNAME=¦uTYPE=DN přes 32 do 40 mm¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,160000¦P1=25,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 1301-20 |  | DN přes 20 do 40 mm | m | 25
* |  |  | 3013-8 |  | TEPELNÁ IZOLACE | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3013-9 |  | TERMOIZOL. TRUBICE TL. 9 mm | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=21,20¦uNAME=¦uTYPE=3/4"¦uUNIT=bm¦P12=21¦uWEIGHT=0,030000¦P1=13,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3013-13 |  | PPR - 20 | bm | 13
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=23,6¦uNAME=¦uTYPE=3/4"¦uUNIT=bm¦P12=21¦uWEIGHT=0,030000¦P1=10,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3013-13 |  | PPR - 25 | bm | 10
|  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=27,6¦uNAME=¦uTYPE=3/4"¦uUNIT=bm¦P12=21¦uWEIGHT=0,030000¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3013-13 |  | PPR - 32, DN 25 | bm | 2
* |  |  | 3005-1 |  | PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-11,00¦uTIME=0,00¦*uPRICE=615,00¦uNAME=¦uTYPE=přes 6 do 12 m¦uUNIT=t¦P12=15¦uWEIGHT=0,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=15 | 3005-4 |  | přes 6 do 12 m | t | 0
11-Z-4 |  |  |  |  | 713 - Izolace tepelné - celkem | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
12-A-5 |  |  |  |  | 971 - Pomocné stavební práce | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  |  | 3002-1 |  | doplňkové stavební práce | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3002-3 |  | drážky pro kanalizaci a vodovod | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  |  | 3002-3 |  | ve zdech a podlaze vč. prostupů | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-11,00¦uTIME=0,00¦*uPRICE=2800,00¦uNAME=¦uTYPE=přes 12 do 24 m¦uUNIT=t¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3005-5 |  | skrz strop, začištění provede stavba | sou | 1
* |  |  | 3002-1 |  | demontáže stávajících rozvodů | [7 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
|  | uPMONT=-11,00¦uTIME=0,00¦*uPRICE=1500,00¦uNAME=¦uTYPE=přes 12 do 24 m¦uUNIT=t¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 3005-5 |  | vody, kanalizace, zařiz. předmětů, ohříváků | sou | 1
12-Z-5 |  |  |  |  | 971 - Pomocné stavební práce - celkem | [7 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2

## Parametry
Věta | Název | Hodnota | Typ | Format
1 | Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek | dbMemo
2 | Akce | BAREVNÉ DOMKY HAJNICE | dbMemo
3 | Projekt | ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - VÝKAZ VÝMĚR | dbMemo | 0000ff¦bfebff¦T¦2
4 | Investor | BAREVNÉ DOMKY HAJNICE, STAV. ÚPRAVY | dbMemo | 009300¦e0fee0¦T¦1
5 | Z. č. | 517/15 | dbText | 009300¦e0fee0¦T¦1
6 | A. č. | ZELENÝ DOMEK | dbText | 009300¦e0fee0¦T¦1
7 | Smlouva | DOKUM. PRO ZADÁNÍ STAVBY | dbText | 009300¦e0fee0¦T¦1
8 | Vypracoval | ANDREA JUNKOVÁ | dbText | 009300¦e0fee0¦T¦1
9 | Kontroloval |  | dbText | 009300¦e0fee0¦T¦1
10 | Datum | 26.8.2015 | dbDate | 009300¦e0fee0¦T¦1
11 | Zpracovatel | ANDREA JUNKOVÁ | dbText | 009300¦e0fee0¦T¦1
12 | CÚ | 2014 | dbText | 009300¦e0fee0¦T¦1
13 | Poznámka | Uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty | dbMemo | 009300¦e0fee0¦T¦1
0 |  |  |  | 009300¦e0fee0¦T¦1
27 | GZS % | 0,00 | dbSingle | 009300¦e0fee0¦T¦1
28 | Provozní vlivy % | 0,00 | dbSingle
29 | Kompletační činnost - a | 0,00 | dbSingle | 800080¦ffeaff¦T¦0
30 | Kompletační činnost - b | 0,952842 | dbDouble;6 | 800080¦ffeaff¦T¦0
31 | Kompletační činnost - k1 | 0,00 | dbSingle | 800080¦ffeaff¦T¦0
32 | Kompletační činnost - k2 | 0,00 | dbSingle | 800080¦ffeaff¦T¦0
33 | Roční nárůst cen 1 | 0,00 | dbSingle | 800080¦ffeaff¦T¦0
34 | Roční nárůst cen 2 | 0,00 | dbSingle | 800080¦ffeaff¦T¦0
100 | 1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21 | dbInteger | 800080¦ffeaff¦T¦0
101 | 2. sazba DPH % | 0 | dbInteger | 800080¦ffeaff¦T¦0