## Rekapitulace
PD Nemocnice Trutnov
Soupis prací ze stádia dokumentace DPS
D.1.4e,f SLABOPROUDÉ INSTALACE
| část | název | cena bez DPH | DPH 21% | cena s DPH
| 1. | EPS | 0 | 0 | 0
| 2. | ERO | 0 | 0 | 0
| 3. | PZTS | 0 | 0 | 0
| 4. | SK | 0 | 0 | 0
| 5. | Parkovací systém | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM | 0 | 0 | 0

## EPS
PD Nemocnice Trutnov
Soupis prací ze stádia dokumentace DPS
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
Rekapitulace
HLAVA | SLABOPROUDÉ INSTALACE
1. | Technologie | [6 empty] | 0
2. | Software | [6 empty] | 0
3.1 | Montážní materiál | [6 empty] | 0
3.2 | Montážní práce pro materiál | [6 empty] | 0
4. | Zemní, stavební a montážní práce | [6 empty] | 0
5. | HZS | [6 empty] | 0
| Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky) | ze základu: | [5 empty] | 0
| Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál) | ze základu: | [5 empty] | 0
| PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce) | ze základu: | [5 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Daň z přidané hodnoty
| DPH celkem | [6 empty] | 0
| Celkem s DPH | [6 empty] | 0
Výkaz výměr
Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
1.Technologie
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
1.1 | Ústředna
1.2 | Ústředna EPS základní verze, skříň s výřezem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | MCU řídící jednotka | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 5-PSU zdroj | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Karta pro připojení externích monitorovacích a ovládacích zařízení, rozhraní pro OPPO, 2 monitorované výstupy, 3 monitorované vstupy, 3 releové výstupy, pro modulární ústředny | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Karta 2 kruhových analogových linek | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Karta 8mi monitorovaných výstupů 24V, max 1,3A/výstup, pro modulární ústředny | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Karta 4 seriových rozhraní, pro modulární ústředny | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Optický převodník Sběrnice EPS (set) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Čelní zaslepovací deska | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | SD karta 1GB | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Akumulátor 12 V DC / 44 Ah | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.15 | Systémové prvky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | zdroj 24V/5A, max. 17Ah baterie | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Akumulátor 12 V DC / 17 Ah | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.18 | Vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor | 9 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.19 | Vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný výstup, 1 monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.20 | Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.21 | Požárně odolná elektroinstalační Krabice, 126X176X87mm, s keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou, včetně průchodek | 20 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.22 | Skříň protipožární 1200x 600x 300 jednokřídlé dveře IP54/00 na po.EI30 včetně průchodek a vybavení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.23 | externí zobrazovací panel, rozhraní pro datový OPPO panel, český popis | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.24 | Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.25 | OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. Skříně | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.26 | Klíčový požární trezor, včetně zámku, dle požadavku HZS | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.27 | Provozní kniha EPS | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.29 | Hlásiče tlačítka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.30 | Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44 | 37 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.31 | Hlásičová patice základní provedení | 37 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.32 | Tlačítkový hlásič typu A, červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž | 38 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.33 | Popisný štítek pro patici bodových hlásičů | 37 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.34 | Nasávací jednotka - základní jednotka | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.35 | Detekční modul 0,10% /m, DM | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.36 | Vzduchový filtr pro nasávací systém | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.37 | Náhradní vložka filtru pro DM | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.38 | Zpětný ventil pro nasávací systém | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.39 | ASD trubka, 25mm ABS červená , 3 m (20ks/bal.) | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.40 | ASD 90° ohyb, 25mm ABS červený, bal.10ks | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.41 | ASD koncovka, ABS červená, bal. 10ks | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.42 | ASD spojka, 25mm ABS červená, bal. 10ks | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.43 | ASD příchytka, ABS červená, bal. 20ks | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.44 | Třícestný ventil | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.45 | Lepidlo na PVC, 0,5kg | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.46 | Čistič PVC trubek a tvarovek | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.47 | Redukční samolepka s otvorem 3,0mm (bal10ks) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.48 | Pojistná páska pro redukční samolepky | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.49 | Vyhodnocovací jednotka LTK | 11 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.50 | lineární teplotní kabel, PVC, 68°C, schváleno dle CE a UL | 4500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.51 | Příchytka teplotního kablu | 9000 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.53 | Signalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.54 | Kombinovaný siréna/maják, červená/bílá, IP65 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.55 | Maják, červený kryt, červený záblesk, IP65 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
2. Software
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
2.1 | Připojení k GN
2.2 | DDE Server | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Úprava grafické nádstavby | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
3. Montážní materiál
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
3.1 | Instalační přístroje a materiál
3.2 | Odbočná krabice IP54, včetně svorkovnice, víčka, průchodek a montáže | 15 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Požárně odolná krabice, vč. keramické svorkovnice a tepelné pojistky, víčka, průchodek a montáže | 55 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.4
3.5 | Kabely
3.6 | Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0
3.7
3.8 | Kabel bez funkční schopnosti kabelového systému 1x2x0,8, B2ca s1d1 | 1800 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 1x2x0,8, V180 P30–R B2ca s1d1 | 210 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 2x2x0,8, V180 P30–R B2ca s1d1 | 1600 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 10x2x0,8, V180 P30–R B2ca s1d1 | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 2x1,5, V180 P30–R B2ca s1d1 | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 3x1,5, V180 P30–R B2ca s1d1 | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Kabel optický, FTTx DROP, 8vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.15
3.16 | Trubky, lišty, kabelové žlaby
3.17 | Bezhalogenová trubka ohebná 1420 s protahovacím drátem, černá, včetně montáže | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.18 | Bezhalogenová trubka ohebná 1425 s protahovacím drátem, černá, včetně montáže | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.19 | Bezhalogenová trubka tuhá 8020, černá, včetně montáže | 600 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.20 | Bezhalogenová trubka tuhá 8025, černá, včetně montáže | 450 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.21 | Trubka do betonu k zalití včetně příslušenství | 350 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.22 | Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek, montáže a značení | 1200 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.23 | Požárně odolná trasa na příchytkách, včetně příchytek, montáže a značení | 3710 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.24 | mikrotrubička HDPE zemní zodolněná ve svazku 7x D 14/10mm | 250 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.25 | Uložení HDPE 40 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.26
3.27
3.28 | Podružný materiál
3.29 | Protipožární utěsnění prostupů stěnou | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.30 | Pomocný montážní materiál pro elektro vaření a zakončení optiky, … | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.31
3.32 | Ostatní práce a materiály
3.33 | Přenos na HZS nutno zajistit smluvně s vybranou montážní certifikovanou oranizací pro Jhomoravský kraj | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.34 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
4. Zemní, stavební a montážní práce
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
4.1 | Průrazy zdivem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Odvoz suti | 1 | t |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
5. HZS
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
5.1 | Práce nespecifikované ceníkem, měření - zrušeno
5.2 | Nastavení konfigurace a oživení systému | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Lešení/plošiny | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Práce spojené se zabezpečením pracoviště - zrušeno
5.5 | Režijní práce - zrušeno
5.6 | Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu - zrušeno
5.7 | Úklid staveniště - zrušeno
5.8 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi - zrušeno
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
| Zpracoval: Martin Štěrba |  |  | Dne: |  |  |  | 12/2024
změny ke dni 09.12.2025

## ERO
PD Nemocnice Trutnov
Soupis prací ze stádia dokumentace DPS
D.1.4f SLABOPROUDÉ INSTALACE - ERO
Rekapitulace
HLAVA | SLABOPROUDÉ INSTALACE
1. | Technologie | [6 empty] | 0
2. | Software | [6 empty] | 0
3.1 | Montážní materiál | [6 empty] | 0
3.2 | Montážní práce pro materiál | [6 empty] | 0
4. | Zemní, stavební a montážní práce | [6 empty] | 0
5. | HZS | [6 empty] | 0
| Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky) | ze základu: | [5 empty] | 0
| Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál) | ze základu: | [5 empty] | 0
| PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce) | ze základu: | [5 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Daň z přidané hodnoty
| DPH celkem | [6 empty] | 0
| Celkem s DPH | [6 empty] | 0
Výkaz výměr
Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
1.Technologie
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
1.1 | Ústředna
1.2 | Modulární systém evakuačního rozhlasu. MASTER jednotka, 8 zón A/B (16 linek), 1x Ethernet, bez NetCard, 9 monitorovaných vstupů, 6 ovládacích, 1 poruchové a 1 EVAC relé, Digilink karta, Zesilovač třídy D 1x500W, 2U, 19'', 230V/AC, 48VDC | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Modulární systém evakuačního rozhlasu. Lokální jednotka SLAVE, 8 zón A/B, 1x Ethernet, bez NetCard, 9 monitorovaných, 8 logických vstupů, 8 ovládacích relé, Digilink karta, 1U, 19'', 24VDC normální/zálohovaný vstup, 24VDC výstup | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Zesilovač třídy D, 2x500W, podpora přemostění, 2 audio výstupy (100V/50V/4 Ohm), 2 audio vstupy s ovládáním zisku, 100VAC ~ 240VAC ±10%, 50/60 Hz; 48 V DC | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Skříň- 19" rám, výška 24U, hloubka 600mm, prosklené dveře, napájecí panel 8x230V, ventilační jednotka, montážní prvky, kolečka Montáž a propojení 19" rozváděče, osazení modulů a prvků, základní nastavení a zprovoznění | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Stolní mikrofon, hlavní jednotka, rozšiřitelná pomocí KPD a EVA, 2 x RJ45 redundantní, pro BTQ-VM4/8/SG8 (max. 16), BTQ-SL8 (max. 8), 2x3,5mm audio jack, 8 programovatelných tlačítek se stavovými LED (evak/napájení/porucha), STP CAT5/6 ≤250m, 24Vss | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Skríňkový přisazený reproduktor, 253x193x83 mm, 6/3/1,5/0,75 W / 100 V, 140 - 19700 Hz, keramická svorkovnice, materiál MDF, RAL9010 | 142 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Projektor, materiál hliník, ø140x165 mm, 20/15/10/5 W / 100 V, 220 - 20400 Hz, keramická svorkovnice, IP 54 | 14 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Monitorovaný zdroj nabíjení akumulátorů, max. 75A, max. nabíjecí proud 6A, 6 výstupů pro 48V zařízení a 3 pro 24V zařízení, výstupy hláčení poruch, Kapacita akumulátorů: 4 x 12V (26Ah až 120Ah), 100 ~ 240VAC, ±10%, 50/60Hz | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Akumulátor 12 V/26 Ah, olověný, bezúdržbový | 8 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Ukončovací člen pro 100V reproduktorovou linku, 4-stupňové zatížení reproduktorové linky, nastavení přepínačem DIP | 15 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
2. Software
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
| Připojení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Konfigurace programování a nastavení oživení systému NZS | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
3. Montážní materiál
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
3.1 | Instalační přístroje a materiál
3.2
3.3 | Požárně odolná krabice, vč. svorkovnice, víčka a montáže | 180 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.4
3.5 | Kabely
3.6
3.7 | Kabel Utp cat 6 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 4x2x0,8, V180 P30–R B2ca s1d1 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 2x2,5, V180 P30–R B2ca s1d1 | 3500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.10
3.11 | Bezhalogenová trubky, lišty, kabelové žlaby
3.12 | Bezhalogenová trubka ohebná 1420 s protahovacím drátem, černá, včetně montáže | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek, montáže a značení | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Požárně odolná trasa na příchytkách, včetně příchytek, montáže a značení | 3550 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.15
3.16 | Podružný materiál
3.17 | Protipožární utěsnění prostupů stěnou | 3 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.18 | Pomocný montážní materiál pro elektro | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.19
3.20 | Ostatní práce a materiály
3.21 | Návštěva TIČR | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.22 | Měření slyšitelnosti a srozumitelnosti | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.23 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
4. Zemní, stavební a montážní práce
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
4.1 | Průrazy zdivem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Přepojení stávajících obvodů elektroinstalace dle zjištěných skutečností na stavbě | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Demontáž, přesuny a přepojení ostatních rozvodů a zařízení jinde neuvedených | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Odvoz suti | 1 | t |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
5. HZS
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
5.1 | Práce nespecifikované ceníkem - zrušeno
5.2 | Průzkum stávající elektroinstalace - zrušeno
5.3 | Práce spojené se zabezpečením pracoviště - zrušeno
5.4 | Režijní práce - zrušeno
5.5 | Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu - zrušeno
5.6 | Úklid staveniště - zrušeno
5.7 | Plošiny | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
5.8 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi - zrušeno
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
| Zpracoval: Martin Štěrba |  |  | Dne: |  |  |  | 12/2024
změny ke dni 09.12.2025

## PZTS
PD Nemocnice Trutnov
Soupis prací ze stádia dokumentace DPS
Slaboproude elektroinstalace PZTS
Rekapitulace
HLAVA | SLABOPROUDÉ INSTALACE
1. | Technologie | [6 empty] | 0
2. | Software | [6 empty] | 0
3.1 | Montážní materiál | [6 empty] | 0
3.2 | Montážní práce pro materiál | [6 empty] | 0
4. | Zemní, stavební a montážní práce | [6 empty] | 0
5. | HZS | [6 empty] | 0
| Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky) | ze základu: | [5 empty] | 0
| Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál) | ze základu: | [5 empty] | 0
| PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce) | ze základu: | [5 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Daň z přidané hodnoty
| DPH celkem | [6 empty] | 0
| Celkem s DPH | [6 empty] | 0
Výkaz výměr
Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
1.Technologie
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
1.1 | Systémové prvky
1.2 | Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Akumulátor bezúdržbový 12V, 17Ah (181x76x167 mm) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | LCD klávesnice pro ústředny EZS | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | TCP/IP komunikátor bez krytu pro, verze dle EN norem. ISOM protokol | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Akumulátor bezúdržbový 12V, 17Ah (181x76x167 mm) | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Reléový modul se 4-mi relé pro GVM16P | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 nebo 1xRS422 (TDW-S-4C-BOX) | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 nebo 1xRS422 (RDW-S-4C-BOX) | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Bezkontant.čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.18 | Bezkontaktní přívěšek iCLASS SE (SIO) 2K, kulatý, gravírované ID přívěsku Bude využito stávající + doplnění. | 100 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.19 | Zdroj v krytu 13,8Vss/3A se signalizačními výstupy, stupeň 2 prostor až AKU 17Ah | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.20 | Akumulátor bezúdržbový 12V, 17Ah (181x76x167 mm) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.21 | Pomocné relé 12V | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.32 | Komb. optickokouřový + teplotní detektor , nap. 12 V ss + baterie, ak./opt. signalizace + relé | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.33 | PIR detektor s dosahem 12m, pohledem pod sebe a PLUG-IN konstrukcí včetně držáku | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.34 | PIR detektor s držákem, vějíř 12 x 17m, volitelná PET do 36kg a pohled pod sebe | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.35 | Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.36 | Propojovací krabice povrchová, 16 "S" kontaktů + tamper, plastová, bílá | 10 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.37 | MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.38 | MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.40 | El. zámek univerzální (dodávka dveří dle specifikace dodavetele dveří) | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.48
1.49
1.50 | Signalizace
1.51 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.52 | Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.53 | Zálohovací NiCd akupack 4,8V / 1,8Ah pro sirény OS360/365 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
2. Software
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
2.1 | Spáva systému |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Program pro uživatele (správce) celé řady ústředen EZS | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Přídavný HW klíč pro programy Spravce | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
3. Montážní materiál
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
3.1 | Instalační přístroje a materiál
3.2
3.3 | Krabice bezhalogenová 80x80x 50 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Krabice bezhalogenová 103x103x 57 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.5
3.6 | Kabely
3.7
3.8 | Kabel pro PZTS systém CAT5E F/UTP, LSOH | 600 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Bezhalogenový stíněný kabel JHTH 2x1 | 650 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 | FI-H06, stíněný 6ž. kabel pro PZT eca | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.11 | FI-H04, stíněný 4ž. kabel pro PZT eca | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.13
3.14 | Bezhalogenová trubky, lišty, kabelové žlaby
3.15 | Trubka 320N LS0H 20 černá | 800 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.16 | Trubka 320N LS0H 25 černá | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.17 | Trubka 320N LS0H 32 černá | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.18 | Příchytka 20 | 1600 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.19 | Příchytka 25 | 600 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.20 | Příchytka 32 | 400 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.21
3.22 | Podružný materiál
3.23 | Protipožární utěsnění prostupů stěnou | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.24 | Pomocný montážní materiál pro elektro | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.25
3.26 | Ostatní práce a materiály
3.28 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
4. Zemní, stavební a montážní práce
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
4.1 | Průrazy zdivem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Odvoz suti | 1 | t |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
5. HZS
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
5.1 | Práce nespecifikované ceníkem - zrušeno
5.2 | Práce spojené se zabezpečením pracoviště - zrušeno
5.3 | Režijní práce - zrušeno
5.4 | Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu - zrušeno
5.5 | Úklid staveniště - zrušeno
5.6 | Plošiny | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
5.7 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi - zrušeno
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
| Zpracoval: Martin Štěrba |  |  | Dne: |  |  |  | 12/2024
změny ke dni 09.12.2025

## SK
PD Nemocnice Trutnov
Soupis prací ze stádia dokumentace DPS
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
Rekapitulace
HLAVA | SLABOPROUDÉ INSTALACE
1. | Technologie | [6 empty] | 0
2. | Certifikační měření | [6 empty] | 0
3.1 | Montážní materiál | [6 empty] | 0
3.2 | Montážní práce pro materiál | [6 empty] | 0
4. | Zemní, stavební a montážní práce | [6 empty] | 0
5. | HZS | [6 empty] | 0
| Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky) | ze základu: | [5 empty] | 0
| Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál) | ze základu: | [5 empty] | 0
| PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce) | ze základu: | [5 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Daň z přidané hodnoty
| DPH celkem | [6 empty] | 0
| Celkem s DPH | [6 empty] | 0
Výkaz výměr
Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
1.Technologie
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
1.1 | Systémové prvky
1.2 | RACK rozvaděč - SWITCHe: 42U, 800x800 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Ventilační jednotka, 4x ventilátor, automatický termostat | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Kabelová průchodka s dvouvrstvým kartáčem (otvor 300x100mm) | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Vertikální kabelový panel, šířka 150mm, pro rozvaděče Ri7, RSF, RF1(47U), výšky 48U | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Přední vertikální HD vyvazovací panel | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Univerzální držák pro instalaci vert. napájecích panelů | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Managmen kříž pro namotání rezervy optického kabelu | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Zaslepovací panel 1U | 24 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 | 19" rozvodný panel 8x230V/16A 1,5U 3m černý s vaničkou, přepěťovou ochranou a vypínačem | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.11
1.12 | Management rozvaděčů
1.13 | Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP černý 1U | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 | 19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt velký 40 x 80 mm | 5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 | 19" FO vana komplet,24xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 2m duplex | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Patch kabel CAT6 UTP PVC 2m šedý snag-proof C6-315GY-1MB | 32 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.18 | Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice | 42 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.19 | Ochrana sváru | 20 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.20 | svár vlákna | 20 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.21 | Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-LC-UPC-OS-1,5M-G657A2 | 20 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.22
1.23 | KAMEROVÝ SYSTÉM
1.24 | Kamery CCTV
1.25 | 4 MPx, Dome antivandal, Motorický VF 2.8-12mm, H.265, PoE, 2560×1440@30fps; WDR, NIR, BLC, Duálny ICR, Dosvit IR 30m, Smart VCA funkcie, Vstavěný mikrofon, Kovový kryt, Audio 1/1, Poplach 1/0, MicroSD Slot, IP66, IK10 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.26 | Konektor RJ45 | 30 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.27 | Jicence pro monitorování 1 kamery, | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.28 | Jicence pro monitorování pro hlídání vjezdu výjezdu | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.29 | Výkonný NVR pro 16 IP kamer, až 12MP, HDMI, 4K, H.265, I/O, bez HDD | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.30 | HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR, NVR pro provoz 24/7, rozhraní SATA III | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.31 | Monitor LED IPS, 27" mat 1920x1080, 300cd, 5ms, 4xxUSB, DP, DVI-D, DSUB, Pivot, repro, bílý | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.32 | Kabel DisplayPort na HDMI, M/M, 1m | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.33
1.34 | Aktivní prvky pro CCTV
1.35 | Switch PoE, 24P 1Gb | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.36 | SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC dup., DMI , | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.37 | UPS APC - SMX3000RMHV2UNC Součást dodávky investora | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.38
1.39 | DOMÁCÍ TELEFON
1.40 | Domácí telefon |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.41 | audio panel IP DISPLAY 3x2 tlač., kamera, klávesnice, povrchová instalace | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.42 | Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.43 | Drobný instalační materiál | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
2. Certifikační měření
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
2.1 | Měření |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | certifikační měření metalika | 32 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | certifikační měření optika | 20 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
3. Montážní materiál
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
3.1 | Instalační přístroje a materiál
3.2
3.3 | Cat6 UTP 4P LSFRZH, B2ca, RDM | 1600 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Kabel optický, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 12vl., 9/125, G657A, LSOH, 3,7mm, Eca, KDP | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Datová zásuvka Cat 6 2xRJ45, komplet | 12 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.6
3.7 | KABELOVÉ ŽLABY A ŽEBŘÍKY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 600 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 1000 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Kabelová chránička korugovaná DN40, včetně montáže a příslušenství | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.13
3.14 | Podružný materiál
3.15 | Protipožární utěsnění prostupů stěnou | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.16 | Pomocný montážní materiál pro elektro | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.17
3.18 | Ostatní práce a materiály
3.19 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
4. Zemní, stavební a montážní práce
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
4.1 | Průrazy zdivem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Odvoz suti | 1 | t |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
5. HZS
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
5.1 | Práce nespecifikované ceníkem - zrušeno
5.2 | Práce spojené se zabezpečením pracoviště - zrušeno
5.3 | Režijní práce - zrušeno
5.4 | Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu - zrušeno
5.5 | Úklid staveniště - zrušeno
5.6 | Plošiny | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
5.7 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi - zrušeno
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
| Zpracoval: Martin Štěrba |  |  | Dne: |  |  |  | 12/2024
změny ke dni 09.12.2025

## Parkovací systém
PD Nemocnice Trutnov
Soupis prací ze stádia dokumentace DPS
D.1.4f SLABOPROUDÉ INSTALACE - Parkovací systém
Rekapitulace
HLAVA | SLABOPROUDÉ INSTALACE
1. | Technologie | [6 empty] | 0
2. | Software | [6 empty] | 0
3.1 | Montážní materiál | [6 empty] | 0
3.2 | Montážní práce pro materiál | [6 empty] | 0
4. | Zemní, stavební a montážní práce | [6 empty] | 0
5. | HZS | [6 empty] | 0
| Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky) | ze základu: | [5 empty] | 0
| Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál) | ze základu: | [5 empty] | 0
| PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce) | ze základu: | [5 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Daň z přidané hodnoty
| DPH celkem | [6 empty] | 0
| Celkem s DPH | [6 empty] | 0
Výkaz výměr
Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
1.Technologie
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
1.1 | Závory vjezd/výjezd
1.2 | Automatická pokladna pro platby v hotovosti a bezkontaktní platební kartou Samoobslužná pokladna pro úhrady poplatků za parkování. Platby lze provádět mincemi/bankovkami a bezkontaktní platební kartou. Přeplatek je vrácen z velkokapacitních zásobníků mincí. Zásobníky se průběžně doplňují z přijatých plateb. Nerezové provedení skříně s barevnou povrchovou úpravou. - barevný displej s instrukcemi - tisk daňového dokladu automaticky nebo na vyžádání - při ztrátě parkovacího lístku lze na pokladně zakoupit náhradní výjezdový lístek (výši poplatku za ztracený lístek lze nastavit v menu pokladny nebo v parkovacím software) - topná a ventilační jednotka - možnost doplnění strojového plnění zásobníků mincí - možnost instalace hlasového nebo video interkomu - možnost instalace čtečky RFID karet pro dobíjení kreditu předplacených parkovacích karet - možnost doplnění o vracení přeplatku v bankovkách Rozšíření stávajícího parkovacího systému. Nutno zajisti kompatibilitu se stávajícím systémem. | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Server pro EcoParkII, Rack, max. 50 zařízení, bez OS | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | UPS - záložní zdroj pro server Při výpadku napájení slouží jako zdroj energie pro server mini (kamery, parkovací systém, obsluhovaná pokladna, apod.). Brání poškození parkovací databáze vlivem náhlého ukončení práce parkovacího serveru z důvodu přerušení dodávky energie. Před vybitím zašle záložní zdroj parkovacímu serveru instrukci ke korektnímu ukončení a uložení všech dat. | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Kompletace zařízení | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | DIM - Drobný instalační materiál | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Montáž | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.8
1.9
1.10 | Informační panel
1.11 | Ukazatel počtu volných míst, s regulací jasu, 3 místa, napájení ( k připojení na COUNTERv.2, CRS) Poskytuje snadný přehled o aktuální obsazenosti parkoviště pomocí zobrazení počtu volných míst. - 3-místný číslicový panel - velké znaky zajišťují výbornou čitelnost | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Licence pro 1 zobrazovací jednotku obsazenosti | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Switch 8-port, 10/100, 4-port PoE, nemanažovatelný (nap. IP hlásky, telefonu) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 | SW Služby (instalace) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 | SW služby (školení, konzultace po instalaci) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | DIM - Drobný instalační materiál | 5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Kompletace zařízení | 7 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.18 | Montáž | 7 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.19
1.20 | Počítání obsazenosti
1.21 | Počítadlo obsazenosti SW řešení počítání obsazenosti za pomoci IP kamer | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.22 | výložník pro IP kameru, včetně úchytu Výrobek dle zákaznického zadání | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.23 | IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, VA, IR 50m, IP67 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
2. Software
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
2.1 | SW Centrální řídící system vč. modulů Nastavení, Monitor, Diagnostika, Reporty Software pro provoz a správu parkoviště s doplňkovými moduly pro rozšířenou funkcionalitu. CORE - Software pro provoz parkoviště NASTAVENÍ - Kompletní správa nastavení systému, parkovacích zařízení, tarifů a přístupových práv, nastavení notifikací na určité události (např. docházející zásoba papíru nebo hotovosti v pokladně) MONITOR - Přehled o stavu parkovacích zařízení v reálném čase, vzdálené ovládání parkovacích zařízení, přehled o okamžité obsazenosti parkoviště a ruční úpravy obsazenosti DIAGNOSTIKA - Historický přehled všech transakcí a událostí v systému, nástroj pro ověřování zákaznických reklamací REPORTY - Přehled a tisk automatických nebo vlastních finančních uzávěrek za období | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | SW Služby (instalace) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | SW služby (implementace při instalaci) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | SW služby (školení, konzultace po instalaci) | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
3. Montážní materiál
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
3.1 | Kabely
3.2
3.3 | Kabel pro strukturované kabeláže CAT6 UTP, LSOH pro CCTV součást systému SK | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.4
3.5
3.6 | Podružný materiál
3.7 | Pomocný montážní materiál pro elektro | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.8
3.9 | Ostatní práce a materiály
3.10 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
4. Zemní, stavební a montážní práce
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
4.1 | Průrazy zdivem | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Přepojení stávajících obvodů elektroinstalace dle zjištěných skutečností na stavbě | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Demontáž, přesuny a přepojení ostatních rozvodů a zařízení jinde neuvedených | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Odvoz suti | 1 | t |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
5. HZS
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
5.1 | Práce nespecifikované ceníkem - zrušeno
5.2 | Průzkum stávající elektroinstalace - zrušeno
5.3 | Práce spojené se zabezpečením pracoviště - zrušeno
5.4 | Režijní práce - zrušeno
5.5 | Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu - zrušeno
5.6 | Úklid staveniště - zrušeno
5.7 | Plošiny | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
5.8 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi - zrušeno
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
| Zpracoval: Martin Štěrba |  |  | Dne: |  |  |  | 12/2024
změny ke dni 09.12.2025