## Analýza užití energie
Příloha k Energetickému posudku SC 1.1.2
Realizovaná opatření v rámci projektu (vstupující do výpočtu):
Výměna technologie
Výměna/nová VZT
Osvětlení
Další
Bilance spotřeby energie: | Do analýzy užití energie ve výchozím stavu musí vstupovat spotřeby všech zařízení/spotřebičů (od rychlovarné konvice po myčku nádobí apod.) v řešeném technologickém uzlu, včetně spotřeby VZT a osvětlení v případě návrhu těchto opatření v Energetické posudku. Do navrhovaného stavu musí vstupovat spotřeby opět všech zařízení (měněných i neměněných, které zůstávají) v řešeném technologickém uzlu.
Do analýzy nesmí vstupovat spotřeba, respektive úspora na vytápění, a to ani prostřednictvím VZT. Program/výzva neřeší energetickou náročnost budovy.
Do navrhovaného stavu nelze započítat zařízení, které je nově pořízeno před podáním žádosti, před zpracováním Eneregtického posudku (např. r 2023), musí být vždy započítáno do výchozího stavu.
V analýze není možné přepočítávat výchozí stav na nové využívání technologií, zvýšennou výrobu jídel, zpracovaný objem prádla apod. (dle typu řešného technologického uzlu). Výchozí stav je počítán dle skutečnosti.
ANALÝZA UŽITÍ ENERGIE – BILANCE PŘÍNOSŮ PROJEKTU
STRUKTURA SPOTŘEBY ENERGIE - v řádcích analýzy budou uvedeny všechny jednotlivé spotřebiče na technologickém uzlu |  |  |  | Spotřeba energie
|  |  |  | Výchozí stav |  | Navrhovaný stav |  | Rozdílová bilance
(výchozí stav mínus navrhovaný stav)
|  |  |  | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok
CELKEM |  |  |  | 225.713 | 950.2457 | 155.563 | 646.4617 | 70.15 | 303.784
Analýza podle energonositelů
Elektrická energie |  |  |  | 202.927 | 897.749 | 135.871 | 601.0933 | 67.056 | 296.6557
Zemní plyn |  |  |  | 22.786 | 52.4967 | 19.692 | 45.3684 | 3.094 | 7.1283
SZTE, teplo z prostředí aj. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analýza podle spotřebičů
Poř. číslo | Energonositel | Zařízení-původní/nové | Spotřebič
1 | Elektrická energie | Původní/zůstává | POSTMIX | 0.069 | 0.30526 | 0.069 | 0.30526 | 0 | 0
2 | Elektrická energie | Původní/zůstává | PŘEKAPÁVACÍ JEDNOTKA NA KÁVU, ČAJ: 48 L, 2×10 L | 1.511 | 6.6847 | 1.511 | 6.6847 | 0 | 0
3 | Elektrická energie | Původní/zůstává | PŘEKAPÁVACÍ JEDNOTKA NA KÁVU, ČAJ: 48 L, 2×10 L | 1.511 | 6.6847 | 1.511 | 6.6847 | 0 | 0
4 | Elektrická energie | Původní/zůstává | TALÍŘOVÝ ZÁSOBNÍK DVOUDÍLNÝ | 0.298 | 1.3184 | 0.298 | 1.3184 | 0 | 0
5 | Elektrická energie | Původní/zůstává | TALÍŘOVÝ ZÁSOBNÍK DVOUDÍLNÝ | 0.298 | 1.3184 | 0.298 | 1.3184 | 0 | 0
6 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | TALÍŘOVÝ ZÁSOBNÍK DVOUDÍLNÝ | 0.298 | 1.3184 | 0 | 0 | 0.298 | 1.3184
7 | Elektrická energie | Původní/zůstává | VYHŘ. STŮL S VYHŘÍVANOU VANOU | 0.85 | 3.7604 | 0.851 | 3.7648 | -0.001 | -0.004424
8 | Elektrická energie | Původní/zůstává | VYHŘ. STŮL S VYHŘÍVANOU VANOU | 0.85 | 3.7604 | 0.851 | 3.7648 | -0.001 | -0.004424
9 | Elektrická energie | Původní/zůstává | VYHŘ. STŮL S VYHŘÍVANOU VANOU | 0.85 | 3.7604 | 0.851 | 3.7648 | -0.001 | -0.004424
10 | Elektrická energie | Původní/zůstává | POJÍZDNÁ VÝDEJNÍ VANA | 0.577 | 2.5526 | 0.577 | 2.5526 | 0 | 0
11 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | POJÍZDNÁ VÝDEJNÍ VANA | 0.385 | 1.7032 | 0 | 0 | 0.385 | 1.7032
12 | Elektrická energie | Původní/zůstává | NÁŘEZOVÝ STROJ 250MM | 0.011 | 0.048664 | 0.011 | 0.048664 | 0 | 0
13 | Elektrická energie | Původní/zůstává | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ POD STŮL | 0.641 | 2.8358 | 0.641 | 2.8358 | 0 | 0
14 | Elektrická energie | Původní/zůstává | Šokový zchlazovač a zmrazovač | 0.096 | 0.4247 | 0.096 | 0.4247 | 0 | 0
15 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Průchozí myčka nád.LS10/12 | 7.475 | 33.0694 | 0 | 0 | 7.475 | 33.0694
16 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Myčka podpultová LS32/4.5 | 2.94 | 13.0066 | 0 | 0 | 2.94 | 13.0066
17 | Elektrická energie | Původní/zůstává | CHLADNIČKA + MRAZNIČKA | 74.549 | 329.8048 | 74.549 | 329.8048 | 0 | 0
18 | Elektrická energie | Původní/zůstává | El. BOJL. konvekt. 10 1/1 | 6.815 | 30.1496 | 6.815 | 30.1496 | 0 | 0
19 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | El. BOJL. konvekt. 10 2/1 | 20.39 | 90.2054 | 0 | 0 | 20.39 | 90.2054
20 | Elektrická energie | Původní/zůstává | HNĚTACÍ A MÍSÍCÍ STROJ | 0.513 | 2.2695 | 0.513 | 2.2695 | 0 | 0
21 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | El.fritéza 18 L | 9.068 | 40.1168 | 0 | 0 | 9.068 | 40.1168
22 | Zemní plyn | Původní /odstraněno | Plynový sporák 4 hořáky | 11.794 | 27.1722 | 0 | 0 | 11.794 | 27.1722
23 | Elektrická energie | Původní/zůstává | El. pánev 80 L | 6.87 | 30.3929 | 6.87 | 30.3929 | 0 | 0
24 | Zemní plyn | Původní/zůstává | Plynový kotel 145 l | 10.992 | 25.3245 | 10.992 | 25.3245 | 0 | 0
25 | Elektrická energie | Původní/zůstává | Elektrická multifunkční pánev - 100L | 12.366 | 54.7072 | 12.366 | 54.7072 | 0 | 0
26 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | EL. VARNÝ KOTEL 250 L | 20.61 | 91.1786 | 0 | 0 | 20.61 | 91.1786
27 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADNIČKA | 4.81 | 21.2794 | 0 | 0 | 4.81 | 21.2794
28 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - 500 l | 0.601 | 2.6588 | 0 | 0 | 0.601 | 2.6588
29 | Elektrická energie | Původní/zůstává | PŘÍJMOVÁ VÁHA MŮSTKOVÁ | 0.009 | 0.039816 | 0.009 | 0.039816 | 0 | 0
30 | Elektrická energie | Původní/zůstává | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ | 4.008 | 17.7314 | 4.008 | 17.7314 | 0 | 0
31 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADÍCÍ BOX NA MASO | 4.609 | 20.3902 | 0 | 0 | 4.609 | 20.3902
32 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | MRAZÍCÍ SKŘÍŇ - 387l | 3.768 | 16.6696 | 0 | 0 | 3.768 | 16.6696
33 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | PULTOVÁ MRAZNIČKA 463l | 1.443 | 6.3838 | 0 | 0 | 1.443 | 6.3838
34 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | PULTOVÁ MRAZNIČKA 463l | 1.443 | 6.3838 | 0 | 0 | 1.443 | 6.3838
35 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | PULTOVÁ MRAZNIČKA 500l | 1.804 | 7.9809 | 0 | 0 | 1.804 | 7.9809
36 | Elektrická energie | Původní/zůstává | ŠKRABKA NA BRAMBORY | 0.076 | 0.33622 | 0.076 | 0.33622 | 0 | 0
37 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADNIČKA 450l | 4.81 | 21.2794 | 0 | 0 | 4.81 | 21.2794
38 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - 500 L | 0.601 | 2.6588 | 0 | 0 | 0.601 | 2.6588
39 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - 500 L | 0.601 | 2.6588 | 0 | 0 | 0.601 | 2.6588
40 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - 500 L | 0.601 | 2.6588 | 0 | 0 | 0.601 | 2.6588
41 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - 500 L | 0.601 | 2.6588 | 0 | 0 | 0.601 | 2.6588
42 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - 500 L | 0.601 | 2.6588 | 0 | 0 | 0.601 | 2.6588
43 | Elektrická energie | Původní/zůstává | KÁVOVAR | 0.166 | 0.73438 | 0.166 | 0.73438 | 0 | 0
44 | Elektrická energie | Původní/zůstává | RYCHLOVARNÁ KONVICE | 0.756 | 3.3445 | 0.756 | 3.3445 | 0 | 0
45 | Elektrická energie | Původní/zůstává | RUČNÍ MIXER | 0.129 | 0.5707 | 0.129 | 0.5707 | 0 | 0
46 | Elektrická energie | Původní/zůstává | RUČNÍ MIXER | 0.129 | 0.5707 | 0.129 | 0.5707 | 0 | 0
47 | Elektrická energie | Původní/zůstává | KROUHAČ ZELENINY | 0.142 | 0.62821 | 0.142 | 0.62821 | 0 | 0
48 | Elektrická energie | Původní/zůstává | PONORNÝ MIXER | 0.115 | 0.50876 | 0.115 | 0.50876 | 0 | 0
49 | Elektrická energie | Původní/zůstává | BAREL NA NÁPOJE | 0.13 | 0.57512 | 0.13 | 0.57512 | 0 | 0
50 | Elektrická energie | Původní/zůstává | BAREL NA NÁPOJE | 0.13 | 0.57512 | 0.13 | 0.57512 | 0 | 0
51 | Elektrická energie | Původní/zůstává | BAREL NA NÁPOJE | 0.13 | 0.57512 | 0.13 | 0.57512 | 0 | 0
52 | Elektrická energie | Původní/zůstává | BAREL NA NÁPOJE | 0.13 | 0.57512 | 0.13 | 0.57512 | 0 | 0
53 | Elektrická energie | Původní/zůstává | POST MIX | 0.567 | 2.5084 | 0.567 | 2.5084 | 0 | 0
54 | Elektrická energie | Původní/zůstává | POST MIX | 0.176 | 0.77862 | 0.176 | 0.77862 | 0 | 0
55 | Elektrická energie | Nové | VESTAVNÁ POLÉVKOVÁ VANA | 0 | 0 | 0.37 | 1.6369 | -0.37 | -1.6369
56 | Elektrická energie | Nové | POJÍZDNÁ VÝDEJNÍ VANA | 0 | 0 | 0.24 | 1.0618 | -0.24 | -1.0618
57 | Elektrická energie | Nové | HOT HOLDING | 0 | 0 | 0.34 | 1.5042 | -0.34 | -1.5042
58 | Elektrická energie | Nové | PRŮCHOZÍ MYČKA | 0 | 0 | 2.16 | 9.5558 | -2.16 | -9.5558
59 | Zemní plyn | Nové | PLYNOVÝ KONVEKTOMAT | 0 | 0 | 4.12 | 9.4921 | -4.12 | -9.4921
60 | Zemní plyn | Nové | SPORÁK PLYNOVÝ | 0 | 0 | 4.58 | 10.5519 | -4.58 | -10.5519
61 | Elektrická energie | Nové | EL. MULTIFUNKČNÍ PÁNEV | 0 | 0 | 4.75 | 21.014 | -4.75 | -21.014
62 | Elektrická energie | Nové | CHLADÍCÍ STŮL | 0 | 0 | 0.4 | 1.7696 | -0.4 | -1.7696
63 | Elektrická energie | Nové | MYČKA ČERNÉHO NÁDOBÍ | 0 | 0 | 1.8 | 7.9632 | -1.8 | -7.9632
64 | Elektrická energie | Nové | CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ BOX | 0 | 0 | 10.34 | 45.7442 | -10.34 | -45.7442
65 | Elektrická energie | [6 empty] | 0 | 0
66 | Elektrická energie | [6 empty] | 0 | 0
67 | Elektrická energie | [6 empty] | 0 | 0
Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů
Energonositel | Před realizací projektu |  |  | Po realizací projektu
| Dodaná energie | Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů | Primární energie z neobnovitelných zdrojů | Dodaná energie |  | Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
| MWh/rok |  | MWh/rok | MWh/rok |  |  | MWh/rok
Elektrická energie | 202.927 | 2.6 | 527.6102 | 135.871 |  | 2.6 | 353.2646
Zemní plyn | 22.786 | 1 | 22.786 | 19.692 |  | 1 | 19.692
SZTE, teplo z prostředí aj.
Celkem | 225.713 |  | 550.3962 | 155.563 |  |  | 372.9566
Snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů:
Celkové snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů
| % | MWh/rok
Celkové snížení | 32.2385 | 177.4396
Pozn:. Do snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů není možné započítat úsporu za vytápění.
Indikátory ISKP
Kód indikátoru | Název indikátoru |  | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Snížení | Snížení v %
323000 | Snížení konečné spotřeby energie podpořených zařázení |  | GJ/rok | 812.5668 | 560.0268 | 252.54 | 31.0793
327161 | Počet veřejné infrastruktury, kde došlo k úspoře primární en. z neobnovitelných zdrojů (tzn. počet energetických uzlů) |  | ks | 1 | 1
327006 | Roční spotřeba primární energie v ostatních případech |  | MWh/rok | 550.3962 | 372.9566 | 177.4396 | 32.2385
SDP - SPECIFICKÉ DATOVÉ POLOŽKY
Kód | Název |  |  | Číslo/Text
05_010 | Emise skleníkových plynů před realizací projektu (tun / rok) |  |  | 179.088
05_011 | Emise skleníkových plynů po realizaci projektu (tun/rok) |  |  | 120.806
05_012 | Snížení emisí skleníkových plynů (tun/rok) |  |  | 58.282 |  | 0
05_013 | Snížení emisí skleníkových plynů (%) |  |  | 32.5438 |  | 0
05_014 | Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů před realizaci projektu (GJ/rok) |  |  | 1981.4263 |  | 0
05_015 | Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů po realizaci projektu (GJ/rok) |  |  | 1342.6438 |  | 0
05_016 | Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (%) |  |  | 32.2385 |  | 0
05_017 | Konečná spotřeba energie před realizací projektu (GJ/rok) |  |  | 812.5668 |  | 0
05_018 | Konečná spotřeba energie po realizaci projektu (%) |  |  | 560.0268 |  | 0
05_019 | Snížení konečné spotřeby energie (GJ/rok) |  |  | 252.54 |  | 0
05_020 | Snížení konečné spotřeby energie (%) |  |  | 31.0793 |  | 0
05_024 | Typ infrastruktury |  |  | BUDOVA PRO VZDĚLÁVÁNÍ |  | 0
05_033 | NPV – čistá současná hodnota (tis. Kč) |  |  | 1229 |  | 0
05_034 | Reálná doba návratnosti (roky) |  |  | 12.7 |  | 0
05_035 | IRR - vnitřní výnosové procento (%) |  |  | 3.6 |  | 0
05_036 | Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (GJ/rok) |  |  | 638.7826 |  | 0
05_037 | Nový výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) (m3 h-1)
V rámci projektu bude zajištěno zavedení energetického managementu, v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu" (tzn. technologický uzel bude samostaně měřen).
Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.
Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.
Note on E29: Popis spotřebiče vychází z Energetického posudku a Projektové dokumentace, popř. Stavebně technologické studie.
Note on B113: Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře. POZOR!!! Každý technolgický uzel musí plnit podmínku 30% úspory samostně. (Např. když je na jedné žádosti řešena PRÁDELNA a GASTROPROVOZ, jedná se dva technolocké uzly)
Note on C122: Hodnotu uveďte na dvě desetinná místa.
Note on C123: Počet ks = počet technologických uzlů. Např. gastro provoz a prádelna budou 2ks.
Note on C124: Hodnotu uveďte na dvě desetinná místa.

## Data
Ano | Elektrická energie | Původní /odstraněno
Ne | Zemní plyn | Původní/zůstává
| SZTE, teplo z prostředí aj. | Nové

## Pouze EE
Příloha k Energetickému posudku SC 1.1.2
Realizovaná opatření v rámci projektu (vstupující do výpočtu):
Výměna technologie
Výměna/nová VZT
Osvětlení
Další
Bilance spotřeby energie: | Do analýzy užití energie ve výchozím stavu musí vstupovat spotřeby všech zařízení/spotřebičů (od rychlovarné konvice po myčku nádobí apod.) v řešeném technologickém uzlu, včetně spotřeby VZT a osvětlení v případě návrhu těchto opatření v Energetické posudku. Do navrhovaného stavu musí vstupovat spotřeby opět všech zařízení (měněných i neměněných, které zůstávají) v řešeném technologickém uzlu.
Do analýzy nesmí vstupovat spotřeba, respektive úspora na vytápění, a to ani prostřednictvím VZT. Program/výzva neřeší energetickou náročnost budovy.
Do navrhovaného stavu nelze započítat zařízení, které je nově pořízeno před podáním žádosti, před zpracováním Eneregtického posudku (např. r 2023), musí být vždy započítáno do výchozího stavu.
V analýze není možné přepočítávat výchozí stav na nové využívání technologií, zvýšennou výrobu jídel, zpracovaný objem prádla apod. (dle typu řešného technologického uzlu). Výchozí stav je počítán dle skutečnosti.
ANALÝZA UŽITÍ ENERGIE – BILANCE PŘÍNOSŮ PROJEKTU
STRUKTURA SPOTŘEBY ENERGIE - v řádcích analýzy budou uvedeny všechny jednotlivé spotřebiče na technologickém uzlu |  |  |  | Spotřeba energie
|  |  |  | Výchozí stav |  | Navrhovaný stav |  | Rozdílová bilance
(výchozí stav mínus navrhovaný stav)
|  |  |  | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok
CELKEM |  |  |  | 202.927 | 897.749 | 135.871 | 601.0933 | 67.056 | 296.6557
Analýza podle energonositelů
Elektrická energie |  |  |  | 202.927 | 897.749 | 135.871 | 601.0933 | 67.056 | 296.6557
Zemní plyn |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SZTE, teplo z prostředí aj. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analýza podle spotřebičů
Poř. číslo | Energonositel | Zařízení-původní/nové | Spotřebič
1 | Elektrická energie | Původní/zůstává | POSTMIX | 0.069 | 0.30526 | 0.069 | 0.30526 | 0 | 0
2 | Elektrická energie | Původní/zůstává | PŘEKAPÁVACÍ JEDNOTKA NA KÁVU, ČAJ: 48 L, 2×10 L | 1.511 | 6.6847 | 1.511 | 6.6847 | 0 | 0
3 | Elektrická energie | Původní/zůstává | PŘEKAPÁVACÍ JEDNOTKA NA KÁVU, ČAJ: 48 L, 2×10 L | 1.511 | 6.6847 | 1.511 | 6.6847 | 0 | 0
4 | Elektrická energie | Původní/zůstává | TALÍŘOVÝ ZÁSOBNÍK DVOUDÍLNÝ | 0.298 | 1.3184 | 0.298 | 1.3184 | 0 | 0
5 | Elektrická energie | Původní/zůstává | TALÍŘOVÝ ZÁSOBNÍK DVOUDÍLNÝ | 0.298 | 1.3184 | 0.298 | 1.3184 | 0 | 0
6 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | TALÍŘOVÝ ZÁSOBNÍK DVOUDÍLNÝ | 0.298 | 1.3184 | 0 | 0 | 0.298 | 1.3184
7 | Elektrická energie | Původní/zůstává | VYHŘ. STŮL S VYHŘÍVANOU VANOU | 0.85 | 3.7604 | 0.851 | 3.7648 | -0.001 | -0.004424
8 | Elektrická energie | Původní/zůstává | VYHŘ. STŮL S VYHŘÍVANOU VANOU | 0.85 | 3.7604 | 0.851 | 3.7648 | -0.001 | -0.004424
9 | Elektrická energie | Původní/zůstává | VYHŘ. STŮL S VYHŘÍVANOU VANOU | 0.85 | 3.7604 | 0.851 | 3.7648 | -0.001 | -0.004424
10 | Elektrická energie | Původní/zůstává | POJÍZDNÁ VÝDEJNÍ VANA | 0.577 | 2.5526 | 0.577 | 2.5526 | 0 | 0
11 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | POJÍZDNÁ VÝDEJNÍ VANA | 0.385 | 1.7032 | 0 | 0 | 0.385 | 1.7032
12 | Elektrická energie | Původní/zůstává | NÁŘEZOVÝ STROJ 250MM | 0.011 | 0.048664 | 0.011 | 0.048664 | 0 | 0
13 | Elektrická energie | Původní/zůstává | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ POD STŮL | 0.641 | 2.8358 | 0.641 | 2.8358 | 0 | 0
14 | Elektrická energie | Původní/zůstává | Šokový zchlazovač a zmrazovač | 0.096 | 0.4247 | 0.096 | 0.4247 | 0 | 0
15 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Průchozí myčka nád.LS10/12 | 7.475 | 33.0694 | 0 | 0 | 7.475 | 33.0694
16 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Myčka podpultová LS32/4.5 | 2.94 | 13.0066 | 0 | 0 | 2.94 | 13.0066
17 | Elektrická energie | Původní/zůstává | CHLADNIČKA + MRAZNIČKA | 74.549 | 329.8048 | 74.549 | 329.8048 | 0 | 0
18 | Elektrická energie | Původní/zůstává | El. BOJL. konvekt. 10 1/1 | 6.815 | 30.1496 | 6.815 | 30.1496 | 0 | 0
19 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | El. BOJL. konvekt. 10 2/1 | 20.39 | 90.2054 | 0 | 0 | 20.39 | 90.2054
20 | Elektrická energie | Původní/zůstává | HNĚTACÍ A MÍSÍCÍ STROJ | 0.513 | 2.2695 | 0.513 | 2.2695 | 0 | 0
21 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | El.fritéza 18 L | 9.068 | 40.1168 | 0 | 0 | 9.068 | 40.1168
23 | Elektrická energie | Původní/zůstává | El. pánev 80 L | 6.87 | 30.3929 | 6.87 | 30.3929 | 0 | 0
25 | Elektrická energie | Původní/zůstává | Elektrická multifunkční pánev - 100L | 12.366 | 54.7072 | 12.366 | 54.7072 | 0 | 0
26 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | EL. VARNÝ KOTEL 250 L | 20.61 | 91.1786 | 0 | 0 | 20.61 | 91.1786
27 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADNIČKA | 4.81 | 21.2794 | 0 | 0 | 4.81 | 21.2794
28 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - 500 l | 0.601 | 2.6588 | 0 | 0 | 0.601 | 2.6588
29 | Elektrická energie | Původní/zůstává | PŘÍJMOVÁ VÁHA MŮSTKOVÁ | 0.009 | 0.039816 | 0.009 | 0.039816 | 0 | 0
30 | Elektrická energie | Původní/zůstává | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ | 4.008 | 17.7314 | 4.008 | 17.7314 | 0 | 0
31 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADÍCÍ BOX NA MASO | 4.609 | 20.3902 | 0 | 0 | 4.609 | 20.3902
32 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | MRAZÍCÍ SKŘÍŇ - 387l | 3.768 | 16.6696 | 0 | 0 | 3.768 | 16.6696
33 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | PULTOVÁ MRAZNIČKA 463l | 1.443 | 6.3838 | 0 | 0 | 1.443 | 6.3838
34 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | PULTOVÁ MRAZNIČKA 463l | 1.443 | 6.3838 | 0 | 0 | 1.443 | 6.3838
35 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | PULTOVÁ MRAZNIČKA 500l | 1.804 | 7.9809 | 0 | 0 | 1.804 | 7.9809
36 | Elektrická energie | Původní/zůstává | ŠKRABKA NA BRAMBORY | 0.076 | 0.33622 | 0.076 | 0.33622 | 0 | 0
37 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADNIČKA 450l | 4.81 | 21.2794 | 0 | 0 | 4.81 | 21.2794
38 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - 500 L | 0.601 | 2.6588 | 0 | 0 | 0.601 | 2.6588
39 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - 500 L | 0.601 | 2.6588 | 0 | 0 | 0.601 | 2.6588
40 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - 500 L | 0.601 | 2.6588 | 0 | 0 | 0.601 | 2.6588
41 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - 500 L | 0.601 | 2.6588 | 0 | 0 | 0.601 | 2.6588
42 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - 500 L | 0.601 | 2.6588 | 0 | 0 | 0.601 | 2.6588
43 | Elektrická energie | Původní/zůstává | KÁVOVAR | 0.166 | 0.73438 | 0.166 | 0.73438 | 0 | 0
44 | Elektrická energie | Původní/zůstává | RYCHLOVARNÁ KONVICE | 0.756 | 3.3445 | 0.756 | 3.3445 | 0 | 0
45 | Elektrická energie | Původní/zůstává | RUČNÍ MIXER | 0.129 | 0.5707 | 0.129 | 0.5707 | 0 | 0
46 | Elektrická energie | Původní/zůstává | RUČNÍ MIXER | 0.129 | 0.5707 | 0.129 | 0.5707 | 0 | 0
47 | Elektrická energie | Původní/zůstává | KROUHAČ ZELENINY | 0.142 | 0.62821 | 0.142 | 0.62821 | 0 | 0
48 | Elektrická energie | Původní/zůstává | PONORNÝ MIXER | 0.115 | 0.50876 | 0.115 | 0.50876 | 0 | 0
49 | Elektrická energie | Původní/zůstává | BAREL NA NÁPOJE | 0.13 | 0.57512 | 0.13 | 0.57512 | 0 | 0
50 | Elektrická energie | Původní/zůstává | BAREL NA NÁPOJE | 0.13 | 0.57512 | 0.13 | 0.57512 | 0 | 0
51 | Elektrická energie | Původní/zůstává | BAREL NA NÁPOJE | 0.13 | 0.57512 | 0.13 | 0.57512 | 0 | 0
52 | Elektrická energie | Původní/zůstává | BAREL NA NÁPOJE | 0.13 | 0.57512 | 0.13 | 0.57512 | 0 | 0
53 | Elektrická energie | Původní/zůstává | POST MIX | 0.567 | 2.5084 | 0.567 | 2.5084 | 0 | 0
54 | Elektrická energie | Původní/zůstává | POST MIX | 0.176 | 0.77862 | 0.176 | 0.77862 | 0 | 0
55 | Elektrická energie | Nové | VESTAVNÁ POLÉVKOVÁ VANA | 0 | 0 | 0.37 | 1.6369 | -0.37 | -1.6369
56 | Elektrická energie | Nové | POJÍZDNÁ VÝDEJNÍ VANA | 0 | 0 | 0.24 | 1.0618 | -0.24 | -1.0618
57 | Elektrická energie | Nové | HOT HOLDING | 0 | 0 | 0.34 | 1.5042 | -0.34 | -1.5042
58 | Elektrická energie | Nové | PRŮCHOZÍ MYČKA | 0 | 0 | 2.16 | 9.5558 | -2.16 | -9.5558
61 | Elektrická energie | Nové | EL. MULTIFUNKČNÍ PÁNEV | 0 | 0 | 4.75 | 21.014 | -4.75 | -21.014
62 | Elektrická energie | Nové | CHLADÍCÍ STŮL | 0 | 0 | 0.4 | 1.7696 | -0.4 | -1.7696
63 | Elektrická energie | Nové | MYČKA ČERNÉHO NÁDOBÍ | 0 | 0 | 1.8 | 7.9632 | -1.8 | -7.9632
64 | Elektrická energie | Nové | CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ BOX | 0 | 0 | 10.34 | 45.7442 | -10.34 | -45.7442
65 | Elektrická energie | [6 empty] | 0 | 0
66 | Elektrická energie | [6 empty] | 0 | 0
67 | Elektrická energie | [6 empty] | 0 | 0
Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů
Energonositel | Před realizací projektu |  |  | Po realizací projektu
| Dodaná energie | Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů | Primární energie z neobnovitelných zdrojů | Dodaná energie |  | Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
| MWh/rok |  | MWh/rok | MWh/rok |  |  | MWh/rok
Elektrická energie | 202.927 | 2.6 | 527.6102 | 135.871 |  | 2.6 | 353.2646
Zemní plyn | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0
SZTE, teplo z prostředí aj.
Celkem | 202.927 |  | 527.6102 | 135.871 |  |  | 353.2646
Snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů:
Celkové snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů
| % | MWh/rok
Celkové snížení | 33.0444 | 174.3456
Pozn:. Do snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů není možné započítat úsporu za vytápění.
Indikátory ISKP
Kód indikátoru | Název indikátoru |  | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Snížení | Snížení v %
323000 | Snížení konečné spotřeby energie podpořených zařázení |  | GJ/rok | 730.5372 | 489.1356 | 241.4016 | 33.0444
327161 | Počet veřejné infrastruktury, kde došlo k úspoře primární en. z neobnovitelných zdrojů (tzn. počet energetických uzlů) |  | ks | 1 | 1
327006 | Roční spotřeba primární energie v ostatních případech |  | MWh/rok | 550.4 | 379.3 | 171.1 | 31.1
SDP - SPECIFICKÉ DATOVÉ POLOŽKY
Kód | Název |  |  | Číslo/Text
05_010 | Emise skleníkových plynů před realizací projektu (tun / rok) |  |  | 179.088
05_011 | Emise skleníkových plynů po realizaci projektu (tun/rok) |  |  | 122.886
05_012 | Snížení emisí skleníkových plynů (tun/rok) |  |  | 56.202 |  | 0
05_013 | Snížení emisí skleníkových plynů (%) |  |  | 31.3823 |  | 0
05_014 | Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů před realizaci projektu (GJ/rok) |  |  | 1899.3967 |  | 0
05_015 | Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů po realizaci projektu (GJ/rok) |  |  | 1271.7526 |  | 0
05_016 | Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (%) |  |  | 31.1 |  | 0
05_017 | Konečná spotřeba energie před realizací projektu (GJ/rok) |  |  | 730.5372 |  | 0
05_018 | Konečná spotřeba energie po realizaci projektu (%) |  |  | 489.1356 |  | 0
05_019 | Snížení konečné spotřeby energie (GJ/rok) |  |  | 241.4016 |  | 0
05_020 | Snížení konečné spotřeby energie (%) |  |  | 33.0444 |  | 0
05_024 | Typ infrastruktury |  |  | BUDOVA PRO VZDĚLÁVÁNÍ |  | 0
05_033 | NPV – čistá současná hodnota (tis. Kč) |  |  | 1069.5 |  | 0
05_034 | Reálná doba návratnosti (roky) |  |  | 13.4 |  | 0
05_035 | IRR - vnitřní výnosové procento (%) |  |  | 3.2 |  | 0
05_036 | Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (GJ/rok) |  |  | 627.6442 |  | 0
05_037 | Nový výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) (m3 h-1) |  |  | 10900 |  | 0
V rámci projektu bude zajištěno zavedení energetického managementu, v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu" (tzn. technologický uzel bude samostaně měřen).
Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.
Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.
Note on E29: Popis spotřebiče vychází z Energetického posudku a Projektové dokumentace, popř. Stavebně technologické studie.
Note on B109: Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře. POZOR!!! Každý technolgický uzel musí plnit podmínku 30% úspory samostně. (Např. když je na jedné žádosti řešena PRÁDELNA a GASTROPROVOZ, jedná se dva technolocké uzly)
Note on C118: Hodnotu uveďte na dvě desetinná místa.
Note on C119: Počet ks = počet technologických uzlů. Např. gastro provoz a prádelna budou 2ks.
Note on C120: Hodnotu uveďte na dvě desetinná místa.

## Pouze ZP
Příloha k Energetickému posudku SC 1.1.2
Realizovaná opatření v rámci projektu (vstupující do výpočtu):
Výměna technologie
Výměna/nová VZT
Osvětlení
Další
Bilance spotřeby energie: | Do analýzy užití energie ve výchozím stavu musí vstupovat spotřeby všech zařízení/spotřebičů (od rychlovarné konvice po myčku nádobí apod.) v řešeném technologickém uzlu, včetně spotřeby VZT a osvětlení v případě návrhu těchto opatření v Energetické posudku. Do navrhovaného stavu musí vstupovat spotřeby opět všech zařízení (měněných i neměněných, které zůstávají) v řešeném technologickém uzlu.
Do analýzy nesmí vstupovat spotřeba, respektive úspora na vytápění, a to ani prostřednictvím VZT. Program/výzva neřeší energetickou náročnost budovy.
Do navrhovaného stavu nelze započítat zařízení, které je nově pořízeno před podáním žádosti, před zpracováním Eneregtického posudku (např. r 2023), musí být vždy započítáno do výchozího stavu.
V analýze není možné přepočítávat výchozí stav na nové využívání technologií, zvýšennou výrobu jídel, zpracovaný objem prádla apod. (dle typu řešného technologického uzlu). Výchozí stav je počítán dle skutečnosti.
ANALÝZA UŽITÍ ENERGIE – BILANCE PŘÍNOSŮ PROJEKTU
STRUKTURA SPOTŘEBY ENERGIE - v řádcích analýzy budou uvedeny všechny jednotlivé spotřebiče na technologickém uzlu |  |  |  | Spotřeba energie
|  |  |  | Výchozí stav |  | Navrhovaný stav |  | Rozdílová bilance
(výchozí stav mínus navrhovaný stav)
|  |  |  | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok
CELKEM |  |  |  | 22.786 | 52.4967 | 19.692 | 45.3684 | 3.094 | 7.1283
Analýza podle energonositelů
Elektrická energie |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní plyn |  |  |  | 22.786 | 52.4967 | 19.692 | 45.3684 | 3.094 | 7.1283
SZTE, teplo z prostředí aj. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analýza podle spotřebičů
Poř. číslo | Energonositel | Zařízení-původní/nové | Spotřebič
22 | Zemní plyn | Původní /odstraněno | Plynový sporák 4 hořáky | 11.794 | 27.1722 | 0 | 0 | 11.794 | 27.1722
24 | Zemní plyn | Původní/zůstává | Plynový kotel 145 l | 10.992 | 25.3245 | 10.992 | 25.3245 | 0 | 0
59 | Zemní plyn | Nové | PLYNOVÝ KONVEKTOMAT | 0 | 0 | 4.12 | 9.4921 | -4.12 | -9.4921
60 | Zemní plyn | Nové | SPORÁK PLYNOVÝ | 0 | 0 | 4.58 | 10.5519 | -4.58 | -10.5519
Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů
Energonositel | Před realizací projektu |  |  | Po realizací projektu
| Dodaná energie | Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů | Primární energie z neobnovitelných zdrojů | Dodaná energie |  | Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
| MWh/rok |  | MWh/rok | MWh/rok |  |  | MWh/rok
Elektrická energie | 0 | 2.6 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0
Zemní plyn | 22.786 | 1 | 22.786 | 19.692 |  | 1 | 19.692
SZTE, teplo z prostředí aj.
Celkem | 22.786 |  | 22.786 | 19.692 |  |  | 19.692
Snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů:
Celkové snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů
| % | MWh/rok
Celkové snížení | 13.5785 | 3.094
Pozn:. Do snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů není možné započítat úsporu za vytápění.
Indikátory ISKP
Kód indikátoru | Název indikátoru |  | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Snížení | Snížení v %
323000 | Snížení konečné spotřeby energie podpořených zařázení |  | GJ/rok | 82.0296 | 70.8912 | 11.1384 | 13.5785
327161 | Počet veřejné infrastruktury, kde došlo k úspoře primární en. z neobnovitelných zdrojů (tzn. počet energetických uzlů) |  | ks | 1 | 1
327006 | Roční spotřeba primární energie v ostatních případech |  | MWh/rok | 550.4 | 379.3 | 171.1 | 31.1
SDP - SPECIFICKÉ DATOVÉ POLOŽKY
Kód | Název |  |  | Číslo/Text
05_010 | Emise skleníkových plynů před realizací projektu (tun / rok) |  |  | 179.088
05_011 | Emise skleníkových plynů po realizaci projektu (tun/rok) |  |  | 122.886
05_012 | Snížení emisí skleníkových plynů (tun/rok) |  |  | 56.202 |  | 0
05_013 | Snížení emisí skleníkových plynů (%) |  |  | 31.3823 |  | 0
05_014 | Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů před realizaci projektu (GJ/rok) |  |  | 82.0296 |  | 0
05_015 | Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů po realizaci projektu (GJ/rok) |  |  | 70.8912 |  | 0
05_016 | Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (%) |  |  | 31.1 |  | 0
05_017 | Konečná spotřeba energie před realizací projektu (GJ/rok) |  |  | 82.0296 |  | 0
05_018 | Konečná spotřeba energie po realizaci projektu (%) |  |  | 70.8912 |  | 0
05_019 | Snížení konečné spotřeby energie (GJ/rok) |  |  | 11.1384 |  | 0
05_020 | Snížení konečné spotřeby energie (%) |  |  | 13.5785 |  | 0
05_024 | Typ infrastruktury |  |  | BUDOVA PRO VZDĚLÁVÁNÍ |  | 0
05_033 | NPV – čistá současná hodnota (tis. Kč) |  |  | 1069.5 |  | 0
05_034 | Reálná doba návratnosti (roky) |  |  | 13.4 |  | 0
05_035 | IRR - vnitřní výnosové procento (%) |  |  | 3.2 |  | 0
05_036 | Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (GJ/rok) |  |  | 11.1384 |  | 0
05_037 | Nový výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) (m3 h-1) |  |  | 10900 |  | 0
V rámci projektu bude zajištěno zavedení energetického managementu, v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu" (tzn. technologický uzel bude samostaně měřen).
Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.
Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.
Note on E29: Popis spotřebiče vychází z Energetického posudku a Projektové dokumentace, popř. Stavebně technologické studie.
Note on B50: Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře. POZOR!!! Každý technolgický uzel musí plnit podmínku 30% úspory samostně. (Např. když je na jedné žádosti řešena PRÁDELNA a GASTROPROVOZ, jedná se dva technolocké uzly)
Note on C59: Hodnotu uveďte na dvě desetinná místa.
Note on C60: Počet ks = počet technologických uzlů. Např. gastro provoz a prádelna budou 2ks.
Note on C61: Hodnotu uveďte na dvě desetinná místa.