## FORMULAR SV
| Snížení energetické náročnosti SJ SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové | Soupis výkonů/ Leistungverzeichnis
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338, Hradec Králové
| 092-elektroinstalace | katalogové ceny bez DPH |  |  | 2023-11-18
Číslo pozice/Nr. Position | POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen | Měrná jednotka/ Maßeinheit | Množství/ Masse | Jednotková cena/ Einheitpreis | Cena / Betrag
REKAPITULACE
443 | Spínací zařízení |  |  |  | 0
444 | Rozvody elektrické energie |  |  |  | 0
444 | Montáž rozvodů elektrické energie |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
443 | Spínací zařízení
dozbrojení rozváděče RM02
443.0001 | svorka RSA 6 | ks | 10 |  | 0
443.0002 | jistič B16/1 | ks | 4 |  | 0
443.0003 | lišta propojovací 10/3P-3TE 63A | ks | 1 |  | 0
443.0004 | podružný materiál | KPL | 1 |  | 0
443.0005 | demontáž jističe 3F, úprava čelní desky, průchodky, montáž jističů | KPL | 1 |  | 0
dozbrojení rozváděče 2.NP - kuchyně
443.0006 | svorka RSA 6 | ks | 10 |  | 0
443.0007 | svorka RSA 16 | ks | 5 |  | 0
443.0008 | stykač 230/40-40 | ks | 1 |  | 0
443.0009 | svodič přepětí II. st. 12,5-275/3+0 | ks | 1 |  | 0
443.001 | proudový chránič s nadpr. ochr. 10/1N/C/003-A pro osvětlení odsávacího podhledu | ks | 1 |  | 0
443.0011 | proudový chránič s nadpr. ochr. 25/4/B/003 předřadit před nové zásuvkové okruhy | ks | 1 |  | 0
443.0012 | jistič B16/1 - nové zásuvkové okruhy | ks | 3 |  | 0
443.0013 | jistič B16/3 - napojení myčky | ks | 1 |  | 0
443.0014 | jistič B32/3 - napojení nové pánve | ks | 1 |  | 0
443.0015 | lišta propojovací 10/3P-3TE 63A | ks | 1 |  | 0
443.0016 | podružný materiál | KPL | 1 |  | 0
443.0017 | demontáž jističe 3F po rušeném přívodu u konvektomatu, montáž nových jističů, svodiče přepětí a proudových chráničů, úprava čelní desky | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444 | Rozvody elektrické energie
444.0001 | konstrukční, nerezová ocel V4A | kg | 1 |  | 0
444.0002 | nerezová trubka ⌀ 50 mm V4A | m | 4 |  | 0
444.0003 | krabice A8 IP54 75x75x36 | ks | 4 |  | 0
444.0004 | elektroinstalační krabice na omítku IP66 81 x 81 x 34 mm | ks | 1 |  | 0
444.0005 | lišta vkládací, 20 x 20 mm vč. spojek a rohů | m | 12 |  | 0
444.0006 | lišta LHD 40x40 HD hranatá vč. spojek a rohů | m | 6 |  | 0
444.0007 | hmoždinka vč. vrutu - 6x40 | ks | 20 |  | 0
444.0008 | hmoždinka vč. vrutu - 8x60 | ks | 20 |  | 0
444.0009 | svorka zemnící ZSA 16 | ks | 10 |  | 0
444.001 | páska zemnící úzká ZS 16 | ks | 10 |  | 0
444.0011 | svorka kabelová 2x1-2.5 | ks | 20 |  | 0
444.0012 | svorka kabelová 3x1-2.5 | ks | 10 |  | 0
444.0013 | drátěný žlab 50/50 | m | 24 |  | 0
444.0014 | spojka SDž 1 bez šroubová | ks | 24 |  | 0
444.0015 | sádra stavební | q | 0.1 |  | 0
444.0016 | CY 2,5 zž | m | 40 |  | 0
444.0017 | CYKY J3x1,5 | m | 15 |  | 0
444.0018 | CYKY J3x2,5 | m | 130 |  | 0
444.0019 | CYKY J5x2,5 | m | 15 |  | 0
444.002 | CYKY J5x4 | m | 15 |  | 0
444.0021 | CYKY J5x6 | m | 10 |  | 0
444.0022 | jednonásobná zásuvka 16A/230 IP 44 | ks | 4 |  | 0
444.0023 | vačkový spínač 25A 1-0 v pouzdře IP65 | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444.0024 | podružný materiál 3% z nosného materiálu |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444 | Montáž rozvodů elektrické energie
444.0025 | výroba ocelové konstrukce | kg | 4 |  | 0
444.0026 | krabicová rozvodka odboč.s víčkem vč. zapojení | ks | 5 |  | 0
444.0027 | upevnění plastových lišt, plastových pevných trubek | m | 8 |  | 0
444.0028 | kabelový žlab vč. podpěr | m | 24 |  | 0
444.0029 | tabulky a štítky na kabely | ks | 10 |  | 0
444.003 | osazení hmoždinky do panelu | ks | 40 |  | 0
444.0031 | uzemnění na povrchu do 50mm2 | ks | 10 |  | 0
444.0032 | kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU | m | 4 |  | 0
444.0033 | kabel do CYKY 5x2.5 VU | m | 156 |  | 0
444.0034 | kabel CYKY do 5x6 VU | m | 25 |  | 0
444.0035 | drát do 25 mm2 pevně ulož. | m | 40 |  | 0
444.0036 | příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg | m | 130 |  | 0
444.0037 | ukončení kabelu do 4x10 | ks | 10 |  | 0
444.0038 | připojení prvku v GO | ks | 4 |  | 0
444.0039 | připojení zásuvek 3f., sporáková kombinace | ks | 1 |  | 0
444.004 | přetočení kabelu z bubnu | m | 40 |  | 0
444.0041 | demontáže stávajících kabelů do pr. 2,5 mm, vč. likvidace | m | 60 |  | 0
444.0042 | demontáže stávajících spínacích prvků a zásuvek, vč. likvidace | ks | 16 |  | 0
444.0043 | demontáže stávajících rozváděčů, vč. likvidace | ks | 1 |  | 0
444.0044 | napojení chladícího boxu a venkovní klimatizační jednotky | ks | 4 |  | 0
444.0045 | vyhledání přípojných bodů, zajištění pracoviště | ks | 6 |  | 0
444.0046 | zapojení vývodů - 230V | ks | 6 |  | 0
444.0047 | rýha v betonu - hl.3cm š.3cm | m | 10 |  | 0
444.0048 | demontáž ( odkrytí ) stávajícího podhledu 600x600 a zpětná montáž | KPL | 1 |  | 0
444.0049 | Demontáž 2 ks ventilátorů, termostatu, odpojení stávající klimatizační jednotky na střeše, zapojení nové, zapojení VZT podhledu | KPL | 1 |  | 0
444.005 | Výchozí revizní zpráva 6 paré | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444.0051 | zednické přípomoce 3% z ceny montáže | ks |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0