## SO 002
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 328 88b |  | III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec |  |  | SO 002 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 002 |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
P | 1 | VRN_001 |  | Geodetické práce při provádění stavby | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 2 | VRN_002 |  | Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení díla, vyhotovení geometrických plánů | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 3 | VRN_003-1 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná,CD) | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 4 | VRN_004 |  | Zařízení staveniště, zřízení, provoz, demontáž | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 5 | VRN_005 |  | Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do stavu před zahájením realizace díla | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 6 | VRN_006 |  | Přechodné dopravní značení, projednání | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 7 | VRN_007 |  | Přechodné dopravní značení - značky pronájem, instalace, údržba | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 8.000000 = 8,000 [A]
TS
P | 8 | VRN_008 |  | Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí po celou dobu realizace díla | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 9 | VRN_009 |  | Vytyčení stávajících sítí | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 10 | VRN_010 |  | Fotodokumentace | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 11 | VRN_011 |  | Pojistné | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS

## SO 134NN
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 328 88b |  | III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec |  |  | NN | 0 |  | 0 | 2
O | Objekt: | SO 134 |  | Chodníky | [5 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpočet: | NN |  | Neuznatelné náklady | [5 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 18 | 00572410 |  | osivo směs travní parková | kg | 9.48 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "237 * 0,04 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 14 | 10364100 |  | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 28.62 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "15,9 * 1,8 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 1 | 113106151 |  | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m | m2 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva
VV |  |  |  | "0,5" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 2 | 113107332 |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m | m2 | 29 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
VV |  |  |  | "29" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 3 | 113201112 |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "15`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 4 | 113202111 |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "1`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 5 | 122151103 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | m3 | 85.025 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "42,50" "Mezisoučet 42.5" "`Výkop pro sanaci podloží`" "141,75*0,3" "Mezisoučet 42.525" "Součet 85,025" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 6 | 129001101 |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 8.503 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "85,025 * 0,1 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 7 | 162751117 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku | m3 | 75.925 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
VV |  |  |  | "42,50-9,1" "Mezisoučet 33.4" "`sanace zemní pláne`" "141,75*0,3" "Mezisoučet 42.525" "Součet 75,925" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 8 | 171101104 |  | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS | m3 | 9.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "9,1" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 9 | 171152111 |  | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách | m3 | 42.525 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
VV |  |  |  | "`sanace podloží`" "141,75*0,3" "Součet 42,525" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 11 | 171201231 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 136.665 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "75,925 * 1,8 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 12 | 171251201 |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 75.925 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 75.925000 = 75,925 [A]
TS
P | 13 | 175101229 |  | Prosátí zeminy pro ohumusování | m3 | 35.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "35,60" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 15 | 181111121 |  | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 | m2 | 237 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
VV |  |  |  | "237" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 16 | 181351103 |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 237 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "237" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 17 | 181411131 |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 237 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "237"
TS
P | 19 | 181951112 |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 283.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "141,75`Přehutnění parapláně sanace podloží`" "141,75`Urovnání pláně se zhutněním`" "Součet 283,5" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 20 | 183403161 |  | Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 237 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 237.000000 = 237,000 [A]
TS
P | 21 | 184802111 |  | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 237 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 237.000000 = 237,000 [A]
TS
P | 22 | 185803111 |  | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 237 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 237.000000 = 237,000 [A]
TS
P | 10 | 58344229 |  | štěrkodrť frakce 0/125 | t | 85.05 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "42,525 * 2 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
SD |  | 2 |  | Zakládání |  |  |  | 0
P | 23 | 213141111 |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | m2 | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "45" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 24 | RMAT0001 |  | folie PE proti prorůstání trávy | m2 | 54 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "45 * 1,2 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
SD |  | 5 |  | Komunikace pozemní |  |  |  | 0
P | 25 | 564871011 |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 135 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "81+54`Konstrukce sjezdů a parkoviště`" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 26 | 571908111.1 |  | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 150 mm | m2 | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "45"
TS
P | 28 | 59245020 |  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní | m2 | 139.05 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "135 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 27 | 596212210 |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm | m2 | 135 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
VV |  |  |  | "81+54`Konstrukce sjezdů a parkoviště`" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
SD |  | 8 |  | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0
P | 29 | 890211851 |  | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu | m3 | 3.15 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "1,05*3`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 30 | 899202211 |  | Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "3`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
P | 34 | 59217016 |  | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | 56.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "55 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 32 | 59217031 |  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 36.72 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "36 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 31 | 916131213 |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého | m | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV |  |  |  | "36" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 33 | 916231213 |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou | m | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV |  |  |  | "55" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 35 | 919726122 |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 141.75 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "141,75" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 36 | 966008212 |  | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | m | 93 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm
VV |  |  |  | "93" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 37 | 966008221 |  | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | m | 23.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm
VV |  |  |  | "23,50" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
SD |  | 997 |  | Přesun sutě |  |  |  | 0
P | 38 | 997221551 |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 82.433 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 82.433000 = 82,433 [A]
TS
P | 39 | 997221559 |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 741.897 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "82,433 * 9 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 40 | 997221611 |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 82.433 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 82.433000 = 82,433 [A]
TS
P | 41 | 997221861 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 82.433 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 82.433000 = 82,433 [A]
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot |  |  |  | 0
P | 42 | 998223011 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 190.903 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 190.903000 = 190,903 [A]
TS

## SO 134UN
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 328 88b |  | III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec |  |  | UN | 0 |  | 0 | 2
O | Objekt: | SO 134 |  | Chodníky | [5 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpočet: | UN |  | Uznatelné náklady | [5 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 20 | 00572410 |  | osivo směs travní parková | kg | 9.48 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "237 * 0,04 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 16 | 10364100 |  | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 28.62 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "15,9 * 1,8 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 1 | 112251102 |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "1" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 2 | 113106142 |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m | m2 | 547 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
VV |  |  |  | "547" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 3 | 113204111 |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových | m | 164 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "164" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 4 | 121151113 |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "131" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 5 | 122151104 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 323.441 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "246,80" "Mezisoučet 246.8" "`Výkop pro sanaci podloží`" "255,47*0,3" "Mezisoučet 76.641" "Součet 323,441" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 6 | 129001101 |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 32.344 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "323,441 * 0,1 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 7 | 162351103 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku | m3 | 39.3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
VV |  |  |  | "`odvoz ornice do 100 m, bude použito pro zpětné ohumusování na stavbě`" "131*0,15*2" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 8 | 162751117 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku | m3 | 301.441 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
VV |  |  |  | "246,80-22" "Mezisoučet 224.8" "`sanace zemní pláne`" "255,47*0,3" "Mezisoučet 76.641" "Součet 301,441" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 9 | 167151111 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 19.65 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "`ornice do 100 m, bude použito pro zpětné ohumusování na stavbě`" "131*0,15" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 10 | 171101104 |  | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS | m3 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "22" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 11 | 171152111 |  | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním | m3 | 76.641 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
VV |  |  |  | "`sanace podloží`" "255,47*0,3" "Součet 76,641" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 13 | 171201231 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 542.594 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "301,441 * 1,8 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 14 | 171251201 |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 301.441 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 301.441000 = 301,441 [A]
TS
P | 15 | 175101229 |  | Prosátí zeminy pro ohumusování | m3 | 35.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "35,60" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 17 | 181111121 |  | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm | m2 | 237 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
VV |  |  |  | "237" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 18 | 181351103 |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 237 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "237" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 19 | 181411131 |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 237 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "237"
TS
P | 21 | 181951112 |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 510.94 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "255,47`Přehutnění parapláně sanace podloží`" "255,47`Urovnání pláně se zhutněním`" "Součet 510,94" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 22 | 183403161 |  | Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 237 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 237.000000 = 237,000 [A]
TS
P | 23 | 184802111 |  | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 237 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 237.000000 = 237,000 [A]
TS
P | 24 | 185803111 |  | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 237 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 237.000000 = 237,000 [A]
TS
P | 12 | 58344229 |  | štěrkodrť frakce 0/125 | t | 153.282 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "76,641 * 2 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
SD |  | 5 |  | Komunikace pozemní |  |  |  | 0
P | 25 | 564861111 |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 174.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "168`Konstrukce chodníku z dlažby`" "6,4`pod varovné pásy`" "Součet 174,4" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 26 | 564871011 |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 68.9 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "44`Konstrukce sjezdů a parkoviště`" "24,90`pod varovné pásy`" "Součet 68,9" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 31 | 59245020 | A | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní | m2 | 171.36 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "168 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 33 | 59245020 | B | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní | m2 | 45.32 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "44 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 28 | 59245226.1 |  | betonová dlažba s výstupky pravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.04., červená, tl. 8 cm | m2 | 17.304 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "16,8 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 29 | 59246087.1 |  | dlažba betonová 250x250mm tl 80mm přírodní, bez zkosených hran | m2 | 14.935 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "14,5 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 27 | 596211210 |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm | m2 | 31.3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
VV |  |  |  | "`varovné pásy`" "16,80+14,50" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 30 | 596211212 |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm | m2 | 168 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2
VV |  |  |  | "168`Konstrukce chodníku z dlažby`" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 32 | 596212210 |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm | m2 | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
VV |  |  |  | "44`Konstrukce sjezdů a parkoviště`" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
P | 37 | 59217016 |  | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | 224.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "220 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 35 | 59217031 |  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 3.06 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "3 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 34 | 916131213 |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV |  |  |  | "3" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 36 | 916231213 |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého | m | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV |  |  |  | "220" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 38 | 919726122 |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 255.47 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "255,47" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
P | 39 | 97995R101 |  | Půlené chráničky HDPE DN 110 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm) | m | 44.3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "44,30" "`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
TS
SD |  | 997 |  | Přesun sutě |  |  |  | 0
P | 40 | 997221551 |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 146.045 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 146.045000 = 146,045 [A]
TS
P | 41 | 997221559 |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 1314.405 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "146,045 * 9 ` Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 42 | 997221611 |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 146.045 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 146.045000 = 146,045 [A]
TS
P | 43 | 997221861 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 146.045 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 146.045000 = 146,045 [A]
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot |  |  |  | 0
P | 44 | 998223011 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 290.537 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 290.537000 = 290,537 [A]
TS

## SO 401.1
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 328 88b |  | III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec |  |  | SO 401.1 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 401.1 |  | Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky ) | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 21-M |  | Elektromontáže |  |  |  | 0
P | 31 | 210100096 |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 24.000000 = 24,000 [A]
TS
P | 28 | 210100101 |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 20.000000 = 20,000 [A]
TS
P | 26 | 210100151 |  | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 5.000000 = 5,000 [A]
TS
P | 2 | 210203901 |  | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 3.000000 = 3,000 [A]
TS
P | 3 | 210204011 |  | Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 3.000000 = 3,000 [A]
TS
P | 6 | 210204103 |  | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 3.000000 = 3,000 [A]
TS
P | 10 | 210204201 |  | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 2.000000 = 2,000 [A]
TS
P | 13 | 210204202 |  | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 17 | 210220022 |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm | m | 150.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě
VV |  |  |  | "ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) " "Součet: 46,60 m" "ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm " "Součet: 48,90 m" "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 8,10 m" "ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy " "Součet: 39,00 m" "ryhy_50_120+ryhy_50_90+ryhy_35_90+ryhy_35_40" "3*2,5 `připojení stožáru`" "Součet 7,5"
TS
P | 41 | 210280003 |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 29 | 210812011 |  | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení | m | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
VV |  |  |  | 36.000000 = 36,000 [A]
TS
P | 24 | 210812035 |  | Montáž izolovaných kabelů měděných | m | 175 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2
VV |  |  |  | 175.000000 = 175,000 [A]
TS
P | 32 | 218202013 |  | Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 3.000000 = 3,000 [A]
TS
P | 33 | 218204011 |  | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 3.000000 = 3,000 [A]
TS
P | 34 | 218204103 |  | Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 3.000000 = 3,000 [A]
TS
P | 35 | 218204125 |  | Demontáž patic stožárů osvětlení litinových | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 3.000000 = 3,000 [A]
TS
P | 36 | 218204201 |  | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 2.000000 = 2,000 [A]
TS
P | 37 | 218204202 |  | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 38 | 218204211R |  | Demontáž ostatních doplňků z osvětlovacích stožárů | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 39 | 218220020 |  | Demontáž uzemňovacího vedení připojeného pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | m | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 65.000000 = 65,000 [A]
TS
P | 40 | 218902013 |  | Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2 | m | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 65.000000 = 65,000 [A]
TS
P | 9 | 31673000 |  | výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 7 | 31673001 |  | výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2500mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 4 | 31674113 |  | stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 3.000000 = 3,000 [A]
TS
P | 5 | 31674126 |  | manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 3.000000 = 3,000 [A]
TS
P | 12 | 31674133Rp |  | výzbroj stožárová SV 6.16.4p | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 14 | 31674133Rp/2 |  | výzbroj stožárová SV 6.16.4p/2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 11 | 31674134 |  | výzbroj stožárová SV 9.16.4p | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 16 | 31951901 |  | páska stahovací nerezová š. 8 mm | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 30 | 34111030 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 41.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "36*1,15 `Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 25 | 34111080 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 | m | 201.25 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "175*1,15 `Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 8 | 34844471 |  | výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 23 | 35436023R |  | Podzemní kabelová spojka komplet (4-žilový kabel CYKY/AYKY do 35 mm2) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 27 | 35436314 |  | hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 5.000000 = 5,000 [A]
TS
P | 18 | 35441073 |  | drát D 10mm FeZn | kg | 88.412 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 88.412000 = 88,412 [A]
TS
P | 21 | 35441875 |  | svorka křížová pro vodič D 6-10mm | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 16.000000 = 16,000 [A]
TS
P | 20 | 35441895 |  | svorka připojovací k připojení kovových částí | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 3.000000 = 3,000 [A]
TS
P | 19 | 35442135 |  | drát D 10/13mm FeZn + PVC | kg | 4.65 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "3*2,5" "7,5*0,62 `Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 22 | 741136031 |  | Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 1 | 741854923 |  | Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnut | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanizmus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 15 | 742410064R |  | Montáž rozhlasu reproduktoru směrového | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
SD |  | 46-M |  | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0
P | 58 | 34571351 |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm | m | 47.25 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "45*1,05 `Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 56 | 34571368 |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 136/160mm | m | 8.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "8*1,05 `Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 71 | 460010024 |  | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 0.150000 = 0,150 [A]
TS
P | 42 | 460131112 |  | Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 | m3 | 3.904 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2
VV |  |  |  | "zakl1: Kubatura - stožárové základy nové " "Součet: 3,904 m3" "zakl1"
TS
P | 43 | 460161131 |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m | 46.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | "ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) " "Součet: 46,60 m" "ryhy_35_40"
TS
P | 44 | 460161181 |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m | 48.9 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | "ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm " "Součet: 48,90 m" "ryhy_35_90"
TS
P | 45 | 460161281 |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m | m | 39 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | "ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy " "Součet: 39,00 m" "ryhy_50_90"
TS
P | 46 | 460161311 |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m | 8.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 8,10 m" "ryhy_50_120"
TS
P | 47 | 460341113 |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 12.419 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) " "Součet: 46,60 m" "ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm " "Součet: 48,90 m" "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 8,10 m" "ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy " "Součet: 39,00 m" "((ryhy_50_120+ryhy_50_90)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2" "zakl1: Kubatura - stožárové základy nové " "Součet: 3,904 m3" "zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající " "Součet: 2,88 m3" "zakl1-zakl2" "Součet 0"
TS
P | 49 | 460361121 |  | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 23.596 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "Odv: Odvoz " "ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) " "Součet: 46,60 m" "ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm " "Součet: 48,90 m" "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 8,10 m" "ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy " "Součet: 39,00 m" "((ryhy_50_120+ryhy_50_90)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2" "zakl1: Kubatura - stožárové základy nové " "Součet: 3,904 m3" "zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající " "Součet: 2,88 m3" "zakl1-zakl2" "Součet 0" "Součet: 12,419 " "Odv*1,9"
TS
P | 48 | 460371121 |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 12.419 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "Odv: Odvoz " "ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) " "Součet: 46,60 m" "ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm " "Součet: 48,90 m" "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 8,10 m" "ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy " "Součet: 39,00 m" "((ryhy_50_120+ryhy_50_90)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2" "zakl1: Kubatura - stožárové základy nové " "Součet: 3,904 m3" "zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající " "Součet: 2,88 m3" "zakl1-zakl2" "Součet 0" "Součet: 12,419 " "Odv"
TS
P | 50 | 460391122 |  | Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 2 | m3 | 2.88 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající " "Součet: 2,88 m3" "zakl2"
TS
P | 51 | 460431141 |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m | 46.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | "ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) " "Součet: 46,60 m" "ryhy_35_40"
TS
P | 52 | 460431191 |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m | 48.9 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | "ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm " "Součet: 48,90 m" "ryhy_35_90"
TS
P | 53 | 460431291 |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m | 39 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | "ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy " "Součet: 39,00 m" "ryhy_50_90"
TS
P | 54 | 460431331 |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m | 8.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 8,10 m" "ryhy_50_120"
TS
P | 59 | 460641113 |  | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 | m3 | 1.715 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 8,10 m" "(ryhy_50_120)*0,5*0,3" "5*0,5*0,2 `vjezdy, kde není žlab`" "Součet 0,5"
TS
P | 65 | 460641131R |  | Základové konstrukce základ z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 3.904 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "zakl1: Kubatura - stožárové základy nové " "Součet: 3,904 m3" "zakl1"
TS
P | 63 | 460661512 |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm | m | 142.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) " "Součet: 46,60 m" "ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm " "Součet: 48,90 m" "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 8,10 m" "ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy " "Součet: 39,00 m" "ryhy_50_120+ryhy_50_90+ryhy_35_90+ryhy_35_40"
TS
P | 60 | 460751113 |  | Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 25 do 35 cm | m | 114 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 114.000000 = 114,000 [A]
TS
P | 55 | 460791116 |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm | m | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 8.000000 = 8,000 [A]
TS
P | 57 | 460791212 |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm | m | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 45.000000 = 45,000 [A]
TS
P | 64 | 468051121 |  | Bourání základu betonového | m3 | 2.88 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající " "Součet: 2,88 m3" "zakl2"
TS
P | 67 | 469972111 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 6.624 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající " "Součet: 2,88 m3" "zakl2*2,3"
TS
P | 68 | 469972121 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 198.72 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající " "Součet: 2,88 m3" "zakl2*2,3*30 `30 km`"
TS
P | 69 | 469973124 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 6.624 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající " "Součet: 2,88 m3" "zakl2*2,3"
TS
P | 70 | 469981111 |  | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m | t | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.500000 = 1,500 [A]
TS
P | 61 | 59213010 |  | žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm | m | 114 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 114.000000 = 114,000 [A]
TS
P | 62 | 59213355 |  | poklop kabelového žlabu betonový 500x310x55mm | kus | 228 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 228.000000 = 228,000 [A]
TS
P | 66 | R0009 |  | Stožárové pouzdro 300/1200 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 3.000000 = 3,000 [A]
TS
SD |  | VRN1 |  | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0
P | 72 | 012144000 |  | Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů a památek | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 73 | 013254000 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
SD |  | VRN3 |  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
P | 74 | 031002000 |  | Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
SD |  | VRN4 |  | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
P | 75 | 045203000 |  | Kompletační činnost | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
SD |  | VRN7 |  | Provozní vlivy |  |  |  | 0
P | 76 | 075002000 |  | Ochranná pásma | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 77 | 079002000 |  | Ostatní provozní vlivy | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS

## SO 401.2
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 328 88b |  | III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec |  |  | SO 401.2 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 401.2 |  | Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady ) | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 21-M |  | Elektromontáže |  |  |  | 0
P | 27 | 210100096 |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 18.000000 = 18,000 [A]
TS
P | 24 | 210100101 |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 16.000000 = 16,000 [A]
TS
P | 22 | 210100151 |  | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 4.000000 = 4,000 [A]
TS
P | 1 | 210203901 |  | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 3.000000 = 3,000 [A]
TS
P | 4 | 210204011 |  | Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 2.000000 = 2,000 [A]
TS
P | 9 | 210204103 |  | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 7 | 210204105 |  | Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 11 | 210204201 |  | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 13 | 210204202 |  | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 15 | 210220022 |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm | m | 102.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě
VV |  |  |  | "ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) " "Součet: 12,20 m" "ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm " "Součet: 66,80 m" "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 18,40 m" "ryhy_50_120+ryhy_35_90+ryhy_35_40" "2*2,5 `připojení stožáru`" "Součet 5"
TS
P | 28 | 210280002 |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 25 | 210812011 |  | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV | m | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
VV |  |  |  | 28.000000 = 28,000 [A]
TS
P | 20 | 210812035 |  | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých | m | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2
VV |  |  |  | 110.000000 = 110,000 [A]
TS
P | 8 | 31673008 |  | výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1000mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 5 | 31674113 |  | stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 2.000000 = 2,000 [A]
TS
P | 6 | 31674126 |  | manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 2.000000 = 2,000 [A]
TS
P | 12 | 31674133Rp |  | výzbroj stožárová SV 6.16.4p | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 14 | 31674133Rp/2 |  | výzbroj stožárová SV 6.16.4p/2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 26 | 34111030 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 32.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "28*1,15 `Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 21 | 34111080 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 | m | 126.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "110*1,15 `Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 2 | 34774002RM11_10 |  | svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 67W 10000lm 2700K | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 3 | 34774002RM11_5 |  | svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 35W 5000lm 2700K | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 2.000000 = 2,000 [A]
TS
P | 10 | 34844471 |  | výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 23 | 35436314 |  | hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 4.000000 = 4,000 [A]
TS
P | 16 | 35441073 |  | drát D 10mm FeZn | kg | 60.388 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 60.388000 = 60,388 [A]
TS
P | 19 | 35441875 |  | svorka křížová pro vodič D 6-10mm | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 10.000000 = 10,000 [A]
TS
P | 18 | 35441895 |  | svorka připojovací k připojení kovových částí | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 2.000000 = 2,000 [A]
TS
P | 17 | 35442135 |  | drát D 10/13mm FeZn + PVC | kg | 3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "2*2,5" "5*0,62 `Přepočtené koeficientem množství"
TS
SD |  | 46-M |  | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0
P | 42 | 34571351 |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm | m | 115.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "110*1,05 `Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 40 | 34571368 |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D200 | m | 19.95 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "19*1,05 `Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 48 | 460010024 |  | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 0.150000 = 0,150 [A]
TS
P | 29 | 460131112 |  | Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 2.496 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2
VV |  |  |  | "zakl1: Kubatura - stožárové základy nové " "Součet: 2,496 m3" "zakl1"
TS
P | 30 | 460161131 |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m | m | 12.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | "ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) " "Součet: 12,20 m" "ryhy_35_40"
TS
P | 31 | 460161181 |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m | m | 66.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | "ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm " "Součet: 66,80 m" "ryhy_35_90"
TS
P | 32 | 460161311 |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m | m | 18.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 18,40 m" "ryhy_50_120"
TS
P | 33 | 460341113 |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 9.866 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) " "Součet: 12,20 m" "ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm " "Součet: 66,80 m" "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 18,40 m" "((ryhy_50_120)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2" "zakl1: Kubatura - stožárové základy nové " "Součet: 2,496 m3" "zakl1" "Součet 0"
TS
P | 35 | 460361121 |  | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 18.745 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "Odv: Odvoz " "ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) " "Součet: 12,20 m" "ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm " "Součet: 66,80 m" "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 18,40 m" "((ryhy_50_120)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2" "zakl1: Kubatura - stožárové základy nové " "Součet: 2,496 m3" "zakl1" "Součet 0" "Součet: 9,866 " "Odv*1,9"
TS
P | 34 | 460371121 |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 9.866 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "Odv: Odvoz " "ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) " "Součet: 12,20 m" "ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm " "Součet: 66,80 m" "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 18,40 m" "((ryhy_50_120)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2" "zakl1: Kubatura - stožárové základy nové " "Součet: 2,496 m3" "zakl1" "Součet 0" "Součet: 9,866 " "Odv"
TS
P | 36 | 460431141 |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m | m | 12.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | "ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) " "Součet: 12,20 m" "ryhy_35_40"
TS
P | 37 | 460431191 |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m | m | 66.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | "ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm " "Součet: 66,80 m" "ryhy_35_90"
TS
P | 38 | 460431331 |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m | m | 18.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 18,40 m" "ryhy_50_120"
TS
P | 43 | 460641113 |  | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 | m3 | 2.76 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 18,40 m" "(ryhy_50_120)*0,5*0,3"
TS
P | 45 | 460641131R |  | Základové konstrukce základ z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 2.496 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "zakl1: Kubatura - stožárové základy nové " "Součet: 2,496 m3" "zakl1"
TS
P | 44 | 460661512 |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm | m | 97.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) " "Součet: 12,20 m" "ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm " "Součet: 66,80 m" "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 18,40 m" "ryhy_50_120+ryhy_35_90+ryhy_35_40"
TS
P | 39 | 460791116 |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých D200 | m | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 19.000000 = 19,000 [A]
TS
P | 41 | 460791212 |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm | m | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 110.000000 = 110,000 [A]
TS
P | 47 | 469981111 |  | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m | t | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 46 | R0009 |  | Stožárové pouzdro 300/1200 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 2.000000 = 2,000 [A]
TS
SD |  | VRN1 |  | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0
P | 49 | 012144000 |  | Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů a památek | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
P | 50 | 013254000 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
SD |  | VRN3 |  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
P | 51 | 031002000 |  | Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
SD |  | VRN4 |  | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
P | 52 | 045203000 |  | Kompletační činnost | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
SD |  | VRN7 |  | Provozní vlivy |  |  |  | 0
P | 53 | 079002000 |  | Ostatní provozní vlivy | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS

## SO 401.3
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 328 88b |  | III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec |  |  | SO 401.3 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 401.3 |  | Zemní kabelové vedení spol. Gasnet ( neuznatelné náklady ) | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 21-M |  | Elektromontáže |  |  |  | 0
P | 1 | 210812035 |  | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | m | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 100.000000 = 100,000 [A]
TS
P | 2 | 34111080 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 | m | 166.75 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "145*1,15 `Přepočtené koeficientem množství"
TS
SD |  | 46-M |  | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0
P | 10 | 34571355 |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm | m | 105 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 105.000000 = 105,000 [A]
TS
P | 7 | 34571368 |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D200 | m | 7.35 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "7*1,05 `Přepočtené koeficientem množství"
TS
P | 3 | 460161311 |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 6,00 m" "ryhy_50_120"
TS
P | 4 | 460431331 |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 6,00 m" "ryhy_50_120"
TS
P | 5 | 460641113 |  | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 | m3 | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 6,00 m" "ryhy_50_120*0,5*0,3"
TS
P | 8 | 460661512 |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm " "Součet: 6,00 m" "ryhy_50_120"
TS
P | 6 | 460791116 |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých D200 | m | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 7.000000 = 7,000 [A]
TS
P | 9 | 460791215 |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm | m | 105 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 105.000000 = 105,000 [A]
TS
SD |  | VRN4 |  | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
P | 11 | 045203000 |  | Kompletační činnost | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS
SD |  | VRN7 |  | Provozní vlivy |  |  |  | 0
P | 12 | 079002000 |  | Ostatní provozní vlivy | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1.000000 = 1,000 [A]
TS