Technická specifikace

„Křesla pro transport pacientů “

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný účel, tj. transport pacientů. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Pohodlně čalouněný sedák s mírným záporem a opěradlo s ergonomickým tvarem, rozměry a výškou zajišťují maximální pohodlí pro pacienta a jednoduchou obsluhu všech funkcí. I přes skladnost vozíku a komfort přepravované osoby je velmi stabilní ve všech pozicích. Čalounění i kovovou konstrukci vozíku lze jednoduše čistit běžnými saponátovými prostředky. |  |  |
| Kvalitní kola, přední otočná pr. min. 125 mm, zadní pr. min. 200 mm s automatickou aretací pro maximální bezpečnost přepravované osoby. |  |  |
| Bez stisknutí madla obsluhou se křeslo samo nerozjede |  |  |
| Součástí každého vozíku je odkládací polička na dokumenty |  |  |
| Ergonomické madlo pro obsluhu s optimální výškou, pevná podpěra nohou přepravované osoby, bez nutnosti sklápění a odklápění při nástupu nebo výstupu. |  |  |
| Odklopná boční madla usnadňují přesun pacienta z invalidního vozíku i na postel. |  |  |
| Křesla musí být stohovatelná |  |  |
| Průjezdný profil max. 700 mm |  |  |
| Nosnost min. 150 kg |  |  |
| Barva konstrukce - RAL 9016 - bílá |  |  |
| Barva koženky - výběr dle vzorníku |  |  |

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem			…………… (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.