## List1
Zakázkové č:
Rodinný dům RD1- Častolovice
SLABOPROUD (SLP ) - VV
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
Dodávky a materiál celkem
Montáže celkem
| Mimostav. doprava 4.6% z dodávky | ze základu |  | 0
Spotřební materiál
| Zkušební provoz | 10.0 hod. Á 450.0 Kč/hod.
Celkem
HLAVA XI. | Náklady hrazené z provozních prostředků
Revize
Celkem
Celkem bez DPH
Daň z přidané hodnoty
| Základní sazba DPH | 15 | % | 0
DPH celkem
Celkem s DPH
Rozpočet
Dodávka PZTS
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
01 | PIR detektor , 1půlkulová čočka, dosah vějíř 15m / dlouhý dosah 24m s čočkou | 4 | ks
02 | Vnitřní nezálohovaná piezoelektrická plastová siréna | 1 | ks
03 | AKU-12VDC/ 7,0 Ah, hmotnost 2,46 kg, | 1 | ks
05 | Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž ochranný kontakt NC, barva bílá, | 5 | ks
06 | Datový kabel s krouceným párem vodičů doporučený k použití pro sběrnici RS485, počet vodičů 2, průřez vodičů 0,22 mm2, průměr kabelu 4,7 mm, balení 305 m, lanko, jednotlivé vodiče jsou barevně odlišeny. | 70 | MJ
07 | Zabezpečovací ústředna v kovovém krytu s prostorem pro AKU | 1 | ks
08 | Koncentrátor pro 8 zón bez krytu pro ústředny . Umísťuje se do společného krytu s ústřednou nebo do samostatného krytu. | 2 | ks
09 | Plastový kryt šroubovací pro umístění jednoho modulu bez sabotážního kontaktu | 5 | ks
10 | Ovládací a programovací LED klávesnice pro 8 zón, | 1 | ks
Celkem
DPH: | Základní sazba DPH
Dodávka EPS
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
11 | Optický detektor kouře s paticí a s automatickou resetací | 10 | ks
12 | Kombinovaný optický a tepelný detektor 58°C s paticí s nutno | 1 | ks
Celkem
DPH: | Základní sazba DPH
Dodávka SKS
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
13 | Instalační krabice s vložkou. Typ P1 | 14 | ks
14 | UTP connector cat.6 568A/568B | 56 | ks
15 | Patchpanel 48 ports 3U, grey RAL7035 | 1 | ks
16 | FO Adapter plate, 6x ST | 1 | ks
17 | FO panel 1U, universal | 1 | ks
18 | Nástěnný rozvaděč 12U, H:400 mm | 1 | ks
19 | LexCom UTP Cat. 6 4x2x24 AWG, LSOH Box 305m | 600 | m
20 | Datová zásuvka - 2 konektor kat 6 UTP,2 montážní r | 14 | ks
21 | Propojovací kabel CAT.6 UTP, 0.5m | 14 | ks
Celkem
DPH: | Základní sazba DPH
Dodávka STA
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
22 | koncová zásuvka 1 dB | 14 | ks
23 | pasiv.zpětný kanál 5-30 MHz, reg. zes. a náklonu | 1 | ks
24 | Zdroj 5 A + napájecí vyhybka | 1 | ks
25 | Skříň STA 600/600/250 | 1 | ks
26 | Anténa FM Cirkul | 1 | ks
27 | Anténa UHF DVB-T | 1 | ks
28 | Anténní stožár vč. uchycení | 1 | ks
29 | Vícepásmový zesil. MBV 435 PF 35dB,reg,F | 1 | ks
30 | Stupačka | 1 | ks
31 | Kotvení na pilíř | 1 | ks
32 | Kryt stožáru | 1 | ks
33 | Náklonový člen | 1 | ks
34 | F - konektor | 28 | ks
35 | Zakončovací odpor | 2 | ks
36 | Zemnící lišta | 2 | ks
37 | rozbočovač 1/16 | 1 | ks
Celkem
DPH: | Základní sazba DPH
Dodávka ostatních zařízení a materiálu
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
38 | Trubka MONOFLEX # 16 1416/1 ohebná nárazuvzdor. | 250 | m
39 | Trubka MONOFLEX # 23 1423/1 ohebná nárazuvzdor. | 40 | m
40 | Trubka MONOFLEX # 29 1429/1 ohebná nárazuvzdor. | 40 | m
41 | Trubka MONOFLEX # 36 1436/1 ohebná nárazuvzdor. | 20 | m
42 | Štítek označovací PVC | 26 | ks
43 | Protipožární ucpávková pěna INTUMEX MW | 2 | ka
44 | Hmoždinka HM 8 | 20 | ks
45 | Požární ucpávka střední | 2 | ks
46 | Sestava DTEL -sada | 1 | ks
47 | Elektromagnet. zámek | 1 | ks
48 | Plech čelní k zámku | 1 | m
49 | Koaxiální kabel KK 110 | 320 | m
50 | Kabel SYKFY 5x2 | 50 | m
51 | Krabice KT 250 hluboká | 1 | ks
52 | Kabel stíněný LAM 6X 2*0.6+4*0.4 | 300 | m
53 | Kabel CYKY | 50 | m
54 | Krabice KO | 10 | m
Celkem
DPH: | Základní sazba DPH
Montáže dle ceníku C22M
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
55 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | 10 | ks
56 | Trubka PVC pod omítkou 16 mm | 600 | m
57 | Trubka PVC pod omítkou 23 mm | 40 | m
58 | Trubka PVC pod omítkou 29 mm | 50 | m
59 | Trubka PVC pod omítkou 36 mm | 50 | m
60 | Montáž účast.zásuvky STA | 14 | ks
61 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály | 14 | ks
62 | SYKFY v trubkách | 50 | m
63 | Montáž EZ | 1 | ks
64 | Montáž konektoru BNC | 14 | ks
65 | Kabel koaxial v trubkách | 320 | m
Celkem
DPH: | Základní sazba DPH
Montáže ostatní
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
66 | Montáž krabice KT250 - hl. | 1 | ks
67 | PATCH Panelu | 1 | ks
68 | Montáž 1 vývodu RJ 45 | 56 | ks
69 | Měření trasy + protokol | 28 | ks
70 | Montáž datového kabelu UTP 4*2 v trubce, liště | 600 | m
71 | Montáž rozv. SKS | 1 | ks
72 | Montáž ústředny PZTS | 1 | ks
73 | Montáž koncentrátoru | 2 | ks
74 | Montáž ovládací klávesnice | 1 | ks
75 | Montáž PIR čidla | 4 | ks
76 | Montáž pož. hlásiče | 11 | ks
77 | Montáž rozv. Krabičky | 1 | ks
78 | Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř. | 1 | ks
79 | Montáž vnitřní sirény | 1 | ks
80 | Montáž skříně STA | 1 | ks
81 | Montáž zesilovače STA | 1 | ks
82 | Montáž rozbočovač 1/16 STA | 1 | ks
83 | Montáž antén STA | 2 | ks
84 | Montáž účastnické zásuvky | 14 | ks
Celkem
DPH: | Základní sazba DPH
Zemní práce dle ceníku C46M
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
85 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm | 15 | ks
86 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm | 2 | ks
87 | Průraz stropem | 1 | ks
88 | Štítek označovací PVC | 50 | ks
Celkem
DPH: | Základní sazba DPH