## Rozpočet RD1
Č.pol. | Popis položky | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Celkem
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
5) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.
REKAPITULACE DLE ZAŘÍZENÍ - RD1
Zařízení celkem
| Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí |  |  |  | 32029.5
| Zařízení č.2 - Větrání kuchyně |  |  |  | 5104
| Zařízení č.3 - Větrání technické místnosti |  |  |  | 6018.8
Ostatní
| Přesun hmot vnitrostaveništní | sada | 1 | 2200 | 2200
| Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500 m | sada | 1 | 650 | 650
| Zprovoznění zařízení a uvedení do provozu | sada | 1 | 2200 | 2200
| Dopravní a režijní náklady | sada | 1 | 4400 | 4400
| Měření a zaregulování průtoků VZT | sada | 1 | 4400 | 4400
| Stavební přípomoce | hod | 12 | 390 | 4680
| Spojovací, těsnící, závěsový a montážní materiál | sada | 1 | 3300 | 3300
| Celkem (bez DPH) |  |  |  | 64982.3
| DPH 21% |  |  |  | 13646.283
| Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 78628.583
Před zahájením výroby VZT potrubí provést přesné zaměření na stavbě
Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí |  |  |  |  | 32029.5
1.1 | Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem ( Δp= 20 Pa, V=30-50 m3/h, 26 W, 230V) | ks | 2 | 5410 | 10820
1.2 | Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem ( Δp= 35 Pa, V=150 m3/h, 68W, 230V) | ks | 2 | 6190 | 12380
| Protidešťová žaluzie pr. 125 mm | ks | 2 | 590 | 1180
| Protidešťová stříška pr. 100 mm | ks | 1 | 660 | 660
| Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí Ø 100 | m | 3 | 130 | 390
| Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí Ø 125 | m | 3 | 165 | 495
| Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% tvarovek | m | 5 | 399 | 1995
| Potrubí kruhové pozinkované průměr 125 mm + 30% tvarovek | m | 4.5 | 451 | 2029.5
| Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže | ks | 1 | 500 | 500
| Krycí mřížka 150x150 mm | ks | 2 | 223 | 446
| Čtyřhranné potrubí sk I z pozinkovaného plechu | m2 | 0.2 | 600 | 120
| Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 40 mm | m2 | 0.7 | 300 | 210
| Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm | m2 | 0.7 | 420 | 294
| Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení (tj. do plechu) | m2 | 0.5 | 1020 | 510
Zařízení č.2 - Větrání kuchyně |  |  |  |  | 5104
| Zpětná klapka pr. 160 mm | ks | 1 | 335 | 335
| Protidešťová stříška pr. 160 mm | ks | 1 | 1153 | 1153
| Zaslepení potrubí pr. 160 mm | ks | 1 | 500 | 500
| Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže | ks | 1 | 500 | 500
| Potrubí kruhové pozinkované průměr 160 mm + 30% tvarovek | m | 3 | 562 | 1686
| Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm | m2 | 1 | 420 | 420
| Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení (tj. do plechu) | m2 | 0.5 | 1020 | 510
Zařízení č.3 - Větrání technické místnosti |  |  |  |  | 6018.8
3.1 | Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s časovým programem ( Δp= 20 Pa, V=50 m3/h, 26 W, 230V) | ks | 1 | 5410 | 5410
| Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí Ø 100 | m | 1 | 130 | 130
| Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% tvarovek | m | 1.2 | 399 | 478.8

## Rozpočet RD2
Č.pol. | Popis položky | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Celkem
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
5) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.
REKAPITULACE DLE ZAŘÍZENÍ - RD2
Zařízení celkem
| Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí |  |  |  | 31353
| Zařízení č.2 - Větrání kuchyně |  |  |  | 5272.6
| Zařízení č.3 - Větrání technické místnosti |  |  |  | 6084.7
Ostatní
| Přesun hmot vnitrostaveništní | sada | 1 | 2200 | 2200
| Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500 m | sada | 1 | 650 | 650
| Zprovoznění zařízení a uvedení do provozu | sada | 1 | 2200 | 2200
| Dopravní a režijní náklady | sada | 1 | 4400 | 4400
| Měření a zaregulování průtoků VZT | sada | 1 | 4400 | 4400
| Stavební přípomoce | hod | 12 | 390 | 4680
| Spojovací, těsnící, závěsový a montážní materiál | sada | 1 | 3300 | 3300
| Celkem (bez DPH) |  |  |  | 64540.3
| DPH 21% |  |  |  | 13553.463
| Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 78093.763
Před zahájením výroby VZT potrubí provést přesné zaměření na stavbě
Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí |  |  |  |  | 31353
1.1 | Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem ( Δp= 20 Pa, V=30-50 m3/h, 26 W, 230V) | ks | 2 | 5410 | 10820
1.2 | Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem ( Δp= 35 Pa, V=150 m3/h, 68W, 230V) | ks | 2 | 6190 | 12380
| Protidešťová žaluzie pr. 125 mm | ks | 2 | 590 | 1180
| Protidešťová stříška pr. 100 mm | ks | 1 | 660 | 660
| Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí Ø 100 | m | 3 | 130 | 390
| Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí Ø 125 | m | 3 | 165 | 495
| Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% tvarovek | m | 5 | 399 | 1995
| Potrubí kruhové pozinkované průměr 125 mm + 30% tvarovek | m | 3 | 451 | 1353
| Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže | ks | 1 | 500 | 500
| Krycí mřížka 150x150 mm | ks | 2 | 223 | 446
| Čtyřhranné potrubí sk I z pozinkovaného plechu | m2 | 0.2 | 600 | 120
| Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 40 mm | m2 | 0.7 | 300 | 210
| Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm | m2 | 0.7 | 420 | 294
| Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení (tj. do plechu) | m2 | 0.5 | 1020 | 510
Zařízení č.2 - Větrání kuchyně |  |  |  |  | 5272.6
| Zpětná klapka pr. 160 mm | ks | 1 | 335 | 335
| Protidešťová stříška pr. 160 mm | ks | 1 | 1153 | 1153
| Zaslepení potrubí pr. 160 mm | ks | 1 | 500 | 500
| Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže | ks | 1 | 500 | 500
| Potrubí kruhové pozinkované průměr 160 mm + 30% tvarovek | m | 3.3 | 562 | 1854.6
| Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm | m2 | 1 | 420 | 420
| Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení (tj. do plechu) | m2 | 0.5 | 1020 | 510
Zařízení č.3 - Větrání technické místnosti |  |  |  |  | 6084.7
3.1 | Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s časovým programem ( Δp= 20 Pa, V=50 m3/h, 26 W, 230V) | ks | 1 | 5410 | 5410
| Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí Ø 100 | m | 1.2 | 130 | 156
| Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% tvarovek | m | 1.3 | 399 | 518.7