## Výkaz výměr
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
č. | popis položky | technický | výměra | měr. | ceny v Kč bez DPH
pol. |  | reprezentant |  | jedn. | materiál / jedn. | materiál celkem | montáž
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
1 | Zařízení č.1 – Větrání skladových prostor
1.B.1 | Nástěnný ventilátor (vybaven zpětnou klapkou) |  | 3 | ks
1.B.2 | Podstropní ventilátor (vybaven zpětnou klapkou) |  | 1 | ks
1.C.1 | Protidešťová žaluzie 200x200 s okapničkou |  | 1 | ks
1.C.2 | Přechodová tvarovka 200x200/pr.100mm, pozink plech |  | 1 | ks
1.C.3 | Stěnová krycí mřížka 350x100mm |  | 6 | ks
1.E.1 | Kruhové VZT potrubí zpozink. Plechu pr.100mm + 30% tvarovek |  | 5 | ks
1.E.2 | Hadice v úpravě tlumící a izolující hluk pr.100mm |  | 1 | ks
1.E.3 | Hadice v úpravě tlumící a izolující hluk pr.125mm |  | 6 | ks
1.E.4 | Dopojení na VZT potrubí (odbočka jednoduchá OBJ90° OBJ90200125) |  | 1 | ks
1.H.1 | Tepelná izolace s Al. Polepem tl. 40Mm |  | 5 | m2
1.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál |  | 7 | kg
2 | Zařízení č.2 – Větrání hygienického zázemí
2.B.1 | Potrubní ventilátor |  | 3 | ks
2.B.2 | Potrubní ventilátor |  | 1 | ks
2.C.1 | Zpětná klapka pr.125mm |  | 3 | ks
2.C.2 | Zpětná klapka pr.160mm |  | 1 | ks
2.C.3 | Regulační klapka s ručním ovládáním pr.125mm |  | 3 | ks
2.C.4 | Regulační klapka s ručním ovládáním pr.160mm |  | 1 | ks
2.C.5 | Stěnová krycí mřížka 350x100mm |  | 34 | ks
2.C.6 | Výfukový kus ATYP vyrobeno z pozink plechu 1150x550x200mm otvory pro zaústění VZT potrubí pr.100mm; pr.200mm; pr.160mm |  | 1 | ks
2.C.7 | Dopojení výfukového atypického kusu na protidešťovou žaluzii (doměřit při montáži) |  | 1 | ks
2.C.8 | Protidešťová žaluzie 550x250mm s okapničkou |  | 1 | ks
2.C.9 | Protidešťová žaluzie 315x200mm s okapničkou |  | 1 | ks
2.C.10 | Přechodová tvarovka 315x200/pr.200mm, pozink plech |  | 1 | ks
2.C.11 | Protidešťová žaluzie 200x200mm s okapničkou |  | 1 | ks
2.C.12 | Přechodová tvarovka 200x200/pr.160mm, pozink plech |  | 1 | ks
2.D.1 | Talířový ventil odvodní pr.100mm |  | 13 | ks
2.D.2 | Talířový ventil odvodní pr.125mm |  | 4 | ks
2.E.1 | Kruhové VZT potrubí zpozink. Plechu pr.125mm + 60% tvarovek |  | 1 | m
2.E.2 | Kruhové VZT potrubí zpozink. Plechu pr.160mm + 60% tvarovek |  | 10 | m
2.E.3 | Kruhové VZT potrubí zpozink. Plechu pr.200mm + 60% tvarovek |  | 7 | m
2.E.4 | Hadice v úpravě tlumící a izolující hluk pr.100mm |  | 24 | m
2.E.5 | Hadice v úpravě tlumící a izolující hluk pr.125mm |  | 2 | m
2.E.6 | Hadice v úpravě tlumící a izolující hluk pr.160mm |  | 26 | m
2.E.7 | Hadice v úpravě tlumící a izolující hluk pr.180mm |  | 3 | m
2.H.1 | Tepelná izolace s Al. Polepem tl. 40Mm |  | 15 | m2
2.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál |  | 15 | kg
3. | Zařízení č. 3 – Odvod pilin od dřevoobráběcích strojů
3.C.1 | Uzavírací klapka těsná s ručním ovládáním pr.100mm (klapka je opatřena gumovým těsněním) |  | 2 | ks
3.C.2 | Uzavírací klapka těsná s ručním ovládáním pr.125mm (klapka je opatřena gumovým těsněním) |  | 2 | ks
3.C.3 | Uzavírací klapka těsná s ručním ovládáním pr.160mm (klapka je opatřena gumovým těsněním) |  | 1 | ks
3.C.4 | Uzavírací klapka těsná s ručním ovládáním pr.160mm |  | 1 | ks
3.E.1 | Kruhové VZT potrubí zpozink. Plechu pr.355mm + 60% tvarovek (potrubí bude spojováno pomocí přírubových spojů) |  | 14 | m
3.E.2 | Kruhové VZT potrubí zpozink. Plechu pr.280mm + 60% tvarovek (potrubí bude spojováno pomocí přírubových spojů) |  | 10 | m
3.E.3 | Kruhové VZT potrubí zpozink. Plechu pr.180mm + 60% tvarovek (potrubí bude spojováno pomocí přírubových spojů) |  | 8 | m
3.E.4 | Kruhové VZT potrubí zpozink. Plechu pr.160mm + 60% tvarovek (potrubí bude spojováno pomocí přírubových spojů) |  | 2 | m
3.E.5 | Kruhové VZT potrubí zpozink. Plechu pr.125mm + 60% tvarovek (potrubí bude spojováno pomocí přírubových spojů) |  | 15 | m
3.E.6 | Kruhové VZT potrubí zpozink. Plechu pr.100mm + 60% tvarovek (potrubí bude spojováno pomocí přírubových spojů) |  | 7 | m
3.E.7 | Hadice pro napojení jednotlivých dřevoobráběcích vzduchů do průměru 100mm (hadice je v úpravě odolávají oděru abrazivními látkami) |  | 6 | m
3.E.8 | Hadice pro napojení jednotlivých dřevoobráběcích vzduchů do průměru 125mm (hadice je v úpravě odolávají oděru abrazivními látkami) |  | 6 | m
3.E.9 | Hadice pro napojení jednotlivých dřevoobráběcích vzduchů do průměru 160mm (hadice je v úpravě odolávají oděru abrazivními látkami) |  | 3 | m
3.E.10 | Čistění stávající textilní vyústky |  | 1 | kpl
3.E.11 | Montáž stávající textilní vyústky |  | 1 | kpl
3.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 10 | kg
3.J.2 | Dopojení pilinového zásobníku |  | 1 | kpl
4. | Zařízení č. 4 – Přirozené větrání
| bez položek | -
5. | Zařízení č. 5 – Demontáže
5.D.1 | Demontáž stávající textilní vyústky |  | 1 | kpl
5.D.2 | Demontáž stávajícího VZT potrubí v prostoru dílny do průměru 355mm |  | 1 | kpl
99 | Ostatní
99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 16 | hod
99.2 | Zaškolení provozovatele | - | 2 | hod
99.3 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 1 | kpl
99.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 1 | kpl
99.5 | Doprava | - | 1 | kpl
OP. | Opravné položky
OP.1 | Navrhované doplňky při zpracování nabídky - na základě srovnání tohoto výkazu s projektem: (uveďte) | - | 1 | kpl
OP.2 | Navrhované doplňky při zpracování nabídky - na základě kontroly projektu : (uveďte) | - | 1 | kpl
Celkem materiál, montáž
| Celkem dodávka |  |  |  | cena bez DPH
REKAPITULACE dle zařízení
1 | Zařízení č.1 – Větrání skladových prostor
2 | Zařízení č.2 – Větrání hygienického zázemí
3. | Zařízení č. 3 – Odvod pilin od dřevoobráběcích strojů
4. | Zařízení č. 4 – Přirozené větrání
5. | Zařízení č. 5 – Demontáže
99 | Ostatní
OP. | Opravné položky
Celkem materiál, montáž
| Celkem dodávka |  |  |  | cena bez DPH