## 201
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | dílny SPV Hlušice |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | st.p.č 1/10, k.ú. Hlušice |  |  |  | Datum: |  | 2024-08-22
Učebny č.: | 201
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 400 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 12 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21234 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.097668 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 290 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 0.725 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 290 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -15 | °C | 2 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 94.6 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | #REF! | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 217.0389 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | #REF!
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 301
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | dílny SPV Hlušice |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | st.p.č 1/10, k.ú. Hlušice |  |  |  | Datum: |  | 2024-08-22
Učebny č.: | 301
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 816 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 24 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.40767 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.19534 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 530 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 0.64951 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 530 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -15 | °C | 2 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 88.3 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | #REF! | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 859.4241 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | #REF!
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 317
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | dílny SPV Hlušice |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | st.p.č 1/10, k.ú. Hlušice |  |  |  | Datum: |  | 2024-08-22
Učebny č.: | 317
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 147 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 8 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.14722 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.065112 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 210 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.4286 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 210 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -15 | °C | 2 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 94.5 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | #REF! | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 160.0766 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | #REF!
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 320
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | dílny SPV Hlušice |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | st.p.č 1/10, k.ú. Hlušice |  |  |  | Datum: |  | 2024-08-22
Učebny č.: | 320
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 290 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.3793 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -15 | °C | 2 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 88.2 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | #REF! | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1128.436 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | #REF!
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | #REF! |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | #REF! |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | #REF! | #REF!
| 8:01 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:02 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:03 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:04 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:05 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:06 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:07 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:08 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:09 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:10 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:11 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:12 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:13 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:14 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:15 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:16 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:17 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:18 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:19 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:20 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:21 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:22 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:23 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:24 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:25 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:26 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:27 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:28 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:29 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:30 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:31 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:32 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:33 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:34 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:35 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:36 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:37 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:38 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:39 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:40 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:41 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:42 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:43 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:44 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:45 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
1. Malá přestávka | 8:46 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:47 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:48 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:49 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:50 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:51 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:52 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:53 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:54 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:55 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:56 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:57 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:58 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 8:59 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:00 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:01 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:02 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:03 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:04 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:05 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:06 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:07 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:08 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:09 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:10 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:11 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:12 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:13 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:14 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:15 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:16 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:17 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:18 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:19 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:20 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:21 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:22 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:23 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:24 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:25 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:26 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:27 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:28 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:29 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:30 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:31 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:32 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:33 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:34 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:35 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:36 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:37 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:38 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:39 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:40 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
Velká přestávka | 9:41 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:42 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:43 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:44 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:45 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:46 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:47 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:48 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:49 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:50 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:51 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:52 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:53 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:54 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:55 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:56 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:57 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:58 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 9:59 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:00 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:01 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:02 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:03 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:04 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:05 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:06 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:07 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:08 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:09 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:10 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:11 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:12 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:13 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:14 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:15 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:16 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:17 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:18 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:19 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:20 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:21 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:22 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:23 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:24 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:25 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:26 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:27 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:28 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:29 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:30 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:31 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:32 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:33 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:34 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:35 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:36 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:37 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:38 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:39 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:40 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:41 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:42 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:43 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:44 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:45 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
2. Malá přestávka | 10:46 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:47 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:48 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:49 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:50 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:51 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:52 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:53 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:54 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:55 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:56 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:57 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:58 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 10:59 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:00 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:01 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:02 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:03 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:04 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:05 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:06 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:07 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:08 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:09 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:10 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:11 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:12 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:13 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:14 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:15 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:16 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:17 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:18 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:19 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:20 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:21 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:22 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:23 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:24 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:25 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:26 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:27 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:28 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:29 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:30 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:31 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:32 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:33 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:34 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:35 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:36 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:37 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:38 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:39 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:40 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
3. Malá přestávka | 11:41 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:42 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:43 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:44 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:45 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:46 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:47 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:48 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:49 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:50 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:51 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:52 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:53 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:54 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:55 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:56 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:57 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:58 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 11:59 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:00 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:01 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:02 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:03 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:04 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:05 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:06 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:07 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:08 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:09 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:10 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:11 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:12 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:13 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:14 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:15 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:16 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:17 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:18 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:19 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:20 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:21 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:22 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:23 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:24 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:25 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:26 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:27 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:28 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:29 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:30 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:31 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:32 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:33 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:34 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:35 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:36 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:37 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:38 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:39 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:40 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:41 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:42 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:43 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:44 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!
| 12:45 | #REF! | #REF! | 0.016667 | #REF! | #REF!