Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky: Cílič pro reparaci kořene menisku

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Medicínský účel (diagnostické a terapeutické využití) – minimální parametry předmětu plnění:

- Cíllič pro reparaci kořene menisku umožňuje vrtat přesně lokalizované kanálky pro provedení dvoukanálové techniky refixace odtrženého kořene zadního rohu mediálního nebo laterálního menisku pomocí transoseální (kanálkové) techniky.

- Použité cíliče vede k rychlejšímu ústupu bolestí a lepšímu hojení ran po operaci u pacienta, zároveň zkracuje operační dobu a tím pádem dochází ke snížení rizika pooperačních komplikací v rámci možných infekčních stavů či jiných mechanických komplikací.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Cílič pro reparaci kořene menisku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks | 1 ks |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Zdravotnický prostředek dle platné legislativy |  |  |  |  |
| Nástroj umožňující vrtat přesně lokalizované kanálky pro provedení dvoukanálové techniky refixace odtrženého kořene zadního rohu mediálního nebo laterálního menisku pomocí transoseální techniky |  |  |  |  |
| Nástroj s jedním fixním úhlem |  |  |  |  |
| Nástroj pro všechny typy a velikosti kosti holenní |  |  |  |  |
| Nástroj pro reparaci kořene menisku pro pravá i levá kolena a zároveň i pro mediální a laterální meniskus |  |  |  |  |
| Součástí dodávky protahovací materiál pro protažení šicích vláken |  |  |  |  |
| Nástroj určen pro opakované použití |  |  |  |  |
| Nástroj určen pro min. 200 sterilizačních cyklů |  |  |  |  |
| Součástí dodávky zaškolení pro čištění a údržbu nástroje |  |  |  |  |
| Součástí dodávky musí být nutné příslušenství pro bezproblémové uvedení do provozu |  |  |  |  |