## Cenová tabulka
Příloha č. 1 - Cenová tabulka
Položka číslo | Název/Označení výrobku | Předpokládaný počet MJ 1 rok | MJ | Katalogové číslo | Název položky | CENA za ks bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH za celé plnění VZ
1 | Papír na vyšetřovací lůžka 0,6 x 50 m | 2835 | ks (role) |  |  |  | 0
2 | Papír na vyšetřovací lůžka 0,5 x 50 m | 11295 | ks (role) |  |  |  | 0
3 | Papír na vyšetřovací lůžka 0,4 x 50 m | 585 | ks (role) |  |  |  | 0
Nabídková cena celkem bez DPH (za 12 měsíců)* | [6 empty] | 0
*Nabídková cena celkem bez DPH nemůže být vyšší, než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (1.030.000,- Kč.)

## Splnění technických požadavků
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Požadované hodnoty | Ano/Ne | Skutečné parametry nabízeného předmětu plnění, včetně rozměrů | Požadované hodnoty | Ano/Ne | Skutečné parametry nabízeného předmětu plnění, včetně rozměrů | Požadované hodnoty | Ano/Ne | Skutečné parametry nabízeného předmětu plnění, včetně rozměrů
1. Papír na vyšetřovací lůžka 0,6 x 50 m |  |  | 2. Papír na vyšetřovací lůžka 0,5 x 50 m |  |  | 3. Papír na vyšetřovací lůžka 0,4 x 50 m
100 % celulóza |  |  | 100 % celulóza |  |  | 100 % celulóza
2 vrstvy |  |  | 2 vrstvy |  |  | 2 vrstvy
Perforovaná role |  |  | Perforovaná role |  |  | Perforovaná role
Šířka 60 cm /tolerance +- 5% |  |  | Šířka 50 cm /tolerance +- 5% |  |  | Šířka 40 cm /tolerance +- 5%
Gramáž min. 2x17g/m2 (papír musí být dostatečně pevný pro běžné použití na vyšetřovacím lůžku) |  |  | Gramáž min. 2x17g/m2 (papír musí být dostatečně pevný pro běžné použití na vyšetřovacím lůžku) |  |  | Gramáž min. 2x17g/m2 (papír musí být dostatečně pevný pro běžné použití na vyšetřovacím lůžku)
Délka útržku 37 cm /tolerance +- 3cm |  |  | Délka útržku 37 cm /tolerance +- 3cm |  |  | Délka útržku 37 cm /tolerance +- 3cm
Návin 50 m /tolerance +- 10% |  |  | Návin 50 m /tolerance +- 10% |  |  | Návin 50 m /tolerance +- 10%
Dutinka průměr 4-6 cm, papírová |  |  | Dutinka průměr 4-6 cm, papírová |  |  | Dutinka průměr 4-6 cm, papírová
Bělost papíru min. 85 % |  |  | Bělost papíru min. 85 % |  |  | Bělost papíru min. 85 %
Role jsou baleny jednotlivě v ochranném obalu |  |  | Role jsou baleny jednotlivě v ochranném obalu |  |  | Role jsou baleny jednotlivě v ochranném obalu
Výrobek je zdravotnickým prostředkem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR). |  |  | Výrobek je zdravotnickým prostředkem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR). |  |  | Výrobek je zdravotnickým prostředkem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR).
Výrobek je opatřen označením CE v souladu s MDR. |  |  | Výrobek je opatřen označením CE v souladu s MDR. |  |  | Výrobek je opatřen označením CE v souladu s MDR.
Na výrobek se vztahují požadavky zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. |  |  | Na výrobek se vztahují požadavky zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. |  |  | Na výrobek se vztahují požadavky zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
Výrobek je z hlediska platných právních předpisů způsobilý pro použití při poskytování zdravotní péče. |  |  | Výrobek je z hlediska platných právních předpisů způsobilý pro použití při poskytování zdravotní péče. |  |  | Výrobek je z hlediska platných právních předpisů způsobilý pro použití při poskytování zdravotní péče.
Balení max. po 10 ks |  |  | Balení max. po 10 ks |  |  | Balení max. po 10 ks
*
Ano
Ne