## Cenová nabídka
Cenová nabídka, podklady pro hodnocení
„Zajištění kontrolních činností EPS a ER a servisní zabezpečení“
číslo pol. | Objekt (specifikace kontrolovaných prvků je uvedena na druhé listě s názvem Rozsah plnění) | Nabídková cena kontrolu/zkoušku v Kč bez DPH za objekt (doplňte do žlutých polí, v ceně musí být zahrnuty náklady na cestovné a spotřební materiál) |  |  |  | Celkem za 48 měsíců za Půlroční zkoušku EPS v Kč bez DPH |  | Celkem za 48 měsíců za Roční kontrolu EPS Kč bez DPH | Celkem za 48 měsíců za Roční kontrolu ER Kč bez DPH
|  | Půlroční zkouška EPS |  | Roční kontrola EPS | Roční kontrola ER
1 | ONN, budovy J+K+L, Parking P2, A Urgent | 80000 |  | 80000 | x | 320000 |  | 320000 | x
2 | ONN, budovy H, A, B | 16000 |  | 16000 | x | 64000 |  | 64000 | x
3 | Nemocnice Broumov - celý objekt | 8100 |  | 8100 | x | 32400 |  | 32400 | x
4 | ONN - budovy J+K+L (ER) | x |  | x | 31000 | x |  | x | 124000
5 | NRK - Urgentní příjem | 25130 |  | 28530 | 25000 | 100520 |  | 114120 | 100000
6 | NRK - DIGIP, Hl. budova, ARO, NRP | 25130 |  | 28530 | x | 100520 |  | 114120 | x
Celkem za za kontroly a zkoušky v Kč bez DPH | [5 empty] | 617440 |  | 644640 | 224000
Modelový příklad | [5 empty] | Počet MJ | Celkem za Q MJ | Výpočet modelového příkladu
6 | Práce servisního technika - opravy 1 hodina | 1 hodina | v Kč bez DPH |  | 650 | 50 | 32500 | 32500
7 | Cestovné v případě oprav, vč. doby strávené technikem na cestě (do sídla objednavatele a zpět) | sazba | v Kč bez DPH |  | 2500 | 10 | 25000 | 25000
8 | Celkem za půlroční zkoušky, roční kontroly EPS a ER (součet hodnot z řádku 11) | [6 empty] | 1486080
9 | CELKEM za modelový příklad v Kč bez DPH (hodnoty do Krycího listu) | [6 empty] | 1543580
Příloha č. 1 smlouvy - ONN (5.1. ZD)
číslo pol. | Objekt (specifikace kontrolovaných prvků je uvedena na druhé listě s názvem Rozsah plnění) | Nabídková cena kontrolu/zkoušku v Kč bez DPH za objekt (doplňte do žlutých polí, v ceně musí být zahrnuty náklady na cestovné a spotřební materiál)
|  | Půlroční zkouška EPS |  | Roční kontrola EPS | Roční kontrola ER
1 | ONN, budovy J+K+L, Parking P2, A Urgent |  |  |  | x
2 | ONN, budovy H, A, B |  |  |  | x
3 | Nemocnice Broumov - celý objekt |  |  |  | x
4 | ONN - budovy J+K+L (ER) | x |  | x
5 | Práce servisního technika - opravy 1 hodina | 1 hodina | v Kč bez DPH
6 | Cestovné v případě oprav, vč. doby strávené technikem na cestě (do sídla objednavatele a zpět) | sazba | v Kč bez DPH
Příloha č. 1 smlouvy - NRK (5.2. ZD)
číslo pol. | Objekt (specifikace kontrolovaných prvků je uvedena na druhé listě s názvem Rozsah plnění) | Nabídková cena kontrolu/zkoušku v Kč bez DPH za objekt (doplňte do žlutých polí, v ceně musí být zahrnuty náklady na cestovné a spotřební materiál)
|  | Půlroční zkouška EPS |  | Roční kontrola EPS | Roční kontrola ER
1 | NRK - Urgentní příjem
2 | NRK - DIGIP, Hl. budova, ARO, NRP |  |  |  | x
3 | Práce servisního technika - opravy 1 hodina | 1 hodina | v Kč bez DPH
4 | Cestovné v případě oprav, vč. doby strávené technikem na cestě (do sídla objednavatele a zpět) | sazba | v Kč bez DPH
[5 empty] | V…...........dne…........... |  | ….................................
podpis oprávněné osoby

## Rozsah plnění - ONN, Broumov..
Kontroly provozuschopnosti při provozu zařízení - ER/MR (Evakuační rozhlas/místní rozhlas)
Zkouška funkčnosti systému ER + MR:
ER- evakuační /místní rozhlas (Variodyn) + MR - místní rozhlas
Umístění: | Oblastní nemocnice Náchod, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Umístění: | budovy J+K+L: kanceláře , technologické, výrobní, sociální prostory
Druh: | evakuační/místní rozhlas (ER)- Variodyn, AUDAC, Symetrix PRISM, XMP
Označení výrobce: | Esse r, Vídeň
Baterie: | 6ks 12V/150Ah SUNBATTERY - SB12-150A FT
Typové označení: | DOM4 -24, DOM4-8
(výrobní číslo, VdS): | DOM4-24: 583362.22 #BC # l 120#00008, 583362.22#BC#0920#00012 , 583362.22#BC#0920#00003
DOM4-8: 583361.22 #BB #0920 #00 005, 583361.22#BB#0 920#00015 583361.22#BB#0920#00011, 583361.22#BB#0920#00001, 583361.22#BB#0920#00006,
AUDAC: 19010220100033, 19 01 0220100047, 19 01 022010 0191, 19 01 022010 0062, 19 01 022010 0019,
XMP: 19050373590 114 , 19050 37359 0126
SYMETRIX PRISM: R80 -0122B EU0219056, 80-0092BEU45 18028
Část ER - PBZ, splňující normy EN 54 a ČSN EN 60849
Typ: | Název: | Počet:
583362.22.xx | DOM4-24 | 3ks
583361.22.xx | D OM4-8 | 5ks
580249 | Výkon. zesil. 4x500W, l 0OV/T, 4XD500 | 8ks
583331.21 | Univerzální modul rozhraní UIM | 2ks
581721 | Záložní síťový zdroj PSU EN54-4, 24V/12A-150A do racku | 2ks
583501.RE | Dig. stanice hlasatele DCS15 EN54-16, 12 tlačítek (redundantní) | 2ks
583506 | Dig. klávesový mod ul DKMl8, EN54-l 6, 18 tlačítek (redundantní) | 3ks
583386.21 | Převodník TWI-RS232 pro komunikace s EPS | 1 ks
| Reprodukotry- tlakový, nástěnný, stropní, dvojité - budova J | 543 ks
| Reproduktory-tlakový, nástěnný , s h·opn,ídvojité - budova K | 1118 ks
| Reproduktory- tlakový, nástěnný, stropní, dvojité - budova L | 17 ks
Cást MR - nejedná se o PBZ, nesplňuje certifikace EN54 a ČSN EN 60849 - podružná část neovlivňuiící funkci ER
Typ: | Název: | Počet:
PRISM 16x16 | Svmetrix Audio matice 16 vstupů / 16 výstupů | 1 ks
xOut 12 | Symetrix Audio expander pro rozšíření o 12 výstuoů | 1 ks
CAP412 | AUDAC Koncoyý zesilovač 4x120W | 5 ks
XMP44 | Digitální audio přehrávač | 2 ks
IMP40 | Přehrávač internetových rádií - modul pro XMP44 | 8 ks
DSG 108 | D-Link switch 8 po1iů | 1 ks
S-98 | Pul sar PoE Switch 9 portů | 1 ks
Kontrola provozuschopnosti při provozu EPS (Elektrické požární signalizace)
Umístění: | Purkyňova 446,547 01, Náchod, budovy J+K+L, Parking P2, A Urgent
Předmět kontroly: | EPS - Elektrická požární signalizace
Zařízení: | EPS Esser FlexES
Baterie ústředny: | 6ks 12V 26Ah - U2 + US + U7, 4ks 12V 26Ah - Ul, 4x 12V 12Ah- U3 + U8
Typové označení: | FlexES Control, IQ8control
Typ: | Název: | Počet:
FX808397 | Ústředna ESSER FlexES - 18 kruhových vedení - KUl | 1 ks
FX808394 | Ústředna ESSER FlexES - 1O kruhových vedení - ml | 1 ks
FX808392 | Ústředna ESSER FlexES - 2 kruhová vedení | 3 ks
FS808460 | Exterrú dotykový ovládací panel | 1 ks
FB2001 | OPPO - FAT (EPD) I FwBf | 1 ks
802371/IQ8Quad | Hlásič optickokouřový s oddělovačem | 1287 ks
802374/IQ8Quad | Hlásič multisenzorový O2T | 48 ks
804905 | Tlačítkový hlásič IQ8 modul s oddělovačem | 191 ks
808610.10 | Výstupní koppler 12 relé Esserbus | 46 ks
808623 | Vstupně/výstupní koppler 4/2 Esserbus | 17 ks
807224RR | IQ8Alarm Plus kombinovaný ma ják se sirén ou Esserbus | 27 ks
808621 | IQ8FCT LP koppler Esserbus | 2 ks
| Zdrnj 24V/3A | 4 ks
| Baterie do pomocného zdro je EPS 12V/18Ah | 8 ks
784850 | Sériové rozhraní Essernet® (SEI2) | 2 ks
808004 | Ústředna EPS IQ8control M | lks
808003 | Ústředna EPS IQ8control C | lks
802373 | OT - multisenzorový hlásič IQ8Quad | 55ks
Zařízení EPS je umístěno v místnosti Rozvodna PO v 1.NP budovy K, č.m. K.01.063.
Budova A Urgent:
333/1, 336/1, 335/1, 338/1, 340/1, 341/1, 315/1, 352/1, 312/1, 354/1, 354/2, 324/1, 311/1, 314/1, 314/2, 311/2, 316/1, 317/1 318/1, 319/1, 320/1, 321/1, 322/1, 323/1 špatné popisu hlásičů
Roční kontrola provozuschopnosti při provozu EPS (Elektrické požární signalizace)
Umístění: | Oblastní nemocnice Náchod, Purkyňova 446, 547 01 Náchod)
Umístění: | budovy H, A a B: skladové, kancelářské, technologické, sociální prostory, operační sály
Druh: | elektrická požární signalizace (EPS)
Označení výrobce: | Tyco Fire Protection Products 1400 Pennbrook Parkway • Lansdale, PA 19446
Baterie ústředny: | 2ks 12V/7Ah Typové označení: Loop 500
Typ: | Název: | Počet:
Loop 500 | Ústředna | 1 ks
| Požární hlásič | 178 ks
| Tlačítkové hlásiče | 28 ks
| Sirény - vnitřní/vnější / maják | 30 ks
Zařízení EPS je umístěno na Lv místnosti u security služby
Kontrola provozuschopnosti EPS (Elektrické požární signalizace)
Umístění: | Nemocnice Broumov, Smetanova 91,550 16 Broumov
Umístění: | skladové, kancelářské, technologické, sociální prostory, operační sály
Dmh: | elektrická požární signalizace (EPS)
Označení výrobce: | Tyco Fire Protection Products 1400 Pennbrook Parkway • Lansdale, PA 19446
Baterie ústředny: | 2 ks 12V 40Ah
Typové označení: | Zettler ZX4
SN: | 54208183040001
Typ: | Název: | Počet:
ZX4 | Ústředna | lks
ZXFEV | Tablo obsluhy | 2ks
P80SR | Kappler | lks
830P | Požární hlásiče | 60ks
830PC | Požární hlásiče | 60ks
DIN820 | Tlačítkové hlásiče | 17ks
Solista LX W | Sirény - vnitřní/vnější/maják | 17ks
90DSB | Sirény - vnitřní/vněiší/maiák | 1l ks
| Přídržný magnet | l ks
NZPl | Pomocný zdroj | 1 ks
| Akumulát01y 12V40Ah | 2ks
Kontrola provozuschopnosti EPS (Elektrické požární signalizace)
Umístění: | Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Umístění: | Urgentní příjem, SO 01 a SO 02 - URGENT
Dmh: | elektrická požární signalizace (EPS)
Označení výrobce:
Baterie ústředny: | 2 ks 12V 40Ah
Typové označení:
SN:
ZETTLER Profile Flexible Pro 16XD | Ústředna EPS - skříň s tiskárnou | 1 ks
| Ovládací panel interní CZ | 1 ks
| Karta kruhových analogových linek | 3 ks
| Deska s 10 rel. vč. konektorů | 1 ks
| Akku 12 V / 44 Ah - ústředna | 2 ks
ZETTLER 850PH a 830PH | Multisenzorový hlásič optickokouřový + teplotní | 353 ks
ZETTLER 522.031 | Tlačítkový hlásič + sklo | 17 ks
P80AIR | Akustická signalizace | 1 ks
QMO850 | Releový modul adresný | 12 ks
ZETTLER QRM850 | Vstupní modul adresný | 1 ks
| Dveřní přídržný magnet HM02 vč. příslušenství | 8 ks
| Napájecí zdroj 230V/24V-3A vč.2x Aku 12V | 1 ks
ZETTLER QRM850 | vstupní/výstupní modul 2x výstup+4x vstup | 1 ks
| dveřní přídržný magnet vč.příslušenství | 10 ks
Kontroly provozuschopnosti při provozu zařízení - ER/MR (Evakuační rozhlas/místní rozhlas)
ER- evakuační /místní rozhlas
Umístění: | Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Umístění: | Urgentní příjem, SO 01 a SO 02 - URGENT
Druh: | evakuační/místní rozhlas (ER)- Paviro
Označení výrobce: | Bosch
Baterie: | Akumulator 12V / 150 Ah
| Dig. výstupní modul 4-8, EN 54-16 | 2 ks
Bosch PVA-2P500 | Zesilovač 4X 500W třída D | 2 ks
Bosch PVA-4CR12 | Univerzální modul rozhraní | 1 ks
Bosch PVA-15CST | Digitální mikrof. stanice EN54-16, 12 tlačítek | 2 ks
| Záložní síťový zdroj EN 54-4 | 1 ks
| Akumulator 12V / 150 Ah | 2 ks
LC3-UC06E | Stropní reproduktor 6 W / 100 EN 54-24 kulatý 6/3/1,5W @ 100V, SPL (1W/1m) 98,4 dB, vyzařovací úhel 180° (500Hz), 180° (1kHz), 132° (2kHz), 55° (4kHz), kovový, bílá RAL9010, protipožární kryt, EN 54-24 | 707 ks
LC5-WC06E4 | Stropní reproduktor provedení do vlkých prostor 6 W / 100 EN 54-24 kulatý 6/3/1,5W @ 100V, SPL (1W/1m) 98,4 dB, vyzařovací úhel 180° (500Hz), 180° (1kHz), 132° (2kHz), 55° (4kHz), kovový, bílá RAL9010, protipožární kryt, EN 54-24 | 58 ks
IC audio GnbH WA 06-165/T-EN54 | Skříňkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivost 80 dB (1 W/4 m, | 22 ks
LBC 3482/00 | Tlakový reproduktor 30 W / 100 V, odbočky 30/20/10/5 W, citlivost 80 dB (1 W / 4 | 6 ks
| Požárně odolné krabice vč. keramické svorkovnice P60-R | 17 ks

## Rozsah plnění-NRK (DIGIP,ARO..)
LOOP1
Loop | Device | Status | Flt 1 | Flt 2 | Flt 3 | Flt 4 | Day Level | Type | Zone | Text Line 1 | Text Line 2 | Configuration Input | Model | Day Mode | Night Mode | Night Level | RemoteLED
1 | 1 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Elektrorozvodna | Mistnost 031 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 2 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 4 | ION | 1 | DIGP - Suteren Denni mistnost Zrizencu | Mistnost 057 |  | S90 / XP95 |  | 3 | 0
1 | 3 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Satna Zrizencu | Mistnost 058 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 4 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Satna Detske Oddeleni | Mistnost 053 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 5 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Satna Svrsku Interny | Mistnost 052 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 6 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Komora | Mistnost 034 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 7 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Sklad Luzek | Mistnost 047 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 8 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 1 | DIGP - Suteren Box Upravy Luzek | Mistnost 045 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 9 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Desinfekce Matraci | Mistnost 046 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 10 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Archiv | Mistnost 044.b |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 11 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 1 | DIGP - Suteren Archiv | Mistnost 060 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 12 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Archiv | Mistnost 061 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 13 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Vyroba Stlac. Vzduchu | Mistnost 037 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 14 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Archiv | Mistnost 038 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 15 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Strojovna Vzduchotechniky | Mistnost 030 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 16 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Sklad Pouziteho Pradla | Mistnost 028 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 17 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Prijem Materialu | Mistnost 027 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 18 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 1 | DIGP - Suteren Archiv | Mistnost 044.a |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 19 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Sterilizace | Mistnost 021 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 20 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Sklad a vydej ster. mat. | Mistnost 016 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 21 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Satna | Mistnost 007 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 22 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Satna Muzi | Mistnost 012 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 23 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Satna Zeny | Mistnost 010 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 24 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Satna | Mistnost 004 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 25 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Denni Mistnost Personal | Mistnost 025 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 26 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 2 | DIGP - Prizemi Sklad | Mistnost 158 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 27 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 2 | DIGP - Prizemi Informace | Mistnost 157 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 28 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 2 | DIGP - Prizemi Kartoteka | Mistnost 162 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 29 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 2 | DIGP - Prizemi Denni Mistnost | Mistnost 151 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 30 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 2 | DIGP - Prizemi Komora | Mistnost 155 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 31 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 2 | DIGP - Prizemi Sklad | Mistnost 144 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 32 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 2 | DIGP - Prizemi Zalohovy Zdroj | Mistnost 129 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 33 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 2 | DIGP - Prizemi Sklad Zdravotnickeho mat. | Mistnost 106 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 34 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 2 | DIGP - Prizemi Sklad Cisteho Pradla | Mistnost 127 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 35 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 2 | DIGP - Prizemi Sklad | Mistnost 125 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 36 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 2 | DIGP - Prizemi Archiv Evidence | Mistnost 132 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 37 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 2 | DIGP - Prizemi Ergometrie | Mistnost 114 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 38 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 2 | DIGP - Prizemi Denni Mistnost | Mistnost 111 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 39 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 2 | DIGP - Prizemi Halovy Pokoj JiP | Mistnost 131 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 40 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 2 | DIGP - Prizemi Halovy Pokoj JIP | Mistnost 131 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 41 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 2 | DIGP - Prizemi Halovy Pokoj JIP | Mistnost 131 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 42 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 3 | DIGP - 1. patro Sklad | Mistnost 236 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 43 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 3 | DIGP - 1. patro Sklad Pradla | Mistnost 221 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 44 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 3 | DIGP - 1. patro Archiv (Sklad) | Mistnost 248 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 45 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 3 | DIGP - 1. patro Archiv | Mistnost 272 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 46 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 3 | DIGP - 1. patro Rehabilitace | Mistnost 229 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 47 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 3 | DIGP - 1. patro Jidelna | Mistnost 227 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 48 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 4 | ION | 3 | DIGP - 1. patro Cajova Kuchyne | Mistnost 225 |  | S90 / XP95 |  | 3 | 0
1 | 49 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 3 | DIGP - 1. patro Sklad | Mistnost 232 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
1 | 109 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 1 | DIGP - Suteren Chemicka Sterilizace | Mistnost 022 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
Loop Data
Loop | Status L | EDs ON
1 | Enabled 1 | 26
2 | Enabled 1 | 26
3 | Enabled 1 | 26
4 | Enabled 1 | 26
5 | Enabled 1 | 26
6 | Enabled 1 | 26
7 | Enabled 1 | 26
8 | Enabled 1 | 26
LOOP2
Loop | Device | Status | Flt 1 | Flt 2 | Flt 3 | Flt 4 | Day Level | Type | Zone | Text Line 1 | Text Line 2 | Configuration Input | Model | Day Mode | Night Mode | Night Level
2 | 1 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 7 | DIGP - 5. patro Sklad |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 2 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 7 | DIGP - 5. patro Archiv | Mistnost 655 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 3 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 7 | DIGP - 5. patro Sklad |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 4 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 7 | DIGP - 5. patro Sklad |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 5 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 7 | DIGP - 5. patro Fyzikalni Lecba | Mistnost 654 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 6 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 7 | DIGP - 5. patro Denni Mistnost Personal | Mistnost 613 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 7 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 7 | DIGP - 5. patro Jidelna, Denni Mistnost | Mistnost 648 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 8 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 8 | DIGP - 6. patro Strojovna Vzduchotechnik | Mistnost 745 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 9 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 8 | DIGP - 6. patro Strojovna Vzduchotechnik | Mistnost 745 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 10 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 8 | DIGP - 6. patro Strojovna Vytahu |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 11 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 8 | DIGP - 6. patro Cajova Kuchyne | Mistnost 701 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 12 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 8 | DIGP - 6. patro Server | Mistnost 705 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 13 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 8 | DIGP - 6. patro Strojovna Vytahu | Mistnost 754 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 14 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 8 | DIGP - 6. patro Strojovna Vytahu |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 21 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 4. patro Chodba | Mistnost 562 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
2 | 22 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 4. patro Chodba | Mistnost 511 - Filtr | MCP | DISCOVERY |  | 2 | -1
2 | 23 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 6 | DIGP - 4. patro Chodba | Mistnost 511 - Filtr |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 24 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 6 | DIGP - 4. patro Chodba Porodni |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 25 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 6 | DIGP - 4. patro Chodba Porodni | V podhledu |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 26 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 6 | DIGP - 4. patro Porodni Box 2 | Mistnost 502 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 27 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 6 | DIGP - 4. patro Porodni Box 3 | Mistnost 501 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 28 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 6 | DIGP - 4. patro Sesterna - Pripravna | Mistnost 503 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 29 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 4 | ION | 6 | DIGP - 4. patro Sklad SZM | Mistnost 504 |  | S90 / XP95 |  | 3 | 0
2 | 30 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 4. patro Schodiste | Mistnost 559 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
2 | 31 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 6 | DIGP - 4. patro Uklidova Mistnost, Filtr | Mistnost 505 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 32 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 6 | DIGP - 4. patro Filtr | Mistnost 507b |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 33 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 6 | DIGP - 4. patro Asepticky Sal | Mistnost 507a |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 34 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 6 | DIGP - 4. patro Myti Nastroju | Mistnost 506a |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 35 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 6 | DIGP - 4. patro Cisty Sklad SZM | Mistnost 508 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 36 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 6 | DIGP - 4. patro Sesterna - Pripravna | Mistrnost 503 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 37 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 6 | DIGP - 4. patro UPS | Mistnost 506b |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 38 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 6 | DIGP - 4. patro Prevlekaci Box | Mistnost 509 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
2 | 39 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 4. patro Sesterna - Pripravna | Mistnost 503 | MCP | DISCOVERY |  | 2 | -1
2 | 40 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | 3I/O | 6 | DIGP - 4. patro Sesterna - Pripravna | V/V Modul nad podhledem |  | S90 / XP95 |  | 2 | -1
Loop Data
Loop | Status L | EDs ON
1 | Enabled 1 | 26
2 | Enabled 1 | 26
3 | Enabled 1 | 26
4 | Enabled 1 | 26
5 | Enabled 1 | 26
6 | Enabled 1 | 26
7 | Enabled 1 | 26
8 | Enabled 1 | 26
LOOP3
Loop | Device | Status | Flt 1 | Flt 2 | Flt 3 | Flt 4 | Day Level | Type | Zone | Text Line 1 | Text Line 2 | Configuration Input | Model | Day Mode | Night Mode | Night Level
3 | 1 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - Suteren Chodba | Mistnost 001 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 2 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - Suteren Chodba | Mistnost 001 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 3 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - Suteren Schodiste | Mistnost 003 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 4 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - Suteren Predsin | Mistnost 015 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 5 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - Suteren Chodba | Mistnost 048 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 6 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - Suteren Chodba Manipulace | Mistnost 043 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 7 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - Suteren Chodba | Mistnost 001 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 8 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - Prizemi Vstup | Mistnost 161 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 9 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - Prizemi Centralni Hala |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 10 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - Prizemi Stanoviste Sester | Mistnost 128 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 11 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - Prizemi Chodba | Mistnost 142 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 12 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 1. patro Chodba | Mistnost 230 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 13 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 1. patro Schodiste | Mistnost 233 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 14 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 1. patro Filtr | Mistnost 231 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 15 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 1. patro Hala Navstev | Mistnost 285 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 16 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 1. patro Chodba | Mistnost 230 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 17 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 2. patro Filtr | Mistnost 331 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 18 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 2. patro Hala Navstev | Mistnost 385 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 19 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 2. patro Chodba | Mistnost 330 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 20 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 2. patro Chodba | Mistnost 330 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 21 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 2. patro Schodiste | Mistnost 333 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 22 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 3. patro Chodba | Mistnost 457 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 23 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 3. patro Schodiste | Mistnost 460 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 24 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 3. patro Filtr | Mistnost 401 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 25 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 3. patro Chodba | Mistnost 457 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 26 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 3. patro Chodba Navstev | Mistnost 476 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 27 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 4. patro Filtr | Mistnost 501 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 28 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 4. patro Hala | Mistnost 573 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 29 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 4. patro Chodba | Mistnost 556 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 32 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 5. patro Filtr |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 33 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 5. patro Chodba | Mistnost 661 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 34 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 5. patro Hala Navstev | Mistnost 683 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 35 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 5. patro Chodba | Mistnost 661 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 36 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 5. patro Schodiste |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 37 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 6. patro Schodiste Prava Strana |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 38 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 6. patro Chodba | Mistnost 737 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 39 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - 6. patro Schodiste Leva Strana |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 40 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - Suteren Vchod |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 41 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - Prizemi Schodiste |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 42 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - Prizemi Manipulace | Mistnost 143 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
3 | 43 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 9 | DIGP - Prizemi Schodiste do Suterenu |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
Loop Data
Loop | Status L | EDs ON
1 | Enabled 1 | 26
2 | Enabled 1 | 26
3 | Enabled 1 | 26
4 | Enabled 1 | 26
5 | Enabled 1 | 26
6 | Enabled 1 | 26
7 | Enabled 1 | 26
8 | Enabled 1 | 26
LOOP4
Loop | Device | Status | Flt 1 | Flt 2 | Flt 3 | Flt 4 | Day Level | Type | Zone | Text Line 1 | Text Line 2 | Configuration Input | Model | Day Mode | Night Mode | Night Level
4 | 1 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 4 | DIGP - 2. patro Sklad |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 2 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 4 | DIGP - 2. patro Sklad Pradla | Mistnost 321 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 3 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 4 | DIGP - 2. patro Sklad |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 4 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 4 | DIGP - 2. patro Vrchni Sestra | Mistnost 329 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 5 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 4 | DIGP - 2. patro Cajova Kuchyne | Mistnost 325 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 6 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 4 | DIGP - 2. patro Jidelna, Denni Mistnost | Mistnost 327 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 7 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 4 | DIGP - 2. patro Sklad | Mistnost 384 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 8 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 4 | DIGP - 2. patro Pokoj Lekaru | Mistnost 382 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 9 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 4 | DIGP - 2. patro Komora | Mistnost 372 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 10 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 5 | DIGP - 3. patro Asepticky Operacni Sal |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 11 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 5 | DIGP - 3. patro Anesteziologove | Mistnost 425 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 12 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 5 | DIGP - 3. patro Denni Mistnost Personal |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 13 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 5 | DIGP - 3. patro Sklad |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 14 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 5 | DIGP - 3. patro Sklad |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 15 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 5 | DIGP - 3. patro Jidelna, Denni Mistnost | Mistnost 402 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 16 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 5 | DIGP - 3. patro Cajova Kuchyne | Mistnost 403 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 17 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 5 | DIGP - 3. patro Denni Mistnost | Mistnost 409 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 18 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 5 | DIGP - 3. patro Sklad |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 19 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 5 | DIGP - 3. patro Archiv | Mistnost 462 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 20 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 5 | DIGP - 3. patro Satna Pacientu | Mistnost 475 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 26 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 6 | DIGP - 4. patro Archiv | Mistnost 561 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 27 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 6 | DIGP - 4. patro Sklad | Mistnost 506 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 28 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 6 | DIGP - 4. patro Satna, Prijem Pacientu | Mistnost 503 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 29 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 6 | DIGP - 4. patro Jidelna, Denni Mistnost | Mistnost 504 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 30 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 6 | DIGP - 4. patro Kuchynka |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
4 | 31 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 6 | DIGP - 4. patro Denni Mistnost Personal |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
Loop Data
Loop | Status L | EDs ON
1 | Enabled 1 | 26
2 | Enabled 1 | 26
3 | Enabled 1 | 26
4 | Enabled 1 | 26
5 | Enabled 1 | 26
6 | Enabled 1 | 26
7 | Enabled 1 | 26
8 | Enabled 1 | 26
LOOP5
Loop | Device | Status | Flt 1 | Flt 2 | Flt 3 | Flt 4 | Day Level | Type | Zone | Text Line 1 | Text Line 2 | Configuration Input | Model | Day Mode | Night Mode | Night Level
Loop Data
Loop | Status | LEDs ON
1 | Enabled | 126
2 | Enabled | 126
3 | Enabled | 126
4 | Enabled | 126
5 | Enabled | 126
6 | Enabled | 126
7 | Enabled | 126
8 | Enabled | 126
LOOP6
Loop | Device | Status | Flt 1 | Flt 2 | Flt 3 | Flt 4 | Day Level | Type | Zone | Text Line 1 | Text Line 2 | Configuration Input | Model | Day Mode | Night Mode | Night Level
6 | 1 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 11 | Hl. Budova - Prizemi Sklad |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 2 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 11 | Hl. Budova - Prizemi Operacni Sal | Sklad Leku |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 3 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 11 | Hl. Budova - Prizemi Operacni Sal | SKlad Spinaveho Pradla |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 4 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 11 | Hl. Budova - Prizemi Operacni Sal | Satna Muzi |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 5 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 11 | Hl. Budova - Prizemi Operacni Sal | Satna Zeny |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 6 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 11 | Hl. Budova - Prizemi Operacni Sal | Satna Zeny - Sklad Pradla |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 7 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 11 | Hl. Budova - Prizemi Operacni Sal | Satna Muzi - Sklad Pradla |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 8 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 4 | OPT | 11 | Hl. Budova - Prizemi Operacni Sal | Sterilizace |  | S90 / XP95 |  | 3 | 0
6 | 10 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 11 | Hl. Budova - Prizemi Chodba AKU baterie |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 11 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 11 | Hl. Budova - Prizemi Satna Pacientu |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 12 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 11 | Hl. Budova - Prizemi Archiv |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 13 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - Prizemi Chodba u Schodiste |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 14 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Archiv Novy |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 15 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Archiv Novy |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 16 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 5 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Archiv Novy |  |  | S90 / XP95 |  | 4 | 0
6 | 17 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - Prizemi Chodba u Zakrok. s. | Chodba u Zakrokoveho Salu | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 18 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - Prizemi Chodba Prava Strana |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 19 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - Prizemi Vstup Vpravo |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 20 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - Prizemi Schodiste Vpravo |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 21 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - Prizemi Chodba u Satny Pac. | Chodba u satny pacientu | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 22 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - Prizemi Chodba u Zad. Vchod |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 23 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - 1. patro Chodba Leva Strana |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 24 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - 1. patro Chodba u Schodiste |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 25 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - 1. patro Chodba u Umyvarny |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 26 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - 1. patro Chodba u Vytahu |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 27 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - 1. patro Chodba u Prav.Sch | Chodba u praveho schodiste | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 28 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - 1. patro Chodba u Caj. Kuch | Chodba u cajove kuchyne | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 29 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - 1. patro Unikove Schodiste |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 30 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 12 | Hl. Budova - 1. patro Cajova Kuchyne | Mistnost 276 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 31 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 12 | Hl. Budova - 1. patro Sklad Spin. Pradla |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 32 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 12 | Hl. Budova - 1. patro Sterilizace |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 33 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 12 | Hl. Budova - 1. patro Cajova Kuchyne | Mistnost 223 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 34 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 12 | Hl. Budova - 1. patro Sklad Pouz. Pradla |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 35 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 12 | Hl. Budova - 1. patro Satna Muzi-Spinava |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 36 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 12 | Hl. Budova - 1. patro Sklad Siciho Mat. | Sklad siciho materialu |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 37 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 12 | Hl. Budova - 1. patro Satna Muzi - Cista |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 38 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 12 | Hl. Budova - 1. patro Satna Zeny - Cista |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 39 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 12 | Hl. Budova - 1. patro Satna Zeny-Spinava |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 40 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 12 | Hl. Budova - 1. patro Sklad |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 41 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 12 | Hl. Budova - 1. patro Sklad |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 42 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Satna Sester 1 | Mistnost 001 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 43 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Satna Sester 2 | Mistnost 004 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 44 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Satna Sester 3 | Mistnost (011) |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 45 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Satna Sester 4 | Mistnost 012 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 46 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Central. Satna Pac. | Mistnost 013 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 47 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Sklad Chirurg. Odd. | Mistnost 014 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 48 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Sklad | Mistnost 015 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 49 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Kompresorovna | Mistnost 029 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 50 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Vakuova Stanice | Mistnost 030 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 51 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Prijem Materialu | Mistnost 023 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 52 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Vydej Steril. Mat. | Mistnost 033 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 53 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Elektrorozvodna | Mistnost 037 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 54 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Setovani 1 | Sterilizace 1PP |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 55 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Pripravna Pradla | Sterilizace 1PP |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 56 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Setovani 2 | Sterilizace 1PP |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 57 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Myti | Sterilizace 1PP |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 58 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Prijem | Sterilizace 1PP |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 59 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Autoklavy | Sterilizace 1PP |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 60 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Steril. Sklad | Sterilizace 1PP |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 61 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - Suteren Chodba Vpravo | Mistnost 016 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 62 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - Suteren Chodba Vpravo | Mistnost 018 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 63 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - Suteren Chodba Vlevo | Mistnost 036 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 64 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - Suteren Chodba Vlevo | Mistnost 044 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 65 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - Suteren Chodba Sterilizace | Sterilizace 1PP | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 66 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - Suteren Chodba Bocni Vchod | Sterilizace 1PP | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 67 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Expedice | Sterilizace 1PP |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 68 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 10 | Hl. Budova - Suteren Denni Mistnost | Sterilizace 1PP |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 70 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 18 | ARO - Prizemi Vstup | Schodiste 101 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 72 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 18 | ARO - 1. patro Chodba - Hala | Mistnost 213 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 80 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 18 | ARO - Prizemi Vstup - Hala | Mistnost 119 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 81 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 16 | ARO - Prizemi Sklad Materialu | Mistnost 115 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 82 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 16 | ARO - Prizemi Sklad Pristroju | Mistnost 116 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 83 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 16 | ARO - Prizemi Satna (sklad) | Mistnost 117 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 84 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 4 | ION | 16 | ARO - Prizemi Kuchynka Pacientu | Mistnost 114 |  | S90 / XP95 |  | 3 | 0
6 | 85 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 18 | ARO - Prizemi Chodba | Mistnost 112 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 86 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 16 | ARO - Prizemi Kuchynka Personalu | Mistnost 106 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 87 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 18 | ARO - 1. patro Schodiste | Mistnost 201 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 88 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 16 | ARO - Prizemi Sklad Leku | Mistnost 110 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 89 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 18 | ARO - 1. patro Chodba | Mistnost 219 | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
6 | 90 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 17 | ARO - 1. patro Sklad | Mistnost 215 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 91 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 17 | ARO - 1. patro Sklad Uklizecky | Mistnsot 214 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 92 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 17 | ARO - 1. patro Strojovna Vzduchotechniky | Mistnost 212 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 96 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 17 | ARO - 1. patro Strojovna Vzduchotechniky | Mistnost 212 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
6 | 99 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 17 | ARO - 1. patro Mist. Ansteziolog. Sester | Mistnost 209A |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
Loop Data
Loop | Status L | EDs ON
1 | Enabled 1 | 26
2 | Enabled 1 | 26
3 | Enabled 1 | 26
4 | Enabled 1 | 26
5 | Enabled 1 | 26
6 | Enabled 1 | 26
7 | Enabled 1 | 26
8 | Enabled 1 | 26
LOOP7
Loop | Device | Status | Flt 1 | Flt 2 | Flt 3 | Flt 4 | Day Level | Type | Zone | Text Line 1 | Text Line 2 | Configuration Input | Model | Day Mode | Night Mode | Night Level
7 | 1 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - 2. patro Chodba Leva Strana |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
7 | 2 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - 2. patro Chodba u Vytahu |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
7 | 3 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - 2. patro Chodba u Skladu |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
7 | 4 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - 2. patro Chodba u Schodiste | Chodba u schodiste v pravo | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
7 | 5 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - 2. patro Chodba u Skladu | U skladu pouziteho pradla | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
7 | 6 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 15 | Hl. Budova - 2. patro Unikove Schodiste |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
7 | 7 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 13 | Hl. Budova - 2. patro Spinava Satna |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
7 | 8 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 13 | Hl. Budova - 2. patro Cista Satna |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
7 | 9 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 13 | Hl. Budova - 2. patro Sklad | Mistnsot 316 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
7 | 10 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 13 | Hl. Budova - 2. patro Sklad Pouz. Pradla | Mistnost 317 |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
7 | 11 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 13 | Hl. Budova - 2. patro Sklad Spinav. Prad | Sklad spinaveho pradla |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
7 | 12 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 13 | Hl. Budova - 2. patro Sterilizace |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
7 | 13 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 13 | Hl. Budova - 2. patro Vysetrovna |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
7 | 14 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 13 | Hl. Budova - 2. patro Sklad Pouzit. Prad | Sklad pouziteho pradla |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
7 | 15 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 13 | Hl. Budova - 2. patro Sklad Materialu |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
7 | 16 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 13 | Hl. Budova - 2. patro Kuchynka |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
7 | 17 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 14 | Hl. Budova - Strecha Stroj. Vytahu P | Strojovna vytahu vpravo |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
7 | 18 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 14 | Hl. Budova - Strecha Stroj. Vytahu L | Strojovna vytahu vlevo |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
7 | 19 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 14 | Hl. Budova - Strecha Sklad |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
Loop Data
Loop | Status | LEDs ON
1 | Enabled | 126
2 | Enabled | 126
3 | Enabled | 126
4 | Enabled | 126
5 | Enabled | 126
6 | Enabled | 126
7 | Enabled | 126
8 | Enabled | 126
LOOP8
Loop | Device | Status | Flt 1 | Flt 2 | Flt 3 | Flt 4 | Day Level | Type | Zone | Text Line 1 | Text Line 2 | Configuration Input | Model | Day Mode | Night Mode | Night Level
8 | 1 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 19 | NRP - Suteren Satna Muzi |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 2 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 19 | NRP - Suteren Sklad - Kyslik |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 3 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 19 | NRP - Suteren Technicke Zabezpeceni |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 5 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 19 | NRP - Suteren Satna Sester |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 6 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 19 | NRP - Suteren Satna Sester |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 8 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 19 | NRP - Suteren Inspekcni Pokoj | Inspekcni pokoj rehabilitace |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 9 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 19 | NRP - Suteren Telocvicna |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 10 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 19 | NRP - Suteren Vodolecba |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 11 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 19 | NRP - Suteren Elektro Lecba |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 12 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 20 | NRP - Prizemi Onkologicky Staccionar | Onkologicky stacionar - chodbicka |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 13 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 4 | OPT | 20 | NRP - Prizemi Onkologie Ordinace |  |  | S90 / XP95 |  | 3 | 0
8 | 14 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 4 | OPT | 20 | NRP - Prizemi Ongologicky Stacionar |  |  | S90 / XP95 |  | 3 | 0
8 | 15 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 4 | ION | 20 | NRP - Prizemi Ongologicky Stacionar |  |  | S90 / XP95 |  | 3 | 0
8 | 16 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 4 | OPT | 20 | NRP - Prizemi Ongologicky Stacionar |  |  | S90 / XP95 |  | 3 | 0
8 | 17 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 4 | OPT | 20 | NRP - Prizemi Zakrokovy Sal |  |  | S90 / XP95 |  | 3 | 0
8 | 18 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 4 | OPT | 20 | NRP - Prizemi Onkologie |  |  | S90 / XP95 |  | 3 | 0
8 | 19 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 4 | OPT | 20 | NRP - Prizemi Onkologicky Registr |  |  | S90 / XP95 |  | 3 | 0
8 | 20 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 23 | NRP - Prizemi Tisen Zadveri |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
8 | 21 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 20 | NRP - Prizemi Inspekcni Pokoj Sester |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 22 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 20 | NRP - Prizemi Vedouci Sestra |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 23 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 20 | NRP - Prizemi Pokoj 1 |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 24 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 20 | NRP - Prizemi Pokoj 2 |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 25 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 20 | NRP - Prizemi Pokoj 3 |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 26 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 4 | OPT | 20 | NRP - Prizemi Pokoj 4 |  |  | S90 / XP95 |  | 3 | 0
8 | 27 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 4 | ION | 20 | NRP - Prizemi Pokoj 5 |  |  | S90 / XP95 |  | 3 | 0
8 | 28 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 4 | ION | 20 | NRP - Prizemi Satna |  |  | S90 / XP95 |  | 3 | 0
8 | 29 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 23 | NRP - Prizemi Tisen Zadni Vchod |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
8 | 30 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 23 | NRP - 1. patro Tisen Schodiste |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
8 | 31 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 21 | NRP - 1. patro Sklad |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 32 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 21 | NRP - 1.patro Spolecenska Mistnost |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 33 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 21 | NRP - 1. patro Vysetrovna |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 34 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 23 | NRP - 1. patro Tisen Chodba |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
8 | 35 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 21 | NRP - 1. patro Inspekcni Pokoj | Inspekcni pokoj sester |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 36 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 21 | NRP - 1. patro Sklad |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 37 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 21 | NRP - 1. patro Cajova Kuchyne |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 38 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 21 | NRP - 1. patro Jidelna |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 39 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 21 | NRP - 1. patro Evidence |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 40 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 23 | NRP - 2. patro Tisen Chodba |  | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
8 | 41 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 22 | NRP - 2. patro Vrchni Sestra NRP |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 42 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 22 | NRP - 2. patro Prednosta | Prednosta onkologickeho stacionare |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 43 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 22 | NRP - 2. patro Sklad |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 44 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 22 | NRP - 2. patro Pracovna 311 |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 45 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 22 | NRP - 2. patro Prednosta NRP |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 46 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 22 | NRP - 2. patro Pracovna 309 |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 47 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 22 | NRP - 2. patro Vytah |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 48 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 22 | NRP - 2. patro Socialni Pracovnice |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 49 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 22 | NRP - 2. patro Lekarsky Pokoj |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 50 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | ION | 22 | NRP - 2. patro Cajova Kuchyn |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
8 | 51 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | MCP | 23 | NRP - Prizemi Tisen Schodiste | Tisen na vedlejsim schodisti do suterenu | MCP | S90 / XP95 |  | 2 | -1
8 | 71 | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | 3 | OPT | 19 | NRP - Suteren Satna Pokoj Sester |  |  | S90 / XP95 |  | 2 | 0
Loop Data
Loop | Status L | EDs ON
1 | Enabled 1 | 26
2 | Enabled 1 | 26
3 | Enabled 1 | 26
4 | Enabled 1 | 26
5 | Enabled 1 | 26
6 | Enabled 1 | 26
7 | Enabled 1 | 26
8 | Enabled 1 | 26