Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky:

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Akumulátorový vrtací systém pro malé kosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks | 1 |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Akumulátorový vrtací systém určený pro použití v ortopedii zejména pro výkony na malých kostech. |  |  |  |  |
| Zařízení musí umožňovat vrtání kostní tkáně, vystružování, zavádění K-drátů, šroubování a závitování. Dále řezání kostí při použití oscilačního nástavce. |  |  |  |  |
| Zařízení je určeno pro opakované sterilizační cykly (opakovaná sterilizace parou minimálně do 134oC). |  |  |  |  |
| Konstrukce odolná proti vniknutí tekutin při použití v operačním prostředí. |  |  |  |  |
| Zařízení musí splňovat požadavky zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění. |  |  |  |  |
| Zařízení musí splňovat požadavky MDR (EU) 2017/745. |  |  |  |  |
| Zadavatel požaduje kompatibilitu nástavců a příslušenství v rámci jednoho systému nebo řešení, které zajistí jejich vzájemnou použitelnost bez zvýšení časové náročnosti či narušení aseptického postupu |  |  |  |  |
| Pohonná jednotka (Handpiece) |  |  |  |  |
| Akumulátorový provoz |  |  |  |  |
| Výkon motoru minimálně 70 W |  |  |  |  |
| Maximální otáčky minimálně ≥ 1 200 ot./min. |  |  |  |  |
| Plynule regulovatelné ovládání otáček přímo na rukojeti |  |  |  |  |
| Možnost změny směru otáčení (chod vpřed/chod vzad) |  |  |  |  |
| Bezpečnostní zámek proti neúmyslnému spuštění |  |  |  |  |
| Ochrana proti přetížení a přehřátí |  |  |  |  |
| Napájecí systém |  |  |  |  |
| Li-Ion akumulátorový systém |  |  |  |  |
| Možnost výměny baterie bez porušení aseptického pole |  |  |  |  |
| Vizuální indikátor stavu nabití akumulátoru |  |  |  |  |
| Součást dodávky |  |  |  |  |
| 2 ks akumulátorů |  |  |  |  |
| Nástavec umožňující připojení nástrojů typu reamerů |  |  |  |  |
| Sklíčidlový nástavec umožňující upnutí vrtáků standardního válcového dříku vč. klíče s upínacím rozsahem minimálně do 7 mm |  |  |  |  |
| Nástavec s rychlospojkou typu AO (ASIF) pro vrtáky s ploškou/plochým dříkem nebo jiný standardní systém srovnatelné funkčnosti |  |  |  |  |
| Nástavec pro zavádění K-drátů |  |  |  |  |
| Rychloupínací mechanismus nástavců |  |  |  |  |
| Oscilační pilový nástavec |  |  |  |  |
| Nabíjecí stanice akumulátorů musí umožňovat nabíjení všech dodaných akumulátorů. V případě, že je pro nabíjení některých typů akumulátorů nutné použití adaptérů nebo přechodového prvku, musí být tento součástí |  |  |  |  |
| Sterilizační síto pro celou akumulátorovou vrtací sestavu |  |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Doplňující informace:

- v rámci záruky (24 měsíců) budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem				…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)				…………….. (doplní dodavatel)

- zadavatel požaduje zajištění autorizovaného servisu na území České republiky po celou dobu životnosti zařízení

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Akumulátorový vrtací systém pro velké klouby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks | 2 |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Akumulátorový vrtací systém určený pro použití při ortopedických výkonech, zejména pro implantace velkých kloubních náhrad (kyčel, koleno, rameno) |  |  |  |  |
| Zařízení musí umožňovat vrtání kostní tkáně, práci s oscilující pilou a použití frézovacích nástrojů |  |  |  |  |
| Zařízení je určeno pro opakované sterilizační cykly (opakovaná sterilizace parou minimálně do 134oC) |  |  |  |  |
| Minimální stupeň ochrany proti vniknutí kapalin IPX4 nebo ekvivalentní |  |  |  |  |
| Systém musí být dodán jako kompletní funkční sestava umožňující okamžité klinické použití |  |  |  |  |
| Zařízení musí splňovat požadavky zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění |  |  |  |  |
| Zařízení musí splňovat požadavky MDR (EU) 2017/745 |  |  |  |  |
| Maximální hmotnost pohonných jednotek včetně akumulátoru maximálně 2 kg |  |  |  |  |
| Zadavatel požaduje kompatibilitu nástavců a příslušenství v rámci jednoho systému nebo řešení, které zajistí jejich vzájemnou použitelnost bez zvýšení časové náročnosti či narušení aseptického postupu |  |  |  |  |
| Pohonná jednotka (Handpiece) |  |  |  |  |
| Akumulátorová ruční jednotka pro vrtání |  |  |  |  |
| Maximální kroutící moment minimálně 15 Nm. |  |  |  |  |
| Možnost plynulé nebo stupňové regulace otáček |  |  |  |  |
| Maximální otáčky minimálně 900 ot./min. při použití rychlostního nástavce |  |  |  |  |
| Možnost změny směru otáčení |  |  |  |  |
| Kompatibilita s rychloupínacími nástroji pro ortopedické vrtáky |  |  |  |  |
| Pohonná oscilující pilka (Handpiece) |  |  |  |  |
| Akumulátorová ruční jednotka pro práci s oscilujícími pilovými listy |  |  |  |  |
| Vysokofrekvenční oscilace vhodné pro ortopedické resekce (minimálně 12 000 oscilací/ min.) |  |  |  |  |
| Možnost 360° polohování pilové hlavy |  |  |  |  |
| Kompatibilita s ortopedickými pilovými listy |  |  |  |  |
| Napájecí systém |  |  |  |  |
| Li-Ion akumulátorový systém |  |  |  |  |
| Možnost výměny baterie bez porušení aseptického pole. |  |  |  |  |
| Systém musí být vybaven vizuální indikací stavu nabití akumulátoru |  |  |  |  |
| Součást dodávky |  |  |  |  |
| 2 ks Li-Ion akumulátorů umožňujících výměnu během operačního výkonu. |  |  |  |  |
| Pouzdro na akumulátory |  |  |  |  |
| Sklíčidlový nástavec umožňující upnutí vrtáků vč. klíče |  |  |  |  |
| Nástavec s rychlospojkou typu AO (ASIF) pro vrtáky |  |  |  |  |
| Nástavec s rychlospojkou typu AO (ASIF) pro frézy |  |  |  |  |
| Rychloupínací adaptér umožňující rychlou výměnu fréz, vrtáků nebo reamerů |  |  |  |  |
| Sterilizační síto pro celou akumulátorovou vrtací sestavu |  |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Doplňující informace:

- v rámci záruky (24 měsíců) budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem				…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)				…………….. (doplní dodavatel)

- zadavatel požaduje zajištění autorizovaného servisu na území České republiky po celou dobu životnosti zařízení

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Akumulátorový vrtací systém pro velké kosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks | 1 |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Akumulátorový vrtací systém určený pro použití při ortopedických výkonech. Zejména pro vrtání, vystružování, zavádění implantátů a práci s Kirschnerovými dráty |  |  |  |  |
| Zařízená musí umožňovat rychlou intraoperační výměnu nástavců bez nutnosti použití dalšího nářadí |  |  |  |  |
| Zařízení je určeno pro opakované sterilizační cykly (opakovaná sterilizace parou minimálně do 134oC) |  |  |  |  |
| Minimální stupeň ochrany proti vniknutí kapalin IPX4 nebo ekvivalentní |  |  |  |  |
| Systém musí být dodán jako kompletní funkční sestava umožňující okamžité klinické použití |  |  |  |  |
| Zařízení musí splňovat požadavky MDR (EU) 2017/745. |  |  |  |  |
| Zařízení musí splňovat požadavky zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění |  |  |  |  |
| Pohonná vrtací jednotka (Handpiece) |  |  |  |  |
| Akumulátorová ruční jednotka pro vrtání |  |  |  |  |
| Maximální kroutící moment minimálně 10 Nm. |  |  |  |  |
| Možnost plynulé nebo stupňové regulace otáček |  |  |  |  |
| Maximální otáčky minimálně 1.400 ot./min. při použití rychlostního nástavce |  |  |  |  |
| Možnost změny směru otáčení |  |  |  |  |
| Kompatibilita s rychloupínacími nástroji pro ortopedické vrtáky |  |  |  |  |
| Hmotnost pohonné jednotky vč. baterie do 2 kg |  |  |  |  |
| Napájecí systém |  |  |  |  |
| Akumulátorový systém |  |  |  |  |
| Možnost výměny baterie bez porušení aseptického pole. |  |  |  |  |
| Vizuální indikátor stavu nabití akumulátoru. |  |  |  |  |
| Součást dodávky |  |  |  |  |
| 2 ks akumulátorů umožňujících výměnu během operačního výkonu |  |  |  |  |
| Pouzdro či víko na akumulátory |  |  |  |  |
| Sklíčidlový nástavec umožňující upnutí vrtáků vč. klíče |  |  |  |  |
| Nástavec s rychlospojkou typu AO (ASIF) pro vystružování |  |  |  |  |
| Nástavec pro zavádění/vyjmutí Kirschnerova drátu do/z kosti |  |  |  |  |
| Nástavec na reciproční pilu |  |  |  |  |
| Všechny nástavce musí být kompatibilní s nabízeným systémem |  |  |  |  |
| Nabíjecí stanice umožňující současné nabíjení minimálně dvou akumulátorů |  |  |  |  |
| Sterilizační síto pro kompletní vrtací sestavu |  |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Doplňující informace:

- v rámci záruky (24 měsíců) budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem				…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)				…………….. (doplní dodavatel)

- zadavatel požaduje zajištění autorizovaného servisu na území České republiky po celou dobu životnosti zařízení