## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2014-010a | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Galerie moderního umění - změna využití bytů II. - drobné odchylky oproti původní schválené PD zpracované v 04/2014 | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Hradec Králové | [8 empty] | Datum: |  | 2015-12-21 | [13 empty] | 10
100
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | VPK Maurer | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Michal Sčebel | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 2014-010a
| Stavba: | [6 empty] | Galerie moderního umění - změna využití bytů II. - drobné odchylky oproti původní schválené PD zpracované v 04/2014
| Místo: | [6 empty] | Hradec Králové | [6 empty] | Datum: |  | 2015-12-21
| Objednavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | VPK Maurer |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Michal Sčebel
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 289.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {788E5F9C-1B99-42AC-B8ED-1D3BAB254C0C} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.4.e |  |  |  | Zařízení zdravotně technických instalací | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 289.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {6079BDC4-6977-4114-A6C6-B3BAE30F9247} | {788E5F9C-1B99-42AC-B8ED-1D3BAB254C0C}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## D.1.4.e - Zařízení zdravo...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6079BDC4-6977-4114-A6C6-B3BAE30F9247}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Galerie moderního umění - změna využití bytů II. - drobné odchylky oproti původní schválené PD zpracované v 04/2014
| Objekt: |  | D.1.4.e - Zařízení zdravotně technických instalací
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Hradec Králové | [5 empty] | Datum: |  | 2015-12-21
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | VPK Maurer | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Michal Sčebel | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Galerie moderního umění - změna využití bytů II. - drobné odchylky oproti původní schválené PD zpracované v 04/2014
Objekt: |  |  | D.1.4.e - Zařízení zdravotně technických instalací
Místo: |  |  | Hradec Králové |  |  |  | Datum: |  | 2015-12-21
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant: |  | VPK Maurer
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Michal Sčebel
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: |  |  | Galerie moderního umění - změna využití bytů II. - drobné odchylky oproti původní schválené PD zpracované v 04/2014
Objekt: |  |  | D.1.4.e - Zařízení zdravotně technických instalací
Místo: |  |  | Hradec Králové |  |  |  | Datum: |  | 2015-12-21
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant: |  | VPK Maurer
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Michal Sčebel
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 289.058 |  | 1.3355 |  | 0.02571 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 289.058 |  | 1.3355 |  | 0.02571 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 64.5519 |  | 0.08383 |  | 0.0021 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721171803 | Demontáž kanalizačního potrubí v bytových jednotkách + zaslepení |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1988430262
2 | K | 721171905 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 |  |  | kus | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.342 | 5.472 | 0.0018 | 0.0288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584026662
3 | K | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100 |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.769 | 9.228 | 0.00109 | 0.01308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2009905084
4 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.827 | 6.616 | 0.0012 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110173993
5 | K | 721174026 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.831 | 8.31 | 0.0009 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -729092354
6 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.728 | 14.56 | 0.00035 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1045306375
7 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 |  |  | m | 13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.832 | 10.816 | 0.00114 | 0.01482 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -532762986
8 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.157 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 734310488
9 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.174 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711530341
10 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.259 | 3.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1109012378
11 | K | 721274103 | Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.339 | 0.00051 | 0.00153 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1897281073
12 | M | 2 | Zápachová uzávěrka HL 21 |  |  | ks | 15 |  |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1122503145
13 | K | x-001 | Protipožární ucpávky kanalizačního potubí |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672977632
14 | K | x-002 | Stavební přípomoce (sekání drážek, zához, začištění...) |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300965293
15 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  |  | m | 63 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.048 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093467750
16 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.084 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.523 | 0.12793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1512964723
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 152.8303 |  | 0.30288 |  | 0.00213 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 722130801 | Demontáž potrubí do DN 25 vč. armatur a zařízení + zaslepení |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.173 | 0.173 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.00213 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1309011868
18 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.529 | 7.935 | 0.00066 | 0.0099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -247626624
19 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm |  |  | m | 90 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.616 | 55.44 | 0.00091 | 0.0819 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1489502626
20 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.696 | 6.96 | 0.00119 | 0.0119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613825155
21 | K | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.743 | 8.916 | 0.00252 | 0.03024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914769055
22 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 1.545 | 5e-05 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2012776702
23 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm |  |  | m | 112 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 11.536 | 7e-05 | 0.00784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -828302164
24 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 |  |  | kus | 45 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.425 | 19.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1829482509
25 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem |  |  | kus | 51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 11.73 | 0.00013 | 0.00663 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 111876072
26 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem |  |  | pár | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.457 | 1.828 | 0.00026 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1935859794
27 | K | 722231075 | Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.269 | 0.269 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1034961728
28 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 1.8 | 0.00034 | 0.00306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1643834286
29 | K | 722250132 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.03 | 3.09 | 0.02814 | 0.08442 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1994225968
30 | K | 722263211 | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100 °C G 3/4 x 190 mm Qn 1,5 m3/s horizontální |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.393 | 3.144 | 0.00493 | 0.03944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -684226950
31 | K | x-003 | Protipožární ucpávky vodovodního potrubí |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1176871325
32 | K | x-004 | Stavební přípomoce (sekání drážek, zához, začištění,...) |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2096953836
33 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  | m | 127 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.067 | 8.509 | 0.00019 | 0.02413 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1533334372
34 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 127 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 10.414 | 1e-05 | 0.00127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1583087568
35 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.303 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.374 | 0.41632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705541652
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.00011 |  | 0.00215 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 723120804 | Demontáž plynového potrubí a zařízení v bytových jednotkách + zaslepení |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.03 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00215 | 0.00215 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1789905635
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 41.2934 |  | 0.72484 |  | 0.01933 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 725110811 | Demontáž zařizovacích předmětů vč. baterií |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.548 | 0.548 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2006567025
38 | K | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný |  |  | soubor | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 13.2 | 0.02372 | 0.28464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1072714577
39 | K | 725112173 | Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.4 | 1.4 | 0.02501 | 0.02501 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -102129663
40 | K | 725121525 | Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.5 | 1.5 | 0.01899 | 0.01899 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426371862
41 | K | 725211621 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.2 | 7.2 | 0.02602 | 0.15612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1880343585
42 | K | 725211681 | Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 1.1 | 0.01961 | 0.01961 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1076219763
43 | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.5 | 4.5 | 0.0147 | 0.0441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1511562558
44 | K | 725539201 | Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů |  |  | soubor | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.507 | 7.605 | 0.00066 | 0.0099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -749248135
45 | M | 541322280 | ohřívač vody elektrický beztlakový, 10l 2kW nad umyvadlo |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -366621968
46 | M | 541322240 | ohřívač vody elektrický beztlakový, 10l 2kW pod umyvadlo |  |  | kus | 11 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -91885745
47 | M | 541322340 | ohřívač vody elektrický s rychloohřevem EO 20 l |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1744860254
48 | K | 725821326 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm |  |  | soubor | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 1 | 0.0018 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1106567835
49 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 1.2 | 0.0018 | 0.0108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248773959
50 | K | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 0.3 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 459109567
51 | M | 551456110 | baterie umyvadlová nástěnná páková s otoč.ram.,s prodlouž.pákou 150mm chrom |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00199 | 0.00199 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -194959512
52 | K | 725841311 | Baterie nástěnné pákové pro výlevku |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.6 | 0.00184 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 133974114
53 | K | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.725 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.573 | 1.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94680465
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 30.3524 |  | 0.2238 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 726131041 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí |  |  | soubor | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.5 | 30 | 0.01865 | 0.2238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1855864174
55 | K | 998726112 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.224 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.573 | 0.35235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1651137593