Vyřizuje: Ing. Jiří Včeliš		Dne: 15.05.2013	v Hradci Králové

Dodatečné informace č. 11 k veřejné zakázce: Rekonstrukce budov č.p. 57 a č.p. 72 v obci KUKS v rámci projektu „Braunův kraj II"

Vážení,

zasíláme Vám doplňující informace k veřejné zakázce.

1)

Dotaz:

Doloží uchazeč pro účely veřejné zakázky dostatečné oprávnění pro provádění truhlářských a kamenických prací předložením živnostenského oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování a předložením Povolení Ministerstva kultury ČR k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckoprůmyslovými pracemi, v rozsahu restaurování polychromovaných i nepolychromovaných socha5ských děl v kameni, dřevě, terakotě, štuku, sádře a umělém kameni?

Odpověď:

V rámci stavby se vyskytuje celá řada odborných truhlářských a kamenických prací, které nesouvisí s restaurováním prvků, které nejsou předmětem výtvarného umění, a které nejsou  předmětem obnovy památky, ale musí být zpracovány odbornými firmami, neboť se nacházejí tzv.  „v prostředí národní kulturní památky“.

Proto zadavatel trvá na svých požadavcích na splnění profesních kvalifikačních předpokladů, tak jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

2)

Dotaz:

V aktualizovaných výkazech výměr „57Z Silnoproud a35“ a 72Z Silnoproud a35 kuks“ chybí výměry v položkách „drobné průrazy do o 80 mm“, „drobné zednické přípomoce“ a „Stavební přípomoce“. Může zadavatel prověřit, zda mají být u těchto položek skutečně nulové?

Odpověď:

Položka drobné průrazy do o 80 mm je rozpočtová položka spadající do kategorie drobné stavební přípomoce, standardně oceňovaná jako kpl (soubor). Nedílnou součástí zadávací dokumentace je projektová dokumentace včetně výkresové dokumentace, ze které je rozsah těchto prací  patrný.

Ve výkazech výměr profesí je tato položka vždy oceňována jakou kpl (soubor), kterou oceňuje prováděcí firma dle zvolených technologických postupů, které jsou předmětem jejich vlastní dílenské (realizační) dokumentace. Toto platí dvojnásob v případě, že se jedná o rekonstrukci a navíc práce na kulturní památce. Vzhledem k rozsahu stavby jde o zanedbatelnou položku.

Položka Protipožární utěsnění kabelových prostupů do velikosti 100*100mm EW30D1-komplet – viz výše. U č.p.57 - 1ks prostupu, č.p. 72 - 3ks prostupu.

3)

Dotaz:

Ve výkazech výměr se vyskytují položky přesunů hmot s měrnou jednotkou %. Může si uchazeč u těchto položek stanovit výměru podle vlastních skutečných nákladů?

Odpověď:

Jedná se o výpočtovou položku dle skutečných nákladů zhotovitele. V případě položky přesunů hmot s měrnou jednotkou % platí, není-li v textu uvedeno jinak, že pro ocenění budou použita pravidla uvedená v metodice rozpočtování dle konkrétního rozpočtovacího programu, např. URS Praha, …