## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {F6A1AB6E-57B0-46CB-B4D4-D915E7D1AC95}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | rych2 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Hlavní budova - Výměna střešní krytiny | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Rychnov nad Kněžnou - Orlická nemocnice | [6 empty] | Datum: |  | 24.02.2016 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | rych2
| Stavba: | [6 empty] | Hlavní budova - Výměna střešní krytiny
| Místo: | [6 empty] | Rychnov nad Kněžnou - Orlická nemocnice |  |  |  |  | Datum: |  | 24.02.2016
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {F6A1AB6E-57B0-46CB-B4D4-D915E7D1AC95} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | střecha |  |  |  | Výměna střešní krytiny | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {FB065ADB-7572-41BD-8CE3-9323E0DF5240} | {F6A1AB6E-57B0-46CB-B4D4-D915E7D1AC95} | 2

## střecha - Výměna střešní ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[19 empty] | {FB065ADB-7572-41BD-8CE3-9323E0DF5240} | [5 empty] | a10 | 14,789 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | a11 | 2546,392 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | a12 | 1576,414 | 2
[25 empty] | a15 | 78,532 | 2
| Stavba: | [23 empty] | a2 | 82,373 | 2
|  | Hlavní budova - Výměna střešní krytiny | [22 empty] | a3 | 1362,486 | 2
| Objekt: | [23 empty] | a4 | 82,976 | 2
|  | střecha - Výměna střešní krytiny | [22 empty] | a5 | 305,567 | 2
[25 empty] | a6 | 194,315 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [18 empty] | a7 | 2673,617 | 2
| Místo: |  | Rychnov nad Kněžnou - Orlická nemocnice |  |  | Datum: | 24.02.2016 | [17 empty] | a8 | 24,17 | 2
[25 empty] | a9 | 215,906 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Hlavní budova - Výměna střešní krytiny
Objekt:
střecha - Výměna střešní krytiny
Místo: |  |  | Rychnov nad Kněžnou - Orlická nemocnice |  |  | Datum: | 24.02.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 741 - Hromosvod | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Konstrukce pokrývačské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Hlavní budova - Výměna střešní krytiny
Objekt:
střecha - Výměna střešní krytiny
Místo: |  |  | Rychnov nad Kněžnou - Orlická nemocnice |  |  | Datum: | 24.02.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 38.0069 |  | 31.5392 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0095886 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
73 | K | 62211011 | Začištění zakončení etics fasády (pásek eps 50mm-dle skut, lepicí stěrka, perlinka, fasádní stěrka) | m | 202.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 511963514
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0095886 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 2673.617 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986183693
| PP |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (59,43+1,67*2+37,64-5,615+1,5*5)*(12,92+0,9) |  | 1413.717 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,6+2,87*2+1,955+5,17+1,825+5,985+3,835+26,98+4+9,575+1,5*7)*(12,92+0,9) |  | 1259.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV | a7 | Součet |  | 2673.617 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 941111232 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 120312.765 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1068333944
| PP |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a7*45 |  | 120312.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 2673.617 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364627608
| PP |  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a7 |  | 2673.617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | K | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy - dle skut | hod | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002747602
| PP |  | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 45.66 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0095886 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500281582
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 17,5*1,5+12,94*1,5 |  | 45.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
6 | K | 997013115 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace | t | 31.539 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -184157152
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m | [15 empty] | PP | 2
7 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 31.539 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -226307186
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
8 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 283.851 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622823325
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 31,539*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 283.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 5.514 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664687849
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného | [15 empty] | PP | 2
10 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 26.025 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916320973
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 31,539-5,514 |  | 26.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
11 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1457325620
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 37.9973 |  | 31.5392 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 9.167 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
74 | K | 7123901 | Odhřebíkování - dle skut | m2 | 1527.835 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122119293
| PP | [17 empty] | PP | 2
| VV |  | a2+a3+a4 |  | 1527.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 712400831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé | m2 | 1527.835 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 9.167 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -391622350
| PP |  | Odstranění ze střech šikmých přes 10 st. do 30 st. krytiny povlakové jednovrstvé | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a2+a3+a4 |  | 1527.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 712600898 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech za sklon přes 45 do 90° | m2 | 82.976 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402258321
| PP |  | Odstranění ze střech šikmých přes 30 st. do 90 st. Příplatek k cenám - 0831 až - 0851 za sklon přes 45 st. do 90 st. | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a4 |  | 82.976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 741 | Hromosvod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
14 | K | 74111011 | DMTŽ stávajícího rozvodu hromosvodu vč svodů, D+M nového hromosvodu komplex dle samostatného výkazu výměr | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021955449
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 21.7436 |  | 5.5141 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
15 | K | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | 215.906 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -658888796
| PP |  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2 | [15 empty] | PP | 2
| VV | a9 | "příložky prodloužení" (a6/0,9)*2*0,5 |  | 215.906 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | m2 | 354.146 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 485697585
| PP |  | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměna poškozených - dle skut" a5 |  | 305.567 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prodloužení" a6*0,25 |  | 48.579 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 354.146 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | M | 605110810 | řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II | m3 | 27.706 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 15.2383 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2120696831
| PP |  | řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo jehličnaté - středové SM středové, 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (a5+a6*0,25)*0,024*1,1 |  | 9.349 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a9*0,14*0,024*1,1 |  | 0.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV | a10 | ((a2+a3+a4)/0,25)*0,1*0,022*1,1 |  | 14.789 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a6*0,55*0,024*1,08 |  | 2.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.706 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 331.337 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 4.9701 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 955170224
| PP |  | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV | a5 | "poškozené bednění - dle skut, odhad 20%" (a2+a3+a4)*0,2 |  | 305.567 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro odvětrání hřebene a nároží" 171,8*0,15 |  | 25.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 331.337 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 1527.835 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1858978947
| PP |  | Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a2+a3+a4 |  | 1527.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 762342441 | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° | m | 2546.392 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -132147971
| PP |  | Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí | [15 empty] | PP | 2
| VV | a11 | (a2+a3+a4)/0,6 |  | 2546.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | M | 605141140 | řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m | m3 | 10.395 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 5.7172 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43237010
| PP |  | řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,06*0,06*a11*1,1+a15*0,06*0,06*1,1 |  | 10.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| VV | a15 | "pro navýšení" (13,3*0,5*6,913-7,3*0,5*3,85+7,6*4*0,5)/0,6 |  | 78.532 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 32.119 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02431 | 0.78081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1921481840
| PP |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a5*0,024+a6*0,25*0,024+a9*0,14*0,024+a10/1,1+0,06*0,06*a11+0,06*0,06*a15 |  | 32.119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 762841110 | Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz | m2 | 106.873 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051517925
| PP |  | Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a6*0,55 |  | 106.873 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 762841811 | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm | m2 | 38.863 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.54408 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1662147584
| PP |  | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky | [15 empty] | PP | 2
| VV | a6 | (59,43+4,67+37,64-5,615+1,955+3,835+5,985)*2-5,17-9,575-6,74 |  | 194.315 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a6*0,2 |  | 38.863 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 762895000 | Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení | m3 | 2.565 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.0072077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1274710307
| PP |  | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a6*0,55*0,024 |  | 2.565 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t | 21.744 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685714831
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.6063 |  | 2.9232 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
27 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 140.381 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.83386 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2102858641
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | [15 empty] | PP | 2
| VV | a2 | 5,17*5,6+(9,575+1,277+5)*0,5*6,74 |  | 82.373 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pergola" a8*1,2*2 |  | 58.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.381 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 764001891 | Demontáž úžlabí do suti | m | 44.3 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00348 | 0.15416 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 403423520
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti | [15 empty] | PP | 2
29 | K | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 18.7 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.03179 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 407330336
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti | [15 empty] | PP | 2
30 | K | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané | m | 234.2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00177 | 0.41453 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1964796507
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové | [15 empty] | PP | 2
31 | K | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00906 | 0.05436 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1978009056
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti | [15 empty] | PP | 2
32 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 24.17 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.046165 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1854489751
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | [15 empty] | PP | 2
| VV | a8 | 12,94+5,615*2 |  | 24.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | 26.7 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.046725 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 809293665
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti | m2 | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00584 | 0.056064 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1424981343
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*0,4 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 764003801 | Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00188 | 0.0564 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040861562
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+25+1+1+2 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 202.4 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.52624 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 677564317
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | [15 empty] | PP | 2
37 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 178.4 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.7029 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1011202331
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3*4,8+10*14,5+3*3+2*5 |  | 178.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrch úpravou rš 670 mm sklonu 15-45°, úprava u okapu, prostupů, lemování, komplex doplňky | m2 | 1576.414 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 11.9807 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1508407975
| PP |  | Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a12 |  | 1576.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 764111645 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s upraveným rš 670 mm sklonu přes 60° | m2 | 58.008 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0078 | 0.45246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1907493063
| PP |  | Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 60 st. | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a8*1,2*2 |  | 58.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 76421162 | Oplechování větraného hřebene a nároží s větracím pásem z Pz barveného plechu rš 450 mm | m | 171.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00508 | 0.87274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -564174156
| PP |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem hřebene a nároží větraného s použitím hřebenového plechu s větracím pásem rš 450 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "01/k" 171,8 |  | 171.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 764212607 | Oplechování úžlabí z Pz barveného plechu rš 650 mm | m | 44.3 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00586 | 0.2596 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 866640089
| PP |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem úžlabí rš 650 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "04/k" 44,3 |  | 44.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 764212633 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz barveného plechu rš 250 mm | m | 18.7 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00218 | 0.040766 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106089925
| PP |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem štítu závětrnou lištou rš 250 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "03/k" 18,7 |  | 18.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
43 | K | 764212664 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz barveného plechu rš 350 mm | m | 234.2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.69323 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1998721218
| PP |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem okapu okapovým plechem střechy rovné rš 350 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "02/k" 234,2 |  | 234.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
44 | K | 764213652 | Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz barveného plechu, vel 600x600mm, sklo bezpečnostní | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.0216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1273063693
| PP |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "01" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
45 | K | 764215606 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz barveveného plechu celoplošně lepené rš 500 mm | m | 24.17 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00565 | 0.13656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -679272144
| PP |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem celoplošně lepené rš 500 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a8 |  | 24.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
46 | K | 764311615 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz barveného plechu rš 400 mm | m | 26.7 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.09345 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1146917051
| PP |  | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "07/k" 26,7 |  | 26.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
47 | K | 764314612 | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz barveného plechu | m2 | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01082 | 0.10387 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 739055126
| PP |  | Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "08/k" 24*0,4 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
48 | K | 764315632 | Lemování trub prostupovou manžetou z Pz barv plechu střech s krytinou skládanou průměru do 100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1497260511
| PP |  | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem střech s krytinou prostupovou manžetou přes 75 do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "05/k" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 764315633 | Lemování trub prostupovou manžetou z Pz barv plechu střech s krytinou skládanou průměru do 150 mm | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.01125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472471988
| PP |  | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem střech s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "05/k - pr 125" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
50 | K | 764315634 | Lemování trub prostupovou manžetou z Pz barv plechu střech s krytinou skládanou průměru do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1418749250
| PP |  | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem střech s krytinou prostupovou manžetou přes 150 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "05/k" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr 160" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr 200" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 764315635 | Lemování trub prostupovou manžetou z Pz barv plechu střech s krytinou skládanou průměru do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1530534880
| PP |  | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem střech s krytinou prostupovou manžetou přes 200 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "05/k - pr 280" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
52 | K | 764511604 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu rš 250 mm | m | 202.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00209 | 0.42302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -662893607
| PP |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "06/k" 202,4 |  | 202.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | K | 764511643 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu 150/140 mm | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1583830071
| PP |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 150/140 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "06/k" 3+10+3+2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
54 | K | 764518624 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 140 mm | m | 178.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00286 | 0.51022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1612315253
| PP |  | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 140 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "06/k" 3*4,8+10*14,5+3*3+2*5 |  | 178.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
55 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 15.606 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1645057827
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 765 | Konstrukce pokrývačské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.43616 |  | 13.7319 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
56 | K | 765111201 | Montáž krytiny okapní větrací pás | m | 202.4 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.002024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 157782354
| PP |  | Montáž krytiny okapové hrany s okapním větracím pásem | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "09/k" 202,4 |  | 202.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
57 | M | 596602320 | pás ochranný větrací okapní plastový 500/10 cm (v barvě) | kus | 404.8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.2024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1751626723
| PP |  | krytina pálená krytina střešní pálená TONDACH Šlapanice (bT2), Hranice (bT1), Jirčany (bT4),Stod (bT3) doplňky střešního pláště TONDACH větrací pásy (hřeben, nároží, okap) pás ochranný větrací okapní plastový okapní 500/10 cm (černý) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "09/k" 202,400*2 |  | 404.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
58 | K | 765151801 | Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti | m2 | 1445.462 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 13.7319 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1791577930
| PP |  | Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30 st. do suti | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "střecha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1" (6,9+2,39+6,96+1,41)*0,5*4,43 |  | 39.117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2" (10,99+3,4)*0,5*4,43+1*4,43 |  | 36.304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3" (48,44+48,44)*0,5*4,43 |  | 214.589 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4" 4*4,6*0,5 |  | 9.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5" 3,4*1,7*0,5+2,5*1 |  | 5.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6" (7,1+5,6)*0,5*1,8+5,1*5,1*0,5 |  | 24.435 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7" (51,8+44,3)*0,5*3,8-3,3*1,6*0,5 |  | 179.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8" (25,3+20,1)*0,5*3,1 |  | 70.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9" (20,1+33,3)*0,5*6,913-4,2*0,5*2,5-(7,5+4,9)*0,5*2,5 |  | 163.827 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10" 26,98*4,43-4,2*4,43+(4,3+6,5)*0,5*2,25*2 |  | 125.215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11" 13,3*0,5*6,913-7,3*0,5*3,85 |  | 31.919 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12" (18,5+11,3)*0,5*3,85-5,17*0,6-5,17*0,5*1,05+2,4*2,5*0,5 |  | 54.549 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13" 20,7*3,75+20,7*2,65-2*2,65*0,5 |  | 129.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14" 15,7*1,8 |  | 28.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15" 7,6*4*0,5 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "16" (28+20,7)*0,5*3,75 |  | 91.313 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "17" (28+21,055+5,02+5,94)*0,5*4,43-5,02*0,5*2,7-5,02*0,5+2,4*2,65*2+5,02*0,5*2,65 |  | 143.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV | a3 | Mezisoučet |  | 1362.486 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "boky výtahů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV | a4 | (6,74+9,575)*2,8-0,6*1,2*3+1,2*0,6+0,6*2,1*0,5+5*2,8*0,5+(5,17+3,795*2)*2,4+0,6*0,8*0,5*2 |  | 82.976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1445.462 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
59 | K | 765151805 | Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti | m | 171.8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 744909414
| PP |  | Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží do suti | [15 empty] | PP | 2
60 | K | 765191021 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve | m2 | 1576.414 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1557766224
| PP |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na krokve | [15 empty] | PP | 2
| VV | a12 | a2+a3+a4+a6*0,25 |  | 1576.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
61 | M | 283292680 | folie podstřešní difúzní 140 g/m2 lepené přesahy | m2 | 1655.235 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.23173 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 866644505
| PP |  | fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie JUTAFOL D Speciál podstřešní difúzní fólie - mikroperforované, nehořlavé, rozměr role: 1,5 x 50 m 140 g/m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a12*1,05 |  | 1655.235 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
62 | K | 998765103 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m | t | 0.436 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1599101116
| PP |  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.080522 |  | 0.203 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
63 | K | 767832100 | Montáž žebříků do zdi s vodovodní ochrannou trubkou | m | 5.8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.000522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -106461724
| PP |  | Montáž žebříků do zdiva s vodovodní ochrannou trubkou | [15 empty] | PP | 2
64 | M | 28661494 | Ocelový žebřík trubkový s ochranným košem, kotvení do stěny. š. 400mm, dl. 5800mm, povrch žárově zinkován, vč.příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319397487
| PP |  | Ocelový žebřík trubkový s ochranným košem, kotvení do stěny. š. 400mm, dl. 5800mm, povrch žárově zinkován, vč.příslušenství | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "01/z" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
65 | K | 767834101 | Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš šroubovaný | m | 5.8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1068485796
| PP |  | Montáž žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného šroubováním | [15 empty] | PP | 2
66 | K | 7678518 | Demontáž stávajícího žebříku | m | 5.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.203 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1984082858
| PP | [17 empty] | PP | 2
67 | K | 76789011 | MTŽ a zpětná MTŽ stožáru STA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883177513
68 | K | 76789012 | MTŽ a zpětná MTŽ stávajícího nerezového komínu vč lešení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -486725404
69 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.081 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1525995076
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13082 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
70 | K | 783783311 | Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru | m2 | 4360.717 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.13082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1360816092
| PP |  | Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a2+a3+a4+a5+a6*0,25*2 |  | 1930.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,14+0,024)*2*a9+((a2+a3+a4)/0,25)*(0,1+0,024)*2 |  | 1586.429 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,06+0,06)*2*a11+a6*0,55*2+0,06*4*a15 |  | 843.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4360.717 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
71 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -481995297
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
72 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2103860837
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy | [15 empty] | PP | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST