Čestné prohlášení

uchazeče ve smyslu ke splnění technických podmínek stanovených zadavatelem dle § 44 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., pro potřeby zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem:

SOL Trutnov – oprava střechy, zateplení, výměna radiátorů a regulace topení na hl. budově Bedřichov – dokončení akce

Identifikační údaje uchazeče

obchodní firma/název:		……………

IČO:					……………

sídlo:					……………

osoba oprávněná jednat:		……………

Jako uchazeč veřejné zakázky čestně prohlašuji, že mnou nabízené plnění pro uvedenou veřejnou zakázku splňuje následující technické požadavky stanovené zadavatelem:

1)    KONSTUKCE:

- součinitel tepelné vodivosti λ (W/m.K) dodávaných izolačních materiálů u jednotlivých konstrukcí musí splňovat minimálně hodnoty (možno lepší, nižší) stanovené v projektové dokumentaci v části „Skladby konstrukcí“, číslo výkresu D 1.1.2/17. Jedná se o veškeré tepelně izolační materiály, u kterých je předepsán požadovaný součinitel tepelné vodivosti u skladeb S2 až S10 a S12 až S14.

2)    Plastové výplně:

- okna jsou navržena plastová s celoobvodovým kováním vč. mikroventilace, rozhodují technické parametry níže uvedené – dle výkresu „TABULKY OKEN A DVEŘÍ, číslo výkresu D 1.1.2/13:

- počet komor				min.5

- Ug					min. 1,0 [W/m2K]

- Uw					max. 1,20 [W/m2K]

- zasklení				izolační dvojskla 4/16/4

V ………………… dne …………………

Podpis osoby oprávněné

……………………………………………

Jméno, příjmení a funkce osoby (osob) jednající za uchazeče