ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, nadlimitní veřejná zakázka Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

SVAZEK 4 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

ZADAVATEL: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností

# Preambule

Tento svazek zadávací dokumentace obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto Svazku je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelem předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k podmínkám na zpracování nabídkové ceny; jakákoliv výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

# Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:

- Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument zveřejněný na profilu zadavatele, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

- Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.

- Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zveřejněný na profilu zadavatele, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

- Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu apod.

- Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

- Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle  zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který  umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

# struktura Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb

## soupis stavebního objektu nebo provozního souboru

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis“) s výkazem výměr, který je závazný pro zpracování cenové nabídky uchazečů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je členěn takto:

- Soubor označený 2016-03-01-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV obsahuje jako samostatné listy jednoho souboru MS EXCEL:

NA 01 SO 010 Objekt J

NA 01.1 Stavební část

NA 01.2 Zařízení zdravotechniky

NA 01.3 Zařízení vzduchotechniky

NA 01.4 Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

NA 01.5 Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

NA 01.6 Měření a regulace

NA 01.7 Slaboproudá elektrotechnická zařízení staveb

Soupis NA 01.1 je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis) a ostatní soupisy (specializované stavební práce – řemesla) jsou tvořeny soupisem s jednou nebo dvěma souhrnnými položkami, do kterých dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 02 SO 011 Objekt K

NA 02.1 Stavební část

NA 02.2 Zařízení zdravotechniky

NA 02.3 Zařízení vzduchotechniky

NA 02.4 Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

NA 02.5 Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

NA 02.6 Měření a regulace

NA 02.7 Slaboproudá elektrotechnická zařízení staveb

Soupis NA 02.1 je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis) a ostatní soupisy (specializované stavební práce – řemesla) jsou tvořeny soupisem s jednou nebo dvěma souhrnnými položkami, do kterých dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 03 SO 016 Zdroje medicinálních plynů

NA 03.1 Stavební část

NA 03.2 Zařízení pro zdravotně technické instalace

NA 03.3 Zařízení vzduchotechniky

NA 03.4 Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

NA 03.5 Měření a regulace

Soupis NA 03.1 je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis) a ostatní soupisy (specializované stavební práce – řemesla) jsou tvořeny soupisem s jednou nebo dvěma souhrnnými položkami, do kterých dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 04 SO 018 Vertikální + podzemní spojovací koridor L – J

NA 04.1 Stavební část

NA 04.2 Zařízení vzduchotechniky

NA 04.3 Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

NA 04.4 Slaboproudá elektrotechnická zařízení staveb

NA 04.5 Zařízení zdravotechniky

Soupis NA 04.1 je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis) a ostatní soupisy (specializované stavební práce – řemesla) jsou tvořeny soupisem s jednou nebo dvěma souhrnnými položkami, do kterých dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 05 SO 021 Stavební úpravy budov A + C + D

NA 05.1 Stavební část

NA 05.2 Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

NA 05.3 Zdravotní technika

NA 05.4 Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

NA 05.5 Zařízení vzduchotechniky

Soupis NA 05.1 je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis) a ostatní soupisy (specializované stavební práce – řemesla) jsou tvořeny soupisem s jednou nebo dvěma souhrnnými položkami, do kterých dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 06 SO 022 Stavební úpravy budova E

NA 06.1 Stavební část

NA 06.2 Zdravotní instalace

NA 06.3 Silnoproudá elektrotechnika

NA 06.4 Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

Soupis NA 06.1 je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis) a ostatní soupisy (specializované stavební práce – řemesla) jsou tvořeny soupisem s jednou nebo dvěma souhrnnými položkami, do kterých dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 07 SO 024 Únikové schodiště u budovy E

NA 07.1 Stavební část

Soupis NA 07.1 je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis).

NA 09 SO 100 Příprava území

NA 09,1 Demolice hospodářské budovy

NA 09,2 Demolice absidy

Oba soupisy jsou popsány položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis).

NA 09.3 Demolice zpevněných ploch

Soupis je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis).

NA 09.4 Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 10.1 Vodní hospodářství – rušení kanalizace

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 10.2 Vodní hospodářství – rušení vodovodu

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 10.3 Vodní hospodářství – kanalizace

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 10.4 Vodní hospodářství – vodovod

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 12.1 SO208.1-Zrušení parovodní přípojky mezi stáv. VS a bývalými budovami MTZ a ředitelstvím

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 12.2 SO208.2-Zrušení parovodní přípojky ze šachty Š 5 do budovy F (stará infekce)

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 12.3 SO208.3-Zrušení parovodní přípojky ze stáv. VS do knihovny v budově E

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 12.4 SO416.1-Přípojka tepla

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 13   SO200+SO400 VO - veřejné osvětlení

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 14   SO200+SO400 NN+VN přípojky vysokého a nízkého napětí

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 15   SO400 SLP - elektronické komunikace

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 16   SO600 KOM - komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Soupis je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis).

NA 17   SO703 Opěrné a zárubní zdi

Soupis je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis) a jedna položka elektro je tvořena hodnotou samostatného soupisu.

NA 18   SO704 Kanály

Soupis je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis) a jedna položka elektro je tvořena hodnotou samostatného soupisu.

NA 19   SO900 Mobiliář venkovní

Soupis je popsán položkami stavebních prací, dodávek a služeb (klasický soupis).

NA 20	PS 1001 Zdravotnická technologie

Soupis je tvořen dvěma souhrnnými položkami, do kterých dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatných soupisů.

NA 208.6	Staveništní rozvody teplé vody

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 21	PS 1001.01 Vestavba operačních sálů

Soupis je tvořen dvěma souhrnnými položkami, do kterých dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatných soupisů.

NA 22 PS 1002 Areálové rozvody potrubní pošty

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 23 PS 1003 Areálové rozvody medicinálních plynů

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 24 PS 1004+1005 Trafostanice a dieselagregát

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 25.1 20001.17 - Interiérové vybavení volné

NA 25.2 20001.18 - Kusovník zastavěného nábytku

NA 25.3 2001.18 - Kusovník prvního vybavení

NA 26 PS 2002 Orientační systém

NA 27 PS 2003 Vybavení IT technikou - informační technologie

Všechny tyto popsané soupisy, které jsou součástí celkového řešení stavby, dodavatel nevyplňuje.
Obsah těchto soupisů není předmětem zadávané veřejné zakázky a bude součástí samostatných zadávacích řízení. V zadávací dokumentaci jsou tyto přílohy pouze informativně.

NA 28 POV - ostatní a vedlejší náklady

Soupis je tvořen více souhrnnými položkami, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatných soupisů.

NA 28.4 Staveništní přípojka plynu + mobilní kotelna

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 28.5 Staveništní rozvody tepla

Soupis je tvořen jednou souhrnnou položkou, do které dodavatel přenáší celkovou hodnotu těchto prací bez DPH ze samostatného soupisu.

NA 28.6 Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis je popsán položkami prací a služeb vedlejších nákladů (klasický soupis).

- Soubor označený 2016-03-01-02-ONN1E-ZTI-VKP-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-03-02-01-ONN1E-ZTI-J-VV-rev02.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 01.2

2016-03-03-02-02-ONN1E-ZTI-K-rev02.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.2

2016-03-03-02-03-ONN1E-ZTI-16-VV-rev01.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 03.2

2016-03-03-02-04-ONN1E-ZTI-17-VV-rev01.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.1 do položky pořadové číslo 300 D+M vnitřní kanalizace v obj. SO17.

2016-03-03-02-05-ONN1E-ZTI-18-VV-rev01.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 04.5

2016-03-03-02-06-ONN1E-ZTI-21-ACD-VV-rev01.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 05.3 v součtu s hodnotou následujícího soupisu

2016-03-03-02-07-ONN1E-ZTI-21-D-VV-rev02.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 05.3 v součtu s hodnotou předchozího soupisu

2016-03-03-02-08-ONN1E-ZTI-22-VV-rev01.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 06.2

2016-03-03-02-13-ONN1E-ZTI-10000.12-VV-rev01.xls

Položkový soupis zdravotně technické instalace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 208.6.

2016-03-07-02-09-ONN1E-VKP-201-VV-rev01.xls

Tento soupis obsahuje samostatné listy MS EXCEL s názvem:

201.02 	Zrušení stok z prostoru stavební jámy a zpevněných ploch na východní straně pavilonu E

201.03	Zrušení kanalizační přípojky od hospodářské budovy

201.04	Rušená přípojka před objektem A

201.05	Rušení přípojek stávajících uličních vpustí

201.06 	Rušený úsek stoky kanalizace objekt L

V každém listu je položkový soupis určitého úseku kanalizace. (klasický soupis). Součet hodnot všech těchto soupisů bez DPH pak dodavatel přenese do soupisu NA 10.1

2016-03-07-02-10-ONN1E-VKP-202-VV-rev01.xls

Tento soupis obsahuje samostatné listy MS EXCEL s názvem:

202.01 - Propojení řadu v kolektoru objektu E - rušený vodovod

202.03 - Přeložka vodovodní přípojky - rušený vodovod

202.03 - Přeložka řadu 1 včetně odbočky objektu A - rušený vodovod

V každém listu je položkový soupis určité části vodovodu. (klasický soupis). Součet hodnot všech těchto soupisů bez DPH pak dodavatel přenese do soupisu NA 10.2

2016-03-07-02-11-ONN1E-VKP-403-VV-rev01.xls

Tento soupis obsahuje samostatné listy MS EXCEL s názvem:

1 	Čištění kanalizace a revize

DR 1 	Drenážní potrubí DR1

403.02 	Stoka D1

403.04 	Provizorní propojení stoky D1 s jednotnou areálovou kanalizací

403.05	Provizorní čerpání vod z kanalizace objektu E

403.06	Stoka D3

403.07	Dešťová přípojka D2 objektu skladu mediplynů

403.19	Stoka D4

403.20	Dešťová přípojka D6 objektu SO18

403.09	Stoka J1

403.11	Stoka J3

403.12	Stoka J4

403.13	Stoka J6

403.14	Stoka J5

403.18	Stoka J7

403.21	Splašková přípojka objektu SO18

10000.07.05	Odvodnění stavební jámy 	(pozn. zůstává v nákladech stavby ve stavební části)

V každém listu je položkový soupis určité části kanalizace. (klasický soupis). Součet hodnot všech těchto soupisů bez DPH pak dodavatel přenese do soupisu NA 10.3

10000.07.01	Splašková přípojka staveništních buněk

10000.07.02	Odvodnění plochy oplachovaných vod mechanizace

10000.07.03	Odvodnění parkovací plochy dodávek

10000.07.04	Odvodnění parkovací plochy buňkoviště

Tyto listy soupisů dodavatel ocení a jejich součet přenese do položky pořadové číslo 6. soupisu NA 28.6 v součtu s oceněnými soupisy z následujícího souboru.

2016-03-07-02-12-ONN1E-VKP-404-vv-rev01.xls

Tento soupis obsahuje samostatné listy MS EXCEL s názvem:

404.02	Propojení řadu v kolektoru objektu E

404.03	Řad v kolektoru objekt J

404.04	Přeložka vodovodní přípojky

404.09	Propojení přípojky z ul. Nemocniční s potrubím v kolektoru objektu E

404.10	Přeložka řadu 1 včetně odbočky objektu A

V každém listu je položkový soupis určité části vodovodu (klasický soupis). Součet hodnot všech těchto soupisů bez DPH pak dodavatel přenese do soupisu NA 10.4

10000.06.01	Zásobování vodou staveništních buněk

10000.06.02	Přípojka oplachových vod čištění vozidel

Tyto dva listy soupisů dodavatel ocení a jejich součet přenese do položky pořadové číslo 6. soupisu NA 28.6 v součtu s oceněnými soupisy z předchozího souboru.

- Soubor označený 2016-03-01-03-ONN1E-UT-CHL-TEP-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-07-03-01-ONN1E-UT-VV-rev01.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 01.4 do položky vytápění staveb

2016-03-07-03-02-ONN1E-CHL-VV-rev01.xls

Položkový soupis chlazení staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 01.4 do položky chlazení staveb.

2016-03-07-03-03-ONN1E-CHL-VV-rev01.xls

Položkový soupis chlazení staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.4 do položky chlazení staveb.

2016-03-07-03-04-ONN1E-UT-VV-rev02.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.4 do položky vytápění staveb.

2016-03-07-03-05-ONN1E-TEP208_1-VV-rev02.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 12.1.

2016-03-07-03-06-ONN1E-TEP208_2-VV-rev02.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 12.2.

2016-03-07-03-07-ONN1E-TEP208_3-VV-rev02.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 12.3.

2016-03-07-03-08-ONN1E-TEP416_2-VV-rev02.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 12.4.

2016-03-07-03-09-ONN1E-UT-21-VV-rev02.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 05.4.

2016-03-07-03-10-ONN1E-UT-22-VV-rev02.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 06.4.

2016-03-07-03-11-ONN1E-PL-VV-rev02.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 28.4.

2016-03-07-03-12-ONN1E-UT-TEP-VV-rev02.xls

Položkový soupis vytápění staveb, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 28.5.

- Soubor označený 2016-03-01-04-ONN1E-VZT-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-02-04-01-ONN1E-VZT-J-VV-rev01.xls

Položkový soupis vzduchotechniky, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 01.3.

Upozornění: V tomto soupisu je několik položek, kde je napsáno ocenit, ale nepočítat do celkové ceny. Všechny tyto položky jsou označeny barevně (červené podbarvení. Tyto položky nemusí dodavatel oceňovat jednotkovými ani celkovými cenami, v žádném případě je nebude zahrnovat do celkové ceny tohoto svého položkového rozpočtu ani do celkové ceny díla. Platí i pro případné další soupisy v rámci tohoto souboru.

2016-03-02-04-02-ONN1E-VZT-K-VV-rev01.xls

Položkový soupis vzduchotechniky, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.3.

2016-03-02-04-03-ONN1E-VZT-16-VV-rev01.xls

Položkový soupis vzduchotechniky, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 03.3.

2016-03-02-04-04-ONN1E-VZT-18-VV-rev01.xls

Položkový soupis vzduchotechniky, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 04.2.

2016-03-02-04-05-ONN1E-VZT-21-VV-rev01.xls

Položkový soupis vzduchotechniky, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 05.5.

- Soubor označený 2016-03-01-05-ONN1E-MAR-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-02-05-01-ONN1E-MAR-J-VV-rev01.xls

Položkový soupis zařízení měření a regulace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 01.6

2016-03-02-05-01-ONN1E-MAR-K-VV-rev01.xls.

Položkový soupis zařízení měření a regulace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.6

2016-03-02-05-01-ONN1E-MAR-O-VV-rev01.xls

Položkový soupis zařízení měření a regulace, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 03.5

- Soubor označený 2016-03-01-06-ONN1E-NN-VN-TS-DA-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-03-06-01-ONN1E-HROM-J-vv-rev01.xls

Položkový soupis zřízení hromosvodu, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 01.5 do položky hromosvod.

2016-03-03-06-02-ONN1E-NN-J-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 01.5 do položky „D+M rozvody elektro vč. svítidel rozvaděčů a hromosvodu“.

2016-03-03-06-03-ONN1E-HROM-K-vv-rev01.xls

Položkový soupis zřízení hromosvodu, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.5 do položky hromosvody.

2016-03-03-06-04-ONN1E-NN-K-vv-rev01.xls

Položkový soupis zřízení zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.5 do položky „D+M rozvody elektro vč. svítidel, rozvaděčů“.

2016-03-03-06-05-ONN1E-NN-K11-vv-rev01.xls

Položkový soupis zřízení zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 02.5 do položky „D+M osvětlení nadzemního koridoru A-K“.

2016-03-03-06-07-ONN1E-NN-18-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 04.3.

2016-03-03-06-08-ONN1E-NN-16-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 03.4.

2016-03-03-06-09-ONN1E-NN-21-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 05.2.

2016-03-03-06-10-ONN1E-NN-22-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 06.3.

2016-03-03-06-11-ONN1E-NN-100-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 09.4.

2016-03-03-06-13-ONN1E-NN-VN-209_01-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-28-ONN1E-VO-410_01-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-29-ONN1E-VO-410_03-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-30-ONN1E-VO-410_04-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-31-ONN1E-VO-410_05-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jejichž celková hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 13.

2016-03-03-06-12-ONN1E-NN-VN-205-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-14-ONN1E-NN-VN-209_02-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-15-ONN1E-NN-VN-209_03-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-16-ONN1E-NN-VN-209_04-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-17-ONN1E-NN-VN-407_01-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-18-ONN1E-NN-VN-408_02-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-19-ONN1E-NN-VN-408_03-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-20-ONN1E-NN-VN-408_04-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-21-ONN1E-NN-VN-408_05-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-22-ONN1E-NN-VN-408_06-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-23-ONN1E-NN-VN-408_07-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-24-ONN1E-NN-VN-408_08-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-25-ONN1E-NN-VN-408_09-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-26-ONN1E-NN-VN-408_10-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-27-ONN1E-NN-VN-408_11-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jejichž celková hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 14.

2016-03-03-06-32-ONN1E-NN-703_05-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 17 do položky pořadové číslo 48.

2016-03-03-06-33-ONN1E-NN-704_05-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 18 do položky pořadové číslo 56.

2016-03-03-06-34-ONN1E-TS-1004-rev01.xls

2016-03-03-06-35-ONN1E-DA-1005-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-36-ONN1E-DA-1005-vv-rev01.xls

Položkové soupisy, jejichž souhrnná hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 24.

2016-03-03-06-37-ONN1E-POV-NN-10000_03-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-38-ONN1E-POV-VN-10000_04-vv-rev01.xls

2016-03-03-06-39-ONN1E-POV-TS-10000_05-vv-rev01.xls

Položkové soupisy zařízení elektro, jejichž celková hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 28 jako součást tam nabízené ceny. Položka obsahuje dodavatelem určené náklady, které mu vyplynou z POV a náklady vyplývající z tohoto soupisu.

2016-03-03-06-40-ONN1E-NN-PP-vv-rev01.xls

Položkový soupis zařízení elektro, jehož celková hodnota bez DPH bude přenesena do soupisu NA 22.

Upozornění: Do téhož soupisu NA 22 se přenáší i hodnota soupisu 2016-03-01-11-ONN1E-PP-VV-rev01.xls, obě hodnoty je nutné sečíst a teprve poté přenést do soupisu NA 22.

- Soubor označený 2016-03-01-07-ONN1E-SLP-IT-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-10-07-01-ONN1E-SLP-VV-rev01.xls

Tento soubor obsahuje samostatné listy MS REXCEL v jejichž rámci jsou kromě příslušných rekapitulací popsány i dílčí soupisy slaboproudu ve složení:

SK J – strukturovaná kabeláž

PZTS J – poplachové systémy

ER J – Evakuační rozhlas

EKV J – Elektronická kontrola vstupu

SP J – komunikační systém sestra – pacient

VSP J – vyvolávací systém pacientů

JČ J – jednotný čas

AV kab J – Audiovizuální technika – příprava kabeláže

EPS J – elektrická požární signalizace

Součtová hodnota bez DPH těchto označených soupisů bude přenesena do soupisu NA 01.7

SK K – strukturovaná kabeláž

PZTS K – poplachové systémy

ER K – Evakuační rozhlas

EKV K – Elektronická kontrola vstupu

SP K – komunikační systém sestra – pacient

VSP K – vyvolávací systém pacientů

STA K – společná televizní anténa

JČ K – jednotný čas

AV kab K – Audiovizuální technika – příprava kabeláže

EPS K – elektrická požární signalizace

Součtová hodnota bez DPH těchto označených soupisů bude přenesena do soupisu NA 02.7

EPS L – elektrická požární signalizace

ER L – evakuační rozhlas

Součtová hodnota bez DPH těchto označených soupisů bude přenesena do soupisu NA 04.4

CCTV 		Kamerový systém pro monitorig staveniště (CCTV_stavba)

Hodnota tohoto soupisu bude přenesena do položky pořadové číslo 2 soupisu NA 28 s názvem Kamerový systém dle B.POV - viz. Rozpočet 2016-03-10-07-01-ONN1E-SLP-VV-rev01 - list CCTV

FO areal	Areálové rozvody - optická páteř (FO)

TEL areal 	Areálové rozvody - telefonní páteř (TEL)

Součtová hodnota bez DPH těchto označených soupisů bude přenesena do soupisu NA 15

Soupisy obsahují dále i list „Specifikace“, který blíže upřesňuje požadované technické požadavky dodávaných výrobků. Slouží pro orientaci dodavatele a neoceňuje se.

2016-03-10-07-02-ONN1E-IT-VV-rev01.xls

Obsah tohoto soupisu není předmětem zadávané veřejné zakázky. Do celkové nabídkové ceny se nezapočítává.

- Soubor označený 2016-03-01-08-ONN1E-ZT-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-01-08-01-ONN1E-ZT-J-VV-REV01.xlsx

Položkový soupis zdravotnické techniky, jehož hodnota se přenáší do soupisu NA 20, do položky „Zdravotnická technologie objektu J“

Upozornění: V tomto soupisu jsou obsaženy i položky, které nejsou předmětem zadávacího řízení a budou předmětem samostatného zadávacího řízení. Tyto položky jsou přeškrtnuty. Dodavatel oceňuje pouze podbarvené položky (zeleně), které budou dodávány a zabudovány současně se stavbou. Podrobnější popis technických požadavků na popsané přístroje a vybavení je uveden v projektové dokumentaci v části 20-PS1001-ZT.

2016-03-01-08-02-ONN1E-ZT-K-VV-REV01.xlsx

Položkový soupis zdravotnické techniky, jehož hodnota se přenáší do soupisu NA 20, do položky „Zdravotnická technologie objektu K“

Upozornění: V tomto soupisu jsou obsaženy i položky, které nejsou předmětem zadávacího řízení a budou předmětem samostatného zadávacího řízení. Tyto položky jsou přeškrtnuty. Dodavatel oceňuje pouze podbarvené položky (zeleně), které budou dodávány a zabudovány současně se stavbou. Podrobnější popis technických požadavků na popsané přístroje a vybavení je uveden v projektové dokumentaci v části 20-PS1001-ZT.

- Soubor označený 2016-03-01-09-ONN1E-ČP-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-01-09-ONN1E-ČP-VV-REV01.xls

Položkový soupis tvořený dvěma listy souboru MS EXCEL s označením „rozpočet 3.NP“ a „rozpočet 7.NP“.  Jejich hodnoty se přenáší do soupisu NA 21, každý do příslušné položky označené shodně s označením listů.

- Soubor označený 2016-03-01-10-ONN1E-MP-VV obsahuje dílčí soubory:

2016-03-02-10-01-ONN1E-MP-zdroje-VV-REV01.xls

Tento soubor obsahuje dílčí soupisy na listech souboru MS EXCEL s názvy:

Přípojky

Záložní zdroj O2

Zdroj N2O

Zdroj CO2

Red st O2

2016-03-02-10-02-ONN1E-MP-pavilon J-VV-REV01.xls

Tento soubor obsahuje dílčí soupisy na listech souboru MS EXCEL s názvy:

Rozvody

Vakuová stanice

2016-03-02-10-03-ONN1E-MP-pavilon K-VV-REV01.xls

Tento soubor obsahuje dílčí soupisy na listech souboru MS EXCEL s názvy:

Rozvody

Kompr st dých +pohon

Kompr st sterilizace

Všechny listy těchto soupisů dodavatel ocení a jejich souhrnnou hodnotu bez DPH přenese do NA 23.

- Soubor označený 2016-03-01-10-ONN1E-PP-vv obsahuje dílčí soubory:

2016-03-01-11-ONN1E-PP-VV-rev01.xls

Tento soubor obsahuje dílčí soupisy na listech souboru MS EXCEL s názvy:

Souhrnná rekapitulace

A

B

C

D

G

H

Interna

OKB

J

K

K160

Centrála

Venkovní rozvody

Všechny listy těchto soupisů dodavatel ocení a jejich souhrnnou hodnotu bez DPH přenese do NA 22.

Upozornění: Do téhož soupisu NA 22 se přenáší i hodnota soupisu 2016-03-03-06-40-ONN1E-NN-PP-vv-rev01.xls, obě hodnoty je nutné sečíst a teprve poté přenést do soupisu NA 22.

## vedlejší a ostatní náklady

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem.  Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu „vedlejší a ostatní náklady stavby“ souhrnně pro celou stavbu.  Položky zde uvedené, zadavatel předpokládá jako nezbytné pro splnění celé veřejné zakázky. Je povinností dodavatele, aby náklady jeho položkový rozpočet ostatních a vedlejších nákladů obsahoval všechny ekonomicky nutné náklady na jejich provedení či zajištění. Je však možné, že některé položky popsané v soupisu ostatních a vedlejších nákladů jsou u konkrétního dodavatele obsahem režijních nákladů. Z tohoto důvodu zadavatel připouští, aby v tomto položkovém rozpočtu dodavatel ocenil některé položky hodnotou 0 Kč, přičemž platí, že veškeré náklady spojené se zabezpečením všech prací, služeb a dodávek popsaných v soupisu ostatních a vedlejších nákladů jsou součástí nabídkové ceny dodavatele i v případě, že konkrétní položka je oceněna hodnotou 0 Kč nebo není oceněna vůbec.

## rekapitulace celkové nabídkové ceny

Součástí soupisu stavebních prací je rovněž rekapitulace celkové ceny stavby, kde jsou stanoveny náklady jednotlivých dílčích stavebních objektů či provozních souborů a vedlejší a ostatní náklady.  Tato rekapitulace je součástí souboru 2016-03-01-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV jako její první list. Dodavatel v této rekapitulaci prokazuje strukturu celkové nabídkové ceny a je jeho povinností ověřit před podáním nabídky, zda součty či hodnoty z položkových rozpočtů jsou do rekapitulace celkové nabídkové ceny přeneseny správně a v souladu s těmito zadávacími podmínkami a zda je celá rekapitulace matematicky správně.  Celková rekapitulace nabídkové ceny musí být součástí nabídky dodavatele.

Upozornění: V rámci rekapitulace jsou popsány i části stavby, u nichž je napsáno „nevyplňuje se“ Tyto soubory nebo objekty budou oceněny hodnotou 0 nebo neoceněny v rámci rekapitulace vůbec, protože nejsou předmětem tohoto zadávacího řízení.

## VYJASNĚNÍ OBSAHU SOUPISU

Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka již byla v minulosti zadávaná v zadávacím řízení, které bylo rozhodnutím zadavatele zrušeno. Ve stávajících soupisech jsou tak zohledněny veškeré dodatečné informace poskytnuté účastníkům předchozího zadávacího řízení.  V případě dalších nejasností v obsahu soupisu nebo v ocenění položek má dodavatel možnost si tyto případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení § 49 zákona.

## Základní pravidla pro zpracování soupisŮ

Při sestavení nabídkové ceny doporučuje zadavatel dodavatelům, aby využili všech částí (dílů) projektové dokumentace pro provádění stavby /technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů). Nabídková cena stavebních a montážních prací, dodávek a služeb musí být sestavena tak, aby představovala konečnou cenu příslušných položek se všemi nezbytnými, ekonomicky nutnými náklady, tedy včetně doplňkového a podružného materiálu, případného lešení a nutných zednických výpomocí. Pokud příslušný soupis obsahuje položky na tyto doplňkové materiály či podružné materiály či lešení či zednické výpomoci, je věcí dodavatele, zda takové položky ocení samostatně nebo zda je neocení a jejich náklad zahrne ve formě ostatních přímých nákladů přímo do položek stavebních prací, dodávek a služeb. V takovém případě je možné ocenit položku popsanou jako doplňkové materiály či podružné materiály či lešení či zednické výpomoci hodnotou 0 Kč. Bez ohledu na způsob ocenění dodavatelem se má za to, že všechny tyto náklady jsou součástí nabízené ceny.

Projektová dokumentace je zpracována s využitím technických parametrů konkrétních výrobků, které vyjadřují standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne technicky a kvalitativně srovnatelný výrobek má odpovědnost za splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby, půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).

# Cenová soustava

## Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností URS Praha, a.s., pro rok 2016 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, které jsou převzaty z definované cenové soustavy, jsou v soupisech řádně označeny. Ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Pokud jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb zpracovány výhradně dle individuálních položek stavebních prací, je jejich obsah definován individuálním popisem položky a doplňujícími informacemi v projektové dokumentaci. Cenová soustava v takovém případě nebyla využita.

## technické a kvalitativní podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/databaze-urs.

## technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

Pokud je v soupise použita individuální položka (tedy položky neobsažená v cenové soustavě URS PRAHA, a.s., pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem. Dodavatelům se doporučuje, pokud mají jakékoliv nejasnosti v obsahu popsané položky, si tyto nejasnosti vyjasnit formou žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ještě před podáním nabídky.

# závaznost a změna soupisu

## závaznost soupisu

Zadavatelem poskytnuté soupisy zveřejněné na profilu zadavatele jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak.

## Kontrola soupisu

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.

## Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisům stavebních prací dojde k jakékoliv změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis (nebo jeho část), popřípadě vydá pokyn k opravě. Tento nově předaný soupis nahrazuje v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný nebo upravený soupis. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

Pokud zadavatel předloží v rámci odpovědi na žádost (popřípadě žádosti) o dodatečné informace nový soupis stavebních prací a dodávek, pak tento soupis nahrazuje původně předaný a ostatní soupisy, jichž se změna netýká, zůstávají v platnosti dle původního rozsahu, pokud odpověď na dodatečné informace nestanoví něco jiného.

## Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální pečlivostí a snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje.  Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu někdy použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

## Informace obsažené v soupisu

Protože soupisy zpracovával pro zadavatele na základě smlouvy zpracovatel projektové dokumentace, může se stát, že součástí soupisu je i verbální popis pokyn k jejich vyplnění.  V takovém případě platí, že přednost mají vždy podmínky popsané v tomto svazku zadávací dokumentace.

# elektronická forma soupisu

## forma soupisu

Soupis je ve formátu MS EXCEL, jehož jednotlivé údaje jsou popsány v záhlaví sloupců.

## Vzorce a součty soupisu

Není povinností zadavatele předávat dodavatelům SW produkt pro zpracování nabídkové ceny.  Dodavatel má možnost si prostřednictvím běžně dostupných programů převést předaný soupis do svého oceňovacího programu a po výpočtu nabídkové ceny převést výsledek zpět do předaného soupisu. Pokud předaný soupis obsahuje některé vzorce či odkazy na přenosy hodnot, je povinností dodavatele provést před stanovením nabídkové ceny kontrolu těchto vzorců. Za správnost nabídkové ceny z hlediska jejího obsahu a z hlediska její matematické správnosti odpovídá dodavatel.

# POŽADAVKy NA způsob zpracování nabídkové ceny

## NABídkovÁ cena za zhotovení stavby

Nabídkovou cenou za zhotovení stavby se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za celý předmět veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení díla, včetně všech nákladů vyplývajících z obchodních podmínek zadavatele (např. bezpečnostní opatření, pojištění, případné náklady s poskytováním bankovních záruk) a vyplývajících z individuálních podmínek stavby (např. zařízení staveniště, ztížené podmínky apod.), a to v rozsahu předaných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb.

## vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou dodávky z jiných zemí.

## Položkový rozpočet

Dodavatelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb se nazývá dále položkový rozpočet. Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v popisech položek a v předepsaném množství). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele je předložit v nabídce všechny položkové rozpočty v rozsahu odpovídajícím všem soupisům stavebních prací, dodávek a služeb, které byly dodavateli předány v rámci zadávací dokumentace, popřípadě v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Položkové rozpočty předkládané dodavatelem v nabídce musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

## obecné VÝJIMKY pro stanovení nabídkové ceny

Dodavatel při ocenění musí respektovat ekonomicky nutné náklady související s jednotlivými položkami stavebních prací. Při zpracování nabídkové ceny se řídí dodavatel ustanovením příslušné cenové soustavy s následujícími výjimkami:

### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot či vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot, pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném popisu položky a množství měrných jednotek.

### Poplatky za uskladnění

### Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“.  Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či jiného materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

### Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité příslušné cenové soustavy. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek u položky vnitrostaveništního přesunu (položky jsou v soupisu v popise položky označeny jako „Přesun hmot“) musí zůstat zachováno dle soupisu a dodavatel stanoví celkovou cenu položky tak, aby celková cena odpovídala jeho celkovým nákladům na přesun hmot. Stejně tak u řemeslných prací PSV je dodavatel oprávněn stanovit pouze celkovou cenu této položky k příslušnému oddílu PSV.  Dodavatel stanoví celkovou cenu položky tak, aby celková cena odpovídala jeho celkovým nákladům na přesun hmot. Platí, že celková cena u položky Přesun hmot musí být vždy stanovena, nelze ji kalkulovat v rámci jiných položek stavebních prací ani ocenit hodnotou 0 Kč. V případě, že jednotka množství je u přesunu hmot PSV uvedena v procentech, je dodavatel oprávněn stanovit výši tohoto procenta dle svého uvážení (ne však 0).

### Příplatky za ztížené podmínky prací

### V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce. Ocenění hodnotou 0,- Kč není přípustné.

### Zvláštní náklady specializovaných řemesel

### V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám specializovaných stavebních prací např. elektroinstalace, vzduchotechnika apod.) vyjadřující podíl některých přidružených výkonů, náklady na mimostaveništní dopravu, podíl přidruženého materiálu apod. Tyto položky, byť jsou v soupisech obsaženy, nemusí dodavatel oceňovat v případě, že takové náklady již má zahrnuty v položkách stavebních prací a materiálů, týkajících se předmětných specializovaných stavebních prací. Dodavatel tyto specializované položkové rozpočty v popsaných položkách ocení dle svých zvyklostí (tedy přímo u této položky nebo v rámci jiných položek) a platí, že tyto položky mohou být oceněny hodnotou 0 Kč nebo neoceněny vůbec.

### Hodinové sazby

### V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky, jejichž měrná jednotka je vyjádřena v hodinách očekávané pracnosti popsané práce. Takovéto položky je bez ohledu na zvyklosti dodavatele nezbytné ocenit, a to podle soupisem vymezených hodin sazbou, kterou dodavatel za obdobné práce běžně používá (jedná se o revize, koordinace apod.).

### Procentické sazby vybraných položek stavebních prací, dodávek a služeb

### Při sestavení soupisů stavebních prací, dodávek a služeb navrhl zpracovatel projektové dokumentace u některých položek procentickou hodnotu, kterou dopočítává očekávané náklady dodavatele v rámci výpočtu předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Každá taková, v soupisu uvedená výše procenta má pouze informativní charakter a dodavatel je oprávněn si stanovit vlastní hodnotu či procento, dle svých zvyklostí.

## specifické soupisy stavebních prací - elektro

V rámci zvyklostí jsou u některých specializovaných řemesel (elektroinstalace, vzduchotechnika apod.) u položek rozepsány v soupisu náklady v členění na „dodávku“ a „montáž“. Při sestavování položkových rozpočtů může dodavatel toto členění nabídkové ceny dodržet, či dle svého uvážení uvést cenu jen ve sloupci „montáž“ nebo ve sloupci „dodávka“ (popřípadě ve sloupci cena celkem, je-li v soupisu obsažena). V takovém případě se má za to, že dodavatelem uvedená cena obsahuje všechny náklady příslušné položky, bez ohledu na název sloupce, ve kterém je uvedena.

Tato podmínka platí pro všechny soupisy, v nichž je nabídková cena dělena na dodávku a montáž.

## specifické soupisy stavebních prací - slaboproud

V rámci soupisů slaboproudých rozvodů a zařízení (soupisy v souboru 2016-03-01-07-ONN1E-SLP-IT-VV) jsou v dílčích soupisech obsaženy i položky, které svým charakterem náleží do ostatních a vedlejších nákladů. Jde o položky popsané jako „podružný materiál - % z pol. 1 - 36 - uchazeč doplní výši procent“ a „vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol. 1 - 46 montáže - uchazeč doplní výši procent“. Tyto položky nemusí být v rámci položkového rozpočtu dodavatele oceněny, resp. mohou být oceněny hodnotou 0 Kč. V takovém případě se předpokládá, že tyto náklady jsou součástí příslušných položek dodávek a prací.

V souvislosti s dodávkami slaboproudých rozvodů a zařízení vyžaduje zadavatel, aby dodavatelé u položek, které jsou ve sloupcích „Výrobce“ a „Typové číslo“ barevně odlišeny (jsou červeně podbarveny) uvedl konkrétní označení či typ zařízení, který jeho nabídka obsahuje. Specifikace dodavatele uvedením konkrétních údajů musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.

## specifické soupisy stavebních prací – zdravotnická technologie

V rámci soupisů zdravotnické technologie – soubor 2016-03-01-08-ONN1E-ZT-VV jsou obsaženy i položky, které nejsou předmětem zadávacího řízení a budou předmětem samostatného zadávacího řízení. Tyto položky jsou přeškrtnuty a dodavatel je neoceňuje. Dodavatel ocení pouze podbarvené položky (zeleně), které budou dodávány a zabudovány současně se stavbou. Podrobnější popis technických požadavků na popsané přístroje a vybavení je uveden v projektové dokumentaci v části 20-PS1001-ZT.

## specifické soupisy stavebních prací – Potrubní pošta

Cena nabízená u jednotlivých položek tohoto soupisu musí zahrnovat dodávku, montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje příslušné položky (někteří dodavatelé tyto náklady kalkulují v rámci režijních nákladů). Nabízená cena musí obsahovat veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek. Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie/komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je i Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

## struktura nabídkové ceny

Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového členění stavby v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho nabídkovou cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena. V rámci cenových údajů dodavatel předloží:

- Rekapitulaci celkové nabídkové ceny

- Položkové rozpočty

## položkové rozpočty

Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v nabídce platí:

- každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem

- položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná.

- veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč, ceny položek stavebních prací doporučuje zadavatel uvádět nejvýše na dvě desetinná místa.

- každá položka v soupisu musí být oceněna alespoň podle ekonomicky nutných nákladů položky, ocenění hodnotou 0,- Kč není přípustné, pokud nejde o některou z výjimek popsaných v tomto svazku,

- není přípustné přenášet náklady nebo část nákladů položky do nákladů položky jiné, nepřipouští-li to výslovně tyto podmínky.

## SLEVA Z CENY

Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do jednotkových cen položek. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou) není přípustná.

# finanční rezerva

## finanční REZERVA

Finanční rezerva jako součást nabídkové ceny není požadována.

# elektronická podoba cenové nabídky

## elektronická podoba cenové nabídky

Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil ve své nabídce souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena, a to i v elektronické podobě ve formátu shodném s předanými soupisy stavebních prací. Elektronická podoba slouží k rychlému a přehlednému posouzení nabídkové ceny z hlediska její obsahové úplnosti, tak jak ukládá zadavateli zákon v ustanovení § 76 odstavec 1 zákona. Jakýkoliv jiný elektronický formát výrazně ztíží proces posouzení nabídek v rozsahu soupisů stavebních prací.

# ostatní podmínky související s cenovou nabídkou dodavatele

## rozpor v dokumentech z nichž vyplývá nabídková cena dodavatele

Údaje o nabídkové ceně dodavatele, popřípadě dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů jsou uvedeny v několika dokumentech nabídky. Je povinností dodavatele, aby veškeré shodně uváděné cenové údaje byly skutečně shodné. Za rozpor se přitom považuje jiná hodnota nabídkové ceny v návrhu smlouvy proti hodnotě v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny, jiná hodnota nabídkové ceny v Krycím listu nabídky proti hodnotě nabídkové ceny v návrhu smlouvy nebo proti hodnotě v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny, jiná hodnota ceny stavebního objektu v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny proti hodnotě nabídkové ceny konkrétního stavebního objektu v předloženém položkovém rozpočtu apod. V takových případech je na rozhodnutí hodnotící komise, zda využije svého práva na vysvětlení nabídky podle § 76 odstavec 3 zákona.

# podmínky pro předložení cenové nabídky

## cenová Nabídka dodavatele

Cenová nabídka dodavatele bude součástí nabídky dodavatele podané v rámci této veřejné zakázky (viz. Svazek - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky).

## změna cenové Nabídky dodavatele

Změna cenové nabídky v průběhu zadávací lhůty není možná. Po uzavření příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem je změna nabídkové (sjednané) ceny možná pouze za podmínek popsaných v Obchodních podmínkách.

## Limitní hodnota cenové Nabídky dodavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zveřejněná v oznámení o zahájení zadávacího řízení představuje maximální hodnotu finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici pro úhradu veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky tedy současně představuje nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny. Nabídka s vyšší nabídkovou cenou než stanovený finanční limit bude vyřazena a takový uchazeč, který nabídku podal, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.