## Rozpočet
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Umístění | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Stavba : | SO16 - Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. - I etapa
Profese : | D.16.4.b – VZDUCHOTECHNIKA
1. | Zařízení č. 1 - Stanice mediplynů
1.B.1 | Odvodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí. | 1.01 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.B.2 | Odvodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí. | 1.02 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.B.3 | Odvodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí. | 1.03 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.B.4 | Odvodní ventilátor Axiální, do kruhového potrubí. | 1.04 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.1 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | 1.01 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.2 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | 1.02 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.3 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | 1.03 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.4 | Servopohon uzavírací klapky s havarijní pružinou 230 V, 50 Hz, 15 NM | 1.04 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.5 | volná pozice |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.C.6 | Regulační klapka těsná ruční kovové ovládání Rozměr: 200x200 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt mediplynů 1NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.7 | Samočinná těsná zpětná klapka Průmer: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt mediplynů 1NP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.8 | Pružná manžeta Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt mediplynů 1NP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.1 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí, 1-řadá s vestavěnou regulací, hliníková Rozměr: 425x75 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt mediplynů 1NP | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1.E.1 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Průměr 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt mediplynů 1NP | 10 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.2 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt mediplynů 1NP | 8 | m2 |  | 0 |  | 0
1.F.1 | Tlumič hluku do kruhového potrubí. Délka tlumiče hluku 1000 mm Průměr: 160 mm Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 | Objekt mediplynů 1NP | 8 | ks |  | 0 |  | 0
1.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | Objekt mediplynů 1NP | 15 | kg |  | 0 |  | 0
99. | Ostatní
99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování | Objekt mediplynů | 4 | hod |  | 0 |  | 0
99.2 | Zaškolení provozovatele | Objekt mediplynů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
99.3 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | Objekt mediplynů | 1 | hod |  | 0 |  | 0
99.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | Objekt mediplynů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
99.5 | Stavební přípomoce Vrtání a bourání prostupů pro VZT potrubí, stavební zapravení a začištění prostupů. | Objekt mediplynů | 30 | hod |  | 0 |  | 0
| Dodávka | [6 empty] | 0
| Montáž | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
REKAPITULACE dle zařízení
1. | Zařízení č. 1 - Stanice mediplynů |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
99. | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0