## Rozpočet
Pořadové číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
Bez zařízení nahrazující trafa, specifikace rozvaděčů je popsána schématem ve výkresové části objektu J
1 | JHR-TS.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | JHRO.01-MDO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | JHRO.02-DO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JR1-UPS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | JR2-UPS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | JR1-PO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JR1.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | JSL1.06 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | JR2.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | JR2.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | JR3.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | JR3.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | JR4.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | JR4.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | JR5.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | JR5.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | JR6.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | JR6.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | JR7.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | JR7.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | JR8.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kompenzační rozvaděč 375kVA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávka specielního zařízení
nahrazujícího trafa dle projektové dokumentace
doplnit do rozvaděčů
dle specifikace a výzbroje
oddělovací transformátory
23 | 10/4000-1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 10/6300-1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 10/8000-1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přepínací modul
26 | 4-pólový 63A | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4-pólový 80A | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 4-pólový 630A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Napájecí zdroj pro například MK...AN450 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | zařízení například isoMED427P-2 či ekvivalentní | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | zařízení například STW2 či ekvivalentní | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Signalizační panel například MK2430-12 či ekvivalentní | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Signalizační panel např. MK2430A-11 či ekvivalent | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Převodník rozhraní Ethernet
34 | zařízení fungující například na IP, např. COM460IP (A,B,C,D) či ekvivalentní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | neobsazeno
36 | neobsazeno
37 | Nastavení systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Zásuvková skříň | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
viz specifikace
39 | Osoušeč rukou 230V/600W | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Infrazářič 230V/600W | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Maják pro nevidomé | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Záložní UPS
80NET 40/33
42 | včetně instalace a dopravy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 60NET provoz 3hodiny | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Kompletní svítidla včetně zdrojů
45 | A-LED 1x46W,IP20,DALI mikropris | ks | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Ar-Rámeček pro vestavné svít. | ks | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Amh- Montážní pomůcka | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | B-LED 1x10,5W IP20, 1140lm | ks | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Bt LED driver 3-24W 500mA, IP20 | ks | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | C-LED 1x24, IP20, DALI | ks | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | D-LED 1x24W,IP20,DALI,nástěnné | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | E-LED 5X10,5W,IP20 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Et-LED driver 5x3-24W | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | F-4x24W,EVG,IP65,DALI | ks | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Fz- HO 24W/840 | ks | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | G- LED 1X10,5W, IP20 | ks | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Gt-LED driver 3-24W,500mA,IP20 | ks | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | I - LED 19W 2840lm | ks | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | P-LED 27,6W 4500lm | ks | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | O- LED 14W 1950lm | ks | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | S-LED 1x46W,DALI,IP20 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Sr-Rámeček pro vestavné sv. | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Smh-Montážní pomůcka | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | X1-Zemní svítidlo LED 7x2,5W,IP67 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | X2-LED linie 12W/m | ks | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | X2-Trafo 40W | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | X3-1x100W E27, IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | X3-z ECO PRO CL A 77W 230V E27 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Svítidlo HELIPORT | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně držáku
70 | N1-Nouzové svítidlo 3W/IP20,CBS | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | N2 Nouzové svítidlo 5W/IP65,CBS | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | N3-Nouzové svítidlo 3W/IP20,CBS | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | N-Nouzové svítidlo 3W/IP65,CBS | ks | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | NP-Piktogram-viditelnost 22m | ks | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Centrální bateriový systém-adresný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Programování-oživení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | DALI-řídící systém | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Programování, oživení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veškeré kabely odměřeny z CAD programu, z půdorysů v návaznosti n astavební řezy, kabely prochází přes několik pater (dvě i více), nerezepisují se po patrech
kabely ( 1-CXKH-R)
SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0
78 | 1x240 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 1x185 | m | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 5x185 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 5x120 rev2-6.11.2015 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 5 x95 rev.2-6.11.2015 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 5x70 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 5x 50 | m | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 5x 35 | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 5x25 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 5x 16 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 3x1.5 mm2 pevně | m | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 3x2.5 mm2 pevně | m | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 3 x 4 | m | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 4x 2,5 | m | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 5x1,5 | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 7x 1,5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 5x2,5 mm2 pevně | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 5x6 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 5x10 mm2 pevně | m | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | JYTY 4x1 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELY CXKH-V
OHNĚODOLNÝ
98 | 3x2,5 | m | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 5x4 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 5x2,5 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 5x1,5 | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 5x 10 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 5x25 | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 5x16 | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 5 x35 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELY SHKFH-R
BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
B2ca,S1,dO
106 | 4x2x0,8 | m | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | JE-Y (St)4x2x0,8-napájení Bender | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | JE-Y (St) 2x2x0,8-sběrnice Bender | m | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIC PRO POSPOJOVANI
1-CH-R (BEZHALOGENNÍ)
109 | 6- Zlutozeleny pevně | m | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 10- Žlutozelený-pevně | m | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 16- Zlutozelen pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 25-Žlutozelený- pevně | m | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 50- Zlutozeleny pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | FeZn o 8 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | FeZn o 10 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | FeZn 30x4 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Svorkovnice WERIT-sběrnice HOP | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Vyrovnávač potenciálu VP | ks | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Svorkovnice EVP pro antistatiku | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemnící svorka ABB zdravotnický
120 | program, vč.krabice | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICOVA ROZVODKA OHNĚODOLNÁ
SE SVORKOVNICI (BETTERMANN)
121 | do 4 x6 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | DIELEKTRICKÝ KOBEREC | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do elektrorozvodny
123 | Popisné tabulky a značky | bal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Protipožární ucpávky | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kompletní provedení,včetně
protokolu-dle požadavku
Požární zprávy
ŽLABOVÁNÍ
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ
VRCHNÍHO VÍKA A VÝVODEK
PRO KABELY
125 | ocelový žlab dle dokumetnace ......60 X.300X0.75 | m | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | ocelový žlab dle dokumetnace 60X75X0.75 | m | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | ocelový žlab dle dokumetnace 60X75X1.25-požární kabely | m | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šroubové tyče, natloukací ocelové
hmoždinky, závěsy, šrouby,matky
128 | spojovací materiál | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelové příchytka na strop
pro kabelové vedení-vedeno
129 | mimo žlabový systém | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pancéřové trubky, lišty, hadice
určené pro kabelové vedení
130 | vedoucí mimo žlabový systém | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
příchytky SONAP
131 | Kabelový rošt.š.800 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvojitý P60-R
Kabelový rošt š.800
132 | Dvojitý | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Kabelový rošt š.400 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Parapetní žlab PK140x70 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICOVA ROZV.Z LIS.ISOLANTU
135 | do 4 mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D 23 mm
136 | 2223/LPE-2D 23mm | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Rozbočné krabice dle použití | ks | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pro světelné a zásuvkové obvody
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
138 | Do 2,5 mm2 | ks | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Do 6 mm2 | ks | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Do 16 mm2 | ks | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Do 120 mm2 | ks | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVLADAČE,ZÁSUVKY- KOMPLET
+ PŘÍSTROJOVÁ KRABICE
142 | převodník DALI-vstupní jednotka | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně krabice
Vypínače, tlačítka- všebecně
143 | 230V/10A řaz1...7 IP20-IP43 | ks | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně krabice
144 | vypínač 400V/32A | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Všechny zásuvky se signalizací
provozu
zásuvky včetně přístojových
krabic
145 | zásuvka jednoduchá 230V/16A | ks | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka jednoduchá 230V/16A
146 | s přepěťovou ochranou IP20-44 | ks | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přívodní zásuvka 3x400V/16A
147 | nástěnná 5 pól | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka pro RTG 230V/16A
148 | ATYPICKÁ | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvojtlačítkový ovladač, signalizace
149 | provozu v nástěnném provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
150 | zednické přípomoce | hod | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Připojení technického zařízení | hod | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Zkusebni provoz | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
153 | Revizni technik | hod | 180 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | pomocné práce | hod | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Veškeré délky jsou odměřeny z CAD programu, kusy jsou vysčítány z výkresů