## Rozpočet
pořadové číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
Bez zařízení nahrazující trafa, specifikace rozvaděčů je popsána schématem ve výkresové části objektu K
1 | KHR-TS.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | KHRO.01-MDO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | KHRO.02-DO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | KHRO.03-DO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KHRO.04-DO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | KHRO.01-DO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | KR1-UPS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | KR2-UPS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | KR1-PO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | KR1.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | KR1.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | KR1.03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | KR1.04 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | KSL1.01,KSL1.02 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | KR2.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | KR2.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | KR2.03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | KR2.04 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | KR3.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | KR3.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | KR3.03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | KR3.04 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 3-KRS.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 3-KRS.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 3-KRS.03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | KR4.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | KR4.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | KR4.03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | KLS4.1 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | KSL4.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | KR5.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | KR5.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | KR5.03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | KR5.04 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | KR5.05 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | KR6.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | KR6.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | KR6.03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | KSL6.1,KSL6.2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | KR7.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | KR7.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | KR7.03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | KR7.04 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 7-KRS.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 7-KRS.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 7-KRS.03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | KR8.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | KR8.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | KLS8 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | KR9.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Kompenzační rozvaděč 600 kVA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávka specielního zařízení
například GHV Trading či ekvivalentní
doplnit do rozvaděčů
dle specifikace a výzbroje
oddělovací transformátory
52 | 10/4000-1 400/230V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 10/5000-1 400/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 10/6300-1 400/230V | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 10/8000-1 400/230V | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 40A/4p | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 63A/4p | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 80A/4p | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 100A/4p | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 160A/4p | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Set 6x630A | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | AN450 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | zařízení například iso MED427P-2- či ekvivalentní | ks | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | zařízení například STW2-Transformátor proudu či ekvivalentní | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | zařízení například MK2430-12-Kontrolní panel či ekvivalentní | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | zařízení například MK2430A-11-Kontrolní panel či ekvivalentní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | zařízení například COM461MT-Převodník či ekvivalentní | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | DI-1DL-Zesilovač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nastavení a ověření přístrojů
69 | zařízení například BENDER či ekvivalentní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Přepravné | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Montáž zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Zásuvková skříň | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
viz specifikace
73 | Osoušeč rukou 230V/600W | ks | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Infrazářič 230V/600W | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Maják pro nevidomé | ks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlačítko pod sklem
76 | Centrál stop, Total stop | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Záložní UPS
120 kVA
77 | včetně instalace a dopravy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 80kVA provoz 3hodiny | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní svítidla včetně zdrojů
79 | A-LED 1x46W,IP20,DALI mikropris | ks | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Ar-Rámeček pro vestavné svít. | ks | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Amh- Montážní pomůcka | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | B-LED 1x10,5W IP20, 1140lm | ks | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Bt LED driver 3-24W 500mA, IP20 | ks | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | C-LED 1x24, IP20, DALI | ks | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | D-LED 1x24W,IP20,DALI,nástěnné | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | F-4x24W,EVG,IP65,DALI | ks | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Fz- HO 24W/840 | ks | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | G-LED 6,5W Watt, 710lm, CRI: > 90, Ø 45, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Gt-LED driver 250mA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | H1-LED 97W 4000K | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | H3- LED 58W 4000K | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | I-LED 1x21W | ks | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | J1 LED design | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | J2-LED design | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | K1-LED 78W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | K2-LED 137W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | M-LED 1x21,7W 2970lm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | O-LED 14W | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | P-LED 27.6W | ks | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | R-LED 90W 13840lm | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | S-LED 1x46W-DALI | ks | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Sr-rámeček pro svítidlo | ks | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Sp-montážní pomůcka | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | T-LED 710 lm, 6,5W | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Tt-LED driver 3-24W | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | X1-Zemní svítidlo LED 7x2,5W,IP67 | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | X2-LED linie 12W/m | ks | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | X2-Trafo 40W | ks | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | X2-Trafo 75W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | X3-1x100W E27, IP65 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Svítidlo HELIPORT | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně držáku
112 | X3-z ECO PRO CL A 77W 230V E27 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | N1-Nouzové svítidlo 3W/IP20,CBS | ks | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | N2 Nouzové svítidlo 5W/IP65,CBS | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | N3-Nouzové svítidlo 3W/IP20,CBS | ks | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | N-Nouzové svítidlo 3W/IP65,CBS | ks | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | NP-Piktogram-viditelnost 22m | ks | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Centrální bateriový systém-adresný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Programování-oživení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | DALI-řídící systém | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Programování, oživení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veškeré kabely odměřeny z CAD programu, z půdorysů v návaznosti na stavební řezy, kabely prochází přes několik pater (dvě i více), nerozepisují se po patrech
kabely ( 1-CXKH-R)
SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0
123 | 1x240 | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 1x185 | m | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 5x120 | m | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 5 x95 | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 5x70 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 5x 50 | m | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 5x 35 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 5x25 | m | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 5x 16 | m | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 5x10 | m | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 3x1.5 mm2 pevně | m | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 3x2.5 mm2 pevně | m | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 3 x 4 | m | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 5x4 | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 5x 6 | m | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 5x1,5 | m | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 7x2,5 | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 7x 1,5 | m | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 5x2,5 mm2 pevně | m | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | JYTY 4x1 | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELY CXKH-V
OHNĚODOLNÝ
143 | 3x2,5 | m | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 5x4 | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 5x2,5 | m | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 5x1,5 | m | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 5x 10 | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 4x2,5 | m | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 4x4 | m | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 5x25 | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 5x16 | m | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 7x 1,5 | m | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 5x70 (propojení UPS a rozvaděče) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELY SHKFH-R
BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
B2ca,S1,dO
154 | 4x2x0,8 | m | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | JE-Y (St)4x2x0,8-napájení Bender | m | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | JE-Y (St) 2x2x0,8-sběrnice Bender | m | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIC PRO POSPOJOVANI
1-CH-R (BEZHALOGENNÍ)
157 | 6- Zlutozeleny pevně | m | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 10- Žlutozelený-pevně | m | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 16- Zlutozelen pevně | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 25-Žlutozelený- pevně | m | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 50- Zlutozeleny pevně | m | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
162 | FeZn o 8 | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | FeZn o 10 | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | FeZn 30x4 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Svorkovnice WERIT-sběrnice HOP | ks | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Vyrovnávač potenciálu VP | ks | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Svorkovnice EVP pro antistatiku | ks | 280 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemnící svorka ABB zdravotnický
168 | program, vč.krabice | ks | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICOVA ROZVODKA OHNĚODOLNÁ
SE SVORKOVNICI
169 | do 4 x6 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | DIELEKTRICKÝ KOBEREC | m2 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
do elektrorozvodny
171 | Popisné tabulky a značky | bal | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Protipožární ucpávky | bal | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
kompletní provedení,včetně
protokolu-dle požadavku
Požární zprávy
ŽLABOVÁNÍ
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ
VRCHNÍHO VÍKA A VÝVODEK
PRO KABELY
173 | ocelový děrovaný žlab ......60 X.300X0.75 | m | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | ocelový děrovaný žlab 60X75X0.75 | m | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | ocelový děrovaný žlab 60X75X1.25-požární kabely | m | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šroubové tyče, natloukací ocelové
hmoždinky, závěsy, šrouby,matky
176 | spojovací materiál | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelové příchytka na strop
pro kabelové vedení-vedeno
177 | mimo žlabový systém | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pancéřové trubky, lišty, hadice
určené pro kabelové vedení
178 | vedoucí mimo žlabový systém | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
příchytky SONAP
179 | Kabelový rošt.š.800 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvojitý P60-R
Kabelový rošt š.800
180 | Dvojitý | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Kabelový rošt š.400 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICOVA ROZV.Z LIS.ISOLANTU
182 | do 4 mm2 | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D 23 mm
183 | 2223/LPE-2D 23mm | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Rozbočné krabice dle použití | ks | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pro světelné a zásuvkové obvody
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
185 | Do 2,5 mm2 | ks | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Do 6 mm2 | ks | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Do 16 mm2 | ks | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Do 120 mm2 | ks | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVLADAČE,ZÁSUVKY- KOMPLET
+ PŘÍSTROJOVÁ KRABICE
189 | převodník DALI-vstupní jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně krabice
dle požadavku systému DALI
montáž do samostatné krabice
nad podhled
Vypínače, tlačítka- všebecně
190 | 230V/10A řaz1...7 IP20-IP43 | ks | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně krabice
a rámečku do sestavy
191 | vypínač 400V/160A IP54 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | vypínač 400V/45A IP54 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | zásuvka 3x400V/32A 5-PÓL | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kompletní podlahová krabice
včetně 3 x zásuvka 230V/16A
194 | 1x zásuvka 230V/16A s přepěťovou | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ochranou
Všechny zásuvky se signalizací
provozu
zásuvky včetně přístojových
krabic
195 | zásuvka jednoduchá 230V/16A | ks | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka jednoduchá 230V/16A
196 | s přepěťovou ochranou IP20-44 | ks | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zásuvka pro RTG 230V/16A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | ATYPICKÁ | ks | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dvojtlačítkový ovladač, signalizace
198 | provozu v nástěnném provedení | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
199 | zednické přípomoce | hod | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Připojení technického zařízení | hod | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Zkusebni provoz | hod | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
202 | Revizni technik | hod | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | pr ce neposti§iteln' v cenˇku | hod | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Veškeré délky jsou odměřeny z CAD programu, kusy jsou vysčítány z výkresů