## Rozpočet
pořadové číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
Kompletní svítidla včetně zdrojů
1 | C- LED 1x24W,IP20, DALI | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | T-LED 56W,IP65 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | U1-LED 1x20W,IP65 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | U2-LED 1x20W,IP65 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1-nouzové svítidlo LED 3W,IP42
5 | 1hodina | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Piktogram-směr úniku | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | N-nouzové svítidlo 3W, IP65 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabely ( 1-CXKH-R)
SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0
8 | 3x1.5 mm2 pevně | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 5x10 mm2 pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SHKFH-R 3x2x0,8 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELY CXKH-V
OHNĚODOLNÝ
11 | 3x2,5 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIC PRO POSPOJOVANI
1-CH-R (BEZHALOGENNÍ)
12 | 6- Zlutozeleny pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | FeZn o 8 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Podpěry, svorky, SS,SO,SZ apod. - kompaktibilní ve zvoleném systému - k nalezní ve výkresu | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Jímací tyč JT1M, včetně držáku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Protipožární ucpávky | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kompletní provedení,včetně
protokolu-dle požadavku
Požární zprávy
ŽLABOVÁNÍ
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ
VRCHNÍHO VÍKA A VÝVODEK
PRO KABELY
17 | ocelový děrovaný žlab 60X75X0.75 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ocelový děrovaný žlab 60X75X1.25-požární kabely | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šroubové tyče, natloukací ocelové
hmoždinky, závěsy, šrouby,matky
19 | spojovací materiál | kg | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelové příchytka na strop
pro kabelové vedení-vedeno
20 | mimo žlabový systém | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pancéřové trubky, lišty, hadice
určené pro kabelové vedení
21 | vedoucí mimo žlabový systém DN25 | m | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
22 | Do 2,5 mm2 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Do 6 mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínače, tlačítka- všebecně
24 | 230V/10A řaz1...7 IP20-IP43 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně krabice
25 | Vstupní jednotka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
26 | Připojení technického zařízení | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Zkusebni provoz | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
28 | Revizni technik | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | pomocné práce | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Veškeré délky jsou odměřeny z CAD programu, kusy jsou vysčítány z výkresů