## Rozpočet
pořadové číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
Doplnění rozvaděče pro kuchyň
1 | jistič 3x50A/C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | jistič 6B/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | jistič 10B/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | proud. chr.s jističem FL16/1N/003B | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | jistič 10B/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | impulzní relé | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | stykač 25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ranžír vodičů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | úprava masky rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | pojistkový odp.OPV22/3/100A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | přepěťové ochrany "C" | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
specifikaci rozvaděčů - popis, vystrojení, uspořádání apod. nalezne uchazeč ve výkresové dokumentaci
12 | Rozvaděč 1-LRMS.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Rozvaděč 1-LPO.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní svítidla včetně zdrojů
14 | A-svítidlo žárovkové 1x100W,IP65 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | P1-sv.zař 2x49W,EVG,IP65 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | P1z-HO49W/840 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | P1N-dtto-inventer | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | P1Nz-HO49/840 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | P2-2x24W,EVG.IP65 | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | P2z-HO24W/840 | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | P2N-2x24W,EVG,IP65-inventer | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | P2z-HO24w/840 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1B-nouzové svítidlo LED 3W,IP42
23 | 1hodina | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Piktogram-směr úniku | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ECO PRO CL A 77W 230V E27 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabely ( 1-CXKH-R)
SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0
26 | 3x1.5 mm2 pevně | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 3x2.5 mm2 pevně | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 5x1,5 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 5x10 mm2 pevně | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELY CXKH-V
OHNĚODOLNÝ
30 | 5x2,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 5x1,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 5x 10 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIC PRO POSPOJOVANI
1-CH-R (BEZHALOGENNÍ)
33 | 6- Zlutozeleny pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 16- Zlutozelen pevně | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | FeZn o 8 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Podpěry, svorky, SS,SO,SZ apod. - kompaktibilní ve zvoleném systému - k nalezní ve výkresu | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Ochranný úhelník, DÚZ | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | popisný štítek ŠO | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Svorkovnice WERIT-sběrnice HOP | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Jímací tyč JT1M, včetně držáku ze železa neb je vodivé | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Jímací tyč JT2M, včetně držáku ze železa neb je vodivé | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICOVA ROZVODKA OHNĚODOLNÁ
SE SVORKOVNICI (BETTERMANN)
42 | do 4 x6 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Protipožární ucpávky | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kompletní provedení,včetně
protokolu-dle požadavku
Požární zprávy
ŽLABOVÁNÍ
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ
VRCHNÍHO VÍKA A VÝVODEK
PRO KABELY
44 | ocelový dětovaný žlab 60X75X0.75 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ocelový dětovaný žlab 60X75X1.25-požární kabely | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šroubové tyče, natloukací ocelové
hmoždinky, závěsy, šrouby,matky
46 | spojovací materiál | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelové příchytka na strop
pro kabelové vedení-vedeno
47 | mimo žlabový systém | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pancéřové trubky, lišty, hadice
určené pro kabelové vedení
48 | vedoucí mimo žlabový systém | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICOVA ROZV.Z LIS.ISOLANTU
49 | do 4 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
50 | Do 2,5 mm2 | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Do 6 mm2 | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Do 16 mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínače, tlačítka- všebecně
53 | 230V/10A řaz1...7 IP20-IP43 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně krabice
zásuvka jednoduchá 230V/16A
54 | s přepěťovou ochranou IP20-44 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
55 | Připojení technického zařízení | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Zkusebni provoz | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
57 | Revizni technik | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | pr ce neposti§iteln' v cenˇku | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Veškeré délky jsou odměřeny z CAD programu, kusy jsou vysčítány z výkresů