## Rozpočet
pořadové číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
1 | Rozvaděč RO.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozvaděč RZ.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pojistky PH02 40A,125A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rozvaděče jsou popsány a vyspecifikovány ve schémetu v projektové dokumentaci, kde uchazeš nalezne detailní specigikaci, vystrojení, rozložení a rozměry
Sálavý nízkoteplotní panel
4 | 230V/700W s držákem na strop | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IP54- pro průmysl
Tlačítko pod sklem
5 | TOTAL STOP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Svorkovnice WERIT | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
propojit s potrubím technologie
Svítidla včetně zdrojů
svítidlo zářivkové 2x58W
7 | IP54 PREPREG | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo zářivkové 2x18W
8 | DO ZÓNY 2, 22 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Nosná trubka pro svítidlo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
10 | CYKY 3x1.5 mm2 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CYKY 3x2,5 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CYKY 5x1,5 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | CYKY 7x1,5 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | CYKY 4x10 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | CYKY 4x35 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | CY16/zž | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
17 | Do 2,5 mm2 | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Do 35 mm2 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Vypínač 230V/16A IP43 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Zásuvka 230V/16A IP43 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Krabice 6455-11 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BLESKOSVOD
22 | AlMgSi-D8 (0,4kg/m) pevně | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCELOVY PASEK POZINKOVANY
24 | FeZn30x4 (1.0 kg/m) kr pevně | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Zemnící tyč ZT02 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI
26 | Podpěry, svorky SS,SZ,SR03 apod. - kompaktibilní ve zvoleném systému - k nalezní ve výkresu | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Pomocné jímačeAlMgSi o 8 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Pomocná tyč pro uzemnění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
autocisterny, se šroubem M8,
vějířové podložky, matka
OCHRANNY UHELNIK A DRZAK
29 | OU uhelnik,l=2000mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | drzak uhel. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Popisný štítek na svod | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Zkusebni provoz | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
34 | zapojovani a zkouskach | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
35 | Revizni technik | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | pomocné práce | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Zemní práce- výkopy,včetně záhozu | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Veškeré délky jsou odměřeny z CAD programu, kusy jsou vysčítány z výkresů