## Rozpočet
pořadové číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Montažní materiál a práce
Výměna stávající kabelové skříně
RIS za novou s rezervou dvou sad
1 | pro připojení výtahu, brány V2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a čerpadla drenů
2 | Nožové pojistky 10-50A | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC,1kV
3 | CYKY 4x10 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný rozvaděč pro výtah a
4 | přímotop | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Přímotopný konvektor 200W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabeláž | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Motorový spoštěč IP54 pro
čerpadlo drenů 3x400V/3,7kW
In=8,4A na ocelovém sloupku
7 | včetně zapojení zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
8 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Zkusebni provoz | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
13 | S ostatnimi profesemi | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
14 | Revizni technik | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | pomocé práce | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáže celkem
Zemní práce
VYTYCENI TRATI VENKOVNIHO
VEDENI V PREHLEDNEM TERENU
17 | Vedeni nn | km | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLOUBENI KABELOVE RYHY
V ZEMINE TRIDY 3
18 | Sire 800mm,hloubka 800...1200mm | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZRIZENI KABEL.LOZE Z KOPANEHO
PISKU SE ZAKRYTIM KABELU
TLOUSTKA ZASYPOVE VRSTVY 10cm
FOLIE VYSTRAZNA Z PVC
19 | Sirka 33cm | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3
20 | Sire 800mm,hloubka 800...1200mm | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemní práce celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0