## Rozpočet
pořadové číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Montažní materiál a práce
Dieselagregát dle projektové dokumentace, naprosto symetrický co do dílů s tím co je již v energocentru osazen,vč jističe
1 | a odhlučněné kapoty | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výfokového potrubí
Rozvaděč ve skříňovém provedení
pro vyvedení výkonu- pole
2000x800x400mm
uvnitř 8x odpojovač na pojistky
2 | nožové PH2/250A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Doprava a instalace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
4 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zkusebni provoz | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
9 | S ostatnimi profesemi | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
10 | Revizni technik | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | pomocné práce | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0