## Rozpočet
pořadové číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
specifikace rozvadčů jsou k nalzení v projektové dokumentaci části NN-PP
Doplnění rozvaděče RH4/DO
1 | jistič 3x160A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | jistič 50B/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | odpínač OPV22/3/100A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Přepěťová ochrana B+C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ranžír vodičů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Rozvaděč1-RMS.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doplnění rozvaděče v objektu "A"
7 | jistič s chráničem10/1N/003B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Svorkovnice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
propojit s potrubím technologie
Svítidla včetně zdrojů
svítidlo zářivkové 2x58W
9 | IP20 bílá mřížka | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo zářivkové 1x11W-inventer
10 | IP20, 60 minut | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
11 | 1-CXKH-R 5x50 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | RY 120 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1-CXKH-R 3x1.5 mm2 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1-CXKH-R 3x2,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1-CXKH-R 5x2,5 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1-CXKH-R 5x10 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | RY16/zž | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | R 6/zž | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka 230V/16A
19 | včetně krabice | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | DTTO s přepěťovou ochranou | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | DTTO dvojitá s přepěť.ochranou | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Zásuvka 400V/16A/5pól | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
23 | Do 2,5 mm2 | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Do 120 mm2 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Vypínač 230V/16A řaz.6/6 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kabelové žlaby PVC | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150x100
50x60
27 | včetně víka, rohu, závěsu | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Požární ucpávka | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž a opětovná montáž
29 | podhledů | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
30 | zapojovani a zkouskach | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
31 | Revizni technik | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | pomocné práce | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | úklid | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0