Schéma plné vazby- označení prvků:

K

VAZ-s

KL

PA

PO	VZ

SL

VT

? ST

Profily prvků (šířka/ výška; /cm/):

K: 12/ 15, osová vzdálenost cca 95 cm (délka K v hlavní části křídla cca 8 m)

PO: 16/ 13 (vzdálenost mezi PO cca 10, 3 m; výška od podlahy v hlav. části křídla do hřebene ca 5, 4 m)

VAZ: 16/ 18

VT: 23-25/ 27-29

SL: 16/ 16

PA: 10/ 12

KL: 8/ 16