Příloha č. 10 – Specifikace předmětu plnění

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v odstranění vlhkosti v suterénních prostorech Lepařova gymnázia Jičín, Jiráskova 30

Konfigurace

| Konfigurace | Minimální požadované hodnoty |
| --- | --- |
| Práce HSV | Bourací práce, zemní práce, zakládání, svislé a kompletní konstrukce, komunikace, úpravy povrchů, ostatní konstrukce, viz PD |
| Práce PSV | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, izolace tepelné, ZTI, konstrukce klempířské, truhlářské, zámečnické, podlahy, malby viz PD |
| okna | Dřevěné okno s obloukovým nadpražím, izolační 2sklo U=1,2Wm2K,PU, popis jednotlivých oken v katalogu výrobků v PD – č. 005 Barevnost rámu zlatý dub, |
| okna | Dřevěné okna, izolační 2sklo U=1,2Wm2K,PU, popis jednotlivých oken v katalogu výrobků v PD – č. 006,007 Barevnost rámu zlatý dub, |
| Vstupní dveře | Dřevěné dveře dvojité prosklení bezpečnostním sklem izolační 2sklo U=1,2Wm2K, bezpečnostní kování katalogu výrobků v PD – č. D01,D02, D03, Barevnost rámu zlatý dub |
| Sklepní okna | Plastové okno s výplní pro osazení ventilátoru, katalogu výrobků v PD – č. 001,004, Barevnost rámu zlatý dub |
| Sklepní okna | Plastové okno s plnou PUR výplní, katalogu výrobků v PD – č. 002,003, Barevnost rámu zlatý dub |
| Vnitřní parapety | dřevěný |
| Vnitřní parapety – sklepní okna | dřevěný |
| Vnější parapety | Oplechování CU - měď |
| Vnější parapety – sklepní okna | Poplastovaný plech – tmavě hnědá barva |
| Podlahy | Dlažba keramická, protiskluzová, |
| elektroinstalace | Provedení silové el. instalace pro osvětlení šaten a suterénních prostor , viz PD |
| Záruka | Minimálně 60 měsíců na stavební práce |