Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky

Část A – dodávka učebních veterinárních pomůcek a vybavení

1.  Ultrazvuk na zubní kámen

- LED osvětlení

- Nožní pedál

- Sada koncovek

- S externím připojením vody

- Hadice pro připojení vody

2.  Operační stůl

- Velikost desky minimálně 120 x60 cm

- Nosnost  minimálně  120 kg

- Hydraulický

- Ušlechtilá ocel

- Nastavitelná výška

- Odvodňovací kanálky

- Možnost připojení  příslušenství

3.  Infuzní pumpa ( se stojanem )

- Peristaltická

- Možnost pouštění dvou infuzí zároveň

- Napájení ze sítě i vestavěné baterie

- Přednastavené i vlastní programy

- Vlastní nastavení parametrů (rychlost infuze  a celkový objem)

- Součástí bude infuzní stojan a infuzní sety

4.  Operační světlo

- Mobilní, na kolečkách – s ramenem minimálně 100 cm

- Vypínač na hlavě světla

- LED diody, studené světlo

- Nastavitelný fokus

- Svítivost  minimálně 40 000Lux

- Ovládání intenzity světla

- Velikost světelného pole  minimálně 25 cm

5.  Pulzní oxymetr

- Přenosný, digitální, s detekcí CO2

- Měření frekvence pulsu a dechu

- Zvuková signalizace dechu

- Měření saturace hemoglobinu kyslíkem v krvi

Část A/1

6.  Centrifuga

- Digitální display

- Přednastavené programy (hematokrit , sérum , moč )

- Možnost Individuálně nastavitelného  programu

- Min. otáčky 11 000 otáček/min

- Zkumavky a mikrozkumavky

7.  Elektrokauter

- Bipolární , vysokofrekvenční

- Výkon  minimálně 100W

- 4 operační módy

- Nožní pedál

- Součástí  přístroje bude neutrální elektroda a sada elektrod

Část A/2

Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky

Část B – dodávka učebních veterinárních pomůcek - přístrojů

1.  Videoendoskop

- Paměť min. 5 GB, možnost napojení přes USB

- Regulace intenzity světla a kontrastu

- Délka sondy  min 50 cm

- LED světlo

- Samočistící funkce čočky

- Dotykový displej  min 8“, barevný  LCD,  rozlišení min 600x400

- Záznam obrazu

- Součástí sondy pracovní kanál pro nástroje

- Možnost ohýbání sondy nahoru a  dolů

2.  Monitor životních funkcí

- Funkce ET CO2

- Měřící ET CO2, Sp O2, EKG, puls, teplotu, respiraci, krevní tlak

- Minimálně 12“ barevný  LCD displej

- Možnost ukládání dat

3.  Veterinární dentální jednotka

- Mobilní

- Součástí bude turbínka, mikromotor  a rovné násadce

- Funkční stříkačka (vzduch, voda, voda s rozprašovačem) a odsávání

- Zásobovací láhev na vodu a  láhev na odpad

- 3 připojení pro moduly: kolénko, turbínka, odstraňovač zubního kamene

- Možnost nastavení výšky jednotky

- Součástí je tichý kompresor

4.   Parní sterilizátor

- Množství  instrumentária minimálně 2 kg na cyklus

- 2 programy typu N a 2 programy typu S

- Automatický s digitálním displayem

- Program  sušení

- Hloubka komory minimálně 30 cm

- Možnost vložení misek

5.  Horkovzdušný sterilizátor

- Nucená cirkulace vzduchu

- Digitální display

- Vnitřní objem komory minimálně 20 l

Část B/1

6.  Kryotom

- Včetně vyjímatelných náplní

- Tužkové provedení vhodné na kožní tumory a cystické adenomy

- S minimálně třemi různě velkými aplikátory

7.  Anesteziologický přístroj

- Mobilní, na kolečkách

- Uzavřený okruh anestezie

- S absorbentem CO2  1500 ml

- Manometr

- Rotační průtokoměr  od  0,1 – 4 l /min

- Vaporizér na izofluran

- Zvukové upozornění na nebezpečné zvýšení tlaku

- Možnost připojení otevřeného okruhu pro drobná zvířata)

- Anestetický filtr pro filtrování anestetických plynů

- S indukční anesteziologickou komorou na zvíře velikosti králíka

- Součástí bude generátor kyslíku  ( možnost  toku  5 l O2/min )

8. Čelovka bezdrátová

- Led osvětlení  minimálně 50 000 Lux

- Koaxiální

- S binokulární lupou

- Integrovaná baterie, výdrž min. 3 hod

- Zorné pole průměr 80 mm

- Plynule nastavitelná velikost osvětlené plochy, jasu, úhlu sklonu a čoček

Část B/2

Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky

Část C – dodávka 1 ks přenosného dopplerovského veterinárního ultrasonografu

a 1 ks  přenosného terénního veterinárního ultrasonografu

- Přenosný dopplerovský veterinární ultrasonograf

Požadované parametry a součásti přístroje:

- sonda multifrekvenční 5-8,5 MHz – mikrokonvexní

- sonda multifrekvenční 5-10,0 MHz – lineární min. 50mm

- dopplerovský digitální diagnostický ultrazvukový systém: CFM doppler, Power Doppler,PW doppler

- režimy zobrazení B, B/B, B/M, M mode

- HPRF zobrazení

- THI zobrazení - Tissue Harmonic Imaging (harmonické zobrazení)

- SCI zobrazení - Spatial Compound Imaging

- DICOM výstup

- Panoramatické zobrazení pro lineární sondu

- Integrovaný LCD monitor minimálně 15“ (palců)

- veterinární software

- ovládací jazyk: čeština

- režimy zobrazení B, B/B, B/M, M mode

- TGC nastavení pomocí minimálně 8 segmentů

- min. dva konektory na připojení sond

- min. 3x USB

- VGA výstup pro externí monitor

- min. 300 GB harddisk

- integrovaná baterie

- pojízdný vozík

- Přenosný terénní veterinární ultrasonograf

Požadované parametry a součásti přístroje:

  - lehký terénní sonograf – váha max. 800g

  - lineární rektální sonda

  - min. 5,5 palcový LCD displej

  - možnost dobíjení baterie z 12V autozásuvky

  - paměť min. 60 obrázků

  - odolnost proti vlhkosti a prachu

  - USB port

  - Možnost měření vzdálenosti, plochy, objemu

  - Kalkulace pro skot, koně, prasata, ovce

  - Baterie pro min. 120 minut provozu

  - Transportní kufřík

Část C

Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky

Část D – dodávka 1 ks trinokulárního fluorescenčního mikroskopu s fázovým

kontrastem a  snímací kamerou

- Trinokulární fluorescenční mikroskop s fázovým kontrastem a snímací kamerou

Mikroskop musí splňovat následující technické parametry:

- sestava včetně polarizačního zařízení (polarizátor/analyzátor)

- fázový kontrast karuselového typu s polohami BF, 10, 20, 40-100 se zeleným interferenčním filtrem a centračním dalekohledem.

- optický systém s korekcí na nekonečno

- objektivová hlavice minimálně pro 5 DIN objektivů

- planachromatické  objektivy pro fázový kontrast 10x, 20x, 40x, 100x zvětšující

- planachromatické objektivy pro klasickou mikroskopii a fluorescenci 4x, 10x, 20x, 40x, 100x zvětšující

- trinokulární hlavice otočná o 360°

- „brýlové“ okuláry

- dioptrické doostřování

- nastavitelný oční rozestup alespoň 52-75mm

- dělič světla pro optický systém a snímací kameru

- kondenzor nejlépe Abbeho typu 1,25 s irisovou clonou

- polní clona je výhodou

- plynule regulovatelný zdroj světla, nejlépe halogen 6V/30W s G4 paticí

Sestava musí být osazena snímací kamerou umožňující rozlišení min. až 5Mpx včetně opticko-mechanického doostřitelného adapteru a kalibrační měrky

- možnost současného pozorování okuláry i snímání kamerou na obrazovku

Součástí dodávky jsou i:

- SW aplikace s měřícími funkcemi

- propojovací kabely pro připojení na PC

Část D

Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky

Část E – dodávka 1 ks analyzátoru obsahových složek mléka a 1 ks inkubačního a odečítací systému k rychlým antibiotickým testů

- Analyzátor obsahových složek mléka

Požadované vlastnosti zařízení:

- provádí analýzu obsahových složek kravského, ovčího i kozího mléka

- provádí analýzu obsahových složek syrového mléka, pasterovaného mléka, UHT, odstředěného mléka, smetany, mléčných směsí

- provádí měření tuku v minimálně v rozsahu 0,01% - 45% s přesností ± 0,06%, tukuprosté sušiny minimálně v rozmezí 3% - 40% s přesností ± 0,15%, hustoty, bílkoviny minimálně v rozmezí  2% - 15% s přesností ± 0,15%, laktózy, přidané vody, teploty mléka minimálně v rozsahu 5°C – 40°C , popelovin

- interní kalibrace a korekce měření, nevyžaduje periodickou kalibraci, včetně tří kalibrací dle výběru zákazníka

- samostatné čerpadlo pro nasávání vzorků a samostatné čerpadlo pro promývání

- automatické čištění a promývání

- možnost čištění kyselým a zásaditým čistícím detergentem

- volitelně integrované měření pH a vodivosti

- součástí zařízení je vestavěná tiskárna, USB port pro export dat na paměťové zařízení, Software pro připojení a přenos dat do počítače

- identifikace dodavatele a počtu dodaných litrů pomocí vestavěné klávesnice

- ochranný kryt z nerez oceli

- zajištěný servis a kalibrace zařízení

- Inkubační a odečítací systém k rychlým antibiotickým testům

Požadované vlastnosti zařízení:

- součástí systému je jednotka pro rychlé testování antibiotik v mléce

- systém inkubátoru a readeru v jednom zařízení

- automatická identifikace typu antibiotického testu pomocí barevného kódu

- s identifikací testu automatické nastavení inkubačního času, teploty a kalibrace

- univerzální systém pro použití s různými druhy antibiotických a aflatoxinových testů

- dodání včetně pozitivního standardu a 100ks testů pro detekci reziduí betalaktamových a tetracyklinových léčiv

- automatické odečtení testu po dokončení inkubace bez nutnosti zásahu obsluhy

- identifikace vzorku vložením přes dotykový displej, externí klávesnici, RFID nebo bar code čtečku

- automatická diagnostika chyb obsluhy

- kontrola nesprávného množství vzorku mléka

Část E/1

- kontrola optiky s upozorněním na znečištěnou optiku

- dodáván se softwarem pro export výsledků do počítače

- program pro přenos dat do počítače v reálném čase

- interní paměť na 8000 testů a paměť na SD kartě přes 100000 testů

- softwarové aktualizace přes SD kartu

- obslužný software v českém jazyce

- barevný dotykový displej

- datový port mikro USB, sériový port a SD karta

- volitelně připojení externí tiskárny

- rozměry zařízení minimálně 17 x 16 x 7 cm (Š x Hl. x V)

- obrazovka minimálně 5 x 7 cm

- zajištěný servis zařízení

Část E/2