Specifikace plnění veřejné zakázky sanitárních kontejnerů pro muže a ženy

Minimálně požadované parametry pro sanitární kontejner pro muže:

- rozměr kontejneru 6055 x 2435 x 2591 mm (d x š x v) tolerance 10%

- izolace – standart

- kompletní elektroinstalace

- vnitřní obložení – bílý dekor

- 1 ks venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm

- 3 ks sanitární okno 600 x 600 mm

- mezistěna s vnitřními dveřmi

- 2 ks toaletní kabina s WC mísou

- vnitřní dveře

- 2ks držák na WC papír

- 2 ks WC pisoár

- 2 ks umyvadlo

- 2 ks zrcadlo

- 1 ks sprchový kout

- 1 ks držák na oblečení

- 1 ks ohřívač teplé vody (min. 30 l)

- 1 ks topné těleso

- do kontejneru vstup z jeho kratší strany

- osvětlení sanitárního kontejneru (4 x 36 W)

Minimálně požadované parametry pro sanitární kontejner pro ženy:

- rozměr kontejneru 6055 x 2435 x 2591 mm (d x š x v) tolerance 10%

- izolace – standart

- kompletní elektroinstalace

- vnitřní obložení – bílý dekor

- 1 ks venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm

- 3 ks sanitární okno 600 x 600 mm

- mezistěna s vnitřními dveřmi

- 2 ks toaletní kabina s WC mísou

- vnitřní dveře

- 2ks držák na WC papír

- 3 ks umyvadlo

- 2 ks zrcadlo

- 1 ks sprchový kout

- 1 ks držák na oblečení

- 1 ks ohřívač teplé vody (min. 30 l)

- 1 ks topné těleso

- do kontejneru vstup z jeho kratší strany

- osvětlení sanitárního kontejneru (4 x 36 W)