# Zpráva o rozdílech výšek profilu

| Klient: | Připravil: |
| --- | --- |
| Klient | Připravil |
| Klientská firma | Název vaší firmy |
| Address 1 | Hlavní ulice 123 |

Datum: 26.1.2016 7:34:35

Výškové vedení trasy: Profil - Nové M. - Spy 
Stávající profil: Povrch - Spy - Trasa - Nové M. - Spy 
Popis: 
Rozsah staničení: Počátek: 0,00, Konec: 2855,74

| PVI | Staničení | X | Y | Stávající výška | Výškový návrh | Výškový rozdíl | Typ bodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | -617960,34 | -1029372,23 | 283,33m | 283,33m | 0,00m | Počátek |
| 1 | 14,73 | -617945,63 | -1029373,1 | 283,47m | 283,47m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 2 | 17,20 | -617943,17 | -1029373,24 | 283,49m | 283,49m | -0,00m | PVI |
| 3 | 19,66 | -617940,71 | -1029373,39 | 283,52m | 283,52m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 4 | 20,00 | -617940,37 | -1029373,41 | 283,53m | 283,53m | -0,00m | Pravidelný |
| 5 | 20,72 | -617939,66 | -1029373,45 | 283,54m | 283,54m | 0,00m | Úsečka - Oblouk |
| 6 | 36,37 | -617924,07 | -1029374,93 | 283,77m | 283,76m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 7 | 40,00 | -617920,48 | -1029375,43 | 283,81m | 283,81m | 0,00m | Pravidelný |
| 8 | 40,69 | -617919,8 | -1029375,53 | 283,82m | 283,82m | 0,00m | PVI |
| 9 | 45,00 | -617915,55 | -1029376,22 | 283,87m | 283,87m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 10 | 54,50 | -617906,22 | -1029378,02 | 283,98m | 283,96m | 0,02m | Oblouk - Úsečka |
| 11 | 60,00 | -617900,84 | -1029379,18 | 284,02m | 284,02m | 0,01m | Pravidelný |
| 12 | 61,88 | -617899 | -1029379,58 | 284,04m | 284,04m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 13 | 63,47 | -617897,45 | -1029379,91 | 284,05m | 284,05m | -0,00m | Úsečka - Oblouk |
| 14 | 64,19 | -617896,75 | -1029380,07 | 284,06m | 284,06m | -0,00m | PVI |
| 15 | 66,49 | -617894,5 | -1029380,56 | 284,08m | 284,09m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 16 | 80,00 | -617881,38 | -1029383,77 | 284,25m | 284,25m | -0,01m | Pravidelný |
| 17 | 80,23 | -617881,15 | -1029383,83 | 284,25m | 284,26m | -0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 18 | 82,07 | -617879,38 | -1029384,31 | 284,27m | 284,28m | -0,01m | PVI |
| 19 | 83,91 | -617877,61 | -1029384,79 | 284,32m | 284,32m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 20 | 89,38 | -617872,34 | -1029386,29 | 284,43m | 284,42m | 0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 21 | 95,81 | -617866,19 | -1029388,15 | 284,57m | 284,58m | -0,01m | PVI |
| 22 | 100,00 | -617862,2 | -1029389,42 | 284,71m | 284,71m | -0,00m | Pravidelný |
| 23 | 102,24 | -617860,07 | -1029390,12 | 284,79m | 284,79m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 24 | 112,85 | -617850,05 | -1029393,6 | 285,19m | 285,20m | -0,00m | Oblouk - Úsečka |
| 25 | 116,08 | -617847,01 | -1029394,71 | 285,32m | 285,32m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 26 | 116,86 | -617846,28 | -1029394,98 | 285,35m | 285,35m | -0,00m | PVI |
| 27 | 117,63 | -617845,55 | -1029395,24 | 285,38m | 285,38m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 28 | 120,00 | -617843,33 | -1029396,05 | 285,47m | 285,47m | -0,00m | Pravidelný |
| 29 | 127,82 | -617835,99 | -1029398,73 | 285,77m | 285,76m | 0,00m | Úsečka - Oblouk |
| 30 | 137,26 | -617827,81 | -1029403,37 | 286,13m | 286,12m | 0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 31 | 140,00 | -617825,76 | -1029405,19 | 286,22m | 286,23m | -0,01m | Pravidelný |
| 32 | 140,60 | -617825,34 | -1029405,61 | 286,23m | 286,25m | -0,02m | PVI |
| 33 | 142,23 | -617824,24 | -1029406,81 | 286,31m | 286,32m | -0,01m | Oblouk - Úsečka |
| 34 | 143,93 | -617823,12 | -1029408,1 | 286,39m | 286,40m | -0,01m | Konec vertikálního TP |
| 35 | 150,38 | -617818,9 | -1029412,96 | 286,69m | 286,70m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 36 | 155,81 | -617815,33 | -1029417,07 | 286,96m | 286,97m | -0,01m | PVI |
| 37 | 160,00 | -617812,58 | -1029420,23 | 287,21m | 287,20m | 0,01m | Pravidelný |
| 38 | 161,25 | -617811,76 | -1029421,17 | 287,29m | 287,28m | 0,01m | Konec vertikálního TP |
| 39 | 168,91 | -617806,74 | -1029426,96 | 287,76m | 287,75m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 40 | 170,34 | -617805,8 | -1029428,03 | 287,84m | 287,84m | 0,00m | PVI |
| 41 | 171,77 | -617804,87 | -1029429,11 | 287,93m | 287,93m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 42 | 173,01 | -617804,05 | -1029430,05 | 288,01m | 288,01m | -0,00m | Úsečka - Oblouk |
| 43 | 174,30 | -617803,27 | -1029431,08 | 288,09m | 288,09m | 0,00m | Oblouk - Úsečka |
| 44 | 180,00 | -617800,12 | -1029435,82 | 288,45m | 288,45m | 0,00m | Pravidelný |
| 45 | 180,60 | -617799,79 | -1029436,32 | 288,49m | 288,49m | -0,00m | Úsečka - Oblouk |
| 46 | 182,16 | -617798,83 | -1029437,55 | 288,59m | 288,58m | 0,00m | Oblouk - Úsečka |
| 47 | 195,37 | -617789,89 | -1029447,29 | 289,42m | 289,42m | 0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 48 | 197,80 | -617788,25 | -1029449,07 | 289,57m | 289,57m | -0,00m | PVI |
| 49 | 200,00 | -617786,77 | -1029450,7 | 289,69m | 289,69m | -0,00m | Pravidelný |
| 50 | 200,22 | -617786,62 | -1029450,86 | 289,70m | 289,71m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 51 | 206,00 | -617782,71 | -1029455,12 | 290,03m | 290,03m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 52 | 209,08 | -617780,63 | -1029457,39 | 290,20m | 290,21m | -0,01m | PVI |
| 53 | 212,16 | -617778,55 | -1029459,66 | 290,41m | 290,41m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 54 | 213,36 | -617777,74 | -1029460,54 | 290,49m | 290,50m | -0,00m | Úsečka - Oblouk |
| 55 | 220,00 | -617774,42 | -1029466,24 | 290,96m | 290,95m | 0,01m | Pravidelný |
| 56 | 226,68 | -617773,77 | -1029472,84 | 291,40m | 291,41m | -0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 57 | 232,28 | -617775,4 | -1029478,16 | 291,77m | 291,76m | 0,01m | PVI |
| 58 | 237,88 | -617778,82 | -1029482,56 | 292,00m | 292,05m | -0,04m | Konec vertikálního TP |
| 59 | 239,38 | -617779,98 | -1029483,51 | 292,10m | 292,12m | -0,02m | Začátek vertikálního TP |
| 60 | 240,00 | -617780,49 | -1029483,86 | 292,13m | 292,14m | -0,01m | Pravidelný |
| 61 | 241,00 | -617781,33 | -1029484,39 | 292,19m | 292,19m | -0,00m | Oblouk - Úsečka |
| 62 | 247,32 | -617786,79 | -1029487,59 | 292,54m | 292,53m | 0,01m | PVI |
| 63 | 255,26 | -617793,64 | -1029491,6 | 293,05m | 293,05m | -0,01m | Konec vertikálního TP |
| 64 | 260,00 | -617797,73 | -1029494 | 293,39m | 293,40m | -0,00m | Pravidelný |
| 65 | 268,66 | -617805,2 | -1029498,37 | 294,03m | 294,02m | 0,00m | Úsečka - Oblouk |
| 66 | 280,00 | -617814,39 | -1029504,99 | 294,86m | 294,84m | 0,02m | Pravidelný |
| 67 | 294,77 | -617824,2 | -1029515,98 | 295,91m | 295,91m | -0,01m | Oblouk - Úsečka |
| 68 | 300,00 | -617827,18 | -1029520,28 | 296,29m | 296,29m | -0,00m | Pravidelný |
| 69 | 304,24 | -617829,6 | -1029523,77 | 296,60m | 296,60m | 0,00m | Úsečka - Oblouk |
| 70 | 320,00 | -617837,7 | -1029537,27 | 297,75m | 297,74m | 0,01m | Pravidelný |
| 71 | 328,88 | -617841,46 | -1029545,32 | 298,39m | 298,38m | 0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 72 | 331,31 | -617842,38 | -1029547,55 | 298,56m | 298,55m | 0,01m | Oblouk - Úsečka |
| 73 | 339,56 | -617845,45 | -1029555,22 | 299,09m | 299,09m | -0,00m | Úsečka - Oblouk |
| 74 | 340,00 | -617845,61 | -1029555,63 | 299,11m | 299,12m | -0,00m | Pravidelný |
| 75 | 340,06 | -617845,63 | -1029555,68 | 299,12m | 299,12m | -0,00m | PVI |
| 76 | 351,23 | -617849,56 | -1029566,14 | 299,73m | 299,72m | 0,01m | Konec vertikálního TP |
| 77 | 353,10 | -617850,18 | -1029567,9 | 299,81m | 299,81m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 78 | 359,83 | -617852,31 | -1029574,29 | 300,10m | 300,11m | -0,01m | PVI |
| 79 | 360,00 | -617852,36 | -1029574,45 | 300,11m | 300,12m | -0,01m | Pravidelný |
| 80 | 366,57 | -617854,29 | -1029580,73 | 300,38m | 300,38m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 81 | 366,99 | -617854,41 | -1029581,13 | 300,40m | 300,40m | 0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 82 | 373,02 | -617856,05 | -1029586,93 | 300,60m | 300,60m | -0,01m | PVI |
| 83 | 379,04 | -617857,57 | -1029592,76 | 300,77m | 300,78m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 84 | 380,00 | -617857,8 | -1029593,69 | 300,80m | 300,80m | -0,00m | Pravidelný |
| 85 | 400,00 | -617861,9 | -1029613,26 | 301,32m | 301,33m | -0,01m | Pravidelný |
| 86 | 409,42 | -617863,36 | -1029622,57 | 301,56m | 301,57m | -0,02m | Začátek vertikálního TP |
| 87 | 413,65 | -617863,91 | -1029626,76 | 301,66m | 301,68m | -0,01m | PVI |
| 88 | 417,88 | -617864,41 | -1029630,96 | 301,76m | 301,76m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 89 | 420,00 | -617864,64 | -1029633,07 | 301,80m | 301,80m | 0,01m | Pravidelný |
| 90 | 428,43 | -617865,38 | -1029641,47 | 301,95m | 301,95m | 0,01m | Oblouk - Přechodnice |
| 91 | 437,74 | -617865,93 | -1029650,76 | 302,11m | 302,11m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 92 | 440,00 | -617866,03 | -1029653,02 | 302,15m | 302,15m | 0,00m | PVI |
| 93 | 440,00 | -617866,03 | -1029653,02 | 302,15m | 302,15m | 0,00m | Pravidelný |
| 94 | 442,26 | -617866,12 | -1029655,28 | 302,19m | 302,19m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 95 | 458,43 | -617866,56 | -1029671,45 | 302,47m | 302,46m | 0,00m | Přechodnice - Úsečka |
| 96 | 458,89 | -617866,57 | -1029671,9 | 302,47m | 302,47m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 97 | 460,00 | -617866,6 | -1029673,01 | 302,49m | 302,49m | 0,00m | Pravidelný |
| 98 | 461,11 | -617866,62 | -1029674,12 | 302,51m | 302,51m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 99 | 466,26 | -617866,74 | -1029679,27 | 302,61m | 302,61m | 0,00m | Úsečka - Oblouk |
| 100 | 472,13 | -617866,87 | -1029685,14 | 302,72m | 302,72m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 101 | 478,94 | -617867,05 | -1029691,95 | 302,85m | 302,86m | -0,01m | PVI |
| 102 | 480,00 | -617867,08 | -1029693,01 | 302,89m | 302,89m | -0,00m | Pravidelný |
| 103 | 485,75 | -617867,25 | -1029698,76 | 303,03m | 303,03m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 104 | 488,69 | -617867,34 | -1029701,69 | 303,10m | 303,10m | -0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 105 | 491,63 | -617867,43 | -1029704,63 | 303,16m | 303,18m | -0,01m | PVI |
| 106 | 494,57 | -617867,53 | -1029707,57 | 303,23m | 303,24m | -0,01m | Konec vertikálního TP |
| 107 | 499,52 | -617867,71 | -1029712,51 | 303,35m | 303,34m | 0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 108 | 500,00 | -617867,72 | -1029712,99 | 303,35m | 303,35m | 0,00m | Pravidelný |
| 109 | 504,79 | -617867,9 | -1029717,78 | 303,45m | 303,46m | -0,00m | PVI |
| 110 | 510,06 | -617868,11 | -1029723,05 | 303,61m | 303,60m | 0,01m | Konec vertikálního TP |
| 111 | 520,00 | -617868,53 | -1029732,98 | 303,91m | 303,91m | 0,00m | Pravidelný |
| 112 | 523,83 | -617868,7 | -1029736,8 | 304,02m | 304,02m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 113 | 528,91 | -617868,94 | -1029741,87 | 304,19m | 304,20m | -0,01m | PVI |
| 114 | 533,98 | -617869,2 | -1029746,95 | 304,41m | 304,41m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 115 | 540,00 | -617869,51 | -1029752,95 | 304,68m | 304,68m | -0,00m | Pravidelný |
| 116 | 545,82 | -617869,82 | -1029758,76 | 304,93m | 304,94m | -0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 117 | 549,88 | -617870,05 | -1029762,82 | 305,13m | 305,13m | 0,00m | PVI |
| 118 | 553,94 | -617870,28 | -1029766,87 | 305,35m | 305,34m | 0,01m | Konec vertikálního TP |
| 119 | 555,06 | -617870,35 | -1029767,99 | 305,41m | 305,40m | 0,01m | Oblouk - Úsečka |
| 120 | 555,11 | -617870,35 | -1029768,04 | 305,41m | 305,40m | 0,01m | Úsečka - Oblouk |
| 121 | 559,42 | -617870,59 | -1029772,35 | 305,64m | 305,63m | 0,01m | Oblouk - Přechodnice |
| 122 | 560,00 | -617870,62 | -1029772,92 | 305,67m | 305,66m | 0,01m | Pravidelný |
| 123 | 565,34 | -617870,88 | -1029778,26 | 305,95m | 305,95m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 124 | 569,81 | -617871,07 | -1029782,73 | 306,19m | 306,19m | -0,01m | PVI |
| 125 | 574,28 | -617871,24 | -1029787,19 | 306,46m | 306,46m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 126 | 580,00 | -617871,43 | -1029792,91 | 306,81m | 306,82m | -0,01m | Pravidelný |
| 127 | 589,42 | -617871,72 | -1029802,33 | 307,40m | 307,40m | -0,00m | Přechodnice - Úsečka |
| 128 | 594,04 | -617871,86 | -1029806,94 | 307,69m | 307,69m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 129 | 597,31 | -617871,95 | -1029810,21 | 307,90m | 307,90m | 0,01m | PVI |
| 130 | 600,00 | -617872,03 | -1029812,9 | 308,07m | 308,07m | 0,00m | Pravidelný |
| 131 | 600,57 | -617872,05 | -1029813,47 | 308,11m | 308,11m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 132 | 620,00 | -617872,63 | -1029832,89 | 309,40m | 309,40m | -0,00m | Pravidelný |
| 133 | 622,61 | -617872,71 | -1029835,5 | 309,58m | 309,57m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 134 | 630,33 | -617872,94 | -1029843,22 | 310,10m | 310,10m | -0,00m | PVI |
| 135 | 638,06 | -617873,17 | -1029850,94 | 310,67m | 310,66m | 0,01m | Konec vertikálního TP |
| 136 | 640,00 | -617873,23 | -1029852,88 | 310,81m | 310,81m | 0,00m | Pravidelný |
| 137 | 650,31 | -617873,54 | -1029863,18 | 311,56m | 311,57m | -0,01m | Úsečka - Oblouk |
| 138 | 660,00 | -617873,79 | -1029872,87 | 312,28m | 312,29m | -0,01m | Pravidelný |
| 139 | 664,40 | -617873,88 | -1029877,27 | 312,61m | 312,62m | -0,00m | Oblouk - Úsečka |
| 140 | 666,67 | -617873,92 | -1029879,54 | 312,78m | 312,78m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 141 | 670,31 | -617873,99 | -1029883,18 | 313,05m | 313,05m | 0,00m | PVI |
| 142 | 673,95 | -617874,05 | -1029886,82 | 313,32m | 313,32m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 143 | 680,00 | -617874,16 | -1029892,87 | 313,77m | 313,76m | 0,01m | Pravidelný |
| 144 | 691,47 | -617874,37 | -1029904,34 | 314,59m | 314,59m | -0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 145 | 694,50 | -617874,43 | -1029907,37 | 314,80m | 314,81m | -0,01m | Úsečka - Přechodnice |
| 146 | 696,11 | -617874,46 | -1029908,97 | 314,92m | 314,92m | -0,01m | PVI |
| 147 | 700,00 | -617874,53 | -1029912,87 | 315,20m | 315,20m | 0,00m | Pravidelný |
| 148 | 700,74 | -617874,54 | -1029913,6 | 315,25m | 315,25m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 149 | 713,94 | -617874,74 | -1029926,8 | 316,13m | 316,14m | -0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 150 | 720,00 | -617874,79 | -1029932,86 | 316,54m | 316,54m | -0,01m | Pravidelný |
| 151 | 722,39 | -617874,8 | -1029935,26 | 316,70m | 316,70m | 0,00m | PVI |
| 152 | 730,85 | -617874,8 | -1029943,71 | 317,21m | 317,20m | 0,01m | Konec vertikálního TP |
| 153 | 732,00 | -617874,8 | -1029944,87 | 317,27m | 317,27m | 0,01m | Přechodnice - Oblouk |
| 154 | 740,00 | -617874,7 | -1029952,86 | 317,72m | 317,72m | 0,00m | Pravidelný |
| 155 | 743,70 | -617874,62 | -1029956,56 | 317,93m | 317,93m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 156 | 745,00 | -617874,59 | -1029957,86 | 318,00m | 318,00m | -0,00m | PVI |
| 157 | 746,30 | -617874,56 | -1029959,16 | 318,08m | 318,08m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 158 | 760,00 | -617874,08 | -1029972,85 | 318,85m | 318,85m | 0,00m | Pravidelný |
| 159 | 760,02 | -617874,08 | -1029972,87 | 318,85m | 318,85m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 160 | 765,04 | -617873,84 | -1029977,89 | 319,13m | 319,09m | 0,04m | PVI |
| 161 | 768,82 | -617873,64 | -1029981,66 | 319,21m | 319,22m | -0,01m | Oblouk - Úsečka |
| 162 | 768,83 | -617873,64 | -1029981,67 | 319,21m | 319,22m | -0,01m | Úsečka - Oblouk |
| 163 | 770,06 | -617873,57 | -1029982,9 | 319,24m | 319,25m | -0,01m | Konec vertikálního TP |
| 164 | 780,00 | -617872,96 | -1029992,82 | 319,47m | 319,47m | -0,01m | Pravidelný |
| 165 | 791,47 | -617872,16 | -1030004,26 | 319,73m | 319,74m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 166 | 793,46 | -617872,01 | -1030006,24 | 319,78m | 319,78m | 0,00m | PVI |
| 167 | 795,44 | -617871,86 | -1030008,22 | 319,82m | 319,82m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 168 | 800,00 | -617871,49 | -1030012,77 | 319,92m | 319,92m | 0,00m | Pravidelný |
| 169 | 815,07 | -617870,17 | -1030027,78 | 320,23m | 320,23m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 170 | 818,38 | -617869,85 | -1030031,07 | 320,30m | 320,31m | -0,01m | PVI |
| 171 | 820,00 | -617869,69 | -1030032,68 | 320,34m | 320,35m | -0,00m | Pravidelný |
| 172 | 821,69 | -617869,53 | -1030034,37 | 320,39m | 320,39m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 173 | 831,17 | -617868,54 | -1030043,8 | 320,66m | 320,65m | 0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 174 | 837,22 | -617867,88 | -1030049,8 | 320,83m | 320,83m | -0,01m | PVI |
| 175 | 840,00 | -617867,56 | -1030052,57 | 320,93m | 320,93m | -0,00m | Pravidelný |
| 176 | 843,26 | -617867,18 | -1030055,81 | 321,06m | 321,06m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 177 | 851,97 | -617866,12 | -1030064,45 | 321,41m | 321,40m | 0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 178 | 858,53 | -617865,29 | -1030070,96 | 321,67m | 321,68m | -0,01m | PVI |
| 179 | 860,00 | -617865,09 | -1030072,42 | 321,74m | 321,75m | -0,01m | Pravidelný |
| 180 | 865,10 | -617864,41 | -1030077,47 | 322,01m | 322,01m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 181 | 877,90 | -617862,61 | -1030090,15 | 322,68m | 322,68m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 182 | 880,00 | -617862,3 | -1030092,22 | 322,79m | 322,79m | -0,00m | Pravidelný |
| 183 | 882,10 | -617861,99 | -1030094,3 | 322,91m | 322,91m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 184 | 882,43 | -617861,94 | -1030094,62 | 322,93m | 322,93m | -0,00m | Oblouk - Úsečka |
| 185 | 895,71 | -617859,95 | -1030107,76 | 323,67m | 323,68m | -0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 186 | 900,00 | -617859,3 | -1030112 | 323,91m | 323,92m | -0,01m | Pravidelný |
| 187 | 904,80 | -617858,58 | -1030116,74 | 324,18m | 324,18m | 0,00m | PVI |
| 188 | 913,88 | -617857,22 | -1030125,72 | 324,61m | 324,62m | -0,01m | Konec vertikálního TP |
| 189 | 920,00 | -617856,3 | -1030131,77 | 324,90m | 324,90m | -0,00m | Pravidelný |
| 190 | 924,76 | -617855,59 | -1030136,48 | 325,13m | 325,12m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 191 | 929,48 | -617854,88 | -1030141,14 | 325,34m | 325,33m | 0,01m | PVI |
| 192 | 934,20 | -617854,17 | -1030145,81 | 325,53m | 325,53m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 193 | 937,74 | -617853,64 | -1030149,31 | 325,67m | 325,67m | 0,00m | Úsečka - Oblouk |
| 194 | 940,00 | -617853,3 | -1030151,54 | 325,76m | 325,76m | 0,00m | Pravidelný |
| 195 | 948,27 | -617852,12 | -1030159,72 | 326,10m | 326,09m | 0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 196 | 951,27 | -617851,7 | -1030162,7 | 326,21m | 326,21m | -0,00m | PVI |
| 197 | 954,28 | -617851,3 | -1030165,68 | 326,35m | 326,35m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 198 | 960,00 | -617850,55 | -1030171,35 | 326,61m | 326,61m | 0,00m | Pravidelný |
| 199 | 970,27 | -617849,29 | -1030181,55 | 327,09m | 327,08m | 0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 200 | 975,12 | -617848,73 | -1030186,36 | 327,31m | 327,32m | -0,00m | PVI |
| 201 | 979,97 | -617848,19 | -1030191,18 | 327,58m | 327,57m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 202 | 980,00 | -617848,19 | -1030191,21 | 327,58m | 327,58m | 0,00m | Pravidelný |
| 203 | 994,36 | -617846,74 | -1030205,49 | 328,37m | 328,37m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 204 | 1000,00 | -617846,22 | -1030211,11 | 328,69m | 328,70m | -0,01m | Pravidelný |
| 205 | 1000,23 | -617846,2 | -1030211,35 | 328,70m | 328,72m | -0,01m | PVI |
| 206 | 1006,11 | -617845,7 | -1030217,2 | 329,10m | 329,10m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 207 | 1019,95 | -617844,66 | -1030231 | 330,02m | 330,03m | -0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 208 | 1020,00 | -617844,66 | -1030231,05 | 330,03m | 330,03m | -0,01m | Pravidelný |
| 209 | 1022,93 | -617844,46 | -1030233,97 | 330,22m | 330,22m | -0,00m | Oblouk - Úsečka |
| 210 | 1023,10 | -617844,45 | -1030234,14 | 330,23m | 330,24m | -0,00m | PVI |
| 211 | 1023,19 | -617844,45 | -1030234,23 | 330,24m | 330,24m | -0,00m | Úsečka - Oblouk |
| 212 | 1026,25 | -617844,24 | -1030237,28 | 330,43m | 330,43m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 213 | 1039,91 | -617843,17 | -1030250,9 | 331,25m | 331,27m | -0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 214 | 1040,00 | -617843,16 | -1030251 | 331,26m | 331,27m | -0,01m | Pravidelný |
| 215 | 1047,13 | -617842,51 | -1030258,1 | 331,68m | 331,66m | 0,03m | PVI |
| 216 | 1054,35 | -617841,78 | -1030265,28 | 331,93m | 331,94m | -0,01m | Konec vertikálního TP |
| 217 | 1060,00 | -617841,16 | -1030270,9 | 332,11m | 332,12m | -0,01m | Pravidelný |
| 218 | 1070,05 | -617839,96 | -1030280,87 | 332,44m | 332,44m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 219 | 1075,26 | -617839,29 | -1030286,04 | 332,61m | 332,60m | 0,01m | PVI |
| 220 | 1080,00 | -617838,65 | -1030290,74 | 332,72m | 332,72m | 0,00m | Pravidelný |
| 221 | 1080,48 | -617838,58 | -1030291,21 | 332,73m | 332,73m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 222 | 1085,37 | -617837,88 | -1030296,05 | 332,83m | 332,83m | 0,00m | Oblouk - Přechodnice |
| 223 | 1100,00 | -617835,64 | -1030310,51 | 333,15m | 333,15m | 0,00m | Pravidelný |
| 224 | 1101,25 | -617835,44 | -1030311,74 | 333,18m | 333,18m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 225 | 1103,55 | -617835,07 | -1030314,01 | 333,23m | 333,23m | -0,00m | PVI |
| 226 | 1105,84 | -617834,7 | -1030316,27 | 333,29m | 333,29m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 227 | 1115,37 | -617833,13 | -1030325,67 | 333,54m | 333,54m | 0,00m | Přechodnice - Úsečka |
| 228 | 1115,38 | -617833,13 | -1030325,68 | 333,54m | 333,54m | 0,00m | Úsečka - Přechodnice |
| 229 | 1116,44 | -617832,95 | -1030326,73 | 333,57m | 333,57m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 230 | 1120,00 | -617832,37 | -1030330,24 | 333,66m | 333,66m | 0,00m | Pravidelný |
| 231 | 1120,00 | -617832,37 | -1030330,24 | 333,66m | 333,66m | 0,00m | PVI |
| 232 | 1123,56 | -617831,78 | -1030333,75 | 333,76m | 333,76m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 233 | 1138,95 | -617829,15 | -1030348,92 | 334,19m | 334,19m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 234 | 1140,00 | -617828,97 | -1030349,95 | 334,21m | 334,21m | 0,00m | Pravidelný |
| 235 | 1141,05 | -617828,78 | -1030350,98 | 334,24m | 334,24m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 236 | 1152,49 | -617826,65 | -1030362,22 | 334,55m | 334,55m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 237 | 1156,29 | -617825,9 | -1030365,95 | 334,65m | 334,66m | -0,00m | PVI |
| 238 | 1156,38 | -617825,89 | -1030366,04 | 334,66m | 334,66m | -0,00m | Přechodnice - Oblouk |
| 239 | 1160,00 | -617825,15 | -1030369,58 | 334,78m | 334,78m | 0,00m | Pravidelný |
| 240 | 1160,09 | -617825,13 | -1030369,67 | 334,78m | 334,78m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 241 | 1172,42 | -617822,45 | -1030381,7 | 335,20m | 335,20m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 242 | 1176,12 | -617821,6 | -1030385,3 | 335,33m | 335,32m | 0,00m | PVI |
| 243 | 1179,81 | -617820,72 | -1030388,89 | 335,43m | 335,43m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 244 | 1180,00 | -617820,68 | -1030389,07 | 335,43m | 335,43m | -0,00m | Pravidelný |
| 245 | 1189,28 | -617818,37 | -1030398,06 | 335,69m | 335,68m | 0,00m | Oblouk - Přechodnice |
| 246 | 1198,68 | -617815,89 | -1030407,13 | 335,94m | 335,94m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 247 | 1200,00 | -617815,53 | -1030408,4 | 335,97m | 335,97m | -0,00m | Pravidelný |
| 248 | 1201,39 | -617815,16 | -1030409,74 | 336,01m | 336,01m | -0,00m | PVI |
| 249 | 1204,10 | -617814,41 | -1030412,34 | 336,10m | 336,10m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 250 | 1220,00 | -617809,9 | -1030427,59 | 336,62m | 336,61m | 0,00m | Pravidelný |
| 251 | 1230,28 | -617806,91 | -1030437,42 | 336,94m | 336,94m | -0,00m | Přechodnice - Úsečka |
| 252 | 1234,63 | -617805,65 | -1030441,59 | 337,08m | 337,08m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 253 | 1240,00 | -617804,08 | -1030446,72 | 337,25m | 337,26m | -0,00m | Pravidelný |
| 254 | 1243,46 | -617803,08 | -1030450,03 | 337,36m | 337,36m | -0,01m | PVI |
| 255 | 1250,93 | -617800,9 | -1030457,18 | 337,58m | 337,59m | -0,01m | Úsečka - Oblouk |
| 256 | 1252,28 | -617800,51 | -1030458,47 | 337,62m | 337,62m | -0,01m | Konec vertikálního TP |
| 257 | 1259,63 | -617798,35 | -1030465,5 | 337,83m | 337,84m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 258 | 1260,00 | -617798,24 | -1030465,85 | 337,85m | 337,85m | -0,00m | Pravidelný |
| 259 | 1262,26 | -617797,56 | -1030468,01 | 337,91m | 337,91m | 0,00m | PVI |
| 260 | 1264,89 | -617796,78 | -1030470,52 | 337,97m | 337,97m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 261 | 1280,00 | -617792,16 | -1030484,9 | 338,33m | 338,33m | -0,00m | Pravidelný |
| 262 | 1284,51 | -617790,75 | -1030489,19 | 338,43m | 338,44m | -0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 263 | 1285,86 | -617790,32 | -1030490,47 | 338,47m | 338,47m | -0,00m | PVI |
| 264 | 1287,22 | -617789,9 | -1030491,76 | 338,50m | 338,50m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 265 | 1300,00 | -617785,81 | -1030503,87 | 338,81m | 338,82m | -0,01m | Pravidelný |
| 266 | 1320,00 | -617779,18 | -1030522,74 | 339,32m | 339,32m | -0,00m | Pravidelný |
| 267 | 1324,88 | -617777,53 | -1030527,33 | 339,45m | 339,45m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 268 | 1327,77 | -617776,54 | -1030530,04 | 339,52m | 339,52m | -0,00m | PVI |
| 269 | 1330,66 | -617775,55 | -1030532,76 | 339,58m | 339,59m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 270 | 1340,00 | -617772,29 | -1030541,51 | 339,80m | 339,80m | -0,00m | Pravidelný |
| 271 | 1347,03 | -617769,81 | -1030548,09 | 339,97m | 339,97m | -0,00m | Oblouk - Úsečka |
| 272 | 1360,00 | -617765,19 | -1030560,21 | 340,27m | 340,27m | -0,00m | Pravidelný |
| 273 | 1368,70 | -617762,09 | -1030568,35 | 340,47m | 340,47m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 274 | 1371,08 | -617761,25 | -1030570,57 | 340,52m | 340,52m | -0,00m | PVI |
| 275 | 1371,78 | -617761 | -1030571,22 | 340,53m | 340,54m | -0,00m | Úsečka - Přechodnice |
| 276 | 1373,46 | -617760,4 | -1030572,79 | 340,56m | 340,57m | -0,01m | Konec vertikálního TP |
| 277 | 1380,00 | -617758,08 | -1030578,9 | 340,68m | 340,69m | -0,00m | Pravidelný |
| 278 | 1388,51 | -617755,08 | -1030586,86 | 340,84m | 340,85m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 279 | 1392,73 | -617753,61 | -1030590,82 | 340,92m | 340,91m | 0,01m | PVI |
| 280 | 1396,95 | -617752,16 | -1030594,79 | 340,95m | 340,95m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 281 | 1400,00 | -617751,12 | -1030597,65 | 340,97m | 340,97m | -0,00m | Pravidelný |
| 282 | 1406,78 | -617748,86 | -1030604,05 | 341,01m | 341,01m | -0,00m | Přechodnice - Oblouk |
| 283 | 1407,00 | -617748,79 | -1030604,26 | 341,01m | 341,02m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 284 | 1408,92 | -617748,16 | -1030606,07 | 341,03m | 341,02m | 0,01m | Horní bod |
| 285 | 1409,42 | -617748 | -1030606,54 | 341,03m | 341,02m | 0,01m | Oblouk - Přechodnice |
| 286 | 1411,27 | -617747,4 | -1030608,3 | 341,03m | 341,01m | 0,01m | PVI |
| 287 | 1415,54 | -617746,04 | -1030612,34 | 340,95m | 340,95m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 288 | 1415,83 | -617745,95 | -1030612,62 | 340,94m | 340,94m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 289 | 1420,00 | -617744,65 | -1030616,58 | 340,86m | 340,86m | 0,01m | Pravidelný |
| 290 | 1424,17 | -617743,36 | -1030620,54 | 340,78m | 340,78m | 0,01m | Konec vertikálního TP |
| 291 | 1429,21 | -617741,83 | -1030625,35 | 340,69m | 340,69m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 292 | 1433,10 | -617740,66 | -1030629,05 | 340,61m | 340,61m | -0,01m | PVI |
| 293 | 1436,98 | -617739,5 | -1030632,76 | 340,51m | 340,52m | -0,01m | Konec vertikálního TP |
| 294 | 1440,00 | -617738,6 | -1030635,64 | 340,43m | 340,43m | -0,00m | Pravidelný |
| 295 | 1444,42 | -617737,29 | -1030639,86 | 340,31m | 340,30m | 0,01m | Přechodnice - Úsečka |
| 296 | 1445,46 | -617736,98 | -1030640,85 | 340,28m | 340,28m | 0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 297 | 1450,39 | -617735,52 | -1030645,57 | 340,15m | 340,16m | -0,01m | Úsečka - Přechodnice |
| 298 | 1451,13 | -617735,3 | -1030646,27 | 340,12m | 340,15m | -0,02m | PVI |
| 299 | 1456,81 | -617733,61 | -1030651,69 | 340,09m | 340,08m | 0,01m | Konec vertikálního TP |
| 300 | 1460,00 | -617732,66 | -1030654,74 | 340,07m | 340,07m | 0,01m | Pravidelný |
| 301 | 1468,29 | -617730,16 | -1030662,65 | 340,02m | 340,02m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 302 | 1471,08 | -617729,3 | -1030665,3 | 340,00m | 340,01m | -0,01m | Dolní bod |
| 303 | 1472,65 | -617728,82 | -1030666,79 | 340,00m | 340,01m | -0,02m | PVI |
| 304 | 1477,01 | -617727,45 | -1030670,93 | 340,05m | 340,05m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 305 | 1480,00 | -617726,5 | -1030673,77 | 340,09m | 340,08m | 0,00m | Pravidelný |
| 306 | 1484,62 | -617725,01 | -1030678,13 | 340,14m | 340,14m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 307 | 1485,39 | -617724,75 | -1030678,87 | 340,15m | 340,15m | 0,00m | Přechodnice - Oblouk |
| 308 | 1489,96 | -617723,22 | -1030683,17 | 340,20m | 340,21m | -0,01m | PVI |
| 309 | 1495,30 | -617721,39 | -1030688,18 | 340,32m | 340,32m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 310 | 1500,00 | -617719,73 | -1030692,58 | 340,43m | 340,43m | -0,00m | Pravidelný |
| 311 | 1503,03 | -617718,64 | -1030695,41 | 340,49m | 340,49m | -0,00m | Oblouk - Přechodnice |
| 312 | 1520,00 | -617712,26 | -1030711,13 | 340,88m | 340,88m | 0,00m | Pravidelný |
| 313 | 1526,65 | -617709,66 | -1030717,26 | 341,03m | 341,03m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 314 | 1529,00 | -617708,74 | -1030719,42 | 341,08m | 341,08m | 0,00m | PVI |
| 315 | 1531,35 | -617707,82 | -1030721,57 | 341,12m | 341,12m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 316 | 1538,03 | -617705,18 | -1030727,72 | 341,24m | 341,24m | -0,00m | Přechodnice - Úsečka |
| 317 | 1538,20 | -617705,11 | -1030727,87 | 341,24m | 341,24m | -0,00m | Úsečka - Přechodnice |
| 318 | 1540,00 | -617704,4 | -1030729,53 | 341,27m | 341,28m | -0,00m | Pravidelný |
| 319 | 1541,83 | -617703,67 | -1030731,21 | 341,31m | 341,31m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 320 | 1544,97 | -617702,43 | -1030734,09 | 341,36m | 341,37m | -0,01m | PVI |
| 321 | 1548,11 | -617701,18 | -1030736,97 | 341,44m | 341,44m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 322 | 1560,00 | -617696,33 | -1030747,83 | 341,73m | 341,73m | 0,00m | Pravidelný |
| 323 | 1568,20 | -617692,84 | -1030755,24 | 341,93m | 341,93m | 0,00m | Přechodnice - Oblouk |
| 324 | 1574,54 | -617690,01 | -1030760,92 | 342,08m | 342,08m | 0,00m | Oblouk - Přechodnice |
| 325 | 1577,77 | -617688,53 | -1030763,79 | 342,16m | 342,16m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 326 | 1580,00 | -617687,5 | -1030765,77 | 342,21m | 342,21m | -0,00m | Pravidelný |
| 327 | 1582,29 | -617686,42 | -1030767,78 | 342,26m | 342,26m | -0,00m | PVI |
| 328 | 1586,80 | -617684,27 | -1030771,76 | 342,36m | 342,37m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 329 | 1600,00 | -617677,83 | -1030783,28 | 342,67m | 342,66m | 0,01m | Pravidelný |
| 330 | 1604,54 | -617675,59 | -1030787,23 | 342,77m | 342,76m | 0,00m | Přechodnice - Úsečka |
| 331 | 1604,66 | -617675,53 | -1030787,33 | 342,77m | 342,76m | 0,00m | Úsečka - Přechodnice |
| 332 | 1620,00 | -617668,02 | -1030800,7 | 343,10m | 343,11m | -0,01m | Pravidelný |
| 333 | 1632,48 | -617662,15 | -1030811,72 | 343,38m | 343,38m | -0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 334 | 1638,53 | -617659,45 | -1030817,14 | 343,51m | 343,51m | 0,00m | PVI |
| 335 | 1639,66 | -617658,96 | -1030818,15 | 343,53m | 343,53m | 0,00m | Přechodnice - Oblouk |
| 336 | 1640,00 | -617658,82 | -1030818,46 | 343,53m | 343,53m | 0,00m | Pravidelný |
| 337 | 1644,59 | -617656,88 | -1030822,62 | 343,61m | 343,61m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 338 | 1660,00 | -617650,94 | -1030836,83 | 343,83m | 343,83m | 0,00m | Pravidelný |
| 339 | 1660,52 | -617650,75 | -1030837,32 | 343,84m | 343,83m | 0,00m | Oblouk - Přechodnice |
| 340 | 1668,74 | -617647,95 | -1030845,05 | 343,95m | 343,95m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 341 | 1673,89 | -617646,3 | -1030849,92 | 344,02m | 344,01m | 0,01m | PVI |
| 342 | 1679,04 | -617644,7 | -1030854,82 | 344,05m | 344,04m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 343 | 1680,00 | -617644,41 | -1030855,73 | 344,05m | 344,05m | 0,00m | Pravidelný |
| 344 | 1695,52 | -617639,86 | -1030870,57 | 344,11m | 344,11m | -0,00m | Přechodnice - Úsečka |
| 345 | 1700,00 | -617638,57 | -1030874,86 | 344,13m | 344,13m | 0,00m | Pravidelný |
| 346 | 1704,04 | -617637,4 | -1030878,72 | 344,15m | 344,14m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 347 | 1707,28 | -617636,46 | -1030881,83 | 344,16m | 344,16m | 0,00m | PVI |
| 348 | 1710,53 | -617635,52 | -1030884,94 | 344,18m | 344,17m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 349 | 1720,00 | -617632,79 | -1030894,01 | 344,23m | 344,23m | -0,00m | Pravidelný |
| 350 | 1728,18 | -617630,42 | -1030901,84 | 344,28m | 344,28m | -0,00m | Úsečka - Oblouk |
| 351 | 1732,33 | -617629,22 | -1030905,81 | 344,31m | 344,31m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 352 | 1735,45 | -617628,3 | -1030908,8 | 344,33m | 344,33m | -0,00m | PVI |
| 353 | 1738,57 | -617627,38 | -1030911,78 | 344,37m | 344,37m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 354 | 1740,00 | -617626,95 | -1030913,14 | 344,39m | 344,38m | 0,00m | Pravidelný |
| 355 | 1757,64 | -617621,58 | -1030929,94 | 344,60m | 344,60m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 356 | 1760,00 | -617620,84 | -1030932,18 | 344,63m | 344,63m | -0,00m | Pravidelný |
| 357 | 1760,00 | -617620,84 | -1030932,18 | 344,63m | 344,63m | -0,00m | PVI |
| 358 | 1762,36 | -617620,1 | -1030934,42 | 344,66m | 344,66m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 359 | 1779,67 | -617614,53 | -1030950,82 | 344,92m | 344,92m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 360 | 1780,00 | -617614,43 | -1030951,12 | 344,92m | 344,92m | -0,00m | Pravidelný |
| 361 | 1781,82 | -617613,83 | -1030952,84 | 344,95m | 344,95m | -0,00m | PVI |
| 362 | 1783,97 | -617613,12 | -1030954,87 | 344,97m | 344,97m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 363 | 1791,38 | -617610,64 | -1030961,86 | 345,05m | 345,05m | -0,00m | Oblouk - Úsečka |
| 364 | 1791,41 | -617610,63 | -1030961,89 | 345,05m | 345,05m | -0,00m | Úsečka - Přechodnice |
| 365 | 1797,15 | -617608,69 | -1030967,29 | 345,11m | 345,11m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 366 | 1800,00 | -617607,72 | -1030969,96 | 345,14m | 345,14m | -0,00m | Pravidelný |
| 367 | 1800,00 | -617607,72 | -1030969,96 | 345,14m | 345,14m | -0,00m | PVI |
| 368 | 1802,85 | -617606,73 | -1030972,64 | 345,19m | 345,18m | 0,01m | Konec vertikálního TP |
| 369 | 1813,41 | -617602,91 | -1030982,49 | 345,32m | 345,32m | 0,00m | Přechodnice - Oblouk |
| 370 | 1820,00 | -617600,34 | -1030988,55 | 345,40m | 345,41m | -0,00m | Pravidelný |
| 371 | 1821,22 | -617599,85 | -1030989,67 | 345,42m | 345,42m | -0,00m | Oblouk - Přechodnice |
| 372 | 1840,00 | -617591,7 | -1031006,59 | 345,67m | 345,67m | -0,00m | Pravidelný |
| 373 | 1842,15 | -617590,72 | -1031008,51 | 345,69m | 345,70m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 374 | 1843,48 | -617590,12 | -1031009,69 | 345,72m | 345,72m | -0,00m | PVI |
| 375 | 1844,81 | -617589,51 | -1031010,87 | 345,74m | 345,74m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 376 | 1851,22 | -617586,56 | -1031016,56 | 345,84m | 345,84m | 0,00m | Přechodnice - Úsečka |
| 377 | 1858,27 | -617583,31 | -1031022,81 | 345,95m | 345,95m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 378 | 1860,00 | -617582,51 | -1031024,35 | 345,98m | 345,98m | 0,00m | Pravidelný |
| 379 | 1860,43 | -617582,31 | -1031024,73 | 345,98m | 345,98m | -0,00m | PVI |
| 380 | 1862,60 | -617581,32 | -1031026,66 | 346,01m | 346,01m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 381 | 1875,89 | -617575,19 | -1031038,45 | 346,16m | 346,14m | 0,02m | Začátek vertikálního TP |
| 382 | 1879,25 | -617573,64 | -1031041,43 | 346,19m | 346,16m | 0,03m | PVI |
| 383 | 1880,00 | -617573,3 | -1031042,1 | 346,19m | 346,17m | 0,03m | Pravidelný |
| 384 | 1882,61 | -617572,1 | -1031044,41 | 346,20m | 346,18m | 0,02m | Konec vertikálního TP |
| 385 | 1900,00 | -617564,08 | -1031059,85 | 346,20m | 346,23m | -0,03m | Pravidelný |
| 386 | 1910,90 | -617559,05 | -1031069,53 | 346,23m | 346,26m | -0,04m | Začátek vertikálního TP |
| 387 | 1919,90 | -617554,91 | -1031077,51 | 346,24m | 346,28m | -0,03m | Horní bod |
| 388 | 1920,00 | -617554,86 | -1031077,6 | 346,24m | 346,28m | -0,03m | Pravidelný |
| 389 | 1920,00 | -617554,86 | -1031077,6 | 346,24m | 346,28m | -0,03m | PVI |
| 390 | 1929,10 | -617550,67 | -1031085,67 | 346,23m | 346,26m | -0,03m | Konec vertikálního TP |
| 391 | 1940,00 | -617545,65 | -1031095,35 | 346,21m | 346,23m | -0,02m | Pravidelný |
| 392 | 1960,00 | -617536,43 | -1031113,1 | 346,17m | 346,17m | 0,00m | Pravidelný |
| 393 | 1961,00 | -617535,97 | -1031113,98 | 346,17m | 346,17m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 394 | 1967,06 | -617533,18 | -1031119,36 | 346,18m | 346,16m | 0,02m | PVI |
| 395 | 1967,12 | -617533,15 | -1031119,42 | 346,18m | 346,16m | 0,02m | Dolní bod |
| 396 | 1968,26 | -617532,62 | -1031120,43 | 346,18m | 346,16m | 0,02m | Úsečka - Přechodnice |
| 397 | 1973,12 | -617530,38 | -1031124,74 | 346,18m | 346,17m | 0,02m | Konec vertikálního TP |
| 398 | 1980,00 | -617527,24 | -1031130,86 | 346,19m | 346,19m | 0,00m | Pravidelný |
| 399 | 1980,38 | -617527,07 | -1031131,2 | 346,19m | 346,19m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 400 | 1983,38 | -617525,71 | -1031133,88 | 346,19m | 346,19m | -0,00m | Horní bod |
| 401 | 1984,72 | -617525,11 | -1031135,08 | 346,18m | 346,19m | -0,01m | PVI |
| 402 | 1989,06 | -617523,18 | -1031138,96 | 346,15m | 346,18m | -0,02m | Konec vertikálního TP |
| 403 | 1998,26 | -617519,25 | -1031147,27 | 346,10m | 346,12m | -0,02m | Přechodnice - Oblouk |
| 404 | 2000,00 | -617518,52 | -1031148,86 | 346,09m | 346,11m | -0,02m | Pravidelný |
| 405 | 2000,59 | -617518,28 | -1031149,4 | 346,09m | 346,11m | -0,02m | Oblouk - Přechodnice |
| 406 | 2005,89 | -617516,16 | -1031154,26 | 346,08m | 346,08m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 407 | 2012,69 | -617513,53 | -1031160,53 | 346,08m | 346,06m | 0,02m | PVI |
| 408 | 2014,41 | -617512,89 | -1031162,12 | 346,07m | 346,06m | 0,02m | Dolní bod |
| 409 | 2019,49 | -617511,01 | -1031166,84 | 346,07m | 346,06m | 0,01m | Konec vertikálního TP |
| 410 | 2020,00 | -617510,82 | -1031167,31 | 346,07m | 346,07m | 0,01m | Pravidelný |
| 411 | 2024,37 | -617509,23 | -1031171,38 | 346,07m | 346,08m | -0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 412 | 2031,13 | -617506,81 | -1031177,7 | 346,07m | 346,09m | -0,02m | Horní bod |
| 413 | 2031,31 | -617506,75 | -1031177,86 | 346,07m | 346,09m | -0,02m | PVI |
| 414 | 2035,59 | -617505,23 | -1031181,87 | 346,07m | 346,09m | -0,02m | Přechodnice - Úsečka |
| 415 | 2038,25 | -617504,29 | -1031184,35 | 346,07m | 346,08m | -0,01m | Konec vertikálního TP |
| 416 | 2039,00 | -617504,02 | -1031185,05 | 346,07m | 346,08m | -0,01m | Úsečka - Přechodnice |
| 417 | 2040,00 | -617503,66 | -1031185,99 | 346,07m | 346,07m | -0,01m | Pravidelný |
| 418 | 2060,00 | -617496,39 | -1031204,62 | 346,00m | 346,00m | -0,00m | Pravidelný |
| 419 | 2075,17 | -617490,3 | -1031218,52 | 345,95m | 345,95m | 0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 420 | 2078,44 | -617488,88 | -1031221,46 | 345,94m | 345,94m | -0,00m | PVI |
| 421 | 2078,73 | -617488,76 | -1031221,72 | 345,94m | 345,94m | -0,01m | Dolní bod |
| 422 | 2080,00 | -617488,19 | -1031222,86 | 345,93m | 345,94m | -0,02m | Pravidelný |
| 423 | 2081,71 | -617487,42 | -1031224,39 | 345,94m | 345,95m | -0,01m | Konec vertikálního TP |
| 424 | 2084,00 | -617486,37 | -1031226,42 | 345,95m | 345,95m | -0,00m | Přechodnice - Oblouk |
| 425 | 2100,00 | -617478,31 | -1031240,24 | 346,01m | 346,00m | 0,00m | Pravidelný |
| 426 | 2111,43 | -617471,84 | -1031249,66 | 346,06m | 346,03m | 0,02m | Oblouk - Úsečka |
| 427 | 2111,58 | -617471,75 | -1031249,78 | 346,06m | 346,04m | 0,02m | Úsečka - Oblouk |
| 428 | 2120,00 | -617466,76 | -1031256,56 | 346,09m | 346,06m | 0,03m | Pravidelný |
| 429 | 2140,00 | -617454,78 | -1031272,58 | 346,12m | 346,12m | 0,00m | Pravidelný |
| 430 | 2147,54 | -617450,23 | -1031278,58 | 346,13m | 346,14m | -0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 431 | 2154,99 | -617445,7 | -1031284,5 | 346,13m | 346,15m | -0,02m | PVI |
| 432 | 2155,00 | -617445,7 | -1031284,51 | 346,13m | 346,15m | -0,02m | Horní bod |
| 433 | 2160,00 | -617442,65 | -1031288,47 | 346,13m | 346,15m | -0,02m | Pravidelný |
| 434 | 2162,44 | -617441,16 | -1031290,41 | 346,13m | 346,14m | -0,02m | Konec vertikálního TP |
| 435 | 2164,83 | -617439,7 | -1031292,29 | 346,12m | 346,14m | -0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 436 | 2170,78 | -617436,04 | -1031296,99 | 346,13m | 346,13m | 0,01m | Dolní bod |
| 437 | 2170,85 | -617436 | -1031297,05 | 346,13m | 346,13m | 0,01m | PVI |
| 438 | 2176,88 | -617432,29 | -1031301,79 | 346,15m | 346,14m | 0,01m | Konec vertikálního TP |
| 439 | 2180,00 | -617430,36 | -1031304,25 | 346,15m | 346,15m | 0,01m | Pravidelný |
| 440 | 2188,94 | -617424,81 | -1031311,26 | 346,18m | 346,17m | 0,01m | Oblouk - Úsečka |
| 441 | 2200,00 | -617417,93 | -1031319,92 | 346,21m | 346,21m | 0,00m | Pravidelný |
| 442 | 2201,34 | -617417,09 | -1031320,97 | 346,21m | 346,21m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 443 | 2204,47 | -617415,15 | -1031323,42 | 346,22m | 346,22m | -0,00m | PVI |
| 444 | 2207,60 | -617413,21 | -1031325,87 | 346,23m | 346,24m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 445 | 2220,00 | -617405,49 | -1031335,58 | 346,30m | 346,30m | 0,00m | Pravidelný |
| 446 | 2240,00 | -617393,05 | -1031351,24 | 346,40m | 346,40m | 0,00m | Pravidelný |
| 447 | 2254,02 | -617384,33 | -1031362,21 | 346,46m | 346,47m | -0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 448 | 2254,56 | -617383,99 | -1031362,64 | 346,46m | 346,48m | -0,01m | Úsečka - Oblouk |
| 449 | 2258,28 | -617381,68 | -1031365,55 | 346,48m | 346,49m | -0,02m | PVI |
| 450 | 2260,00 | -617380,61 | -1031366,9 | 346,49m | 346,50m | -0,02m | Pravidelný |
| 451 | 2262,54 | -617379,04 | -1031368,9 | 346,50m | 346,51m | -0,01m | Konec vertikálního TP |
| 452 | 2280,00 | -617368,29 | -1031382,66 | 346,55m | 346,56m | -0,01m | Pravidelný |
| 453 | 2293,02 | -617360,35 | -1031392,98 | 346,60m | 346,60m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 454 | 2297,18 | -617357,83 | -1031396,29 | 346,61m | 346,62m | -0,01m | PVI |
| 455 | 2300,00 | -617356,13 | -1031398,53 | 346,64m | 346,65m | -0,00m | Pravidelný |
| 456 | 2301,34 | -617355,32 | -1031399,6 | 346,66m | 346,66m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 457 | 2308,57 | -617350,96 | -1031405,37 | 346,73m | 346,74m | -0,01m | Oblouk - Úsečka |
| 458 | 2320,00 | -617344,1 | -1031414,51 | 346,86m | 346,87m | -0,01m | Pravidelný |
| 459 | 2338,99 | -617332,69 | -1031429,69 | 347,09m | 347,09m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 460 | 2340,00 | -617332,08 | -1031430,5 | 347,10m | 347,10m | 0,00m | Pravidelný |
| 461 | 2341,27 | -617331,32 | -1031431,51 | 347,11m | 347,11m | -0,00m | PVI |
| 462 | 2343,54 | -617329,96 | -1031433,33 | 347,13m | 347,13m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 463 | 2360,00 | -617320,07 | -1031446,49 | 347,28m | 347,28m | -0,00m | Pravidelný |
| 464 | 2360,15 | -617319,98 | -1031446,61 | 347,28m | 347,28m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 465 | 2362,09 | -617318,81 | -1031448,16 | 347,30m | 347,30m | 0,00m | PVI |
| 466 | 2364,03 | -617317,65 | -1031449,71 | 347,31m | 347,31m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 467 | 2364,91 | -617317,12 | -1031450,41 | 347,32m | 347,31m | 0,00m | Úsečka - Přechodnice |
| 468 | 2380,00 | -617308,15 | -1031462,55 | 347,41m | 347,39m | 0,02m | Pravidelný |
| 469 | 2389,91 | -617302,56 | -1031470,73 | 347,46m | 347,44m | 0,01m | Přechodnice - Oblouk |
| 470 | 2400,00 | -617297,29 | -1031479,33 | 347,46m | 347,50m | -0,04m | Pravidelný |
| 471 | 2400,91 | -617296,84 | -1031480,12 | 347,46m | 347,50m | -0,04m | Začátek vertikálního TP |
| 472 | 2404,43 | -617295,12 | -1031483,2 | 347,45m | 347,51m | -0,06m | PVI |
| 473 | 2404,53 | -617295,08 | -1031483,28 | 347,45m | 347,51m | -0,06m | Horní bod |
| 474 | 2407,95 | -617293,47 | -1031486,31 | 347,44m | 347,50m | -0,06m | Konec vertikálního TP |
| 475 | 2420,00 | -617288,27 | -1031497,17 | 347,44m | 347,44m | 0,00m | Pravidelný |
| 476 | 2428,85 | -617284,9 | -1031505,35 | 347,40m | 347,40m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 477 | 2430,70 | -617284,25 | -1031507,08 | 347,39m | 347,39m | 0,00m | PVI |
| 478 | 2432,46 | -617283,64 | -1031508,74 | 347,38m | 347,37m | 0,00m | Oblouk - Přechodnice |
| 479 | 2432,55 | -617283,61 | -1031508,82 | 347,38m | 347,37m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 480 | 2439,00 | -617281,51 | -1031514,92 | 347,32m | 347,32m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 481 | 2440,00 | -617281,21 | -1031515,87 | 347,31m | 347,31m | 0,00m | Pravidelný |
| 482 | 2440,00 | -617281,21 | -1031515,87 | 347,31m | 347,31m | 0,00m | PVI |
| 483 | 2441,00 | -617280,9 | -1031516,82 | 347,31m | 347,30m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 484 | 2452,43 | -617277,6 | -1031527,77 | 347,23m | 347,23m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 485 | 2456,65 | -617276,43 | -1031531,83 | 347,19m | 347,20m | -0,00m | PVI |
| 486 | 2457,46 | -617276,21 | -1031532,6 | 347,19m | 347,19m | -0,00m | Přechodnice - Úsečka |
| 487 | 2460,00 | -617275,51 | -1031535,04 | 347,16m | 347,16m | -0,00m | Pravidelný |
| 488 | 2460,88 | -617275,27 | -1031535,89 | 347,15m | 347,15m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 489 | 2479,80 | -617270,05 | -1031554,07 | 346,95m | 346,95m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 490 | 2480,00 | -617270 | -1031554,27 | 346,95m | 346,95m | 0,00m | Pravidelný |
| 491 | 2482,33 | -617269,35 | -1031556,51 | 346,92m | 346,93m | -0,00m | PVI |
| 492 | 2484,87 | -617268,65 | -1031558,95 | 346,91m | 346,91m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 493 | 2499,20 | -617264,7 | -1031572,73 | 346,82m | 346,82m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 494 | 2500,00 | -617264,48 | -1031573,49 | 346,82m | 346,82m | -0,00m | Pravidelný |
| 495 | 2504,37 | -617263,28 | -1031577,69 | 346,79m | 346,79m | -0,00m | PVI |
| 496 | 2509,53 | -617261,86 | -1031582,65 | 346,74m | 346,74m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 497 | 2520,00 | -617258,97 | -1031592,72 | 346,62m | 346,62m | 0,00m | Pravidelný |
| 498 | 2520,22 | -617258,91 | -1031592,93 | 346,62m | 346,62m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 499 | 2521,70 | -617258,5 | -1031594,36 | 346,61m | 346,61m | -0,00m | PVI |
| 500 | 2523,19 | -617258,09 | -1031595,78 | 346,59m | 346,59m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 501 | 2535,82 | -617254,61 | -1031607,93 | 346,49m | 346,49m | -0,00m | Úsečka - Oblouk |
| 502 | 2540,00 | -617253,41 | -1031611,93 | 346,46m | 346,46m | -0,00m | Pravidelný |
| 503 | 2553,85 | -617248,86 | -1031625,01 | 346,35m | 346,35m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 504 | 2557,53 | -617247,5 | -1031628,43 | 346,32m | 346,32m | 0,00m | PVI |
| 505 | 2560,00 | -617246,56 | -1031630,71 | 346,29m | 346,29m | 0,00m | Pravidelný |
| 506 | 2561,22 | -617246,08 | -1031631,83 | 346,28m | 346,28m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 507 | 2574,88 | -617240,26 | -1031644,18 | 346,12m | 346,12m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 508 | 2577,86 | -617238,87 | -1031646,83 | 346,08m | 346,09m | -0,00m | PVI |
| 509 | 2580,00 | -617237,86 | -1031648,71 | 346,07m | 346,07m | 0,00m | Pravidelný |
| 510 | 2580,85 | -617237,45 | -1031649,46 | 346,06m | 346,06m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 511 | 2583,66 | -617236,07 | -1031651,9 | 346,04m | 346,03m | 0,00m | Oblouk - Úsečka |
| 512 | 2594,47 | -617230,72 | -1031661,29 | 345,94m | 345,94m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 513 | 2597,49 | -617229,22 | -1031663,92 | 345,91m | 345,91m | 0,00m | PVI |
| 514 | 2600,00 | -617227,97 | -1031666,1 | 345,88m | 345,89m | -0,00m | Pravidelný |
| 515 | 2600,52 | -617227,72 | -1031666,55 | 345,88m | 345,88m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 516 | 2613,33 | -617221,37 | -1031677,67 | 345,73m | 345,73m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 517 | 2616,67 | -617219,71 | -1031680,58 | 345,69m | 345,68m | 0,01m | PVI |
| 518 | 2620,00 | -617218,06 | -1031683,47 | 345,62m | 345,62m | 0,00m | Pravidelný |
| 519 | 2620,02 | -617218,05 | -1031683,49 | 345,62m | 345,62m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 520 | 2635,95 | -617210,16 | -1031697,33 | 345,28m | 345,28m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 521 | 2637,30 | -617209,49 | -1031698,49 | 345,25m | 345,25m | 0,00m | PVI |
| 522 | 2638,64 | -617208,83 | -1031699,66 | 345,22m | 345,22m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 523 | 2640,00 | -617208,15 | -1031700,84 | 345,19m | 345,18m | 0,00m | Pravidelný |
| 524 | 2642,21 | -617207,06 | -1031702,77 | 345,13m | 345,13m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 525 | 2644,96 | -617205,7 | -1031705,15 | 345,05m | 345,05m | -0,00m | PVI |
| 526 | 2647,70 | -617204,34 | -1031707,53 | 344,96m | 344,97m | -0,01m | Konec vertikálního TP |
| 527 | 2657,20 | -617199,63 | -1031715,78 | 344,66m | 344,66m | 0,00m | Úsečka - Přechodnice |
| 528 | 2660,00 | -617198,24 | -1031718,21 | 344,57m | 344,56m | 0,00m | Pravidelný |
| 529 | 2674,72 | -617190,77 | -1031730,9 | 344,08m | 344,08m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 530 | 2677,84 | -617189,12 | -1031733,55 | 343,98m | 343,97m | 0,00m | PVI |
| 531 | 2680,00 | -617187,95 | -1031735,36 | 343,90m | 343,90m | 0,00m | Pravidelný |
| 532 | 2680,97 | -617187,43 | -1031736,17 | 343,87m | 343,86m | 0,01m | Konec vertikálního TP |
| 533 | 2687,20 | -617183,91 | -1031741,32 | 343,64m | 343,64m | 0,01m | Přechodnice - Oblouk |
| 534 | 2694,14 | -617179,76 | -1031746,87 | 343,38m | 343,39m | -0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 535 | 2700,00 | -617176,05 | -1031751,42 | 343,14m | 343,14m | -0,00m | Pravidelný |
| 536 | 2700,64 | -617175,64 | -1031751,9 | 343,11m | 343,11m | -0,00m | PVI |
| 537 | 2707,14 | -617171,31 | -1031756,75 | 342,74m | 342,75m | -0,01m | Konec vertikálního TP |
| 538 | 2710,80 | -617168,77 | -1031759,39 | 342,52m | 342,52m | -0,00m | Oblouk - Přechodnice |
| 539 | 2711,52 | -617168,27 | -1031759,9 | 342,48m | 342,48m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 540 | 2718,79 | -617163,04 | -1031764,96 | 342,00m | 341,99m | 0,01m | PVI |
| 541 | 2720,00 | -617162,16 | -1031765,78 | 341,90m | 341,90m | 0,00m | Pravidelný |
| 542 | 2726,07 | -617157,64 | -1031769,83 | 341,41m | 341,43m | -0,01m | Konec vertikálního TP |
| 543 | 2737,08 | -617149,25 | -1031776,97 | 340,51m | 340,51m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 544 | 2740,00 | -617147,01 | -1031778,84 | 340,27m | 340,27m | -0,00m | Pravidelný |
| 545 | 2740,80 | -617146,4 | -1031779,35 | 340,21m | 340,21m | -0,00m | Přechodnice - Úsečka |
| 546 | 2742,92 | -617144,77 | -1031780,71 | 340,03m | 340,03m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 547 | 2760,00 | -617131,65 | -1031791,65 | 338,64m | 338,65m | -0,01m | Pravidelný |
| 548 | 2770,11 | -617123,89 | -1031798,12 | 337,84m | 337,84m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 549 | 2771,96 | -617122,46 | -1031799,31 | 337,69m | 337,69m | 0,00m | Úsečka - Oblouk |
| 550 | 2774,51 | -617120,51 | -1031800,95 | 337,49m | 337,50m | -0,01m | PVI |
| 551 | 2778,91 | -617117,16 | -1031803,8 | 337,21m | 337,20m | 0,01m | Konec vertikálního TP |
| 552 | 2780,00 | -617116,33 | -1031804,51 | 337,14m | 337,13m | 0,01m | Pravidelný |
| 553 | 2787,46 | -617110,71 | -1031809,42 | 336,66m | 336,66m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 554 | 2790,69 | -617108,31 | -1031811,57 | 336,45m | 336,46m | -0,01m | Oblouk - Úsečka |
| 555 | 2791,05 | -617108,04 | -1031811,81 | 336,43m | 336,44m | -0,01m | PVI |
| 556 | 2794,64 | -617105,37 | -1031814,21 | 336,25m | 336,25m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 557 | 2800,00 | -617101,39 | -1031817,8 | 335,97m | 335,97m | -0,00m | Pravidelný |
| 558 | 2806,81 | -617096,32 | -1031822,35 | 335,62m | 335,62m | -0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 559 | 2811,00 | -617093,21 | -1031825,15 | 335,41m | 335,42m | -0,01m | PVI |
| 560 | 2815,18 | -617090,1 | -1031827,95 | 335,25m | 335,25m | 0,00m | Konec vertikálního TP |
| 561 | 2820,00 | -617086,51 | -1031831,17 | 335,07m | 335,07m | 0,00m | Pravidelný |
| 562 | 2821,44 | -617085,44 | -1031832,13 | 335,02m | 335,02m | 0,00m | Začátek vertikálního TP |
| 563 | 2825,32 | -617082,56 | -1031834,73 | 334,87m | 334,86m | 0,01m | PVI |
| 564 | 2829,20 | -617079,68 | -1031837,32 | 334,68m | 334,68m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 565 | 2840,00 | -617071,64 | -1031844,54 | 334,14m | 334,14m | 0,00m | Pravidelný |
| 566 | 2842,47 | -617069,81 | -1031846,2 | 334,02m | 334,01m | 0,01m | Začátek vertikálního TP |
| 567 | 2847,20 | -617066,29 | -1031849,36 | 333,76m | 333,76m | -0,00m | PVI |
| 568 | 2851,93 | -617062,78 | -1031852,52 | 333,49m | 333,49m | -0,00m | Konec vertikálního TP |
| 569 | 2855,74 | -617059,94 | -1031855,07 |  |  |  | Konec |