## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {94ec3f52-7ce4-489a-a9ed-880db7f123d8}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | D94SUDM333 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Zateplení objektu DOMOVA MLÁDAŽE, Červený Kostelec - Lhota 333 | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,1
|  | Místo: |  |  |  |  | Červený Kostelec - Lhota | [6 empty] | Datum: |  | 9.3.2017 | [14 empty] | 0,1
0,1
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Stř.škola oděvní,služeb a ekonomiky, Čer.Kostelec | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 13541056 | [14 empty] | False
|  |  | Ing. Josef Dusil, Příkopy 1207, Náchod | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. | [27 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | D94SUDM333
| Stavba: | [6 empty] | Zateplení objektu DOMOVA MLÁDAŽE, Červený Kostelec - Lhota 333
| Místo: | [6 empty] | Červený Kostelec - Lhota |  |  |  |  | Datum: |  | 9.3.2017
| Zadavatel: | [6 empty] | Stř.škola oděvní,služeb a ekonomiky, Čer.Kostelec |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Josef Dusil, Příkopy 1207, Náchod |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {94ec3f52-7ce4-489a-a9ed-880db7f123d8} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Zateplení objektu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9defed16-cd6b-4b94-aca4-5d77e77c4b9f} | {94ec3f52-7ce4-489a-a9ed-880db7f123d8} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e069ccf7-8b33-456b-a3a3-c5b8ffaf8d46} | {94ec3f52-7ce4-489a-a9ed-880db7f123d8} | 2

## 01 - Zateplení objektu
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{9defed16-cd6b-4b94-aca4-5d77e77c4b9f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zateplení objektu DOMOVA MLÁDAŽE, Červený Kostelec - Lhota 333
Objekt:
01 - Zateplení objektu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Červený Kostelec - Lhota |  |  | Datum: | 9.3.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Stř.škola oděvní,služeb a ekonomiky, Čer.Kostelec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 13541056
|  | Ing. Josef Dusil, Příkopy 1207, Náchod |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena 01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy. 02/ náklady na ochranu lícních ploch stěn, podlah, oken, dveří,parapetů a zařízení uživatele před poškozením a znečištěním. 03/ náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností a trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby 04/ náklady na případné zvětšené přesuny hmot a skládkovné. 05/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních přípomocí s tím spojených (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu. 06/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla. 07/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla. 08/ náklady na veškeré potřebné lešení v rozsahu i nad rámec lešení, které je v rozpočtech popsáno. 09/ v rámci pol. „Zařízení staveniště“ provést též provizorní oplocení a napojení (s vlastním měřením) na elektro a vodovod. 10/ do položky „Provoz investora, třetích osob“ zahrnout veškeré náklady pro zajištění bezpečného provozu investora a zvýšené náklady, které pro provádění stavby vyplývají z titulu provozu investora. Tzn., že některé práce se budou provádět po předchozí dohodě a koordinaci s investorem. 11/ nabídkové ceny musí vycházet nejen ze slepého rozpočtu, ale i ze znalosti projektové dokumentace a znalosti místa stavby. Ostatní 01/ rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započetím výroby je třeba je upřesnit měřením na stavbě. 02/ popis kvality provedení KZS : polystyren samozhášivý, stabilizovaný se sníženou hořlavostí. Stupeň hořlavosti KZS = B, index šíření plamene po povrchu systému is = 0. Desky lepeny tmelem, provedení vč. armovací sítě s přestěrkováním a kompletním systémovým řešením ETICS - kvalitativní třída A. Do jednotkových cen kalkulovat lišty zakládací, rohové, parapetní, přechodové, dilatační, začišťovací u oken, nadokenní a další systémové doplňky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zateplení objektu DOMOVA MLÁDAŽE, Červený Kostelec - Lhota 333
Objekt:
01 - Zateplení objektu
Místo: |  |  | Červený Kostelec - Lhota |  |  | Datum: | 9.3.2017
Zadavatel: |  |  | Stř.škola oděvní,služeb a ekonomiky, Čer.Kostelec |  |  | Projektant: | Ing. Josef Dusil, Příkopy 1207, Náchod
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 90 - Doplňující konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M05 - Silnoproudé rozvody, osvětlení a hromosvody | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zateplení objektu DOMOVA MLÁDAŽE, Červený Kostelec - Lhota 333
Objekt:
01 - Zateplení objektu
Místo: |  |  | Červený Kostelec - Lhota |  |  | Datum: | 9.3.2017
Zadavatel: |  |  | Stř.škola oděvní,služeb a ekonomiky, Čer.Kostelec |  |  | Projektant: | Ing. Josef Dusil, Příkopy 1207, Náchod
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 35.5315 |  | 1.4097 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24.1889 |  | 1.4097 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.4628 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 11310602x | Rozebrání dlažeb okapového chodníku z betonových dlaždic pro opětovné použití | m2 | 34.285 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1688072519
2 | K | 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 34.285 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1419780321
3 | K | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl. od 30 do 100 mm | m2 | 34.285 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -919402978
4 | K | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 34.285 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 3.4628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 783017731
| VV |  | "Z pohled" (29,55+2*0,23-3,15)*0,5 |  | 13.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled" (29,55+2*0,23)*0,5 |  | 15.005 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S pohled" (1,85+2,9+2*0,5)*0,5 |  | 2.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "J pohled" (4,95+2*0,5)*0,5 |  | 2.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.285 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.7252 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 621131121 | Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně | m2 | 3.722 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00096772 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -794517380
6 | K | 621142001 | Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 3.722 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.018201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -674704974
| VV |  | "V balkony" 3,6*0,18*2+3,15*0,77 |  | 3.7215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 621131101x | Penetrace vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně před prováděním KZS | m2 | 37.018 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.27208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1722394792
| VV |  | 3,722+33,296 |  | 37.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 621211011 | Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 3.213 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00828 | 0.026604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1671107623
| VV |  | "V pohled" 3,15*(0,87+0,15) |  | 3.213 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 283759340 | Dod. deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 60 mm | m2 | 3.277 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.0033425 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662704252
| VV |  | 3,213*1,02 |  | 3.2773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 621211021 | Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 120 mm | m2 | 1.942 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00838 | 0.016274 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1505358997
| VV |  | "Z pohled - vchod" 3,15*(0,1+0,425)+1,8*0,16 |  | 1.9418 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 283759380 | Dod. deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm | m2 | 1.981 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.0033677 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438356079
| VV |  | 1,942*1,02 |  | 1.9808 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 621521021x | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších podhledů vč. penetrace podkladu. Omítka probarvená viz. PD, příslušný barevný tón bude přetažen přes hranu na ostění nebo lodžii. | m2 | 33.296 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 0.11587 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2028387601
| VV |  | "Z pohled - vchod" 3,05*(0,12+0,1+0,425-0,06)+1,72*0,2 |  | 2.1282 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z pohled - nadpraží" (2,1*(8*3-2)+0,9*2)*0,25 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled - nadpraží" (2,1*7*3)*0,25+2,1*0,12*2 |  | 11.529 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled - balkony" 2,95*0,77*2+3,6*0,18*2 |  | 5.839 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S pohled - nadpraží" 1,2*2*0,25 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "J pohled - nadpraží" 1,2*2*2*0,25 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.2963 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 622125101x | Vyplnění spár prasklin a odloupaných části betonu cementovou maltou vnějších stěn | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00704 | 0.02816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1655307651
| VV |  | "dle projektanta cca" 4,0 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 622135002 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm vč.spojovacího můstku | m2 | 28.86 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0273 | 0.78788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1354662724
| VV |  | sokl | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z pohled" (29,35+0,25*2-3,6)*0,2 |  | 5.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled" (29,35+0,25*2)*0,6 |  | 17.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S pohled" (13,0-8,4)*0,6 |  | 2.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "J pohled" (13,0-8,1)*0,6 |  | 2.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1.188 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.0058093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1561316916
| VV |  | "V balkony" (3,6+0,18*2)*0,15*2 |  | 1.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 622211001 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm | m2 | 2.513 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00825 | 0.020732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45301827
| VV |  | "Z pohled - vchod" (0,2+0,7)*2,325 |  | 2.0925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled - prahy" 2,1*0,1*2 |  | 0.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5125 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 283759320 | Dod. deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm | m2 | 2.563 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.0017428 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492997383
| VV |  | 2,513*1,02 |  | 2.5633 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 622211011 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 33.379 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00825 | 0.27538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249077833
| VV |  | "Z pohled" (0,1+0,425+1,35)*2,325 |  | 4.3594 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet tl.60mm |  | 4.3594 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z pohled" (29,55+0,25*2-3,6)*0,2 |  | 5.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled" (29,55+0,25*2)*0,6 |  | 18.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S pohled" (13,0-8,4)*0,6 |  | 2.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "J pohled" (13,0-8,1)*0,6 |  | 2.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet tl.80 sokl |  | 29.02 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.3794 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 283759340 | Dod. deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 60 mm | m2 | 4.446 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.0045349 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1485346652
| VV |  | 4,359*1,02 |  | 4.4462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 283760160x | Dod. deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 80 mm | m2 | 29.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.08288 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782906504
| VV |  | 29,02*1,02 |  | 29.6004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 622211021 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm | m2 | 559.454 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00832 | 4.6547 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1958323663
| VV |  | "Z pohled" (29,35-0,275*2)*9,285-(2,1*1,6*(8*3-2)+0,9*1,2*2+3,05*2,325) |  | 184.2368 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled" (29,35-0,275*2)*9,285-(2,1*1,6*7*3+(2,1+0,425*2)*(0,15+2,65+0,15+2,48)) |  | 180.8295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S pohled" (13,0+0,1*2-1,8)*9,285-((8,4-1,8)*4,1+1,2*1,6+1,2*1,2) |  | 75.429 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "J pohled" (13,0+0,1*2)*9,285-(8,1*3,45+1,2*1,6*2*2) |  | 86.937 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet tl.120mm |  | 527.4322 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z pohled" (0,275+0,25)*2*9,285 |  | 9.7492 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled" (0,275+0,25)*2*9,285+(0,425+0,77)*2*2,62*2 |  | 22.2728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet tl.100mm |  | 32.0221 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 559.4543 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 283759380 | Dod. deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm | m2 | 32.662 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.055525 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1988698415
| VV |  | 32,022*1,02 |  | 32.6624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 283759390 | Dod. deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm | m2 | 537.981 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00204 | 1.0975 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -953789584
| VV |  | 527,432*1,02 |  | 537.9806 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 622212001 | Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm | m | 10.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.017472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1002211311
| VV |  | "V pohled" 2,6*2*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 622212051 | Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm | m | 260.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00331 | 0.86093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1377375114
| VV |  | "Z pohled" (2,1+1,6*2)*(8*3-2)+(0,9+1,2*2)*2 |  | 123.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled" (2,1+1,6*2)*7*3 |  | 111.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S pohled" (1,2+1,6*2)+(1,2+1,2*2) |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "J pohled" (1,2+1,6*2)*2*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 283759300 | Dod. deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm | m2 | 67.598 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.022983 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318331466
| VV |  | (10,4*0,12+260,1*0,25)*1,02 |  | 67.5985 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 622221211 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 240 mm (mezi okny pod EPS) | m2 | 105.669 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00727 | 0.76821 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1423187396
| VV |  | "Z pohled - mezi okny" ((29,35-0,275*2-2,1*8)*3-3,6)*1,6+0,225*2*2,42 |  | 52.929 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled - mezi okny" (29,35-0,275*2-2,1*7-3,6)*3*1,6+0,225*2,6*2*2 |  | 52.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.669 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 631515270 | Dod. deska minerální izolační fasádní TF tl. 100 mm | m2 | 107.782 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0135 | 1.4551 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164710613
| VV |  | 105,669*1,02 |  | 107.7824 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 62240-01 | Zateplení pod venkovní parapetní plech z tvrzeného polystyrenu vč.tmelu a perlinky | m | 99.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.07426 | 7.374 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1422433051
| VV |  | "Z pohled" 2,1*(8*3-2)+0,9*2 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled" 2,1*7*3 |  | 44.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S pohled" 1,2*2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "J pohled" 1,2*2*2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn vč.penetrace podkladu | m2 | 29.02 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.18225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850063109
| VV |  | "Z pohled" (29,55+0,25*2-3,6)*0,2 |  | 5.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled" (29,55+0,25*2)*0,6 |  | 18.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S pohled" (13,0-8,4)*0,6 |  | 2.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "J pohled" (13,0-8,1)*0,6 |  | 2.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 622131121x | Penetrace vnějších stěn nanášená ručně před prováděním KZS | m2 | 661.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.311 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268919181
32 | K | 622521021x | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších stěn vč.penetrace podkladu. Omítka probarvená viz. PD, příslušný barevný tón bude přetažen přes hranu na ostění nebo lodžii. | m2 | 649.938 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 2.2618 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13489260
| VV |  | "Z pohled" (29,55+0,25*2)*9,285-(2,1*1,6*(8*3-2)+0,9*1,2*2+1,72*2,325) |  | 198.9352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dtto vstup" (0,12+0,1+0,425+0,16)*2*2,325 |  | 3.7433 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled" (29,55+0,25*2)*9,285-(2,1*1,6*7*3+2,1*2,6) |  | 202.9942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "balkony" 2,95*0,2+0,77*2*2,6*2+0,18*0,15*2*2 |  | 8.706 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S pohled" (13,0+0,1*2-1,8)*9,285-((8,4-1,8)*4,1+1,2*1,6+1,2*1,2) |  | 75.429 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "J pohled" (13,0+0,1*2)*9,285-(8,1*3,45+1,2*1,6*2*2) |  | 86.937 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" 10,4*0,12+260,1*0,25 |  | 66.273 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navýšení atiky o 80mm" (29,59+2*0,23+13,2)*2*0,08 |  | 6.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 649.9378 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 661.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546777081
| VV |  | "Z pohled" (29,35+0,25*2)*(0,2+9,285)+0,52*2*2,625-(2,1*1,6*(8*3-2)+0,9*1,2*2+1,8*2,425) |  | 205.4123 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled" (29,35+0,25*2)*(0,6+9,285)+0,75*2*2*2,62-(2,1*1,6*7*3+2,1*2,6) |  | 226.9073 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S pohled" (13,0-1,8)*(0,6+9,285)-((8,4-1,8)*(0,6+4,1)+1,2*1,6+1,2*1,2) |  | 76.332 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "J pohled" 13,0*(0,6+9,285)-(8,1*(0,6+3,45)+1,2*1,6*2*2) |  | 88.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" 10,4*0,05+260,1*0,12 |  | 31.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledy" 33,296 |  | 33.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 661.6995 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 90 | Doplňující konstrukce a práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 93335 01 | Dod+mtž uzavření štěrbin 30x250x300mm pro odvětrání střechy PUR pěnou | kus | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722172472
| VV |  | "Z+V pohled" 8*6*2 |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 98900 01 | Demontáž a opětovná montáž antény v průběhu prací na zateplení střechy | kplt | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -977562680
36 | K | 98900 02 | Demontáž a opětovná montáž 2ks plechových tabulek při provádění zateplené fasády - na fasádě u vstupu | kplt | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 453449424
37 | K | 98900 03 | Odstranění a likvidace keře u fasády a popínavých rostlin z fasády | kplt | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136544526
38 | K | 98900 04 | Stavební přípomoce, dozdívky a konstrukce k řádnému dokončení díla. Množství bude účtováno na základě předem odsouhlasených skutečně provedených prací. | HZS | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1258898044
| VV |  | "předpoklad" 50,0 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00095147 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 94191 01a.1 | Montáž, pronájem a demontáž lešení systémového s podlahami pro provedení KZS. Do ceny kalkulovat dovoz, provozování a odvoz lešení, vč.zasíťování, sklopných žebříkových průlezů, ochranných stříšek nad vstupy do objektu a okopových lišt. Výměra je pohledová plocha fasády bez odečtení otvorů. | m2 | 761.063 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180582270
| VV |  | "Z pohled" 29,55*(0,2+9,285) |  | 280.2817 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled" 29,55*(0,6+9,285) |  | 292.1017 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S pohled" 13,2*(0,6+9,285)-8,4*(0,6+4,1) |  | 91.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "J pohled" 13,2*(0,6+9,285)-8,1*(0,6+3,45) |  | 97.677 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 761.0625 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 7.319 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00095147 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 291594629
| VV |  | pro úpravu podhledu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z pohled - vchod" 3,05*(0,12+0,1+0,425-0,06)+1,72*0,2 |  | 2.1282 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled - balkony" 2,95*0,77*2+3,6*0,18 |  | 5.191 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.3193 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.4097 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 721210822 | Demontáž vpustí střešních DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01705 | 0.0341 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -629841909
| VV |  | "střecha" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 174.6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.29158 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1000645881
| VV |  | "Z pohled" (29,35-0,275*2)*3-3,6+0,95*2 |  | 84.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V pohled" (29,35-0,275*2-3,6)*3+1,25*2+2,15*2 |  | 82.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S pohled" 1,25*2 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "J pohled" 1,25*4 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 174.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 76400380x | Demontáž ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00188 | 0.01692 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460625787
| VV |  | "střecha" 5+4 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | 10.25 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.017937 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982301121
| VV |  | "balkony dle K2" 4,2*2 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "u komína dle K5" 1,85 |  | 1.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.16235 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1577604410
| VV |  | "atika" (29,0+13,50)*2 |  | 85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 76400282x | Demontáž poklopu střešního výlezu do suti | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00906 | 0.00906 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210485374
47 | K | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.14 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.308 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1080110575
| VV |  | "předpoklad maltové lože pod bouranou keramickou dlažbou" 6,975*0,02 |  | 0.1395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm pl přes 1 m2 | m2 | 6.975 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.24413 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1840793610
| VV |  | "balkony" 2*(3,15*0,65+3,6*0,4) |  | 6.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 976071111 | Vybourání kovového zábradlí | m | 8.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.3256 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1397462918
| VV |  | "V pohled balkon" 2*(3,6+0,4*2) |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 97908-01 | Svislá i vodorovná doprava kovové suti na stavbě, její dočasné uložení na stavbě a odvoz do výkupny druhotných surovin, do ceny kalkulovat výtěžnost ze získané kovové suti | t | 0.638 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1552873213
| VV |  | "kovová suť" (0,292+0,018+0,162+0,326)*0,8 |  | 0.6384 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 97908-02 | Svislá i vodorovná doprava ostatní suti na stavbě, její dočasné uložení na stavbě a odvoz na řízenou skládku a skládkovné | t | 0.772 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1785779999
| VV |  | "dle kpt.96" 1,410 |  | 1.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet kov." -0,638 |  | -0.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.772 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v. do 12 m | t | 24.189 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1491984143
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11.3426 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.94582 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 71210-01 | Dod+mtž hydroizolační střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mrížkou tl.1,5mm, kotvení do nosné kce speciálními kotvami skrz nové i stáv. izolační vrstvy. Vč. podkladní geotextílie 300g/m2 a všech syst. doplňků, spoj. a kotevních prostředků. Výměra je rozvinutá plocha vč. vytažení na atiku a další k-ce. | m2 | 400.635 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.92146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022981923
| VV |  | "půdorysná plocha střechy" 29,55*12,5 |  | 369.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na atiky" (28,7+11,9)*2*0,3 |  | 24.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na výlez" (1,3+1,0)*2*0,25 |  | 1.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na prostupy střechou" (15+8)*0,25 |  | 5.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 400.635 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 71210-02 | Dod+mtž hydroizolační balkonové fólie tl. 2,5mm na bázi PVC-P se zabudovaným skleněným rounem. Vrchní strana fólie je opatřena speciálním protiskluzovým dezénem. Vč. podkladní geotextílie 300g/m2 a všech syst. doplňků, spoj. a kotevních prostředků. | m2 | 6.091 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.024364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1563846026
| VV |  | "V balkony" (2,1*0,06+2,95*0,77+3,6*0,18)*2 |  | 6.091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 95050-01 | Očištění stáv. střešní krytiny před provedením dodateč. zateplení a nové střešní izolace od suti, ostat. nečistot a likvidace starého beton. anténího základu | m2 | 369.375 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441716493
| VV |  | "půdorysná plocha střechy" 29,55*12,5 |  | 369.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 998712102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | t | 0.946 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1125023468
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.7503 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 70.812 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.42487 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9640606
| VV |  | "podél atiky" (28,8+11,9)*2*0,4 |  | 32.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výlez" (1,3+1,0)*2*0,4+1,3*1,0 |  | 3.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 35.7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H.H. atiky" (28,6+13,2)*2*0,42 |  | 35.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.812 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 283758800 | Dod. deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 50 mm | m2 | 36.414 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.045518 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1713645318
| VV |  | 35,7*1,02 |  | 36.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 283723080 | Dod deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm | m2 | 35.814 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.071628 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1588422799
| VV |  | "H.H. atiky" (28,6+13,2)*2*0,42*1,02 |  | 35.8142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 713141135 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 680.9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.39492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -519603825
| VV |  | "půdorysná plocha střechy" 2*(28,7*11,9-1,2*0,9) |  | 680.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 283758850 | Dod. deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 100 mm | m2 | 347.259 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.86815 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721081356
| VV |  | 340,45*1,02 |  | 347.259 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 631515020 | Dod. deska minerální izolační střešní tl.100 mm | m2 | 347.259 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 6.9452 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 727337230
63 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 8.75 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1383457602
| D | 721 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0073 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 721233213x | Dod+mtž el. vyhřívaná střešní vpust se samoregulačními kabely, DN 100 vč. napojení na stávající kanalizaci a vč. všech syst. doplňků, kotevního materiálu a spoj. prostředků. Připojení viz. rozpočet elektro. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00365 | 0.0073 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1842710290
| VV |  | "střecha" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 732 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 73199-01 | Dod. a mtž oddílné měření spotřeby enerie pro DM a školní kuchyni - viz. samostaný rozpočet | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1330765157
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.42477 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 76234101x | Bednění horní hrany atiky a výlezu z desek OSB tl 18 mm na sraz kotvených skrz tepel. izolaci do tělesa atiky | m2 | 35.872 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01152 | 0.41325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1081017115
| VV |  | "H.H. atiky" (28,6+13,2)*2*0,42 |  | 35.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H.H. výlezu" 1,3*1,0-0,9*0,6 |  | 0.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.872 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 7623410y | Dod. a mtž. rámu výlezu na střechu z dřev. hranolu 100x50mm kotveného do tělesa výlezu. odrobnosti viz. PD "DETAIL STŘEŠNÍHO VÝLEZU" . Vč.všech doplňků, kotevních prvků a spojek. | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01152 | 0.01152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2116357196
68 | K | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | 0.425 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1691869879
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.94222 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 76421460x | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 600 mm + podkladní plech | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.55505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1774591658
| VV |  | "dle výpisu K4" 58,0+27,0 |  | 85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 764215646 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes400mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1109342883
71 | K | 764216601 | Oplechování rovných parapetů (prahu) mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm - odstín bílá | m | 4.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.005848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -302492144
| VV |  | "dle výpisu K7" 2,15*2 |  | 4.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm - odstín bílá | m | 101.85 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00291 | 0.29638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 950646210
| VV |  | "dle výpisu K1" 2,15*43+1,25*6+0,95*2 |  | 101.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 764212664 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm (do žlb. upevněno hmoždinkami po 200mm ve 2 řadách) | m | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.024864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -448629972
| VV |  | "dle výpisu K2" 4,2*2 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 764311614 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 1.85 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00289 | 0.0053465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1331032716
| VV |  | "dle výpisu K5" 1,85 |  | 1.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 764311615 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0385 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1049967796
| VV |  | "dle výpisu K3" 5,5*2 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 764314612 | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou-oplechování poklopu na střeše | m2 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01082 | 0.01623 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1566947520
| VV |  | "dle výpisu K6" 1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 0.942 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -959059357
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.24 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 76716 01 | Dod+mtž balkonového zábradlí dl.3,52m z tenkostěn. pr.40/40/2+tyč pr.14+závit.tyč.pr.16+matice M16+stavěcí šroub+plast.krytky, žárový pozink, hmotnost 58kg | soub | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -582642814
| VV |  | "V pohled dle výpisu ozn.Z4" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 76716 02 | Dod+mtž záchytný systém s permanentním poddajným kotvícím vedením v proveden kotvících zařízení typu C dle ČSN EN 795 : 4 ks průběžných kotvících bodů, 4ks koncový/rohový bod, 68m poddajné nerezové lano pr.6mm vč.všech systémových doplňků, kotevních prvků a spojek. Do ceny kalkulovat náklady na průchod stávajícím střešním souvrstvím, náklady na výchozí prohlídku instalovaného kotevního systému dle ČSN 732604 (vč. pořízení zápisu). | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1364258577
| VV |  | "dle výkr.č. -D-01-54a + 54b" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 76716 03 | Dod+mtž atypický zatepleny poklop na střešní výlez, vnější roz. cca 1400 x 1100mm, zateplení roz. cca 900x 600mm. Podrobnosti viz. PD "DETAIL STŘEŠNÍHO VÝLEZU" . Vč.všech doplňků, kotevních prvků a spojek. | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937388110
81 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.24 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1386842708
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03218 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 49000 01 | Sanace poškozeného betonového svislého čela balkonové desky vysprávkovou maltou vč. penetrace - systémové řešení., v.= 150mm, dl. 3600 + 2 x 300mm | soub | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1771192543
| VV |  | "V balkony" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 77755 01 | Dod+mtž oprava poškozeného betonu a ochrana výztuže na stávajících balkonových panelech vysprávkovou maltou vč. penetrace - systémové řešení. | m2 | 1.218 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01218 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -665944356
| VV |  | "V balkony - předpoklad z 20%" (2,1*0,06+2,95*0,77+3,6*0,18)*2*0,2 |  | 1.2182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 998777102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m | t | 0.032 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1072051236
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M05 | Silnoproudé rozvody, osvětlení a hromosvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 01el | Kompl.dod+mtž Silnoproudé rozvody - viz. samostaný rozpočet | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1117895818
86 | K | 01hrom | Kompl.dod+mtž Hromosvody - viz. samostaný rozpočet | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 451034504

## Vytápění
Popis ocenění prací a dodávek
|  | Investor: | Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, 17. listopadu 1197, Červený Kostelec
Akce:
|  | Díl: | Vytápění
Oddílné měření spotřeby enerie pro DM a školní kuchyni
Rekapitulace objektů
|  |  | 713 - tepelné izolace potrubí |  |  |  | 0 | Kč
|  |  | 731 - A02 - strojovny |  |  |  | 0 | Kč
|  |  | 731 - A03 - rozvod potrubí |  |  |  | 0 | Kč
|  |  | 731 - A04 - arnatury |  |  |  | 0 | Kč
|  |  | Součet objekt |  |  |  | 0 | Kč
POŘ | TYP | POLOZKA | TEXTPOL | MJ | MNOŽSTVÍ | CENA CEL | CENA CEL | MENA
713 - tepelné izolace potrubí
1 | P | 713462114 | MTZ TEPEL IZOL POTR SKRUZ PE DN 22MM NA SPONY | M | 45 | 0 | 0 | Kč
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | Kč
731 - A02 - strojovny
1 | P | 732111314 | TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN 25 | KUS | 2 | 0 | 0 | Kč
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | Kč
731 - A03 - rozvod potrubí
1 | P | 733111115 | POTRU OCZÁV BĚŽNÉ BŠVÉ KOTELNY DN 20 | M | 2 | 0 | 0 | Kč
2 | P | 733224225 | PŘÍPL POTR PŘÍPOJKA | KUS | 2 | 0 | 0 | Kč
|  |  | Součet |  |  |  | 0 | Kč
731-A04 - Armatury
1 | P | 734261225 | ŠROUBENÍ PŘÍMÉ VE4300 G 1 | KUS | 2 | 0 | 0 | Kč
3 | P | 734271135 | ŠOUPÁTKO UZAVÍRACÍ VE3040 G 1 | KUS | 3 | 0 | 0 | Kč
5 | P | 734291113 | KOHOUT PLNÍCÍ VYPOUŠ ČSN137061 G1/2 | KUS | 2 | 0 | 0 | Kč
6 | P | 734291246 | FIL PŘÍ VNIT ZÁV PN16 -130°C G1" | KUS | 2 | 0 | 0 | Kč
8 | P | 734302450 | MĚŘIČ TEPLA DN 15mm Q= 0,5m3/h + čidla | SOU | 1 | 0 | 0 | Kč
11 | P | 734261435 | REGUL ŠROUBENÍ PŘÍMÉ T29C G 1/2X15 | KUS | 1 | 0 | 0 | Kč
17 | P | 734494121 | NÁVARKY M20X1,5 L-220MM | KUS | 2 | 0 | 0 | Kč
|  |  | Součet |  |  |  | 0 | Kč

## Elektro
| Rozpočet elektroinstalace | Soupis výkonů/ Leistungverzeichnis
DM Červený Kostelec, 17. listopadu č.p. 1197
| 090-elektroinstalace | katalogové ceny bez DPH |  |  | 2016-08-01
Číslo pozice/Nr. Position | POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen | Měrná jednotka/ Maßeinheit | Množství/ Masse | Jednotková cena/ Einheitpreis | Cena / Betrag
REKAPITULACE
| Nosný materiál |  |  |  | 0
| Montáž dle ceníku C 21 M |  |  |  | 0
| Dodávka |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Nosný materiál
1 | 1-CXKH-V180 (O) 3x1,5 | m | 25 |  | 0
2 | 1-CXKH-V180 (J) 3x2,5 | m | 30 |  | 0
3 | Termostat 950-11 venkovní pro topení | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
4 | podružný materiál | soub | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Montáž dle ceníku C 21 M
5 | kabel do CYKY 5x2.5 VU | m | 55 |  | 0
6 | připojení časových členů, pohybových senzorů, kouřových hlásičů, termostatů | ks | 1 |  | 0
7 | připojení střešní vpusti | ks | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
8 | zednické přípomoce | soub | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Dodávka
dozbrojení rozváděče RS 3
9 | jistič B6/1 | ks | 1 |  | 0
10 | instalační relé s tlačítkem, 1/0 , 230V, 20A | ks | 1 |  | 0
11 | montáž | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## Hromy
| Rozpočet hromosvod | Soupis výkonů/ Leistungverzeichnis
DM Červený Kostelec, 17. listopadu č.p. 1197
| 110-hromosvod | katalogové ceny bez DPH |  |  | 2017-02-19
Číslo pozice/Nr. Position | POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen | Měrná jednotka/ Maßeinheit | Množství/ Masse | Jednotková cena/ Einheitpreis | Cena / Betrag
REKAPITULACE
| Hromosvod |  |  |  | 0
| Montáž hromosvodu |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Hromosvod
1 | AlMgSi drát pr.8mm | m | 160 |  | 0
2 | AlMgSi drát pr.8mm s teflonovým povlakem | m | 82 |  | 0
3 | drát zemnící FeZn pr. 10 | m | 12 |  | 0
4 | svorka SJ 01 | ks | 14 |  | 0
5 | ZT 2000 - FeZn zemnící tyč | ks | 14 |  | 0
6 | štítek označení | ks | 7 |  | 0
7 | SZ - svorka zkušební | ks | 7 |  | 0
8 | podpěra vedení na svislé stěny | ks | 116 |  | 0
9 | podpěra vedení na ploché střechy betonplast | ks | 39 |  | 0
10 | svorka univerzální | ks | 218 |  | 0
11 | svorka k jímací tyči | ks | 3 |  | 0
12 | dilatace | ks | 3 |  | 0
13 | revizní krabice pod omítku | ks | 7 |  | 0
14 | sestava pomocného jímače 3,5 m na ocelovém podstavci, vč. 4ks betonových zátěží 12 kg | ks | 2 |  | 0
15 | sestava pomocného jímače 2 m na betonovém podstavci 20 kg | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Montáž hromosvodu
1 | demontáž stávajícího hromosvodu | KPL | 1 |  | 0
2 | montáž AlMgSi drát 8mm | m | 254 |  | 0
3 | montáž revizní krabice | ks | 7 |  | 0
4 | tvarování montážních dílů | ks | 7 |  | 0
5 | montáž svorky do 2 šroubů | ks | 383 |  | 0
6 | montáž zemnící tyče | ks | 14 |  | 0
7 | montáž setavy jímače | ks | 3 |  | 0
8 | označení svodů štítkem | ks | 7 |  | 0
9 | montážní práce z pevného žebříku | KPL | 1 |  | 0
10 | montážní práce z lanové sedačky | KPL | 1 |  | 0
11 | revize | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## 02 - Vedlejší a ostatní n...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{e069ccf7-8b33-456b-a3a3-c5b8ffaf8d46}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zateplení objektu DOMOVA MLÁDAŽE, Červený Kostelec - Lhota 333
Objekt:
02 - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Červený Kostelec - Lhota |  |  | Datum: | 9.3.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Stř.škola oděvní,služeb a ekonomiky, Čer.Kostelec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 13541056
|  | Ing. Josef Dusil, Příkopy 1207, Náchod |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zateplení objektu DOMOVA MLÁDAŽE, Červený Kostelec - Lhota 333
Objekt:
02 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Červený Kostelec - Lhota |  |  | Datum: | 9.3.2017
Zadavatel: |  |  | Stř.škola oděvní,služeb a ekonomiky, Čer.Kostelec |  |  | Projektant: | Ing. Josef Dusil, Příkopy 1207, Náchod
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zateplení objektu DOMOVA MLÁDAŽE, Červený Kostelec - Lhota 333
Objekt:
02 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Červený Kostelec - Lhota |  |  | Datum: | 9.3.2017
Zadavatel: |  |  | Stř.škola oděvní,služeb a ekonomiky, Čer.Kostelec |  |  | Projektant: | Ing. Josef Dusil, Příkopy 1207, Náchod
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 02000100x | Zařízení staveniště: zřízení a vybavení v rozsahu dle velikosti stavby vč. napojení na inž.sítě, oplocení, zabezpeční staveniště a potřebného dopravníbho značení. Náklady na provozování zařízení staveniště vč. nákladů na energie a jeho zrušení po skončení stavby. | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1729031160
3 | K | 07000100X | Provoz investora, třetích osob | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 119837821
5 | K | 01325400X | Dokumentace skutečného provedení stavby - 2x výtisk | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2047211083

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST