## KABELY DT1
|  |  | Zakázka: | Modernizace střediska praktického vyučování |  | Vypracoval: | Ing. Zdeněk Tulis
|  |  |  | v Chlumci nad Cidlinou |  | Schválil: | Ing. Zdeněk Tulis
|  |  | Č. projektu: |  |  | Datum: | 17.3.2014
|  |  | Profese: | Měření a regulace |  | Revize: | 0
SEZNAM KABELŮ - ROZVADĚČ DT1
6 | Označení | Popis | Typ | Odkud | Kam | délka [m] | Zajistí
| WL-DT1.1 | Kabel celoplastový |  | Rozvaděč elektro | DT1 | - | Elektro
| WL-M2.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1 | M2.1 | 10 | MaR
| WL-M3.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1 | M3.1 | 10 | MaR
| WL-M4.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1 | M4.1 | 10 | MaR
| WL-M5.1 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1 | M5.1 | 10 | MaR
| WL-YS50 | Kabel celoplastový | CYKY-J 3x1,5 | DT1 | YS50 | 25 | MaR
| WS-TT10 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1 | TT10 | 15 | MaR
| WS-TT50 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1 | TT50 | 5 | MaR
| WS-TT1.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1 | TT1.1 | 15 | MaR
| WS-TT1.2 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1 | TT1.2 | 15 | MaR
| WS-TT2.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1 | TT2.1 | 10 | MaR
| WS-TT3.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1 | TT3.1 | 10 | MaR
| WS-TT4.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1 | TT4.1 | 10 | MaR
| WS-TT5.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1 | TT5.1 | 10 | MaR
| WS-PT1.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1 | PT1.1 | 15 | MaR
| WS-QT50 | Kabel stíněný | JYTY-O 4x1 | DT1 | QT50 | 15 | MaR
| WS-N1.1-1 | Kabel stíněný | JYTY-O 4x1 | DT1 | N1.1 | 20 | MaR
| WS-N1.2-1 | Kabel stíněný | JYTY-O 4x1 | DT1 | N1.2 | 20 | MaR
| WS-M2.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 4x1 | DT1 | M2.1 | 10 | MaR
| WS-M3.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 4x1 | DT1 | M3.1 | 10 | MaR
| WS-M4.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 4x1 | DT1 | M4.1 | 10 | MaR
| WS-M5.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 4x1 | DT1 | M5.1 | 10 | MaR
| WS-LS50 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1 | LS50 | 5 | MaR
| WS-QS50-1 | Kabel stíněný | JYTY-O 4x1 | DT1 | QS50-1 | 15 | MaR
| WS-QS50-2 | Kabel stíněný | JYTY-O 4x1 | DT1 | QS50-2 | 15 | MaR
| WS-N1.1-2 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1 | N1.1 | 20 | MaR
| WS-N1.2-2 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1 | N1.2 | 20 | MaR
| WS-YC2.11 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1 | YC2.11 | 10 | MaR
| WS-YC3.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YC3.1 | 10 | MaR
| WS-YC4.1 | Kabel stíněný | JYTY-O 3x1 | DT1.1 | YC4.1 | 10 | MaR
| WS-N1.1-3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | N1.1 | 20 | MaR
| WS-N1.2-3 | Kabel stíněný | JYTY-O 2x1 | DT1.1 | N1.2 | 20 | MaR
|  |  | CYKY-J 3x1,5 | 40
|  |  | JYTY-O 2x1 | 150
|  |  | JYTY-O 3x1 | 70
|  |  | JYTY-O 4x1 | 125
|  |  | CELKEM | 385