Příloha č. 1 zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Přívod elektroinstalace bude proveden do místa určení klimatizace zaměstnanci zadavatele a tedy i náklady s tím spojené.

Požadované parametry na klimatizační jednotky a jejich umístění

| Místnost / umístění | Plocha | Předpokládanýminimální výkon klimatizační jednotky | ANO / NE |
| --- | --- | --- | --- |
| První doba porodní - gynekologie Rychnov | 27,3 m3 | 3,5 kW |  |
| - Parametr | - Hodnota /popis |  | - ANO / NE |
| Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené |  |  |  |
| Odvod kondenzátu |  |  |  |
| Technologické potrubí Cu |  |  |  |
| Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem |  |  |  |
| Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/-15°C až + 18°C venkovní teploty |  |  |  |
| Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB |  |  |  |
| Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB |  |  |  |
| Energetická třída min. A+ |  |  |  |
| Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a |  |  |  |
| Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu |  |  |  |
| Doprava, přesun hmot |  |  |  |
| Stavební úpravy a práce s tím spojené |  |  |  |
| Vnitřní a venkovní jednotka |  |  |  |

| Místnost / umístění | Plocha | Předpokládanýminimální výkon klimatizační jednotky | ANO / NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratoře OKM- Náchod | 37,5 m3 | 3,5 kW |  |
| - Parametr | - Hodnota /popis |  | - ANO / NE |
| Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené |  |  |  |
| Odvod kondenzátu |  |  |  |
| Technologické potrubí Cu |  |  |  |
| Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem |  |  |  |
| Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/-15°C až + 18°C venkovní teploty |  |  |  |
| Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB |  |  |  |
| Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB |  |  |  |
| Energetická třída min. A+ |  |  |  |
| Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a |  |  |  |
| Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu |  |  |  |
| Doprava, přesun hmot |  |  |  |
| Stavební úpravy a práce s tím spojené |  |  |  |
| Vnitřní a venkovní jednotka |  |  |  |

| Místnost / umístění | Plocha | Předpokládanýminimální výkon klimatizační jednotky | ANO / NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratoře OKM- Náchod | 26,0 m3 | 3,5 kW |  |
| - Parametr | - Hodnota /popis |  | - ANO / NE |
| Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené |  |  |  |
| Odvod kondenzátu |  |  |  |
| Technologické potrubí Cu |  |  |  |
| Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem |  |  |  |
| Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/-15°C až + 18°C venkovní teploty |  |  |  |
| Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB |  |  |  |
| Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB |  |  |  |
| Energetická třída min. A+ |  |  |  |
| Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a |  |  |  |
| Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu |  |  |  |
| Doprava, přesun hmot |  |  |  |
| Stavební úpravy a práce s tím spojené |  |  |  |
| Vnitřní a venkovní jednotka |  |  |  |
| Místnost / umístění | Plocha | Předpokládanýminimální výkon klimatizační jednotky | ANO / NE |
| Laboratoře OKM- Náchod | 19,60 m3 | 2,5 kW |  |
| - Parametr | - Hodnota /popis |  | - ANO / NE |
| Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené |  |  |  |
| Odvod kondenzátu |  |  |  |
| Technologické potrubí Cu |  |  |  |
| Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem |  |  |  |
| Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/-15°C až + 18°C venkovní teploty |  |  |  |
| Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB |  |  |  |
| Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB |  |  |  |
| Energetická třída min. A+ |  |  |  |
| Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a |  |  |  |
| Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu |  |  |  |
| Doprava, přesun hmot |  |  |  |
| Stavební úpravy a práce s tím spojené |  |  |  |
| Vnitřní a venkovní jednotka |  |  |  |
| Místnost / umístění | Plocha | Předpokládanýminimální výkon klimatizační jednotky | ANO / NE |
| Laboratoře OKM- Náchod | 21,46 m3 | 2,5 kW |  |
| - Parametr | - Hodnota /popis |  | - ANO / NE |
| Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené |  |  |  |
| Odvod kondenzátu |  |  |  |
| Technologické potrubí Cu |  |  |  |
| Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem |  |  |  |
| Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/-15°C až + 18°C venkovní teploty |  |  |  |
| Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB |  |  |  |
| Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB |  |  |  |
| Energetická třída min. A+ |  |  |  |
| Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a |  |  |  |
| Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu |  |  |  |
| Doprava, přesun hmot |  |  |  |
| Stavební úpravy a práce s tím spojené |  |  |  |
| Vnitřní a venkovní jednotka |  |  |  |
| Místnost / umístění | Plocha | Předpokládanýminimální výkon klimatizační jednotky | ANO / NE |
| Laboratoře OKM- Náchod | 47,75 m3 | 5,0 kW |  |
| - Parametr | - Hodnota /popis |  | - ANO / NE |
| Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené |  |  |  |
| Odvod kondenzátu |  |  |  |
| Technologické potrubí Cu |  |  |  |
| Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem |  |  |  |
| Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/-15°C až + 18°C venkovní teploty |  |  |  |
| Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB |  |  |  |
| Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB |  |  |  |
| Energetická třída min. A+ |  |  |  |
| Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a |  |  |  |
| Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu |  |  |  |
| Doprava, přesun hmot |  |  |  |
| Stavební úpravy a práce s tím spojené |  |  |  |
| Vnitřní a venkovní jednotka |  |  |  |
| Místnost / umístění | Plocha | Předpokládanýminimální výkon klimatizační jednotky | ANO / NE |
| Laboratoř – hematologie Náchod | 29,38 m3 | 3,5 kW |  |
| - Parametr | - Hodnota /popis |  | - ANO / NE |
| Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené |  |  |  |
| Odvod kondenzátu |  |  |  |
| Technologické potrubí Cu |  |  |  |
| Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem |  |  |  |
| Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/-15°C až + 18°C venkovní teploty |  |  |  |
| Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB |  |  |  |
| Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB |  |  |  |
| Energetická třída min. A+ |  |  |  |
| Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a |  |  |  |
| Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu |  |  |  |
| Doprava, přesun hmot |  |  |  |
| Stavební úpravy a práce s tím spojené |  |  |  |
| Vnitřní a venkovní jednotka |  |  |  |
| Místnost / umístění | Plocha | Předpokládanýminimální výkon klimatizační jednotky | ANO / NE |
| Laboratoř – hematologie Náchod | 29,8 m3 | 3,5 kW |  |
| - Parametr | - Hodnota /popis |  | - ANO / NE |
| Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené |  |  |  |
| Odvod kondenzátu |  |  |  |
| Technologické potrubí Cu |  |  |  |
| Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem |  |  |  |
| Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/-15°C až + 18°C venkovní teploty |  |  |  |
| Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB |  |  |  |
| Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB |  |  |  |
| Energetická třída min. A+ |  |  |  |
| Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a |  |  |  |
| Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu |  |  |  |
| Doprava, přesun hmot |  |  |  |
| Stavební úpravy a práce s tím spojené |  |  |  |
| Vnitřní a venkovní jednotka |  |  |  |
| Místnost / umístění | Plocha | Předpokládanýminimální výkon klimatizační jednotky | ANO / NE |
| Laboratoř – hematologie Náchod | 42,0 m3 | 3,5 kW |  |
| - Parametr | - Hodnota /popis |  | - ANO / NE |
| Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené |  |  |  |
| Odvod kondenzátu |  |  |  |
| Technologické potrubí Cu |  |  |  |
| Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem |  |  |  |
| Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/-15°C až + 18°C venkovní teploty |  |  |  |
| Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB |  |  |  |
| Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB |  |  |  |
| Energetická třída min. A+ |  |  |  |
| Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a |  |  |  |
| Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu |  |  |  |
| Doprava, přesun hmot |  |  |  |
| Stavební úpravy a práce s tím spojené |  |  |  |
| Vnitřní a venkovní jednotka |  |  |  |
| Místnost / umístění | Plocha | Předpokládanýminimální výkon klimatizační jednotky | ANO / NE |
| Operační sál – gynekologie Náchod | 130,0 m3 | 3,5 kW |  |
| - Parametr | - Hodnota /popis |  | - ANO / NE |
| Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené |  |  |  |
| Odvod kondenzátu |  |  |  |
| Technologické potrubí Cu |  |  |  |
| Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem |  |  |  |
| Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/-15°C až + 18°C venkovní teploty |  |  |  |
| Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB |  |  |  |
| Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB |  |  |  |
| Energetická třída min. A+ |  |  |  |
| Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a |  |  |  |
| Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu |  |  |  |
| Doprava, přesun hmot |  |  |  |
| Stavební úpravy a práce s tím spojené |  |  |  |
| Vnitřní a venkovní jednotka |  |  |  |
| Místnost / umístění | Plocha | Předpokládanýminimální výkon klimatizační jednotky | ANO / NE |
| Lékařský pokoj – gynekologicko – porodnické Náchod | 17,0 m3 | 2,0 kW |  |
| - Parametr | - Hodnota /popis |  | - ANO / NE |
| Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené |  |  |  |
| Odvod kondenzátu |  |  |  |
| Technologické potrubí Cu |  |  |  |
| Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem |  |  |  |
| Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/-15°C až + 18°C venkovní teploty |  |  |  |
| Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB |  |  |  |
| Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB |  |  |  |
| Energetická třída min. A+ |  |  |  |
| Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a |  |  |  |
| Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu |  |  |  |
| Doprava, přesun hmot |  |  |  |
| Stavební úpravy a práce s tím spojené |  |  |  |
| Vnitřní a venkovní jednotka |  |  |  |
| Místnost / umístění | Plocha | Předpokládanýminimální výkon klimatizační jednotky | ANO / NE |
| Lékařský pokoj – gynekologicko – porodnické Náchod | 17,40 m3 | 2,0 kW |  |
| - Parametr | - Hodnota /popis |  | - ANO / NE |
| Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené |  |  |  |
| Odvod kondenzátu |  |  |  |
| Technologické potrubí Cu |  |  |  |
| Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem |  |  |  |
| Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/-15°C až + 18°C venkovní teploty |  |  |  |
| Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB |  |  |  |
| Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB |  |  |  |
| Energetická třída min. A+ |  |  |  |
| Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a |  |  |  |
| Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu |  |  |  |
| Doprava, přesun hmot |  |  |  |
| Stavební úpravy a práce s tím spojené |  |  |  |
| Vnitřní a venkovní jednotka |  |  |  |
| Místnost / umístění | Plocha | Předpokládanýminimální výkon klimatizační jednotky | ANO / NE |
| Lékařský pokoj – gynekologicko – porodnické Náchod | 17,50 m3 | 2,0 kW |  |
| - Parametr | - Hodnota /popis |  | - ANO / NE |
| Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené |  |  |  |
| Odvod kondenzátu |  |  |  |
| Technologické potrubí Cu |  |  |  |
| Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem |  |  |  |
| Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/-15°C až + 18°C venkovní teploty |  |  |  |
| Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB |  |  |  |
| Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB |  |  |  |
| Energetická třída min. A+ |  |  |  |
| Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a |  |  |  |
| Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu |  |  |  |
| Doprava, přesun hmot |  |  |  |
| Stavební úpravy a práce s tím spojené |  |  |  |
| Vnitřní a venkovní jednotka |  |  |  |
| Místnost / umístění | Plocha | Předpokládanýminimální výkon klimatizační jednotky | ANO / NE |
| Server v- rehabilitace lůžka Náchod | 7,3 m3 | 5,0 kW |  |
| - Parametr | - Hodnota /popis |  | - ANO / NE |
| Montáž a instalce klim. jednotek a práce spojené |  |  |  |
| Odvod kondenzátu |  |  |  |
| Technologické potrubí Cu |  |  |  |
| Ovládání a nastavení dálkovým ovladačem |  |  |  |
| Provoz chlazení/topení: - 10°C až + 46°C/-15°C až + 18°C venkovní teploty |  |  |  |
| Hlučnost vnitřních jednotek min. 21dB – 44dB |  |  |  |
| Hlučnost venkovních jednotek max. 52 dB |  |  |  |
| Energetická třída min. A+ |  |  |  |
| Ekologické chladivo s vysokou účinností R 410a |  |  |  |
| Standartní konzole/podstavec venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu |  |  |  |
| Doprava, přesun hmot |  |  |  |
| Stavební úpravy a práce s tím spojené |  |  |  |
| Vnitřní a venkovní jednotka |  |  |  |

Přehled místností a jejich rozloha na opravu M a R Hanivel -  zjištění a odstranění závady

| - Místnost / umístění | - Plocha | - Jednotky |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sekční aseptický sál – gynekologie Rychnov | - 45,2 m3 | - Oprava MaR |  |
| Porodní sál – gynekologie Rychnov | 58,2 m3 | Oprava MaR |  |
| - Parametr | - Hodnota /popis |  | - ANO / NE |
| Řídící systém ve stávajícím rozsahu IO, volně programovatelný |  |  |  |
| Ethernet, LCD dotyk, graf. panel |  |  |  |
| Webserver pro vizualizaci na PC a panelu DT2 |  |  |  |
| SCADA dispečerské pracoviště, dodávka nového, demontáž stávajícího rozvaděče, montáž na místo určení, zapojení kabeláže do nového rozvaděče DT2 |  |  |  |
| Oživení a uvedení do provozu, zaučení obsluhy, revize elektro, vedlejší rozpočtové náklady. |  |  |  |
| Využití stávající strukturované kabeláže, případné rozšíření v případě potřeby |  |  |  |
| Kompletní inegrace do SCADA systému minimálně ve stávajícím rozsahu |  |  |  |
| Řídící systém umožňuje řízení běžných systémů MaRi řízení velmi rychlých procesů v automatizační technice. |  |  |  |
| Řídící systém bude vybaven funkcemi pro dálkovou správu a online servis a programování bez přerušení funkcí řízení. |  |  |  |

Datum: ……

| Otisk razítka | ___________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče |
| --- | --- |