## Rekapitulace
Rekapitulace revizí
Revize 01 | 0
Revize 02 | 0
Revize celkem bez DPH | 0
DPH 21% | 0
Revize celkem s DPH | 0

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
1 | Dokument nesmí být upravován jiným způsobem, než je uvedeno v pokynech níže.
2 | K vyplňění slouží sloupec Jednotková cena.
3 | Místa, která slouží k vyplnění jsou vyznačena oranžově.
4 | Tento dokument slouží k doplnění soupisu prací na základě Dodatečných informací. Bude odevzdán jako součást cenové nabídky.
5. | Uchazeč bude postupovat také dle pokynů uvedených na listě Legenda.

## Legenda
Legenda:
| změna výměry položky, bez změny specifikace oproti původnímu soupisu prací. | Do položek se změnou výměry uchazeč doplní stejnou jednotkovou cenu, kterou má uchazeč uvedenou u dané položky ve stávajícím celkovém soupisu prací jednotlivých stavebních objektů. Pro snadné párování položek ve změnovém listu s položkami ve stávajícím celkovém soupisu prací jednotlivých staveních objektů je zachováno pořadí položky uvedené ve sloupci A.
| přípočtová položka = přidání nové položky do soupisu prací s novou specifikací, tato položka většinou nahrazuje odpočtovou položku. | Přípočtová položka = Tato položka bude použita v případě že dojde ke změně popisu položky. Nejprve bude původní položka s původním popisem odpočtena pomocí Odpočtové položky. Poté bude použita položka Přípočtová s novým, doplněným textem.
| odpočtová položka = odpočet původní položky v soupisu prací, většinou nahrazena novou přípočtovou položkou s novou specifikací. | Odpočtová položka = Tato položka se použivá při změně a doplnění popisu položky. Vždy bude nejprve původní položka s původním popisem, výměrou a měrnou jednotkou odpočtena. Následně bude použita přípočtová položka s textovou změnou položky. Do odpočtových položek uchazeč doplní stejnou jednotkovou cenu, kterou má uchazeč uvedenou u dané položky ve stávajícím celkovém soupisu prací jednotlivých stavebních objektů. Pro snadné párování odpočtových položek ve změnovém listu s položkami ve stávajícím celkovém soupisu prací jednotlivých staveních objektů je zachováno pořadí položky uvedené ve sloupci A.

## REV_01
Položky zakázky
Poř. | Kód | Popis | Popis pokračování | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava
|  | Revize 01 |  |  |  |  | 0
|  | D.1.4.4: Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů |  |  |  |  | 0
|  | D.1.4.4.01: Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů |  |  |  |  | 0
|  | 740: Silnoproud |  |  |  |  | 0
341 | 747_005 | Jistič 10C/1 |  | ks | 1 |  | 0 | vlastní
358 | 744411120 | Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stně |  | m | 80 |  | 0 | ÚRS
359 | 744_002 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2 |  | m | 80 |  | 0 | vlastní
382 | 743411121.RR01 | Motnáž instalační krabice |  | ks | 10 |  | 0 | odvozeno ÚRS
383 | 743_001 | Instalační krabice s průchodkami, rozměry 167x167x78, IP54, s víkem, se svorkovnicí |  | ks | 10 |  | 0 | vlastní
384 | 743131112.RR01 | Montáž trubka plastové, tuhé D do 32 mm |  | m | 205 |  | 0 | odvozeno ÚRS
385 | 743_002 | Tuhá PVC trubka pr. 32mm s vyskou mechanickou odolností, včetně kolen, spojek a příchytek |  | m | 205 |  | 0 | vlastní
|  | D.1.1.08: Výrobky |  |  |  |  | 0
|  | D.1.1.08.04: Svítidla |  |  |  |  | 0
|  | D.1.1.08.04.01: Svítidla - novotvar |  |  |  |  | 0
105 | D.1.1.08.04.01_001 | SV_01 Celoplastové průmyslové svítidlo s krytím IP65, zářivky T8. Korpus svítidla - polykarbonát, - čirý difuzor polykarbonát. Standartně je dodáváno s platovými sponami, volitelně pak se nerezovými, / elektronický přehradník, rozměry dxšxv: 1570x135x90 mm | Další specifikace viz kniha svítidel | ks | -36 |  | 0 | vlastní
105 | D.1.1.08.04.01_001 | SV_01 Prachotěsné průmyslové LED svítidlo | IP65, 63W, 230V. Světelný zdroj: LED, CRI 80, těleso: polyester plněný skelnými vlákny, základový bíle lakovaný plech FeZn, nerezove spony, optický systém: polykarbonátový opálový kryt, el. výstroj: ND nestmívatelný LED driver, rozměry d x š x v 1575 x 135 x 100 mm, pro průběžnou montáž, vč. závěsné sady - ozn. ve výkrese SV_01 | ks | 48 |  | 0 | vlastní
106 | D.1.1.08.04.01_002 | SV_02 Celoplastové průmyslové svítidlo s krytím IP65, zářivky T8. Korpus svítidla - polykarbonát, - čirý difuzor polykarbonát. Standartně je dodáváno s platovými sponami, volitelně pak se nerezovými, / elektronický přehradník, rozměry dxšxv: 1570x135x90 mm, vč. autonomního modulu na 1h | Další specifikace viz kniha svítidel | ks | -12 |  | 0 | vlastní
106 | D.1.1.08.04.01_002 | SV_02 Nouzové LED svítidlo | IP41, 3W. Napájení samostané, 230V. Světelný zdroj: LED, těleso: polykarbonát, optický systém: pro otevřené systémy, SE - svítící při výpadku, AT - autotest, s autonomní baterií 1h, baterie Ni-MH, rozměry d x š x v 120 x 120 x 40 mm, závěsná konstrukce - řešena stavební částí - ozn. ve výkrese SV_02 | ks | 5 |  | 0 | vlastní

## REV_02
Položky zakázky
Poř. | Kód | Popis | Popis pokračování | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava
|  | Revize 02 |  |  |  |  | 0
|  | D.1.4.4: Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů |  |  |  |  | 0
|  | D.1.4.4.01: Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů |  |  |  |  | 0
|  | 740: Silnoproud |  |  |  |  | 0
371 | 747_016 | Spínač jednopólový, řaz. 1, 10A/230V, IP54, pro povrchovou montáž |  | ks | 4 |  | 0 | vlastní
377 | 747_020 | Zásuvka 16A/400V, IP44, s víčkem, pro povrchvou montáž |  | ks | 2 |  | 0 | vlastní