Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část A – dodávka učebních veterinárních pomůcek a vybavení

| Název učební pomůcky: 1. Palpační model koně/ simulátor koliky |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Model některého ze standardních plemen (např. Quarter Horse) ve skutečné velkosti a proporci |  |  |
| Konstrukce ocelová vystužená epoxidová nebo sklolaminátová s voděodolnými komponety pro snazší čištění |  |  |
| Nafukovací latexový zažívací trakt obsahující – pravá a levá ventrální část střeva, pravá a levá dorsální část střeva a cékum, 3 metry dlouhá část tenkého střeva |  |  |
| Slezina a levá ledvina spojena s renosplenovým vazem |  |  |
| Hmatná aorta pro simulaci pulsu |  |  |
| Hmatná měkká děloha s děložním hrdlem, močovodem a širokým vazem |  |  |
| 3 sady výměnných vaječníků; anestrus, estrus, estrus s folikuly |  |  |
| Funkce abdominocentézy s výměnnými podložkami |  |  |
| Zásobník na tekutinu a hmatná linea |  |  |
| Měkké a odolné perineum |  |  |
| Polyuretanová replika pánve |  |  |
| Nafukovací vynilové rektum |  |  |
| Flexibilní hlava odnímatelná z těla koně pro venepunkční a intramuskulární injektáž |  |  |
| Jugulární venepunkce s hmatnými žílami |  |  |
| Snadno vyměnitelné latexové žíly umožňují vícenásobnou punkci; součástí je minimálně 5 sad žil (po 10 ks) |  |  |
| Mechanický systém umožňující žily natlakovat |  |  |
| Intramuskulární místa umožňují vícenásobnou punkci a injektáž tekutiny |  |  |
| Trvanlivá, snadno odnímatelná, umyvatelná a vyměnitelná pokrývka (srst) s hřívou |  |  |
| Náhradní vaječníky pro palpační model koně (6 ks) |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 2. Model hlavy koně na odběr krve |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Flexibilní hlava s dobře vykreslenou anatomií, ilustrující faciální injekční místa a umožňující nasazení uzdy |  |  |
| Jugulární venepunkce s hmatnými žílami |  |  |
| Snadno vyměnitelné latexové žíly umožňují vícenásobnou punkci; součástí je minimálně 10 sad žil (po 10 ks) |  |  |
| Mechanický systém umožňující žily natlakovat |  |  |
| Intramuskulární místa umožňují vícenásobnou punkci a injektáž tekutiny |  |  |
| Trvanlivá, snadno odnímatelná, umyvatelná a vyměnitelná pokrývka (srst) s hřívou |  |  |
| Součástí je kolečkový stojan s nastavitelnou výškou, náklonem a 90° rotací |  |  |
| Součástí dodávky jsou minimálně 2 ks náhradních intramuskulárních podložek |  |  |
| Součástí je náhradní venepunkční pokožka krku |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 3. Model psa na resuscitaci s příslušenstvím |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Model umožňuje nácvik asistovaného dýchání, správné rychlosti, tlaku a pozice při masáži srdce a koordinace s kardiovaskulárními funkcemi |  |  |
| Světelná indikace správného a nesprávného provedení jednotlivých zákroků při nácviku |  |  |
| Viditelný zdvih při správné ventilaci |  |  |
| Možnost desinfekce a opětovného použití čenichové části |  |  |
| Minimálně 10 ks jednorázových ústních části |  |  |
| Minimálně 50 ks dolních dýchacích cest |  |  |
| Endotracheální rourka |  |  |
| Lubrikant |  |  |
| 12 cc stříkačka |  |  |
| Kanyla s křidélky |  |  |
| Umělá krev |  |  |
| Minimálně 2 IV zásobníky |  |  |
| Součástí dodávky je minimálně 30. ks žil |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 4. Model končetiny psa s náhradními cévami |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Končetina středně velkého psa v ležící poloze |  |  |
| Dva výměnné rukávce s normální srstí pro odběr krve a s oholenou oblastí pro zavádění IV katetrů |  |  |
| Výměnný žilní systém umožňující skutečnou zpětnou vazbu při vpichu |  |  |
| Minimálně 60 ks náhradních žilních systémů |  |  |
| Součástí je krevní prášek, stříkačka, IV katetr, přenosná krabice s IV stojanem, dva zásobníky |  |  |
| Součástí jsou 2ks náhradních rukávců pro IV končetinu psa |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část B – dodávka 1 ks hospitalizačního boxu

| Název učební pomůcky: hospitalizační box |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Pojezd na kolečkách |  |  |
| Celkový rozměr v sestaveném stavu bez koleček 120x55x70cm (v x š x h) |  |  |
| Konstrukce – 2 boxy nad sebou s možností rozpojení na dvě samostatně stojící a nezávisle fungující jednotky |  |  |
| Zevní rozměr jednoho boxu 60x55x70cm (v x š x h) |  |  |
| Rám a stěny z pevného kovu |  |  |
| Povrchová úprava prášková barva nebo galvanický zinek |  |  |
| Dvířka z povrchově upraveného kovu, mříže pozinkované |  |  |
| Dvířka umístěna v přední stěně |  |  |
| Dna boxů kovová, upravená proti odtoku moči z boxu |  |  |
| Protiskluzová podložka na dně boxů (např. guma) |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část C – dodávka 1 ks klimatické komory

| Název učební pomůcky: klimatická komora |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Objem 100-110 litrů |  |  |
| Vnitřní komora z vhodné nerezové oceli (např. DIN 1.4301) |  |  |
| Rozměr vnitřní komory 600x500x400mm (š x v x h) mm u každého rozměru |  |  |
| Vnější rozměry komory 800x900x700mm (š x v x h) mm u každého rozměru |  |  |
| Teplotní rozsah minimálně 0°C-70°C |  |  |
| Prostorová odchylka teploty při 10°C a 37°C nepřesahující |  |  |
| Umožňuje přesnou temperaci vzorků v atmosféře s řízenou vlhkostí |  |  |
| Tichý chod chlazení bez vibrací (např. pomocí Peltierových článků) |  |  |
| Vnitřní skleněné dveře |  |  |
| Součástí dodávky přístroje dvě nerezové police |  |  |
| Komfort obsluhy TwinDISPLAY, rozhraní USB a ethernet |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………