Dodatek technické zprávy dokumentace pro realizaci stavby

### Údaje o stavbě

Název stavby: 		Rekonstrukce počítačové sítě

Vyšší odborná škola zdravotnická a

střední zdravotnická škola, Hradec Králové

SO01 – budova VOŠZ a SZŠ, Komenského 234

Místo stavby: 		Hradec Králové, Komenského 234

Předmět dodatku:

- Zapracování závazného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové

### Zapracování požadavku odboru památkové péče

Na základě závazného stanoviska OPP MMHK ze dne 11.1.2017 pod č.j. MMHK/007884/2017 PP/Fal je při realizaci rekonstrukce počítačové sítě dodržet následující podmínky:

Nové rozvodné skříně budou zapuštěné nebo zalícované se zdivem a barevně řešeny shodně s okolní výmalbou, případné zásahy do omítek budou začištěny omítkou shodnou strukturou a výmalbou.

Ve Smiřicích, dne 12.1.2017				Vypracoval: Jiří Macháček