Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky

Dodávka 1 ks  hospitalizačního boxu

Hospitalizační box

Požadované parametry a součásti:

- pojezd na kolečkách

- požadovaný atypický (nestandardní) rozměr

- celkový rozměr v sestaveném stavu bez koleček 180x55x70cm (v x š x h)

- konstrukce – 3 boxy nad sebou s možností rozpojení na tři samostatně stojící a nezávisle fungující jednotky

- zevní rozměr jednoho boxu 60x55x70cm (v x š x h)

- rám a stěny z pevného kovu

- povrchová úprava prášková barva nebo galvanický zinek

- dvířka z povrchově upraveného kovu, mříže pozinkované

- dvířka umístěna v přední stěně

- dna boxů kovová, upravená proti odtoku moči z boxu

- protiskluzová podložka na dně boxů (např. guma)