Příloha č. 4

Krycí list nabídky

ve veřejné zakázce s názvem:

„Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů“

| Identifikační údaje o dodavateli |
| --- |
| Obchodní firma nebo název / jméno a příjmení |  |
| Sídlo / místo podnikání |  |
| Zastoupený |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Malý či střední podnikatel (čl. 13 ZD) |
| Dodavatel uvede ANO/NE |  |
| Nabízené přístroje |
| Dodavatel uvede typ/označení přístroje a počet nabízených přístrojů |  |
| Nabídková cena v Kč (čl. 12 ZD) |
|  | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena v Kč s DPH |
| Cena celkem |  |  |  |  |
| Hodnocené technické vlastnosti nabízeného plnění (čl. 18.3. ZD) |
| Pořadové číslo | Podkritérium | Formát odpovědi | Hodnocený údaj (vyplní dodavatel) |
| 1. | Automaticky nastavitelná regulace substituční rychlosti dle potřeb pacienta během terapie HDF a HF | Dodavatel uvede údaj ANO/NE |  |
| 2. | Možnost mixdiluční hemodiafiltrace minimálně u 6 přístrojů | Dodavatel uvede údaj ANO/NE společně s uvedením počtu kusů s touto funkcí |  |
| 3. | Automatická optimalizace průtoku dialyzátu dle efektivního krevního průtoku | Dodavatel uvede údaj ANO/NE |  |
| 4. | Možnost podání on-line bolusu během HD terapie | Dodavatel uvede údaj ANO/NE |  |
| 5. | Integrované kontinuální monitorování změn relativního krevního objemu s možností automatického řízení ultrafiltrace podle změn relativního krevního objemu (biologická zpětná vazba) u 50% přístrojů každého z pověřujících zadavatelů (dialyzační středisko) | Dodavatel uvede údaj ANO/NE |  |
| 6. | Integrované měření recirkulace a průtoku krve cévním přístupem (min. 9 kusů) | Dodavatel uvede údaj ANO/NE společně s uvedením počtu kusů s touto funkcí |  |
| 7. | Automatická detekce dislokace venózní jehly na podkladě změn průběhu krevního tlaku ve venózní části setu | Dodavatel uvede údaj ANO/NE |  |
| 8. | Délka doby potřebné pro přípravu 4 přístrojů jednou sestrou proškolenou k práci na nabízených přístrojích. Příprava pro HDF terapii musí zahrnovat úvodní test, osetování, přípravu, plnění a proplachy. Měřen bude časový interval od zapnutí prvního z přístrojů do dosažení možnosti zahájit terapii na posledním z přístrojů. | Dodavatel uvede časový interval v celých minutách při použití HF dialyzátoru o ploše 1,7 - 2,0 m2 (zaokrouhleno od 30 sekund včetně nahoru) |  |
| 9. | Sieving koeficient pro ß2m u high-flux dialyzátorů | Dodavatel uvede hodnotu sieving koeficientu* (zaokrouhleno na dvě desetinná místa od 5 tisícin včetně nahoru, nižší hodnoty dolů) |  |
| 10. | Sieving koeficient pro myoglobin u high-flux dialyzátorů | Dodavatel uvede hodnotu sieving koeficientu* (zaokrouhleno na dvě desetinná místa od 5 tisícin nahoru, nižší hodnoty dolů) |  |
| 11. | Způsob sterilizace | Dodavatel uvede způsob sterilizace in-line parou/ parou v autoclavu/ zářením |  |

* V případě, že dodavatel ve své nabídce nabízí high-flux dialyzátory o různých hodnotách sieving koeficientu pro různé velikosti ploch dialyzátorů, uvede v krycím listu všechny hodnoty sieving koeficientu za všechny nabízené high-flux dialyzátory s uvedením příslušné kategorie plochy dialyzátoru (např. 0,71 pro plochu dialyzátoru 1,2 – 1,6 m2; 0,8 pro plochu 1,7 – 2 m2 a 0,8 pro plochu o velikosti větší než 2 m2).

Dodavatel souhlasí se všemi zadávacími podmínkami a přijímá návrh smlouvy v posledním znění uveřejněném na profilu zadavatele před podáním této nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: ………………

Dodavatel čestně prohlašuje, že výše uvedené informace jsou pravdivé.

V .................. dne ..................

.................................................................................................

Obchodní firma

Jméno a podpis oprávněné osoby