## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 4
Rehabilitační systém pro horní a dolní končetinu se zpětnou vazbou - rehabilitace pacientů s neurologickými onemocněními, po ortopedických a chirurgických operacích - 1 ks | str.1
Robotický systém pro rehabilitaci ruky - rehabilitace pacientů s neurologickými nebo posttraumatickými poškozeními - 1 ks
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Rehabilitační systém se zpětnou vatbou
Systém na procvičení prstů a zápěstí
Rukavice různých velikostí – S, M, L, XL, pravá/levá s pozičními a rychlostními senzory
Systém umožňující cvičení v jednotlivých kloubech a skupinách kloubů prstů a zápěstí včetně nácviku opozice palce a špetky
Systém na procvičení horní končetiny v oblasti lokte a ramene
Bezpečná a komfortní loketní ortéza s pozičními a rychlostními senzory
Umožňuje cvičení všech pohybů v ramenním a loketním kloubu
Nastavitelný omezovač rozsahu flexe a extenze
Systém na procvičení dolní končetiny v oblasti kolen a kyčlí
Bezpečná a komfortní kolenní ortéza s vestavěnými pozičními a rychlostními senzory
Umožňuje cvičení všech pohybů v kolenním a kyčelním kloub
Systém pro rehabilitaci izolovaných kloubů hlavy, trupu, horních a dolních končetin
Možnost použití na izolovaných kloubech hlavy, trupu, horních a dolních končetin
Bezdrátové zařízení
Cvičení ve třech rovinách
Možnost vyhodnocení a cvičení téměř jakéhokoliv kloubu samostatně
Obecné vlastnosti
Motivační a zpětnovazební herní úkoly
Umožnění zpětné kontroly rozsahu pohybů pacienta a jejich vyhodnocení (Biofeedback)
Možnost nastavení primárních a sekundárních rovin pohybu
Možnost kontroly rychlosti a preciznosti pohybů
Měření rozsahu pohybu pacienta
Software pro instalaci do PC
PC - Notebook
Robotický přístroj pro rehabilitaci ruky
Sada aplikačních rukavic různých velikostí (P/L) – S, M, L, XL
Mechanické ortézy pro odlehčení paže a podporu nácviku funkčních pohybů
Příslušenství pro prsty se střední až vysokou spasticitou
Dlaha pro podporu extenčního držení zápěstí
Pro pacienty s parézou nebo plegií ruky
Barevný dotykový monitor pro ovládání s integrovaným PC
Ergonomický stolek
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 4
Rehabilitační systém pro horní a dolní končetinu se zpětnou vazbou - rehabilitace pacientů s neurologickými onemocněními, po ortopedických a chirurgických operacích - 1 ks | str.2
Robotický systém pro rehabilitaci ruky - rehabilitace pacientů s neurologickými nebo posttraumatickými poškozeními - 1 ks
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Rozšířená realita – pacient je stimulován volitelnými audiovizuálními efekty (barvy,hudba, slova, pozadí)
Ovládání v českém jazyce
Hlasový průvodce během terapie
Možnost nastavení rozsahů pohybu pro jednotlivé prsty
Možnost nastavení rychlosti pohybu
Možnost kombinovat různé variace pohybů prstů do flexe a extenze včetně možnosti špetky
Přednastavené terapie, možnost nastavení individuálního cvičebního plánu