## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 11
Parní sterilizátor - 3 ks | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Sterilizátor
2 ks prokládací parní sterilizátory o objemu komory 8 STJ s možností přepínání mezi externím zdrojem čisté páry a vlastním integrovaným elektrickým vyvíječem páry
1 ks prokládací kombinovaný sterilizátor pára/formaldehyd o objemu komory 6 STJ s možností přepínání mezi externím zdrojem čisté páry a vlastním integrovaným elektrickým vyvíječem páry nebo variantně jeden prokládací parní sterilizátor o objemu komory 6 STJ s možností přepínání mezi externím zdrojem čisté páry a vlastním integrovaným elektrickým vyvíječem páry a jeden prokládací formaldehydový sterilizátor o objemu cca 110 litrů
Parní sterilizace v souladu s ČSN EN 285 a vyhl. 306/2012 Sb., nízkoteplotní sterilizace v souladu s ČSN EN 14180 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)
Připojení do PC monitoringu procesů přes stávající SW DP 3.5 CZ
Komunikace a ovládání dotykovým displayem v českém jazyce
Příslušenství (celkem pro 3 sterilizátory)
o Transportní vozík – 6ks
o Zavážecí vozík s nastavitelnými policemi – 6ks
Demontáž a likvidace původního vybavení
Montáž nového vybavení s eventuálními nutnými technickými úpravami