## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 15
Tromboelastograf - přístroj pro akutní diagnostiku poruch hemostázy. Umožňuje pořízení kompletního profilu hemostázy, rychlou diagnostiku funkce fibrinogenu, krevních destiček, fibrinolýzy, heparinu a dalších koagulačních parametrů - 1 ks | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Tromboelastograf
Analyzátor pro zajištění akutní diagnostiky koagulačních poruch u kriticky nemocných pacientů
Vyšetření z plné krve pacienta (např. citrátová krev)
Snadno transportovatelný stolní přístroj, po přemístění musí být přístroj ihned plně funkční bez nutnosti další kalibrace
Kompaktní konstrukce odolná vůči otřesům a vibracím v průběhu měření
Minimálně 3 nezávislé měřící kanály - umožňující min. 3 vyšetření současně (paralelně a nezávisle)
Jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje, intuitivní software
Obsahuje čtečku čárových kódů
Připojení tiskárny
Náklady na 1 screeningový test nesmí překročit 320 Kč bez DPH