## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
část 14
Rámový rozvěrač operační rány pro výkony břišní chirurgie - 1 ks | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Rámový rozvěrač operační rány
modulární stabilní systém,
snadné a rychlé nasazení ve sterilním prostředí, včetně úchytu na eurolištu,
jednoduchá aretace všech komponentů,
snadné čištění zařízení
materiál: nerezová chirurgická ocel, kvalitní, odolná, resterilizovatelná
Složení sestavy rozvěrače:
uchycení na eurolištu nebo hlavní sloupek,
stabilní rám operačního pole,
vodící rám,
ramena pro uchycení,
minimálně 6 ks lopat různých rozměrů a tvarů k chirurgické operativě,
minimálně 6 ks upínacích svorek,
veškeré příslušenství potřebné k zahájení provozu.