| Laboratorní stůl |
| --- |
| Počet kusů: | 9 |
| Požadavky: | - laboratorní stůl 1200 x 600 mm, výška 800 – 900 mm - mechanicky a chemicky odolná, žáruvzdorná pracovní deska - zásuvky pro uložení nástrojů - odpadová zásuvka (přihrádka) na odsátý sádrový odpad - zabudovaný odsávač prachových částí s odsávací hubicí, - 1 x zásuvka 230 V pro mikromotor s kolenním ovládáním - 1 x elektrická zásuvka 230 V pro stolní lampu - 1 x rezervní elektrická zásuvka 230 V - přívod plynu pro Bunzenův hořák |
| Cena za jeden kus v Kč bez DPH |  |
| DPH v Kč a sazba DPH v % |  |
| Cena za jeden kus v Kč vč. DPH |  |
| Cena celkem (za 9 ks) v Kč bez DPH |  |
| DPH v Kč a sazba DPH v % |  |
| Cena celkem (za 9 ks) v Kč vč. DPH |  |

| Laboratorní stůl |
| --- |
| Počet kusů: | 1 |
| Požadavky: | - laboratorní stůl 1800 x 600, výška 800 - 900 mm mechanicky a chemicky odolná, žáruvzdorná pracovní deska - zásuvky pro uložení nástrojů - odpadová zásuvka (přihrádka) na odsátý sádrový odpad - zabudovaný odsávač prachových částí s odsávací hubicí, - 1 x zásuvka 230 V pro mikromotor s kolenním ovládáním - 1 x elektrická zásuvka 230 V pro stolní lampu - 1 x rezervní elektrická zásuvka 230 V Stůl musí umožnit práci osoby na invalidním vozíku |
| Cena za jeden kus v Kč bez DPH |  |
| DPH v Kč a sazba DPH v % |  |
| Cena za jeden kus v Kč vč. DPH |  |

Čestně prohlašuji, že nabízené laboratorní stoly splňují všechna zadavatelem požadovaná kritéria a mají všechny vymíněné vlastnosti.

Za dodavatele dne [datum - doplní dodavatel]

………………………

[jméno, příjmení – doplní dodavatel]

[funkce – doplní dodavatel]